Приложение №2

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ПРОЕКТ

Гражданско-правовой договор № __________

на поставку расходных материалов (лейкопластыри бинты, марля, вата, подшивной чулок) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

г. Пермь                                                                                     «___»____________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская клиническая поликлиника № 4», именуемое  в  дальнейшем  «Заказчик»,  в  лице Главного врача Зуевой Надежды Максимовны,  действующей на  основании  Устава,  с  одной  стороны, и

__________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны»,

на основании решения Аукционной комиссии  (протокол № ___ от  «___» __________ 2012г.)  по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме заключили  настоящий  договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1  Поставщик обязуется поставить расходные материалы (лейкопластыри, бинты, марля, вата, подшивной чулок) для МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4», а Заказчик  принять и оплатить товар в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. Поставщик обязуется поставить продукцию свободную от притязаний третьих лиц, (т.е. продукция не должна быть обременена залоговыми отношениями, не находиться под арестом и т.п.). За нарушение этого положения всю ответственность за неблагоприятные последствия несет Поставщик.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора составляет __________________ рублей, в том числе НДС _________  рублей.

  - Цена должна быть указана с учетом следующих расходов: стоимость самого товара, на транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы, а также налоги, сборы и иные обязательные платежи (виды расходов, которые должны быть включены в цену, в т. ч. расходы на страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей).

Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата поставляемых товаров осуществляется по цене, установленной Договором.

2.3. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения Договора вправе изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных Договором товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен Договор. При поставке дополнительного количества таких товаров Заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену Договора пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять процентов такой цены Договора, а при внесении соответствующих изменений в Договор в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров Заказчик обязан изменить цену Договора указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления первоначальной цены Договора на предусмотренное в Договоре количество такого товара.

2.4. При заключении договора Заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой договора, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены договора, предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона.

2.5. При размещении заказов на поставки товаров для нужд заказчиков путем проведения аукциона в случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранных государств, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения с таким победителем аукциона заключается по цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены гражданско-правового договора бюджетного учреждения в соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 12.03.2012 № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков»

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Период поставки: с момента заключения гражданско-правового договора и до 31.03.2013 года. Поставка товара осуществляется по адресу:  614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, д. 4.

Время поставки: По заявке Заказчика в течение 3-х рабочих дней с 08.30 до 17.00 в соответствии с перечнем товара, указанным в Спецификации.

3.2. Досрочная поставка может производиться только с письменного согласия  Заказчика.

3.3. Поставщик, допустивший недопоставку продукции в отдельной партии поставки, обязан восполнить недопоставленное в следующей партии поставки, если иные условия допоставки не указаны Заказчиком.

3.4. Заказчик вправе отказаться от принятия продукции по согласованной спецификации: если поставка по ней просрочена более чем на десять календарных дней.

3.5. Заказчик или указанный им грузополучатель производит приемку Продукции по количеству и качеству в соответствии с Актом сдачи-приемки продукции (накладной).

3.6. Оплата продукции производится по фактическому весу (количеству), если иное не установлено соответствующей спецификацией.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае поставки продукции ненадлежащего качества, Заказчик вправе по своему выбору потребовать от Поставщика: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков продукции в срок не позднее 10 календарных дней; возмещения своих расходов на устранение недостатков продукции; отказаться от исполнения договора поставки и потребовать возврата уплаченной за продукцию суммы; потребовать замены в течение 10 дней продукции ненадлежащего качества продукцией, соответствующей условиям согласованной спецификации.

4.2. За недопоставку или просрочку поставки, а так же нарушения сроков замены некачественной продукции, Заказчик вправе взыскать с Поставщика неустойку в размере 1,0 % от цены договора.

4.3. Право собственности на продукцию переходит на Заказчика в момент получения им продукции. Момент получения продукции определяется в зависимости от условий поставки: если поставка производится без участия третьих лиц, то Заказчик становится собственником в момент предоставления Поставщиком продукции в распоряжение Заказчика; если поставка осуществляется с участием третьих лиц (через ж/д, автотранспортные услуги и т.п.), то Заказчик становится собственником в момент получения продукции от последнего грузоперевозчика, дата устанавливается товарными  документами.

4.4. Указанная в пункте 4.2. настоящего договора неустойка взыскивается с Поставщика по день фактического исполнения договора обязательства.

4.5. Заказчик оплачивает поставленный товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика по факту поставки после подписания акта приема передачи товара, товарных накладных, счет – фактуры, оформленных в установленном порядке  наличии на счете заказчика денежных средств по данной статье расходов в срок до 30.06.2013 года. Оплата по Договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Поставщика, указанный в таком Договоре. Оплата по Договору третьим лицам не допускается.

4.6. Неустойка (проценты, штрафы, пени), иные санкции, предусмотренные настоящим договором, и (или) суммы в возмещение убытков по договору подлежат доказыванию и начисляются для целей налогообложения пострадавшей стороной и уплачиваются виновной стороной.

4.7. Расчетные обязательства Заказчиком исполняются в форме перечисления денежных средств на счет Поставщика. Момент оплаты считается дата списания денежных средств, с расчетного счета Заказчика.

4.8. Местом исполнения настоящего договора и спецификаций является место нахождения Заказчика.

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. При возникновении обстоятельств,  которые делают полностью или частично невозможным выполнение  договора  одной  из  сторон,  а  именно: пожар,  стихийное бедствие,  война,  военные действия всех видов,  замена текущего законодательства и другие возможные обстоятельства непреодолимой силы,  не зависящие от сторон, сроки выполнения обязательств, продлеваются на то время, в течение которого действуют эти обстоятельства.

5.2. Сторона,   оказавшаяся   не   в   состоянии   выполнить   свои обязательства по настоящему договору,  обязана незамедлительно  известить другую  сторону  о  наступлении  и  прекращении действия обстоятельств, препятствующих выполнению этих обязательств. Факт наступления или окончания непреодолимых обстоятельств подтверждается документом, выдаваемым ТПП соответствующего субъекта РФ.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Договор  вступает  в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами всех обязательств.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Любые   изменения   и   дополнения   к   настоящему   договору действительны лишь в том случае,  если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.2. Документы, направленные посредством факсимильной связи признаются сторонами, как имеющие юридическую силу и признаются обязательными. Наличие копий не освобождает сторону от предоставления документов в подлинной форме. В случае возникновения спора по поводу достоверности сведений, переданных посредством

факса, время доказывания соответствующих фактов и достоверности подписи возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной и факсимильной связи.

7.3. Поставщик обязуется предоставить, Заказчику следующие документы:

- копию свидетельства о регистрации юридического лица (предпринимателя, осуществляющего деятельность  без образования юридического лица) и паспорт (для предпринимателя);

- копию свидетельства о регистрации в налоговом органе;

- копию лицензии на осуществление определенного вида деятельности, если соответствующий вид деятельности в соответствии с действующим законодательством РФ подлежит лицензированию;

- паспорт на продукцию, сертификат качества и соответствия, регистрационные удостоверения, инструкцию на русском языке;

- товарную накладную;

- счет-фактуру;

Документы, предусмотренные п.п.7.3.1.-7.3.5, Поставщик предоставляет Заказчику в момент оформления настоящего договора; п.п.7.3.6.-7.3.8. - не позднее момента фактического получения продукции.

7.4. В случае изменения реквизитов, в т.ч. почтового адреса, сторона обязана незамедлительно, в письменной форме, известить другую сторону. Неблагоприятные последствия, возникшие в связи с ненадлежащим извещением, возлагаются на сторону, изменившую свои реквизиты и почтовый адрес.

7.5. Поставщик не вправе без согласия Заказчика переуступать свои права и обязанности по настоящему договору.

7.6. Все разногласия и споры, возникающие в  процессе выполнения условий настоящего договора и спецификаций, разрешаются путем переговоров. О возникшем споре одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме путем направления претензии. Срок ответа на претензию – 15 дней.

7.7. Каждая сторона обязуется подписывать Акт сверки взаиморасчетов за месяц, представленный другой стороной, в случае несогласия с Актом, эта сторона обязуется в течение двух дней с момента получения направить в адрес другой стороны свой вариант Акта сверки.

7.8. Все споры и разногласия, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его выполнения, нарушения, прекращения или действительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Пермского края.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4» Адрес: 614087, г. Пермь, ул. Академика Вавилова, 4 р/с БИК ИНН КПП ______________________ / Н.М.Зуева / МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ / Ф.И.О. / МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору №_______  от «___»____________2012 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № позиции | № п/п | Требования | Параметры и условия требований к товару | Цена, руб. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие |  |  |
|  | 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 2*500 |  |  |
|  | 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | 1200 |  |  |
|  | 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | 90 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 4 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 500 |  |  |
| 2 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе | Наличие |  |  |
|  | 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 3*500 |  |  |
|  | 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | 1200 |  |  |
|  | 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | 90 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 4 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 500 |  |  |
| 3 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Лейкопластырь фиксирующий на тканевой основе с зигзагообразным краем | Наличие |  |  |
|  | 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств, для нормального типа кожи, эластичный, прочный, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 2,5*500 |  |  |
|  | 7 | Состав: хлопчатобумажная ткань, цинкоксидный каучуковый клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч | 1200 |  |  |
|  | 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | 90 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 4 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |  |  |
| 4 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Лейкопластырь фиксирующий на нетканой основе | Наличие |  |  |
|  | 5 | Лейкопластырь рулонный на катушке для фиксации повязок и мед. устройств., гипоаллергенный, для особочувствительного типа кожи, воздухо- и влагопроницаемый, легко рвется в поперечном направлении | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 2,5*500 |  |  |
|  | 7 | Состав: целлюлоза, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | 900 |  |  |
|  | 9 | Предел продольной прочности на разрыв, N/25мм. | 25 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 2 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 100 |  |  |
| 5 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |  |  |
|  | 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 6*1000 |  |  |
|  | 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | 3200 |  |  |
|  | 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | 85 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 6 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 600 |  |  |
| 6 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Повязка рулонная, нестерильная на нетканой основе | Наличие |  |  |
|  | 5 | Адгезивная рулонная нестерильная повязка для сплошной фиксации повязок, в т.ч. объемных абсорбирующих повязок, игл, катетеров, трубок, зондов и ухода за незначительными повреждениями кожи, гипоаллергенная, с повышенной воздухо- и влагопроницаемостью, эластичная | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 10*1000 |  |  |
|  | 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR), г/м2/24ч. | 3200 |  |  |
|  | 9 | Предел прочности на разрыв, N/25мм. | 85 |  |  |
|  | 10 | Сила адгезии, N/cм. | 6 |  |  |
|  | 11 | Количество, шт. | 600 |  |  |
| 7 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Повязка адгезивная, стерильная для фиксации катетеров на нетканой основе с дополнительной абсорбирующей подушечкой | Наличие |  |  |
|  | 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной абсорбирующей подушечкой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо- и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 2-х дней, надежная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 8,5*6 |  |  |
|  | 7 | Состав: нетканый материал - полипропилен, синтетический акрилатный клей, абсорбирующая подушечка из вискозы. | Наличие |  |  |
|  | 8 | U-образный вырез. | Наличие |  |  |
|  | 9 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | от 4700 и до 5300 |  |  |
|  | 10 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | от 14 и до 18 |  |  |
|  | 11 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | от 5 и до 9 |  |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 800 |  |  |
| 8 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Повязка для фиксации катетеров на полимерной основе с фиксирующей лентой, стерильная | Наличие |  |  |
|  | 5 | Адгезивная стерильная повязка с дополнительной фиксирующей лентой для фиксации катетеров, гипоаллергенная, воздухо-и влагопроницаемая, эластичная, срок наложения без смены до 5 дней, контроль места пункции, удобство наложения повязки, надежная и безопасная фиксация крылышек и канюли катетера | Наличие |  |  |
|  | 6 | Размер, см*см | 5,7*5 |  |  |
|  | 7 | Состав: полиуретановая плёнка, акрилатный клей, вставка и фиксирующие ленты из нетканого материала — полипропилена. | Наличие |  |  |
|  | 8 | Прозрачная. | Наличие |  |  |
|  | 9 | U-образный вырез. | Наличие |  |  |
|  | 10 | Система наложения с помощью рамки. | Наличие |  |  |
|  | 11 | Коэффициент перемещения влажных испарений (MVTR) в диапазоне, г/м2 за 24ч. | от 600 и до 800 |  |  |
|  | 12 | Предел прочности на разрыв в диапазоне, N/25мм. | от 12 и до 16 |  |  |
|  | 13 | Сила адгезии в диапазоне, N/cм | от 3 и до 5 |  |  |
|  | 14 | Количество, шт. | 600 |  |  |
| 9 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 Х 10 | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина, м | 5 |  |  |
|  | 6 | Ширина, см | 10 |  |  |
|  | 7 | Поверхностная плотность, г/м | 36 |  |  |
|  | 8 | Толщина скатки, мм | 16 |  |  |
|  | 9 | Степень белизны, % | 80 |  |  |
|  | 10 | Капиллярность, см/ч | 7 |  |  |
|  | 11 | Разрывная нагрузка, кгс | 9 |  |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 4500 |  |  |
| 10 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Бинт марлевый медицинский нестерильный 7 Х 14 | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина, м | 7 |  |  |
|  | 6 | Ширина, см | 14 |  |  |
|  | 7 | Поверхностная плотность, г/м | 36 |  |  |
|  | 8 | Толщина скатки, мм | 20 |  |  |
|  | 9 | Степень белизны, % | 80 |  |  |
|  | 10 | Капиллярность, см/ч | 7 |  |  |
|  | 11 | Разрывная нагрузка, кгс | 9 |  |  |
|  | 12 | Количество, шт. | 4500 |  |  |
| 11 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Марля медицинская отбеленная в рулонах | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина, м | 1000 |  |  |
|  | 6 | Ширина ткани, см | 90 |  |  |
|  | 7 | Поверхностная плотность, г/м | 36 |  |  |
|  | 8 | Число нитей на 10 см утка | 56 |  |  |
|  | 9 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | 8,0 |  |  |
|  | 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | 3,0 |  |  |
|  | 11 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |  |  |
|  | 12 | Массовая доля хлористых солей, % | 0,02 |  |  |
|  | 13 | Массовая доля сернокислых солей, % | 0,02 |  |  |
|  | 14 | Массовая доля кальциевых солей, % | 0,06 |  |  |
|  | 15 | Скорость смачивания, сек | 10 |  |  |
|  | 16 | Капиллярность, см/ч | 10 |  |  |
|  | 17 | Влажность, % | 8,5 |  |  |
|  | 18 | Зольность, % | 0,3 |  |  |
|  | 19 | Степень белизны, % | 80 |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 2 |  |  |
| 12 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Марля медицинская отбеленная в отрезах | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина, м | 10 |  |  |
|  | 6 | Ширина ткани, см | 90 |  |  |
|  | 7 | Поверхностная плотность, г/м | 36 |  |  |
|  | 8 | Число нитей на 10 см утка | 56 |  |  |
|  | 9 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм основы, кгс | 8,0 |  |  |
|  | 10 | Разрывная нагрузка полоски 50 х 200 мм утка, кгс | 3,0 |  |  |
|  | 11 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |  |  |
|  | 12 | Массовая доля хлористых солей, % | 0,02 |  |  |
|  | 13 | Массовая доля сернокислых солей, % | 0,02 |  |  |
|  | 14 | Массовая доля кальциевых солей, % | 0,06 |  |  |
|  | 15 | Скорость смачивания, сек | 10 |  |  |
|  | 16 | Капиллярность, см/ч | 10 |  |  |
|  | 17 | Влажность, % | 8,5 |  |  |
|  | 18 | Зольность, % | 0,3 |  |  |
|  | 19 | Степень белизны, % | 80 |  |  |
|  | 20 | Количество, шт. | 320 |  |  |
| 13 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Вата хирургическая лен-хлопок нестерильная, упаковка 0,25 кг. | Наличие |  |  |
|  | 5 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % | 2,4 |  |  |
|  | 6 | Массовая доля коротких волокон (не более 5 мм) и хлопковой пыли, % | 0,2 |  |  |
|  | 7 | Засоренность, % | 0,3 |  |  |
|  | 8 | Зольность, % | 0,3 |  |  |
|  | 9 | Массовая доля жировых и воскообразных веществ, % | 0,4 |  |  |
|  | 10 | Влажность, % | 9,0 |  |  |
|  | 11 | Поглотительная способность, г | 20,0 |  |  |
|  | 12 | Капиллярность, мм | 70,0 |  |  |
|  | 13 | Массовая доля хлористых солей, % | 0,04 |  |  |
|  | 14 | Массовая доля сернокислых солей, % | 0,02 |  |  |
|  | 15 | Массовая доля кальциевых солей, % | 0,06 |  |  |
|  | 16 | Скорость смачивания, сек | 30,0 |  |  |
|  | 17 | Реакция водной вытяжки - нейтральная | Наличие |  |  |
|  | 18 | Запах отсутствует | Наличие |  |  |
|  | 19 | Содержание посторонних примесей: иголочек, щепочек и др. не допускается. | Наличие |  |  |
|  | 20 | Упаковка индивидуальная пленочная оболочка, со сварными термическим способом краями или эквивалент | Наличие |  |  |
|  | 21 | Количество, шт. | 200 |  |  |
| 14 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Бинт марлевый гипсовый | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина в диапазоне, м | от 2,5 до 3,5 |  |  |
|  | 6 | Масса бинта в диапазоне, г | от 135 до 165 |  |  |
|  | 7 | Ширина бинта в диапазоне, мм | от 95 до 105 |  |  |
|  | 8 | Поверхнотная плотность бинта в диапазоне, г/м2 | от 385 до 660 |  |  |
|  | 9 | Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |
|  | 10 | Время смачивания гипсовых бинтов, с | 5 |  |  |
|  | 11 | Уровень вымывания гипсовой композиции, % | 10 |  |  |
|  | 12 | Время образования устойчивой формы в диапазоне, мин | от 5 до 10 |  |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 1500 |  |  |
| 15 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Бинт марлевый гипсовый | Наличие |  |  |
|  | 5 | Длина в диапазоне, м | от 2,5 до 3,5 |  |  |
|  | 6 | Масса бинта в диапазоне, г | от 202,5 до 247,5 |  |  |
|  | 7 | Ширина бинта в диапазоне, мм | от 140 до 160 |  |  |
|  | 8 | Поверхнотная плотность бинта в диапазоне, г/м2 | от 385 до 660 |  |  |
|  | 9 | Осыпаемость гипсовой композиции, % | 10 |  |  |
|  | 10 | Время смачивания гипсовых бинтов, с | 5 |  |  |
|  | 11 | Уровень вымывания гипсовой композиции, % | 10 |  |  |
|  | 12 | Время образования устойчивой формы в диапазоне, мин | от 5 до 10 |  |  |
|  | 13 | Количество, шт. | 1500 |  |  |
| 16 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Наличие |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания (возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 5*3,6 |  |  |
|  | 14 | Количество, шт . | 50 |  |  |
| 17 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Наличие |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 7,6*3,6 |  |  |
|  | 15 | Количество, шт . | 60 |  |  |
| 18 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Наличие |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 5*3,6 |  |  |
|  | 15 | Количество, шт . | 60 |  |  |
| 19 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Наличие |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 7,5*3,6 |  |  |
|  | 15 | Количество, шт . | 60 |  |  |
| 20 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Жесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Наличие |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает жесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 10*3,6 |  |  |
|  | 15 | Количество, шт . | 60 |  |  |
| 21 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Полужесткий полимерный иммобилизирующий бинт |  |  |  |
|  | 5 | Состоит из фиберглассовых волокон, пропитанных полиуретановой смолой, активируемой при воздействии воды | Наличие |  |  |
|  | 6 | Воздухопроницаемый | Наличие |  |  |
|  | 7 | Водостойкий | Наличие |  |  |
|  | 8 | Рентгеноконтрастный | Рентгеноконтрастный |  |  |
|  | 9 | Двойная упаковка - герметичная индивидуальная | Наличие |  |  |
|  | 10 | Время затвердевания (возможность моделирования), минут | 4 |  |  |
|  | 11 | Время полного затвердевания(возможность нагрузки), минут | 20 |  |  |
|  | 12 | Оптимальная температура воды для начала процесса активации составляет 20`C-24`C | Наличие |  |  |
|  | 13 | При затвердевании принимает полужесткую форму | Наличие |  |  |
|  | 14 | Размер, см*м | 10*3,6 |  |  |
|  | 15 | Количество, шт . | 60 |  |  |
| 22 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Подшиновый чулок |  |  |  |
|  | 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Наличие |  |  |
|  | 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Наличие |  |  |
|  | 7 | Воздухопроницаемость | Наличие |  |  |
|  | 8 | Сорбционная способность | Наличие |  |  |
|  | 9 | Размер, м*см | 22*5 |  |  |
|  | 10 | Количество, шт . | 1 |  |  |
| 23 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Подшиновый чулок |  |  |  |
|  | 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Наличие |  |  |
|  | 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Наличие |  |  |
|  | 7 | Воздухопроницаемость | Наличие |  |  |
|  | 8 | Сорбционная способность | Наличие |  |  |
|  | 9 | Размер, м*см | 22*7,6 |  |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 2 |  |  |
| 24 | 1 | Страна происхождения | Указать |  |  |
|  | 2 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |  |
|  | 3 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |  |
|  | 4 | Подшиновый чулок |  |  |  |
|  | 5 | Круговая сетчатая синтетическая бесшовная повязка | Наличие |  |  |
|  | 6 | Высокая степень растяжения в продольном и поперечном направлениях | Наличие |  |  |
|  | 7 | Воздухопроницаемость | Наличие |  |  |
|  | 8 | Сорбционная способность | Наличие |  |  |
|  | 9 | Размер, м*см | 22*10,1 |  |  |
|  | 10 | Количество, шт. | 2 |  |  |

1. Сумма спецификации:_____________________________________________________

ИТОГО с учетом НДС прописью

2.  Срок поставки: __________________________________________________________

3.  Способ поставки: ________________________________________________________

4. Срок и условия оплаты: ___________________________________________________

## ЗАКАЗЧИК                                                                        ПОСТАВЩИК

## Главный врач

## МБУЗ «ГКП №4»

## _____________ /Н. М. Зуева/	________________/Ф.И.О./	                                                        ________ /______________/