УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми»

А.А.Гагарин    _________________

«___»_______  2012 г.

- Документация об открытом аукционе

- в электронной форме

на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | +7 (342) 277-06-28 |
| Контактное лицо |  | Чеурина Татьяна Юрьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) |  | 1 198 287 (Один миллион сто девяносто восемь тысяч двести восемьдесят семь) рублей 79 копеек. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с локальным сметным расчетом (приложение №1 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектом муниципального контракта (приложение №3 к документации об открытом аукционе в электронной форме). В случае, если в Техническом задании, локальном сметном расчете содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Выполнения работ |  | Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 23 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Начало производства работ: с момента подписания муниципального контракта. Окончание производства работ: «15» декабря 2012 года. |
| Срок предоставления гарантий качества товара, работ |  | - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы - 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке: - актов выполненных работ по форме КС-2; - справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3; - счетов и счет-фактур; - актов на скрытые работы; - сертификаты на материалы. Авансирование не предусмотрено. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта (цены лота) |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Цена контракта включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по контракту товаров |  | - Не предусмотрено. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
|  | Лицензия на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей производственные работы: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (- Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей). ( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; (не менее/ не более/ или эквивалент не допускается) |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копию действующей лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), выданной в порядке, предусмотренном законодательством и предусматривающей производственные работы: - ремонт и реставрация инженерных систем и оборудования памятников истории и культуры (- Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей). ( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона (лота). - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), что составляет 59 914 (Пятьдесят девять тысяч девятьсот четырнадцать) рублей 39 копеек. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «23» октября 2012года 09:00 часов (местное время) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «30» октября 2012г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «02» ноября 2012г. |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - _10_ % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 119 828 (Сто девятнадцать тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 78 копеек. - Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ - «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5902293837 - КПП 590201001 - Р/с 40302810000005000009 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения контракта , извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора), осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Локальный сметный расчет на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу:                                                 г. Пермь, ул. Ленина, 23.

- Прикреплен отдельным файлом.

Приложение №2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

1.Требования к количественным характеристикам (объему) работ.

Строительно- монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии со сметной документацией (приложение №1 к Части II. Технические требования)

Условия и сроки выполнения работ.

Качество выполняемых работ должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральным законом «О  техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г.;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»;

- «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» СНиП 12-03-2001, одобренные Постановлением Госстроя России от 23.07.2001г. № 80;

- СНиП 3.01.04-87  Приемка в эксплуатацию законченных строительных объектов. Основные положения (утвержден Постановлением Госстроя СССР от 21.04.1987 № 84),

- СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», (приняты постановлением Минстроя РФ от 13 февраля 1997 г. N 18-7) (в редакции от 3 июня 1999 г., 19 июля 2002 г.)ППБ 01-2003 «Правила пожарной безопасности» (утвержден Постановлением Минстроя России от 13.02.1997 № 18-7),

- СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» (Утвержден Приказ Минрегиона России от 01.09.2009 № 390),

- СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Утвержден Постановлением Госстроя России от 16.07.2001 №73),

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Подрядчик обязан до начала работ предоставить  Заказчику, для оформления допуска списки специалистов, которые будут задействованы на объекте с указанием Ф.И.О., паспортных данных, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ. На объекте осуществлять работы могут граждане Российской Федерации, а также рабочие из стран ближнего зарубежья, имеющие разрешение на работу на территории Российской Федерации, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен следить за чистотой на строительной площадке  и прилегающей территории. Строительный мусор должен складироваться в контейнер и вывозиться с территории.

В ходе выполнения работ Подрядчик должен соблюдать требования безопасности и охраны окружающей среды. Также Подрядчик осуществляет строительный контроль, который включает в себя проведение следующих мероприятий:

- входной контроль строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования;

- проверка соблюдения установленных норм и правил складирования  и хранения применяемой продукции;

- совместно с Заказчиком освидетельствование работ, скрываемых последующими работами

Проведение ремонтных работ не должны мешать текущей деятельности Администрации г. Перми.

Все  шумные работы выполняются  с  19-00 до 08-00 час.

Сроки выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 15 декабря 2012 г.

2.Требования к участнику размещения заказа:

- Участник размещения заказа должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданная Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ:

- Ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей.

( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

- Участник размещения заказа должен отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

3.Требования к безопасности работ.

При производстве работ необходимо соблюдать следующие нормативные документы РФ: СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве;  Правила пожарной безопасности в РФ ППБ-01-03, утвержденные ГУГПС МВД России; ГОСТ 12.1.004-76; Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима возлагается на Подрядчика, который должен своим приказом назначить ответственного за соблюдением вышеуказанных правил.

4.Требование к охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в хоне строительной площадки должна осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 и другими  нормативными и  правовыми актами.

Не допускается сжигание на строительной площадке и территории двора строительных отходов. За загрязнение окружающей среды плату вносит Подрядчик согласно Постановлению Правительства от 28.08.1992 г. № 632.

5.Предоставление гарантий.

Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы - 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов.

Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет.

Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим  актом Подрядчика и Заказчика.

6.Начальная цена.

Начальная цена определена в соответствии с методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (Пермский край)  по ФЕР, ФЕРр, ФЕРм, ФЕРп. Начальная цена включает в себя стоимость работ, материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

7.Сроки и условия оплаты выполненных работ.

Авансирование не предусмотрено.

Оплата за фактически выполненные работы производится по безналичному расчету,  после выполнения подрядчиком  всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3

- счетов и счет-фактур

- акты на скрытые работы

- сертификаты на материалы

8.    Дополнительные требования, установленные к работам

Двери (индивидуальный проект) должны иметь конфигурацию, соответствующую  единому интерьеру коридоров, восстановленную  согласно  охранным обязательствам. Фото прилагается.

Ламинированный паркет Alloc (Commercial)  или эквивалент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

•  Цвет: Дуб Дворцовый

•  Класс прочности ламината (истираемость): 34

•  Размеры: 1207мм/193мм/

•  Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки),

•  Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438).

•  Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита.

•  Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги).

•  Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления.

•  Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении.

•  Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м!

Подрядчик представляет на освидетельствование Заказчику скрытые работы и промежуточную фазу ответственных конструкций.

Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика при выявлении аварийного состояния на объекте.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование |  | Предложение подрядчика |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |
| Раздел 1. Помещения 74, 75, 76 (согласно технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,27 0,189+0,081 | ФЕРр57-3-2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,002 | ФЕРр57-2-4 |  |  |  |  |  |
| 3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм | 100 м трубопровода | 0,005 | ФЕРр65-1-1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,25 м2 | 100 мест | 0,15 | ФЕРр57-10-1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж полов из полированных плит различной формы: гранитных типа "брекчия" | 100 м2 пола | 0,1257 (14,2+12,1+12+3,6)/100*0,3 | ФЕР15-01-035-02 |  |  |  |  |  |
| 6 | Устройство полов из полированных плит различной формы: гранитных типа "брекчия" | 100 м2 пола | 0,1257 (14,2+12,1+12+3,6)/100*0,3 | ФЕР15-01-035-02 |  |  |  |  |  |
| 7 | Плиты полированные различной формы типа «брекчия» гранитные для полов толщиной 30 мм | м2 | -12,7 | ФССЦ-412-1852 |  |  |  |  |  |
| 8 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,115805 (1,34*2,65+1,35*2,77+1,5*2,86)/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,115805 (1,34*2,65+1,35*2,77+1,5*2,86)/100 |  | ФЕР10-01-039-02 |  |  |  |  |
| 11 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -11,58 |  | ФССЦ-203-0225 |  |  |  |  |
| 12 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 11,58 |  | ФССЦ-203-8107 |  |  |  |  |
| 13 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 9 3*3 |  | ФССЦ-101-0890 |  |  |  |  |
| 14 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 |  | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |
| 15 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 3 |  | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |
| 16 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж) | 1 шт. | 1 |  | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |
| 17 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 |  | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,0861 (1,99+2+4,62)/100 |  | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |
| 19 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,415 ((2,65+2,77+2,86)*2+1,34+1,35+1,5)*2/100 |  | ФЕР10-01-060-01 |  |  |  |  |
| Укладка ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,419 (14,2+12,1+12+3,6)/100 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 21 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 44 | ФССЦ-101-2727 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент Цвет: Дуб Дворцовый • Класс прочности ламината (истираемость): 34 • Размеры: 1207мм/193мм/ • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки), • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438). • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита. • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги). • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления. • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении. • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 42,95 | Текущая цена |  |  |  |  |  |
| 23 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,315 0,234+0,081 | ФЕР11-01-039-01 |  |  |  |  |  |
| 24 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -31,82 | 203-0352 |  |  |  |  |  |
| 25 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 31,82 | ФССЦ-203-8008 |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ремонт ГКЛ последемонтажа плинтусов из керамической плитки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,05 | ФЕР15-04-027-05 |  |  |  |  |  |
| 27 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,1261 1,04+0,0861 | ФЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,92 | ФЕРр69-15-1 |  |  |  |  |  |
| 29 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,4 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |  |  |  |
| 30 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,4 | ФССЦпг03-21-01-030 |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. помещения № 14, 16, 17 (согласно технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт фальшокна по ул. сибирская, 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 оконных переплетов | 0,0252 | ФЕРр56-2-2 |  |  |  |  |  |
| 32 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-1-1 |  |  |  |  |  |
| 33 | Смена стекол толщиной 4-6 мм в деревянных переплетах на штапиках: по замазке при площади стекол до 1,0 м2 | 100 м2 остекления | 0,0252 | ФЕРр63-2-3 |  |  |  |  |  |
| 34 | Оклейка окон поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой: по листовым материалам | 100 м2 оклеиваемой поверхности | 0,0252 | ФЕР15-06-003-03 |  |  |  |  |  |
| 35 | Пленка поливинилхлоридная декоративно-отделочная самоклеющаяся марки ПДСПО-12 | 1000 м2 | -0,0027 | ФССЦ-101-1834 |  |  |  |  |  |
| 36 | Пленка тонирововчная (цвет, светопропускаемые качества согласовать с заказчиком) | м2 | 2,7 | Текущая цена |  |  |  |  |  |
| 37 | Установка неостекленных оконных переплетов: створных | 100 створок, фрамуг, форточек | 0,03 | ФЕРр56-8-1 |  |  |  |  |  |
| 38 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0252 | ФЕР10-01-027-04 |  |  |  |  |  |
| 39 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами общественных зданий двустворных с фрамугой шириной до 2,1 м | компл. | 1 | ФССЦ-101-0911 |  |  |  |  |  |
| 40 | Блоки оконные с двойным остеклением с раздельными створками двустворные, с форточной створкой ОР 18-13,5, площадь 2,32 м2; ОР 18-15, площадь 2,59 м2 | м2 | -2,52 | ФССЦ-203-0031 |  |  |  |  |  |
| 41 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,005 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| 42 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0132 | ФЕР15-04-005-03 |  |  |  |  |  |
| 43 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,007 | ФЕРр61-20-1 |  |  |  |  |  |
| 44 | Сплошная шпаклевка ранее оштукатуренных поверхностей цементно-поливинилацетатным составом: с лесов и земли | 100 м2 ошпаклеванной поверхности | 0,0132 | ФЕРр62-27-1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0132 | ФЕРр62-26-4 |  |  |  |  |  |
| 46 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 100 м2 покрытия | 0,013 | ФЕР12-01-010-01 |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,04 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 48 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,094469 (1,43*2,83+0,9*2+0,9*2+0,9*2)/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| 49 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,4325 ((6,4+3,97+6,02+6,4)*2-0,9-1,43)/100 | ФЕРр57-3-1 |  |  |  |  |  |
| 50 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,639 0,254+0,385 | ФЕРр57-2-1 |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,054 (0,9*2)*3/100 | ФЕР10-01-039-01 |  |  |  |  |  |
| 52 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -5,4 | 203-0223 |  |  |  |  |  |
| 53 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 5,4 | ФССЦ-203-8099 |  |  |  |  |  |
| 54 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 3 | ФССЦ-101-0889 |  |  |  |  |  |
| 55 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 3 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 56 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 3 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 57 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,040469 (1,43*2,83)/100 | ФЕР10-01-039-02 |  |  |  |  |  |
| 58 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -4,047 | ФССЦ-203-0225 |  |  |  |  |  |
| 59 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 4,047 | ФССЦ-203-8107 |  |  |  |  |  |
| 60 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | ФССЦ-101-0890 |  |  |  |  |  |
| 61 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 62 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 63 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж) | 1 шт. | 1 | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |  |
| 64 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |  |
| 65 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,03545 (2,83*2+1,43)*0,5/100 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03545 (2,83*2+1,43)*0,5/100 | ФЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  |
| 67 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098 (2*2+0,9)*2/100 | ФЕР10-01-060-01 |  |  |  |  |  |
| Укладка ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,385 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 69 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 40,43 | ФССЦ-101-2727 |  |  |  |  |  |
| 70 | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент Цвет: Дуб Дворцовый • Класс прочности ламината (истираемость): 34 • Размеры: 1207мм/193мм/ • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки), • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438). • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита. • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги). • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления. • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении. • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 39,46 | Текущая цена |  |  |  |  |  |
| 71 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,254 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 72 | Покрытие напольное ламинированное марки "Kronostar", 31 класс износостойкости, толщина 7 мм | м2 | -26,04 | ФССЦ-101-4658 |  |  |  |  |  |
| 73 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм или эквивалент | м2 | 26,04 | ФССЦ-101-4663 |  |  |  |  |  |
| 74 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,4325 ((6,4+3,97+6,02+6,4)*2-0,9-1,43)/100 | ФЕР11-01-040-03 |  |  |  |  |  |
| 75 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0466 (1,43*2+0,9*2)/100 | ФЕР11-01-049-01 |  |  |  |  |  |
| 76 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 4 | ФССЦ-206-1357 |  |  |  |  |  |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Смена: моек на одно отделение | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-6-15 |  |  |  |  |  |
| 78 | Мойки стальные эмалированные на одно отделение с одной чашей с креплениями МСК размером 500х500х198 | компл. | -1 | ФССЦ-301-0494 |  |  |  |  |  |
| 79 | Смена: умывальников | 100 приборов | 0,01 | ФЕРр65-6-24 |  |  |  |  |  |
| 80 | Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, овальные со скрытыми установочными поверхностями без спинки размером 550х480х150 мм | компл. | -1 | ФССЦ-301-0825 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,4 | ФЕРр69-15-1 |  |  |  |  |  |
| 82 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 1,24 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |  |  |  |
| 83 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 1,24 | ФССЦпг03-21-01-030 |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Помещение №1 (согласно технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Разборка плинтусов: цементных и из керамической плитки | 100 м плинтуса | 0,2454 ((8,68+4)*2-0,82)/100 | ФЕРр57-3-2 |  |  |  |  |  |
| 85 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 покрытия | 0,346 | ФЕРр57-2-3 |  |  |  |  |  |
| 86 | Разборка покрытий полов: цементных | 100 м2 покрытия | 0,346 | ФЕРр57-2-4 |  |  |  |  |  |
| 87 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 88 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,01722 (0,82*2,1)/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| 89 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,1004 (2,1*2+0,82)*2/100 | ФЕРр56-11-1 |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,01722 (0,82*2,1)/100 | ФЕР10-01-039-01 |  |  |  |  |  |
| 91 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | ФССЦ-101-0889 |  |  |  |  |  |
| 92 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 93 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 94 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,722 | ФССЦ-203-0223 |  |  |  |  |  |
| 95 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 1,722 | ФССЦ-203-8099 |  |  |  |  |  |
| 96 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01004 (2,1*2+0,82)*0,2/100 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| 97 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,1004 (2,1*2+0,82)*2/100 | ФЕР10-01-060-01 |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | ФЕР46-03-009-03 |  |  |  |  |  |
| 99 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | ФЕРм08-02-409-02 |  |  |  |  |  |
| 100 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,02 | ФЕРм08-02-409-07 |  |  |  |  |  |
| 101 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 5,712 (3,6+2)*1,02 | ФССЦ-302-3347 |  |  |  |  |  |
| 103 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 2 | ФЕРм08-01-102-01 |  |  |  |  |  |
| 104 | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 2 | Прайс лист |  |  |  |  |  |
| Укладка ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,346 | ФЕР11-01-011-01 |  |  |  |  |  |
| 106 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,346 | ФЕР11-01-011-02 |  |  |  |  |  |
| 107 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,346 (34,6)/100 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 108 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 36,33 | ФССЦ-101-2727 |  |  |  |  |  |
| 109 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 35,47 | ФССЦ-101-4663 |  |  |  |  |  |
| 110 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,2454 ((8,68+4)*2-0,82)/100 | ФЕР11-01-040-03 |  |  |  |  |  |
| 111 | Плинтуса для полов пластиковые, 19х48 мм | м | -24,79 | ФССЦ-101-4852 |  |  |  |  |  |
| 112 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 31,82 | ФССЦ-203-8008 |  |  |  |  |  |
| 113 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 | ФЕР11-01-049-01 |  |  |  |  |  |
| 114 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1357 |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (ремонт ГКЛ после демонтажа плинтусов из керамической плитки) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,15 | ФЕР15-04-027-05 |  |  |  |  |  |
| 116 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (и откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,7601 ((8,68+4)*2*3,2-1,722-2,21*2)/100+0,01 | ФЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 4,1 | ФЕРр69-15-1 |  |  |  |  |  |
| 118 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 4,33 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |  |  |  |
| 119 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 4,33 | ФССЦпг03-21-01-030 |  |  |  |  |  |
| Раздел 4. помещение № 2 (согласно технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 121 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,018 (0,9*2)/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| 122 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,098 (2*2+0,9)*2/100 | ФЕРр56-11-1 |  |  |  |  |  |
| 123 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,188 18,8/100 | ФЕРр57-3-1 |  |  |  |  |  |
| 124 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 покрытия | 0,244 | ФЕРр57-2-1 |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | ФЕР46-03-009-03 |  |  |  |  |  |
| 126 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | ФЕРм08-02-409-02 |  |  |  |  |  |
| 127 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,08 | ФЕРм08-02-409-07 |  |  |  |  |  |
| 128 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 11,832 (3,6+8)*1,02 | ФССЦ-302-3347 |  |  |  |  |  |
| 129 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 4 | ФЕРм08-01-102-01 |  |  |  |  |  |
| 130 | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 4 | Прайс лист |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,018 (0,9*2)/100 | ФЕР10-01-039-01 |  |  |  |  |  |
| 132 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 | м2 | -1,8 | ФССЦ-203-0223 |  |  |  |  |  |
| 133 | Блоки дверные внутренние однопольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 1,8 | ФССЦ-203-8099 |  |  |  |  |  |
| 134 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | компл. | 1 | ФССЦ-101-0889 |  |  |  |  |  |
| 135 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 136 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 137 | Установка и крепление наличников | 100 м коробок блоков | 0,098 (2*2+0,9)*2/100 | ФЕР10-01-060-01 |  |  |  |  |  |
| Укладка ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 138 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,244 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 139 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 25,62 | ФССЦ-101-2727 |  |  |  |  |  |
| 140 | Покрытие напольное ламинированное марки "Tarkett", 32 класс износостойкости, толщина 8 мм | м2 | 25,01 | ФССЦ-101-4663 |  |  |  |  |  |
| 141 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,188 | ФЕР11-01-040-03 |  |  |  |  |  |
| 142 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,009 0,9/100 | ФЕР11-01-049-01 |  |  |  |  |  |
| 143 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 0,9 м | шт. | 1 | ФССЦ-206-1357 |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 144 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных(при смене дверного блока) | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,01 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| 145 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 1 м2 (для прокладки кабель-канала до уровня монтируемого оборудования) | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,01 | ФЕРр63-11-1 |  |  |  |  |  |
| 146 | Смена обоев: высококачественных | 100 м2 оклеенной поверхности | 0,67 | ФЕРр63-6-3 |  |  |  |  |  |
| 147 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,67 | ФЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  |
| 148 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10% откосов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,025 | ФЕРр62-7-4 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,1 | ФЕРр69-15-1 |  |  |  |  |  |
| 150 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 0,3 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |  |  |  |
| 151 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 0,3 | ФССЦпг03-21-01-030 |  |  |  |  |  |
| Раздел 5. помещения № 18, 19, 20 (согласно технического паспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подготовительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 поверхности облицовки | 0,04284 2,52*1,7/100 | ФЕРр63-7-5 |  |  |  |  |  |
| 153 | Ремонт стен, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 5 м2 | 100 м2 ремонтируемой поверхности | 0,02 | ФЕРр63-11-2 |  |  |  |  |  |
| 154 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,97144 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2*3,2-4,284-3,83*3-2,21*5)/100 | ФЕРр63-5-1 |  |  |  |  |  |
| 155 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,346 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2-1,38*3)/100 | ФЕРр57-3-1 |  |  |  |  |  |
| 156 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,562368 (8,32*5,99+6,4)/100 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 157 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 158 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,07659 1,38*2,775*2/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| Установка дверного блока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,07659 1,38*2,775*2/100 | ФЕР10-01-039-02 |  |  |  |  |  |
| 160 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -7,659 | ФССЦ-203-0225 |  |  |  |  |  |
| 161 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 7,659 | ФССЦ-203-8107 |  |  |  |  |  |
| 162 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | ФССЦ-101-0890 |  |  |  |  |  |
| 163 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 2 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 164 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 2 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 165 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,087318 (2,775*2+1,38)*2*0,63/100 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 166 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой (пропил штробы для проклаки кабель-канала) | 100 м2 покрытия | 0,008 | ФЕРр57-2-5 |  |  |  |  |  |
| 167 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см | 100 шт. | 0,01 | ФЕР46-03-009-03 |  |  |  |  |  |
| 168 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,036 | ФЕРм08-02-409-02 |  |  |  |  |  |
| 169 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по основанию пола, диаметр: до 50 мм | 100 м | 0,04 | ФЕРм08-02-409-07 |  |  |  |  |  |
| 170 | Трубопроводы напорные из полипропилена PPRS с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения PN20 SDR 6, диаметром 40 мм, толщина стенки 6,7 мм (для монтажа электротехнического провода) | м | 7,752 (3,6+4)*1,02 | ФССЦ-302-3347 |  |  |  |  |  |
| 171 | Шкаф управления и регулирования | 1 шкаф | 3 | ФЕРм08-01-102-01 |  |  |  |  |  |
| 172 | Напольные коробки с регулируемой глубиной 65 мм (16 модулей, Legrand 89626) | шт | 3 | Прайс лист |  |  |  |  |  |
| Укладка ламината |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 173 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,562368 (8,32*5,99+6,4)/100 | ФЕР11-01-034-04 |  |  |  |  |  |
| 174 | Подложка пробковая, толщиной 2 мм | м2 | 59,05 | ФССЦ-101-2727 |  |  |  |  |  |
| 175 | Ламинированный паркет Alloc (Commercial) или эквивалент Цвет: Дуб Дворцовый • Класс прочности ламината (истираемость): 34 • Размеры: 1207мм/193мм/ • Толщина: 10,8 мм (включая материал подложки), • Поверхность: HPL - Ламинат высокого давления ( EN 438). • Основа: HDF Aqua Resist - водостойкая, высокоплотная древесно-волокнистая плита. • Обработка торцов: соединения обработаны воском (защита от проникновение влаги). • Обратная сторона: HPL - Ламинат высокого давления. • Материал подложки: Silent System - поглощает более 50% шума в помещении. • Замковая система: алюминиевая, прочность соединения на разрыв более 1200 кг/м! | м2 | 57,64 | Текущая цена |  |  |  |  |  |
| 176 | Устройство плинтусов: деревянных | 100 м плинтуса | 0,346 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2-1,38*3)/100 | ФЕР11-01-039-01 |  |  |  |  |  |
| 177 | Плинтуса из древесины тип ПЛ-2, размером 19х54 мм | м | -34,95 | ФССЦ-203-0352 |  |  |  |  |  |
| 178 | Плинтуса дубовые прирезанные покрытые лаком | м | 34,95 | ФССЦ-203-8008 |  |  |  |  |  |
| 179 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м профиля | 0,0276 1,38*2/100 | ФЕР11-01-049-01 |  |  |  |  |  |
| 180 | Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, шириной 25 мм, длиной 1,8 м | шт. | 2 | ФССЦ-206-1358 |  |  |  |  |  |
| Ремонт стен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,101428 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2*3,2-3,83*3-2,21*5)/100*0,1 | ФЕРр61-2-7 |  |  |  |  |  |
| 182 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхности | 0,811424 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2*3,2-3,83*3-2,21*5)/100*0,8 | ФЕРр61-1-3 |  |  |  |  |  |
| 183 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,01428 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2*3,2-3,83*3-2,21*5)/100 | ФЕР15-04-027-05 |  |  |  |  |  |
| 184 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску (и откосов) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,10428 ((8,32+5,99+2,54+2,52)*2*3,2-3,83*3-2,21*5)/100+0,09 | ФЕР15-04-005-05 |  |  |  |  |  |
| Кабинет №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 185 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 | ФЕРр56-9-1 |  |  |  |  |  |
| 186 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,038226 1,38*2,77/100 | ФЕРр56-10-1 |  |  |  |  |  |
| 187 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2 | 100 м2 проемов | 0,038226 1,38*2,77/100 | ФЕР10-01-039-02 |  |  |  |  |  |
| 188 | Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-15А, площадь 3,07 м2; ДН 24-15А, площадь 3,52 м2 | м2 | -3,823 | 203-0225 |  |  |  |  |  |
| 189 | Блоки дверные внутренние двупольные глухие индивидуального изготовления массив, цвет белый, филенка - цвет золота (фотографии прилагаются) | м2 | 3,823 | ФССЦ-203-8107 |  |  |  |  |  |
| 190 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение двупольных | компл. | 3 | ФССЦ-101-0890 |  |  |  |  |  |
| 191 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни | компл. | 1 | ФССЦ-101-0951 |  |  |  |  |  |
| 192 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 1 | ФССЦ-101-2002 |  |  |  |  |  |
| 193 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (демонтаж) | 1 шт. | 1 | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |  |
| 194 | Установка дверного доводчика к металлическим дверям (к деревянным блокам сдемонтированных доводчиков) | 1 шт. | 1 | ФЕР09-04-012-02 |  |  |  |  |  |
| 195 | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,02076 (1,38+2,77+2,77)*0,3/100 | ФЕРр61-7-1 |  |  |  |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 1,66 | ФЕРр69-15-1 |  |  |  |  |  |
| 197 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 2 | ФССЦпг01-01-01-041 |  |  |  |  |  |
| 198 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза | 1 т груза | 2 | ФССЦпг03-21-01-030 |  |  |  |  |  |

Приложение №3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

# Муниципальный контракт №

# на выполнение текущего ремонта по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23.

# г. Пермь               					               	              «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по текущему ремонту по укладке ламината и замене дверных блоков в коридорах 1 этажа правого крыла административного здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 в соответствии с техническим заданием (приложение № 1) и локальным сметным расчетом (приложение № 2), которые являются неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.

  - Подрядчик обеспечивает выполнение работ в строгом соответствии со сметной документацией и строительными нормами и правилами.

  - Срок выполнения работ: с  момента подписания муниципального контракта до 15 декабря 2012 г.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей,             в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Цена контракта включает в себя стоимость работ,  материалов, их транспортировку, погрузку. Разгрузку, (страхование – если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически выполненных работ путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Подрядчиком всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании полного пакета отчетных документов, необходимых при сдаче выполненных работ и оформленных в установленном порядке:

- актов выполненных работ по форме КС-2;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счетов и счет-фактур;

- актов на скрытые работы;

- сертификаты на материалы.

Авансирование не предусмотрено.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Подрядчик вправе:

    - требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Подрядчик обязан:

    - иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятники истории и культуры), выданную Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия и предусматривающая следующие виды работ: ремонт, реставрация, консервация и воссоздание деревянных конструкций и деталей ( №73-ФЗ от 25.06.2002г. « ОБ ОБЪЕКТАХ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ (ПАМЯТНИКАХ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ) НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить выполнение работ надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании выполнения работ подписанный акт выполненных работ формы КС-2, КС-3 и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал производства работ с начала выполнения работ до их завершения;

    - обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - до приемки работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструмент, материалы и строительный мусор, а также произвести уборку помещения, в котором выполнялись работы;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их выполнения, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы;

    - в случае приостановки хода выполнения работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

    - устранять недостатки и дефекты, выявленные в период гарантийной эксплуатации объекта, в разумный срок, в одностороннем порядке установленный Заказчиком. Срок для устранения недостатков не может быть более одного месяца.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом выполнения работ и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при выполнении работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества выполнения работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода выполнения работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала производства работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Подрядчиком актов фактически выполненных работ;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроль над качеством и ходом выполнения работ.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

4.3.3. потребовать расторжения настоящего муниципального контракта в случае, если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

4.3.4. В случаях, если Заказчиком в ходе выполнения работ, при приемке работ, а также в случае обнаружения недостатков и дефектов выполненных работ, выявленных в период гарантийной эксплуатации объекта, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Подрядчика:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку выполненных работ, подписывать акты выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Подрядчиком в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Подрядчиком иные документы, связанные с выполнением работ по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату выполненных работ в порядке и в сроки, определенные                         разделом 2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества выполняемых Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки выполняемых Подрядчиком работ, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости выполненных работ;

4.4.5. обеспечить доступ работников Подрядчика к месту выполнения работ. С момента предоставления доступа и до сдачи результата работ Заказчику Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата работы.

- Порядок приемки выполненных работ и гарантия их качества

5.1. По завершении всех работ, Подрядчик письменно извещает Заказчика о завершении и сдачи работ. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика, организует и в установленном порядке и назначает ответственного за прием выполненных работ.  Подрядчик представляет ответственному лицу Заказчика акт о приёмке выполненных работ по форме КС-2, справку о стоимости выполненных работ и            затрат КС-3, предусмотренные контрактом, подписанные Подрядчиком, в 2 (Двух) экземплярах. Приемка выполненных работ производится Заказчиком только после представления Подрядчиком полного комплекта надлежащим образом оформленной и подписанной документации и их осмотра в натуре.

5.2. В случае непредставления Подрядчиком всей документации или какой-то её части, а также не предъявления какого-либо конструктива по акту скрытых работ для освидетельствования, работы по нему не принимаются.

  - При обнаружении Заказчиком в ходе приемки объекта недостатков в выполненной работе сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписанный Заказчиком акт (перечень дефектов) подтверждается третьей стороной (экспертом) по выбору Заказчика. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящегося там оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают его эксплуатацию и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

  - Заказчик рассматривает акт выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Подрядчиком в адрес Заказчика.

  - Подписанный сторонами акт  выполненных работ является подтверждением того, что работы выполнены надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия выполненных работ, Подрядчик направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком контракта или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

  - Подрядчик дает гарантию качества на выполненные работы - 2 (два) года с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами, которая распространяется на все составляющие результата выполненной работы. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружены недостатки и дефекты, которые не позволяют продолжать нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок устанавливается с момента устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов Подрядчик осуществляет за свой счет. Наличие дефектов и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

- Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при выполнении работ.

6.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость указанных работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными настоящим контрактом.

6.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.6. За несвоевременную оплату выполненных по настоящему контракту работ Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7. За нарушение Подрядчиком срока выполнения работ Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 1 (одного) %  от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки выполненных работ и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки. В случае отказа Подрядчика от подписания акта контрольной проверки и непредставления мотивированного отказа от подписания в течение 3-х дней, подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт считается надлежащим образом оформленным.

- Прочие условия

7.1. Выполнение работ по настоящему контракту не должно препятствовать или создавать неудобства в работе функциональных или территориальных органов, функциональных подразделений администрации города Перми или представлять угрозу для сотрудников или посетителей зданий.

7.2. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

8.2. Локальный сметный расчет – приложение № 2.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02975018912 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |