Приложение № 2 к извещению 0356300020012000016

от 17 октября 2012 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**На капитальный ремонт по устранению замечаний надзорных органов в помещении поликлиники №3, ул. Качканарская,47**

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 8»

**1. Стоимость контракта определяется** на основе: локальных смет, составленных в соответствии с указаниями и рекомендациями Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов. Филиал по Пермскому краю с учетом изменений и дополнений, «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ (МДС 81-35.2004), индексов пересчета сметной стоимости для объектов, финансируемых за счет средств федерального бюджета в ценах не позднее 3 квартала 2012 года.

**2. Все изменения и дополнения** в проводимых работах согласовываются с Заказчиком в письменной форме, при этом внесение изменений не должно привести к удорожанию стоимости работ.

**3. Исходные документ**

3.1. Смета на объем запланированных работ.

**4. Общие требования**

4.1.Срок исполнения работ должен составлять не более 30 календарных дней со дня заключения договора.

4.2. Требования к Подрядчику

4.2.1. При исполнении контракта не допускается перемена подрядчика за исключением случаев, если новый подрядчик является правопреемником подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

4.2.2. Подрядчик обязан выполнить полный объём работ в соответствии с заключённым контрактом.

4.2.3. Скрытые работы в обязательном порядке принимаются на основании Актов на скрытые работы.

4.3. Требования к ремонтным работам

4.3.1 Ремонтные работы должны выполняться в строгом соответствии с локальным сметным расчетом и с требованиями нормативной документации.

4.3.2. При выполнении данных видов работ требуется обязательное согласование с заказчиком цветовой гаммы отделочных материалов.

**5. Порядок приёмки работы**

Государственному заказчику представляются:

* сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования, применяемых при производстве работ;
* ведомость смонтированного оборудования.

Работа заканчивается подписанием Акта приёмки выполненных работ.

**6. Дополнительные условия**

6.1. Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащуюся в ней информацию.

6.2. Отдельные пункты технического задания могут быть дополнены по согласованию сторон в рамках существующих строительных норм и правил.

6.3. Уборка строительного мусора производится силами подрядной организации за свой счет за три дня до подписания акта приемки - сдачи работ.

6.4. Сохранность инструмента, материалов и оборудования в процессе производства работ осуществляется подрядчиком.

6.5. Качество работ должно удовлетворять действующему законодательству, строительным нормам и правилам. Гарантийный срок на выполненные работы – 36 месяцев с момента подписания акта приемки- сдачи работ, подписанного полномочными представителями сторон.

7. Ведомость объемов работ и ресурсов и материалов (товаров)

Согласно локально-сметному расчету.

В ведомости объемов работ указаны только те характеристики материалов (товаров) которые имеют значение для заказчика. По всем остальным параметрам, не предусмотренным ведомостью объемов работ строгих требований не выдвигается, материалы выбираются на усмотрения подрядчика, при этом все материалы должны соответствовать СНиП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ если данными нормативными документами выдвинуты обязательные требования к используемым подобных материалов. Все ссылки на товарный знак читать со словом эквивалент. При выборе материалов (товаров) главенствующими значениям для участника размещения заказа является ведомость объемов работ.

**Главный врач \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В. П. Половников**