Приложение №1 к извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

выполнение работ по разработке проекта на переустройство и перепланировку жилых помещений в нежилые

|  | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | ## Месторасположение объекта, характеристика объекта | ул. Адмирала Нахимова, 4 двухэтажное кирпичное здание площадью 786,2 кв.м |
| 2 | Основные технические решения разделов проекта | Разработать инженерные разделы: Раздел 1. Пояснительная записка - Исходные данные для проектирования - Технико-экономические показатели - Характеристика объекта Раздел 2. Архитектурные решения. Раздел 3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения. Раздел 4. Инженерное оборудование и сети инженерно-технического обеспечения 4.1. Водоснабжение и канализация. 4.2. Технологические решения. Раздел 5. Проект организации строительства 5.1. Организация строительства. 5.2. Основные указания по технике безопасности Раздел 6. Мероприятия по охране окружающей среды 6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха 6.2. Мероприятия по охране водных ресурсов 6.3.Виды и объёмы образующихся отходов, места их складирования 6.4.Мероприятия по охране окружающей среды на период строительства 6.5. Мероприятия по охране окружающей среды на период эксплуатации Раздел 7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |
| 3. | ## Количество выдаваемых экземпляров | 2 экземпляра |

Для ознакомления с технической документацией обращаться в МКУ «СМИ» по адресу г. Пермь, ул. Николая Островского, 27, каб.19, Овчинникова Нина Георгиевна, инженер технического отдела (т. 217 11 24  доб. 416)

Начальник технического отдела							С.Г. Филиппов