Приложение №1

К Документации открытого аукциона в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку расходных материалов для биохимической лаборатории

МБУЗ «Городская клиническая поликлиника № 4»

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (УКАЗАТЬ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | ХИМИЧЕСКИЙ РЕАКТИВ: ЖЕЛЕЗО | Наличие |  |
|  | 5 | Метод с хромазуролом Б и цетилтриметиламмонийбромидомом с образованием окрашенного комплекса | Наличие |  |
|  | 6 | В состав реагента входит антилипидный фактор | Наличие |  |
|  | 7 | Процедура проведения анализа однореагентная (реагент и стандарт готовы к использованию) | Наличие |  |
|  | 8 | Стабильность реагентов при температуре 2-25 С° до конца срока годности | Наличие |  |
|  | 9 | Состав набора: |  |  |
|  |  | Реагент ХЗБ: | Не менее 2 × 100 мл |  |
|  |  | ХЗБ | Не менее 0,18 ммоль/л |  |
|  |  | ЦТАБ | Не менее 2,2 ммоль/л |  |
|  |  | Гунидинхлорид | Не менее 2,6 моль/л |  |
|  |  | Ацетат-натриевый буфер (рН 4,7) | Не менее 45 ммоль/л |  |
|  |  | Стабилизаторы | Наличие |  |
|  |  | Активаторы | Наличие |  |
|  |  | Стандарт железа | Не менее 1 × 5 мл |  |
|  |  | Железо (ионизированное) | Не менее 17,9 мкмоль/л |  |
|  | 10 | Длина волны | 623 нм |  |
|  | 11 | Линейность | Не менее 500 мкг/дл |  |
|  | 12 | Исследуемый образец: |  |  |
|  |  | Сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Гепаринизированная плазма | Наличие |  |
|  | 13 | Количество, набор | 10 |  |
| 2 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | НАБОР РЕАКТИВОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛЮКОЗЫ И ЛАКТАТА ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА | Наличие |  |
|  | 5 | Состав R1: |  |  |
|  |  | Системный гемолизирующий раствор объемом 1 л | Не менее 2 флаконов |  |
|  |  | Калибровочный раствор (раствор глюкозы 12 ммоль/л и лактата 10 ммоль/л) | Не менее 100 мл |  |
|  |  | Контрольные растворы (4,0 ммоль/л глюкоза, 2,0 ммоль/л лактат) | Не менее 25 мл |  |
|  |  | Контрольные растворы (12 ммоль/л глюкоза, 10 ммоль/л лактат) | Не менее 25 мл |  |
|  |  | Контрольные растворы (30 ммоль/л глюкоза, 25 ммоль/л лактат) | Не менее 25 мл |  |
|  | 6 | Количество определений | Не менее 1000 |  |
|  | 7 | Количество, набор | 4 |  |
| 3 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Паспорт | Наличие |  |
|  | 4 | ХИМИЧЕСКИЙ РЕАГЕНТ: ЖЕЛАТИН | Наличие |  |
|  | 5 | Назначение: для лабораторных работ | Наличие |  |
|  | 6 | Концентрация желатина | Не менее 10 % |  |
|  | 7 | Стеклянные ампулы объемом | Не менее 10 мл |  |
|  | 8 | Количество ампул в упаковке | Не менее 10 шт. |  |
|  | 9 | Количество, упаковка | 20 |  |
| 4 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Наличие |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | № ____ от "__"________, сроком до "___"______ |  |
|  | 4 | НАБОР РЕАГЕНТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ СИФИЛИСА, ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВНОСТИ ПЛАЗМЫ И ИНАКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ | Наличие |  |
|  | 5 | Метод реакции микропреципитации | Наличие |  |
|  | 6 | Тип исследуемого образца: |  |  |
|  |  | Сыворотка | Наличие |  |
|  |  | Плазма | Наличие |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  |  | Спиртовый раствор кардиолипинового антигена объемом 2,0 мл | Не менее 10 ампул |  |
|  |  | Раствор 70% холин-хлорида объемом 5,0 мл | Не менее 2 флаконов |  |
|  | 8 | Объем исследуемого образца | не более 60 мкл |  |
|  | 9 | Время проведения анализа | не более 10 мин. |  |
|  | 10 | Количество, упаковка | 12 |  |
| 5 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | НАБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ КАЛИЯ | Наличие |  |
|  | 5 | Турбидиметрический метод без депротеинезации | Наличие |  |
|  | 6 | Исследуемый материал | сыворотка и плазма крови |  |
|  | 7 | Состав набора: |  |  |
|  |  | Реагент 1: монореагент объемом 50 мл | Не менее 2 флаконов |  |
|  |  | Реагент 2: |  |  |
|  |  | Калибратор | Наличие |  |
|  |  | Калий | Не менее 5,0 ммоль/л |  |
|  | 8 | Чувствительность | Не более 1,0 ммоль/л |  |
|  | 9 | Коэффициент вариации | Не более 10% |  |
|  | 10 | Длина волны | Не менее 578 нм (ФЭК - 590 нм) |  |
|  | 11 | Температура инкубации в диапазоне | Не более 18-25°С |  |
|  | 12 | Фотометрирование против холостой пробы | Наличие |  |
|  | 13 | Срок годности | Не менее 18 мес. |  |
|  | 14 | ISO 9001 | Наличие |  |
|  | 15 | Количество, набор | 10 |  |
| 6 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | КОМПЛЕКТ РАБОЧИХ РАСТВОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗАТОРА КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ И ЭЛЕКТРОЛИТОВ | Наличие |  |
|  | 5 | Натрий | Наличие |  |
|  | 6 | Калий | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, в диапазоне | Не менее 1000-1200 |  |
|  | 8 | Осушительных зондов | Не менее 6 шт. |  |
|  | 9 | Количество, набор | 4 |  |
| 7 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | РЕАКТИВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВИРОВАННОГО ПАРЦИАЛЬНОГО ТРОМБОПЛАСТИНОВОГО ВРЕМЕНИ | Наличие |  |
|  | 4 | Состав набора: |  |  |
|  | 5 | Раствор, содержащий мозговые фосфолипиды, эллаговую кислоту, буфер и стабилизаторы объемом 5 мл | 2 флакона |  |
|  | 6 | Раствор хлорида кальция (0,277%) объемом 10 мл | 2 флакона |  |
|  | 7 | Проведение анализа: |  |  |
|  | 8 | Коагулометрический вариант | Наличие |  |
|  | 9 | Мануальный вариант | Наличие |  |
|  | 10 | Количество, набор | 12 |  |
| 8 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | от_______№_______, сроком действия до___________ |  |
|  | 4 | НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ РАКА ЯИЧНИКОВ | Наличие |  |
|  | 5 | Фотометрический метод | Наличие |  |
|  | 6 | Одностадийный конкурентный иммуноферментный анализ | Наличие |  |
|  | 7 | Количество анализов, включая контроли | Не менее 96 |  |
|  | 8 | Формат планшета | 96 луночный, разделяемый: 12 стрипов по 8 лунок |  |
|  | 9 | Образец для анализа | сыворотка, плазма |  |
|  | 10 | Температура инкубации | 37 °С |  |
|  | 11 | Общее время инкубации | Не более 75 мин |  |
|  | 12 | Раствор ТМБ однокомпонентный, готовый к употреблению | Наличие |  |
|  | 13 | Длина волны | Не более 450 нм |  |
|  | 14 | Количественный метод ИФА анализа | Наличие |  |
|  | 15 | Количество калибровочных проб, содержащих 0; 25; 50; 100; 200; 400 ЕД/мл антигена | Не менее 6 |  |
|  | 16 | Контрольная сыворотка | Наличие |  |
|  | 17 | Диапазон выявления концентраций | Не менее 0 – 500 МЕ/л |  |
|  | 18 | Чувствительность | Не более 0,3 нг/мл |  |
|  | 19 | Стоп-реагент, конъюгат, готовые к употреблению | Наличие |  |
|  | 20 | Цветовая индикация внесения реагентов в лунку | Наличие |  |
|  | 21 | Количество, набор | 8 |  |
| 9 | 1 | Торговое наименование с указанием каталожного номера | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ БУМАГА | Наличие |  |
|  | 4 | Фасовка | Не менее 10 кг |  |
|  | 5 | Размер листа | Не менее 50 × 60 см |  |
|  | 6 | Количество, фасовка | 4 |  |