ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № пп | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Приборы ПС приемно-контрольные, сигнальные, концентратор: блок базовый на 32 луча | 1 |
| 2 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 | 1 |
| 3 | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 | 4 |
| 4 | Прокладка однопарного провода с креплением проволочными скрепками по стене: кирпичной | 10 |
| 5 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 0,7 |
| 6 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 5 |
| 7 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания | 1 |
| 8 | Кабель-канат (короб) «Электропласт» 40х16 мм | 50 |
| 9 | Кабель-канат (короб) «Электропласт» 20х10 мм | 20 |
| 10 | Источник бесперебойного питания СКАТ-1200И7 | 1 |
| 11 | Извещатель ОС автоматический: ударно-контактный | 69 |
| 12 | Извещатель ОС автоматический: контактный | 46 |
| 13 | Извещатель охранный контактный ИО 102-20 | 3 |
| 14 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С | 1 |
| 15 | Коробка телефонная распределительная марки КРТП-10 | 4 |
| 16 | Коробки соеденительные | 50 |
| 17 | Клеммник для распаячных коробок | 2 |
| 18 | Батарея аккумуляторная АКБ-7 12В/7,2 а/ч | 2 |
| 19 | Извещатель охранный контактный ИО-102-2 (СМК-1) | 43 |
| 20 | Модуль релейный, марка «Астра-822» (для возможной работы с «Астра 831», «Астра 832», «Астра 812») | 1 |
| 21 | Прибор HUNTER-PRO | 1 |
| 22 | Клавиатура RXN-410 | 1 |
| 23 | Модуль расширения на 8 зон IO-8 | 4 |
| 24 | Модуль связи TRV-100 | 1 |
|  | Антенна штыревая CNADVIN | 1 |
|  | Охранный извещатель LC-102 | 37 |
|  | Охранный извещатель Ирбис | 32 |
|  | Радиопередатчик TRV | 1 |
|  | Кабель КПСВ 4*0,4 | 120 |
|  | Кабель КПСВ 20*0,4 | 100 |
|  | Кабель КПСВ 6*0,4 | 200 |
| 1 | Автоматизированная система управления 1 категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ):40 | 1 |