Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Количество | Соответствия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приточная система П1 |  |  |  |  |
| 1 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт. | 1 |  |  |
| 2 | Вентиляторы канальные для прямоугольных воздуховодов OSTBERG марки RК 500х300 B3, производительность 2300 м3/час | шт. | 1 |  |  |
| 3 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | шт. | 1 |  |  |
| 4 | Клапан воздушный с электроприводом АВК 500х300 | шт. | 1 |  |  |
| 5 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час | шт. | 1 |  |  |
| 6 | Фильтр воздушный ФРЛ 500х300 | шт. | 1 |  |  |
| 7 | Установка калориферов массой: до 0,1 т | шт. | 1 |  |  |
| 8 | Воздухонагреватель PBER 500х300/17 | шт. | 1 |  |  |
| 9 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт. | 3 |  |  |
| 10 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 350х600 мм | шт. | 1 |  |  |
| 11 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АРН размером 300х300 мм | шт. | 2 |  |  |
| 12 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,6 |  |  |
| 13 | Вставки гибкие к канальным вентиляторам из оцинкованной стали с тканевой лентой типа DS (АРКТОС), размером 500х300 мм | шт. | 2 |  |  |
| 14 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400х400 мм | шт. | 1 |  |  |
| 15 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки RSA 500х300/1000 АРКТОС | шт. | 1 |  |  |
| 16 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм | шт. | 3 |  |  |
| 17 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 3 |  |  |
| 18 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | 1 воздухораспределитель | 9 |  |  |
| 19 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х300 мм | шт. | 9 |  |  |
| 20 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 800, 1000 мм | м2 | 34,2 |  |  |
| 21 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм | м2 | 19,2 |  |  |
| 22 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1000 мм | м2 | 15 |  |  |
| 23 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 12 |  |  |
| 24 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм | м2 | 12 |  |  |
| 25 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 9 |  |  |
| 26 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм | м2 | 9 |  |  |
| 27 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 26,4 |  |  |
| 28 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм | м2 | 26,4 |  |  |
| 29 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм | м2 | 10 |  |  |
| 30 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1200 мм | м2 | 6 |  |  |
| 31 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 1600 мм | м2 | 4 |  |  |
| 32 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 2400 мм | м2 | 14 |  |  |
| 33 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,7 мм, периметром 2000 мм (со стороной до 600 мм) | м2 | 14 |  |  |
| 34 | Заглушки питометражных лючков СТД-8281 в сборе с ниппелем | шт. | 2 |  |  |
| 35 | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс") | м2 | 14 |  |  |
| 36 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 7 |  |  |
| 37 | Вытяжная система В1 |  |  |  |  |
| 37 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт. | 1 |  |  |
| 38 | вентилятор осевой IN 10/4A | шт. | 1 |  |  |
| 39 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт. | 1 |  |  |
| 40 | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-10 | шт. | 1 |  |  |
| 41 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 31 |  |  |
| 42 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м2 | 31 |  |  |
| 43 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 0,5 |  |  |
|  | Вытяжная система В2 |  |  |  |  |
| 44 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 45 | вентилятор осевой IN 10/4A | шт | 1 |  |  |
| 46 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 47 | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-10 | шт | 1 |  |  |
| 48 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,31 |  |  |
| 49 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м2 | 0,31 |  |  |
| 50 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 0,5 |  |  |
|  | Вытяжная система В3 |  |  |  |  |
| 51 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |  |  |
| 52 | вентилятор осевой IN 10/4A | шт | 1 |  |  |
| 53 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 54 | Решетки пластиковые инерционные "OSTBERG" серии VK, модель VK-10 | шт | 1 |  |  |
| 55 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 0,31 |  |  |
| 56 | Воздуховоды из оцинкованной стали жесткие (спирально-навивные) толщиной 0,55 мм, диаметром 100 мм | м2 | 0,31 |  |  |
| 57 | Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование | кг | 0,5 |  |  |
|  | Системы ВЕ1-ВЕ22 |  |  |  |  |
| 58 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 40 |  |  |
| 59 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 100х200 мм | шт | 2 |  |  |
| 60 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером200х100 мм | шт | 15 |  |  |
| 61 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 200х200 мм | шт | 20 |  |  |
| 62 | Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа АМН, размером 500х100 мм | шт | 3 |  |  |
| 63 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 28,2 |  |  |
| 64 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 600 мм | м2 | 28,2 |  |  |
| 65 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм | м2 | 5,6 |  |  |
| 66 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной 0,55 мм, периметром 800 мм | м2 | 5,6 |  |  |
| 67 | Установка воздухораспределителей, предназначенных для подачи воздуха: в верхнюю зону, массой до 10 кг | шт | 1 |  |  |
| 68 | Камера статистического давления 600х300/300 | шт | 1 |  |  |
|  | Автоматика |  |  |  |  |
| 69 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг | шт | 1 |  |  |
| 70 | Привод ASO-RO8.F к клапану ABK500х300 | шт | 1 |  |  |
| 71 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 72 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 100А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
| 73 | Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 74 | Пускатели электромагнитные нереверсивные с тепловым реле, с кнопками управления ПМЛ-4220 02В | шт | 1 |  |  |
| 75 | Шкаф управления и регулирования | шт | 1 |  |  |
| 76 | Щит управления для приточных систем ACM/E-SFU3/3.6-S230-27(ACM1-T2-WU3-E27) | шт | 1 |  |  |
| 77 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм | шт | 1 |  |  |
| 78 | Корпус щита ЩРН-12з | шт | 1 |  |  |
| 79 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А | шт | 1 |  |  |
| 80 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-100 3Р 80А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
| 81 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 63А, характеристика С | шт | 1 |  |  |
| 82 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 Ашт | шт | 4 |  |  |
| 83 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 1P 10А, характеристика С | шт | 4 |  |  |
| 84 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке | шт | 3 |  |  |
| 85 | Выключатель одноклавишный для открытой проводки серии "Прима", марка А16-051, цвет белый | шт | 3 |  |  |
| 86 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | м | 135 |  |  |
| 87 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | м | 135 |  |  |
| 88 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 | м | 30 |  |  |
| 89 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | м | 30 |  |  |
| 90 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2 | м | 35 |  |  |
| 91 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2 | м | 35 |  |  |
| 92 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | м | 110 |  |  |
| 93 | Кабель-канал с крышкой ЭЛЕКОР 20х10 | м | 90 |  |  |
| 94 | Кабель-канал с крышкой ЭЛЕКОР 100х40 | м | 20 |  |  |
| 95 | Соединитель на стык КМС 20х10 | м | 20 |  |  |
| 96 | Соединитель на стык КМС 100х40 | м | 10 |  |  |
| 97 | Заглушка КМЗ 20х10 | м | 20 |  |  |
| 98 | Заглушка КМЗ 100х40 | м | 10 |  |  |
| 99 | Заглушка КМЗ 100х40 | шт | 5 |  |  |
| 100 | Распределительная коробка с контактной группой G41212 | шт | 5 |  |  |
| 101 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 40 мм | м | 3 |  |  |
| 102 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 3 |  |  |
| 103 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм | м | 1 |  |  |
| 104 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 1 |  |  |

Главный врач МБУЗ «ГП 9»                                          ___________          И.В. Костарев