Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Ростомер |  |
| 2. | Модель | РМ-1 или его эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Россия |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 4. | Ростомер | Наличие |  |
| 4.1. | Область применения: для измерения роста | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики |  |  |
| 5.1 | Ростомер состоит из основания, вертикальной трубы, подвижного подпружиненного фиксатора | Наличие |  |
| 5.2 | Погрешность измерения, не более, мм | + 3 |  |
| 5.3 | Габариты, В*Ш*Г, не более, мм | 2160*400*425 |  |
| 5.4 | Масса, не более, кг | 5,5 кг |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию, не менее | 12 месяцев |  |
| 6.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 6.3 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2012года | Наличие |  |
| 6.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.5 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 6.6 | Гарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31