Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики в рамках установленных параметров и условий (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование | Весы медицинские электронные напольные |  |
| 2. | Модель | ВМЭН-150-50/100-Д-А или эквивалент |  |
| 3. | Производитель, страна происхождения | ТВЕС, Россия |  |
| 3.1 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) на имя предприятия (фирмы)-производителя с приложением | Наличие/ представить копию |  |
| 3.2 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие/ представить копию |  |
| 3.3 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Наличие/ представить копию |  |
| 4. | Весы медицинские электронные напольные | Наличие |  |
| 4.1. | Область применения: для взвешивания людей в медицинских, спортивных, культурно-оздоровительных учреждениях и в быту, также могут быть использованы для взвешивания различных грузов | Наличие |  |
| 5. | Технические характеристики |  |  |
| 5.1 | Взвешивание людей или груза до 150 кг | Наличие |  |
| 5.2 | Выборка массы тары | Наличие |  |
| 5.3 | Автономное питание | Наличие |  |
| 5.4 | Возможность использования в условиях отсутствия или нестабильного напряжения в электросети | Наличие |  |
| 5.5 | Устройство автоматической установки нуля | Наличие |  |
| 5.6 | Сигнализация о перегрузке | Наличие |  |
| 5.7 | Защита от перегрузки | Наличие |  |
| 5.8 | Сигнализация о разрядке источника питания | Наличие |  |
| 5.9 | Экономный режим работы | Наличие |  |
| 5.10 | Выносной пульт управления с табло индикации веса на гибкой связи | Наличие |  |
| 5.11 | Наибольший предел взвешивания (НПВ), кг | 150 |  |
| 5.12 | Цена поверочного деления (е) и дискретность индикации (dd), г | 50/100, 100, 200 |  |
| 5.13 | Наименьший предел взвешивания (НмПВ), кг | 1, 2, 4 |  |
| 5.14 | Класс точности по ГОСТ 29329 | Средний (III) |  |
| 5.15 | Диапазон выборки массы тары, кг | 0 до 20 |  |
| 5.16 | Габаритные размеры грузоприемной платформы весов не более, мм | 300*300*65 |  |
| 5.17 | Масса весов, не более, кг | 3,2 |  |
| 5.18 | Диапазон рабочих температур | От (+10) до (+40) С |  |
| 5.19 | Средний срок службы, лет | 8 |  |
| 6. | Требования к товару: |  |  |
| 6.1 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
| 6.2 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | 12 месяцев |  |
| 6.3 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |  |
| 6.4 | Оборудование должно быть новым, год выпуска - не ранее 2012 года | Наличие |  |
| 6.5 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |  |
| 6.6 | При поставке должен прилагаться гарантийный талон | Наличие |  |
| 6.7 | Монтаж, пуско-наладочные работы на месте установки | Наличие |  |
| 6.8 | После приемки оборудования в эксплуатацию провести инструктаж технического и обслуживающего персонала | Наличие |  |
| 6.9 | Гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования | Наличие |  |
| 6.10 | Свидетельство о поверке, не ранее, года | 2012 |  |

Инженер по медицинскому оборудованию: Кузьмина Антонина Ивановна

тел.+7 (342) 281-39-31