## Ф1_ТЗ
Приложение №1
К Документации открытого аукциона в электронной форме
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
№ п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия
1 | 2 | 3 | 4
1 | Анализатор биоимпедансметра | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель | Указать
4 | Страна происхождения | Указать
5 | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением | Наличие
6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие
7 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
9 | Назначение: оценка баланса водных секторов организма | Наличие
Характеристики:
10 | Позволяет проводить оценку состава тела для определения пищевого статуса и риска развития метаболического синдрома с использованием норм, разработанных совместно с институтом питания РАМН, для возрастного интервала от 5 до 80 лет | Наличие
11 | Используется для анализа результатов воздействия нагрузочных проб:ортостатических, дыхательных, температурных, фармакологических. | Наличие
Позволяет проводить:
12 | 1. оценку основного обмена | Наличие
13 | 2. оценку величин жировой и тощей массы | Наличие
14 | 3. оценку фазового угла | Наличие
15 | 4. общей, вне- и внутриклеточной жидкости | Наличие
16 | 5. оценку вегетативного статуса по вариабельности сердечного ритма | Наличие
17 | Активное сопротивление в диапазоне не уже, Ом | 20-900
18 | Реактивное сопротивление в диапазоне не уже, Ом | от 10 до 90
19 | Частоты зондирования в диапазоне не уже, кГц | 5 - 500
20 | Амплитуда зондирующего тока не более, мА | 2
21 | Длительность одного исследования не более, с | 1
22 | Потребляемая мощность не более, ВА | 2.5
23 | Сигнализация световая | Наличие
24 | Порт сопряжения с компьютером USB | Наличие
25 | Получаемые медицинские параметры:
26 | индекс массы тела | Наличие
27 | жировая масса, безжировая масса | Наличие
28 | активная клеточная масса | Наличие
29 | % активной клеточной массы | Наличие
30 | общая вода организма | Наличие
31 | индекс талия-бедра, % жировой массы, | Наличие
32 | фазовый угол, основной обмен | Наличие
33 | параметры вегетативного статуса по Баевскому | Наличие
| Протоколы: | Наличие
34 | Первичный с расшифровкой параметров | Наличие
35 | Графичский | Наличие
36 | Текущий | Наличие
37 | Экспорт в Exell | Наличие
38 | Протоколы вегетативного статуса | Наличие
| Аксессуары: | Наличие
39 | кабель электродный 2шт | 2 шт
40 | кабель интерфейсный | 1 шт
41 | биоадгезивные одноразовые электроды | Наличие
42 | Комплект расходных материалов на 50 исследований | Наличие
43 | Количество | 1 комплект
44 | Срок предоставления гарантии качества с момента ввода в эксплуатацию не менее, мес. | 12