Приложение № 1

Техническое задание

- Наименование услуг Оказание медицинских услуг по проведению компьютерной томографии пациентов МБУЗ «Городская поликлиника № 7»

- Объем услуг Объем медицинских исследований - компьютерной томографии: 278, в том числе № п/п; Наименование исследования; Количество исследований. 1; компьютерная томография без введения контраста; не менее 217. 2; компьютерная томография с введением контраста; не более 61.

- Требования к качеству и техническим характеристикам услуг. Услуги и учет услуг должен осуществляться в соответствии с нормами и требованиями действующего законодательства, в том числе Приказом МЗ РСФСР № 132 от 02.08.1991.

Контроль качества услуги: Заказчик имеет право на осуществление контроля медицинской деятельности при помощи штатных и внештатных специалистов. Исполнитель ежемесячно предоставляет реестр проведенных исследований Заказчику в бумажном и электронном виде.

Характеристики услуги: Исполнитель должен обеспечить возможность проведения исследования всех органов и систем – органов грудной полости, органов брюшной полости и забрюшинного пространства, костно-суставной системы, центральной нервной системы, ЛОР органов. Исполнитель должен обеспечить проведение компьютерной томографии пациентов, нуждающихся в анестезиологическом пособии, под ИВЛ (искусственной вентиляцией легких).

Проведение компьютерной томографии с отсутствием ограничений по возрасту и комплекции пациентов.

Исполнитель гарантирует, что компьютерные томографы (далее – оборудование) внесены в Реестр изделий медицинского назначения и имеют Регистрационное удостоверение.

Исполнитель гарантирует, что оборудование, а также изделия медицинского назначения, используемые исполнителем для оказания услуг, соответствуют обязательным требованиям стандартов безопасности, что подтверждается сертификатами соответствия.

Исполнитель должен обеспечить бесперебойное оказание услуг.

Время проведения исследования без внутривенного ведения контраста не более 45 минут. Время проведения исследования с внутривенным введением контраста не более 60 минут.

Выдача протоколов исследований и снимков не позднее 24 часов после выполнения исследований плановым больным. Выдача протоколов исследований и снимков не более 30 минут после выполнения исследований экстренным больным. Возможность сообщать Заказчику о результатах исследования непосредственно после проведения исследования по телефону, указанному в направлении, либо по средствам электронной связи.

Исполнитель должен проводить исследование пациентов Заказчика по экстренным показаниям по предварительному согласованию с ответственными лицами Заказчика в порядке и на условиях, определяемых Исполнителем.

Место оказания услуг: услуги оказываются на базе исполнителя, на территории г. Пермь.

Срок оказания услуг: с 09 января 2013 года по 31 декабря 2013 года

Время оказания услуг: ежедневно с 8:00ч. до 21:00ч.

Исполнитель, при проведении исследования, обязуется соблюдать правила безопасности и не допускать к исследованию пациентов Заказчика, имеющих противопоказания.

Наличие опыта работы по выполнению заданий по обеспечению государственных гарантий на оказание населению бесплатной медицинской помощи. Наличие лицензии на медицинскую деятельность по рентгенологии. Услуги оказываются на основании направлений на компьютерную томографию, выданных Муниципальным бюджетным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника № 7» с подробным обоснованием исследования (область исследований, клинический диагноз), согласно установленного графика обследований.

Зав. отделением лучевой диагностики                                                                    Е.И. Куропатова