УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

_______________ / С.С. Наговицын

«29» октября   2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить    гражданско - правовой договор

на выполнение  работ по монтажу системы вентиляции клинико-диагностической лаборатории по адресу г. Пермь,  ул. Бушмакина, 19

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская поликлиника № 3» |
| Место нахождения |  | 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 |
| Почтовый адрес |  | 614047, Пермский край, г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 |
| Адрес электронной почты |  | gdp-3@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 284-60-09 |
| Контактное лицо |  | Байдина Олеся Владимировна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Выполнение работ по монтажу системы вентиляции клинико-диагностической лаборатории по адресу г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 953891,94 (Девятьсот пятьдесят три тысячи восемьсот девяносто один рубль 94 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Основанием для установления начальной (максимальной) цены договора являются Локально - сметные расчеты ( Приложение № 1, № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Объем выполняемых работ |  | В соответствии с локально-сметными расчетами (приложение № 1, № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |
| Требования к выполняемым работам |  | Полный перечень, количество, требования к техническим характеристикам и параметрам указаны в локально – сметных расчетах (приложение № 1, № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе локально-сметными расчетами (приложение № 1, № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме), проектной документацией (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме), техническим заданием (приложение № 4 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и условиями договора (приложение № 5 к документации об открытом аукционе в электронной форме)). В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место выполнения работ |  | 614047, г. Пермь, ул. Бушмакина, 19 |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | В течении 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора, в соответствии с графиком выполнения работ. |
| Гарантийный срок и (или) объем предоставления гарантий качества работы |  | Гарантийные обязательства распространяются на все виды работ, выполненных Подрядчиком по Договору и составляют 2 (два) года |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме (приложение № 5), производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, после предоставления Подрядчиком подписанного сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), счета на оплату, счета-фактуры, в течение 20 (двадцати) банковских дней. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется в соответствии с локально-сметными расчетами Заказчика с учетом применения «понижающего коэффициента», который определяется как частное от деления цены договора, предложенной победителем аукциона на начальную (максимальную) цену договора. Понижающий коэффициент рассчитывается с точностью до 4 (четырех) знаков после запятой без округления. Указанный коэффициент вносится в контракт. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет Подрядчика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. В случае невыполнения работ в срок до 25.12.2012 г. оплата будет произведена в 2013 г. после поступления средств на счет учреждения из бюджета на соответствующее мероприятие. |
| Источник финансирования заказа |  | Субсидия на осуществление плана мероприятий по реализации долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение пожарной безопасности и нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов» |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все налоги, сборы и иные обязательные платежи, подлежащие уплате в связи с выполнением договора, в том числе стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы, уборка территории объекта, транспортировка строительного мусора, погрузо-разгрузочные работы, непредвиденные расходы, подключение к инженерным сетям. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором видов и объемов работ, и иных условий исполнения договора. Стоимость работ устанавливается в локально – сметных расчетах с учетом понижающего коэффициента, применяемого в результате торгов на открытом аукционе в электронной форме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Требования к участникам размещения заказа, установленные заказчиком: |  |
| 1. | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; а так же конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании (приложение № 3 к документации об открытом аукционе в электронной форме), и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии). |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % начальной (максимальной) цены договора, что составляет 47694,60 (Сорок семь тысяч шестьсот девяносто четыре рубля 60 копеек). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.11.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 13.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 16.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30 % начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение исполнителем своих обязательств по договору, соответствующий исполнитель должен в течение 3 (трех) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми МБУЗ «ГДП № 3», л/с 06920003587). ИНН; 5907034272. КПП; 590701001. Р/с; 40701810300003000001. БИК; 045744000. Назначение платежа; 06920003587, 0, 130, 20000, 2 Обеспечение исполнения договора (извещение № ___ от __.__.2012) , без НДС. Обеспечение исполнения договора возвращается исполнителю в течение 15 банковских дней после исполнения им всех условий договора. В случае нарушения исполнителем существенных условий договора (нарушения сроков выполнения работ, оказания услуг), он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя.. |