Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

Техническое задание на закупку аппаратуры медицинской

| Наименование и характеристика товара, требуемого к поставке |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибор для подготовки наконечников к стерилизации (очистка и смазка) с подключением сжатого воздуха. Наименование | Указать |
| 2. | Модель | Указать |
| 3. | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4. | Регистрационное удостоверение | Указать |
| 5. | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6. | Прибор для подготовки наконечников к стерилизации (очистка и смазка) с подключением сжатого воздуха. | Наличие |
| 7. | время цикла не более 36 сек | Указать |
| 8. | кол-во сервисного масла / очищающего раствора для залива: 250 мл / 250 мл, не менее чем для 2.500 циклов ухода | Указать |
| 9. | подключение сжатого воздуха с быстродействующей муфтой для воздушного шланга Ø 6х4 мм | Указать |
| 10. | давление жидкости 4 - 10 бар | Указать |
| 11. | расход воздуха не более 60 л / мин. | Указать |
| 12. | высота / ширина / глубина: 223 x 190 x 415 мм | Указать |
| 13. | Вес не более 2.8 кг | Указать |
| 14. | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 15. | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 16. | Гарантии поставщика на данный товар и срок действия такой гарантии, должен быть не менее чем срок действия гарантии производителя данного товара | Указать |
| 17. | Оборудование новое, не бывшее в употреблении, в том числе как выставочный экспонат, не прошедший ремонтно-восстановительные работы | Указать |
| 18. | Год выпуска, в том числе всех комплектующих частей | Не ранее 2011 года |
| 20. | Количество поставляемого оборудования | 2 шт. |