**Приложение №1**

**Техническое задание на монтаж объектовой станции РСПИ "Стрелец-Мониторинг".**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование работ** | **Единица**  **измерения** | **Количество по объектам** | | | | | **Всего** |
| **б-р Гагарина, 58в** | **б-р гагарина, 32а** | **ул. Уинская, 36** | **ул. Гашкова, 41а** | **ул. Постаногова, 7** |
| 1 | Монтаж объектовой станция РСПИ "Стрелец-Мониторинг" | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 2 | Монтаж релейного блока | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3 | Прокладка кабеля по кирпичной стене | Метры | в зависимости от расположения объектовой станции | | | | | |
| 4 | Монтаж автоматического выключателя | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 5 | Установка электрокороба по стенам и потолкам шириной 40мм и затягивание одного провода сеч. до 6 кв.мм. в электроплинтус | Метры | в зависимости от расположения объектовой станции | | | | | |
| 6 | Пусконаладочные работы | По завершении электромонтажных работ на объекте | | | | | | |

**Подрядчик должен иметь аккредитацию завода-изготовителя объектовых станций РСПИ «Стрелец-Мониторинг» для установки и подключения станции к пультам пожарных частей и привлечь к выполнению работы специалистов, прошедших обучение по оборудованию и установке указанной станции.**

**Предоставление гарантии завода-изготовителя 8 лет.**

**Подрядчик: Заказчик:**

И. о. главы администрации

Мотовилихинского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Морозов