УТВЕРЖДАЮ

И.о. главы администрации района

_______________ / А.Н.Морозов

«____» _________ 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить контракт

на выполнение работ по капитальному ремонту 
 общественного центра  по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а.

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Администрация Мотовилихинского района города Перми |
| Место нахождения |  | г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Почтовый адрес |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36 |
| Адрес электронной почты |  | kurbanov-ir@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 260-24-16 |
| Контактное лицо |  | Курбанов Илья Рамилевич |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет контракта |  | Выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а. |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 785480,04 (Семьсот восемьдесят пять тысяч четыреста восемьдесят рублей 04 копейки). |
| Количество выполняемых работ |  | В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  | В соответствие с Техническим заданием (Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме). Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с Техническим заданием) и условиями контракта, являющегося приложением к документации об аукционе. Рекомендуется победителю аукциона в течение 2 (двух) дней с даты публикации протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направить в адрес заказчика по средствам почтовой, электронной (электронная почта, факс), либо другой связи локальный сметный расчет на выполнение работ. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а |
| Условия и сроки выполнения работ |  | в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта. |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  | Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату подрядчику, составляющую 30 % от суммы по контракту на основании счета, который выставляет подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта. Окончательный расчет за выполненные подрядчиком работы осуществляется заказчиком по безналичному расчету с учетом предоплаты, при предоставлении документов, указанных ниже, в течение 10 календарных дней. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном контрактом) выполненных подрядчиком объемов работ являются: - акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации; - счет или счет-фактура; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования. |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена работ должна быть указана с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (расходов), сопутствующих исполнению контракта. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и случаев, независящих от воли сторон. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной контрактом. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные сведения: |  |  |
| - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, в том числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены контракта – 39274,00 рублей. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.11.2012 10.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 26.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  | - Отсутствует. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

Общая ведомость объемов работ

| Обоснование | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Помещение №11

Демонтажные работы

| 1 | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0152 1,52/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 3,19 |

Монтажные работы

окна

| 3 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,27123 (70,72+19,69)*3/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,05544 1,1*1,68*3/100 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,033 1,1*3/100 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 3,3 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,0936 3,12*3/100 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0936 9,36/100 |
| 9 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 12,17 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0936 9,36/100 |
| 11 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 5,544 |

стены

| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 35/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6819 68,19/100 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,6819 68,19/100 |
| 15 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 8,865 |
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6819 68,19/100 |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6819 68,19/100 |

полы

| 18 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 2,096 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 21 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 22 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,3787 37,87/100 |
| 23 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -38,63 |
| 24 | Линолеум полукоммерческий | м2 | 38,63 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,235 23,5/100 |
| 26 | Монтаж: люков | 1 т конструкций | 0,03867 (4*3,69+1*23,55+2*0,18)/1000 |
| 27 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03867 (4*3,69+1*23,55+2*0,18)/1000 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 3/100 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 3/100 |
| 30 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,01 1/100 |

потолки

| 31 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3787 37,87/100 |
| --- | --- | --- | --- |

электромонтажные работы

| 32 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,22 22/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,22 22/100 |
| 34 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,4 40/100 |
| 34.1 | Труба гофрированная ф20 | м | 40 |
| 35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,4 40/100 |
| 36 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 | м | 22 |
| 37 | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 | м | 40 |
| 38 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 6/100 |
| 39 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 6 |
| 40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 7/100 |
| 41 | Розетка штепсельная скрытой установки двухместная | шт | 7 |
| 42 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 43 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт | 1 |
| 44 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 45 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт | 1 |

Помещение № 2, 9

Демонтажные работы

| 46 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,18 18/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 9,2 |

окна

| 48 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,478 478/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1296 2,7*1,6*3/100 |
| 50 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,081 2,7*3/100 |
| 51 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 8,1 |
| 52 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1239 4,13*3/100 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,1239 12,39/100 |
| 54 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,611 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1239 12,39/100 |
| 56 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 12,96 |
| 57 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,48 |
| 58 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,06 6/100 |
| 59 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,06 6/100 |
| 60 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 6/100 |

Помещение №3

Демонтажные работы

| 61 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03408 2,13*1,6/100 |
| --- | --- | --- | --- |

Монтажные работы

окна

| 62 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,04084 40,84/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,03408 2,13*1,6/100 |
| 64 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0213 2,13/100 |
| 65 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 2,13 |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,0373 3,73/100 |
| 67 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0373 3,73/100 |
| 68 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0,4849 |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0373 3,73/100 |
| 70 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 3,41 |

Обязательные требования к товарам (материалам), их функциональным характеристикам, потребительским качествам товаров (материалов), предполагаемых для использования в процессе выполнения работ (предмета аукциона).

Данные требования к товарам и материалам, дополняющие требования, приведенные в общей ведомости объемов работ, представляют собой уточненные требования к товарам и материалам, предполагаемым к использованию при выполнении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 3 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 4 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый, 1100х1680 ГОСТ 30674-99*, количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 6 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм по ГОСТ 30673-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 7 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 9 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 10 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 11 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 12 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 13 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 15 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 16 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: обои тисненые и плотные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 17 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 19 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 20 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 21 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 24 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 25 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 27 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: уголок 50х50х5, L=980 мм ГОСТ 8509-93, лист 3х1000, L=1000 мм ГОСТ 19903-74*, арматура d12 A-III, L=200 ГОСТ 5781-82. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 28 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 29 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 30 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: плиты древесноволокнистые Т-СП гр. Б II 1000х1000х5 ГОСТ 4598-86. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 31 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 34.1 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Труба гофрированная ф20, материал изготовления ПВХ, цвет серый, соответствие  ГОСТ 14254 (МЭК 529). При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 36 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции ВВГнгLS сеч. 3х1,5 ГОСТ 16442-80. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 37 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции ВВГнгLS сеч. 3х2,5 ГОСТ 16442-80. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 39 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 41 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: розетка штепсельная скрытой установки двухместная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 43 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: выключатель двухклавишный скрытой установки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 45 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: выключатель одноклавишный скрытой установки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 48 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 49 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блок оконный из ПВХ профилей трехстворчатый, в том числе при наличии створок глухого остекления, 2700х1600 ГОСТ 30674-99* количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 51 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 52 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 54 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 55 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 56 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 57 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 58 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 59 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: обои тисненые и плотные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 60 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 62 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки.  При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 63 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: блок оконный из ПВХ профилей двухстворчатый, 2130х1600 ГОСТ 30674-99*, количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 65 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм по ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 66 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 68 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 69 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 70 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

При указании конкретных показателей, характеризующих товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, далее по тексту «сведений», требуется учитывать, что показатели, характеризующие товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Сведения: показатели товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, указываются вместе с показателями товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, приведенных в Общей ведомости объемов работ.

Таблица ТСФП-1. Технические и функциональные параметры (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала).

| Наименование товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Минимальный показатель | Максимальный показатель |

| Шпатлевка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | белый | серый |
|  | Водостойкость | неводостойкая | водостойкая |
|  | Связующее | органический клей |  |
|  | Температура воды, градусов Цельсия | 40 | 50 |
|  | Время использования с момента затворения водой, час | 24 | 36 |
|  | Максимальная толщина слоя при полном выравнивании | 3 | 5 |
|  | Расход при толщине слоя 1 мм не более, кг/мг | 1 | 1,2 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,5 | 1 |

| Поливинилацетатная водоэмульсионная краска ГОСТ 28196-89 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 | 59 |
|  | рН краски | 6,8 | 8,2 |
|  | Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 120 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2)°С, ч | не менее 12 |  |
|  | Морозостойкость краски, циклы, не менее | не менее 5 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более | не более 30 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч | Не более 1 |  |

| Цементно-известковый раствор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка по прочности | М25 |  |
|  | Насыпная плотность, кг/м3 | не более 1600 |  |
|  | Плотность штукатурного раствора, кг/м3 | не более 2100 |  |
|  | Водопотребность, л/кг | 0,25 | 0,3 |
|  | Жизнеспособность, час | 4 | 6 |
|  | Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,2 |  |

| ## Водно-дисперсионная акриловая краска ТУ 2316-005-07507802-2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Степень перетира краски, мкм, | не более 60 |  |
|  | Время высыхания при t (20±2) °С до степени 3, ч | не более 1 |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6мм при разбавлении водой в количестве 5% от массы краски, с. | не менее 10 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ % , | 50 | 65 |
|  | Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м² | не более 100 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 | не менее 50 |  |
|  | Адгезия покрытия к металлической поверхности, баллы | не более 1 |  |
|  | Морозостойкость краски при t минус (20±2) °С, циклы | не менее 5 |  |
|  | pH краски | 7,5 | 9,5 |
|  | Смываемость пленки, г/м² | не более 3,5 |  |
|  | Условная светостойкость покрытия, ч | не менее 5 |  |

| Раствор готовый цементно-песчаный марки 150 (ГОСТ 28013-98) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоудерживающая способность | Не менее 90 % |
|  | Расслаиваемость | Не более 10 % |
|  | Прочность на сжатие (в возр. 28 суток) | Не менее 15 МПа |
|  | Расход воды для затворения | Не более 0,14 л/кг |

| Выравнивающая смесь «Ветонит» 3000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заполнитель | известняк |  |
|  | Размер фракции заполнителя, мм | Не менее 0,3 |  |
|  | Расход воды, л/кг | 0,26 | 0,28 |
|  | Время использования с момента за-творения водой, мин. | 30 |  |
|  | Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 1 |  |
|  | Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 20 |  |
|  | Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 5 |  |
|  | Усадка через 28 суток, мм/м | Не более 0,8 |  |
|  | Показатель pH (затвердевшего ма-териала) | 10,5 | 11 |

| Линолеум полукоммерческий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, г/м2 | 1600 | 2000 |
|  | Остаточная деформация, мм | 0,15 | 0,2 |
|  | Гибкость трещинообразование при обхвате стержня диаметром, мм | 10 |  |
|  | Звукопоглощение, Дб | 15 | 16 |

| Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 54 | 60 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее | не менее 45 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч | 12 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе, см | не менее 50 |  |
|  | Адгезия пленки, баллы | не более 1 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействиюжидкостей при температуре 20 оС |  |  |
|  | хлористого натрия | не менее 24 |  |
|  | минерального масла | не менее 48 |  |

| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, | не менее 50 |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, с | 80 | 120 |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, % | не более 20 |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 25 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+ 0,5)0 С, час | не более 24 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см | не менее 40 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч | не менее 2 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин | не менее 15 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч | не менее 24 |  |

| Подвесной потолок типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартные размеры, мм | 600х600 |  |
|  | Толщина плит, мм | 8 | 16 |
|  | Вес материала, кг/м2 | 2,7 | 5,4 |

| Кирпич керамический марки 100 ГОСТ 530-2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Габариты, | 250*120*65мм |
|  | Тип | Одинарный, полнотелый |
|  | Марка по прочности | 100 |
|  | Марка по морозостойкости | 25 |
|  | Теплопроводность | 0,70 вт/м°с |
|  | Плотность (кг/м³) | 2100 |
|  | Водопоглощение | 10% |

| Гипсокартонный лист КНАУФ ГОСТ 6266-97 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартные размеры, мм | 2500х1200 |  |
|  | Толщина плит, мм | 9,5 | 12,5 |
|  | Вес листа, кг | 28 |  |
|  | Цвет картона | серый |  |

Все вышеуказанные товары (материалы) могут быть заменены аналогичными, обладающими эквивалентными свойствами.

Дополнительные требования:

- Подрядчик обязан организовать вывоз строительного мусора за счет собственных средств.

- Подрядчик обязан обеспечить технический надзор за  выполнением работ Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, предоставить Заказчику копию договора с данной организацией и лицензию на выполнение функции технического надзора.

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Регистрация №________________ от «____»___________2012 г.

Муниципальный контракт (проект)

на выполнение работ по капитальному ремонту 
 общественного центра  по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

г. Пермь						                            «____»________________2012 года

Администрация Мотовилихинского района города Перми, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице исполняющего обязанности главы администрации Морозова Андрея Николаевича, действующего на основании распоряжения администрации города Перми от 03.09.2012г. № 133-к и Типового положения о территориальном органе администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 12.09.2006 № 207 с одной стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Настоящий муниципальный контракт заключается по итогам проведения открытого аукциона в электронной форме (Протокол  № ____ от _________2012 г.), победителем которого стал Подрядчик.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а (помещение № 2,3,9,11 согласно проекту на капитальный ремонт общественного центра по адресу: бульвар Гагарина, 32а).

1.3. Подрядчик обязуется обеспечить организацию выполнения работ в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а так же техническим заданием, локальным сметным расчетом (Приложение № 1 и № 2), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки исполнения обязательств.

2.1. Срок производства работ: в течение 15 календарных дней с момента заключения контракта.

2.2. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты.

3.1. За выполненные Подрядчиком работы Заказчик оплачивает сумму в размере _____________ (_____________________________________________________), с учетом всех расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (расходов), сопутствующих исполнению контракта.

3.2. Заказчик в течение 10 календарных дней осуществляет предоплату Подрядчику, составляющую 30 % от суммы по настоящему контракту на основании счета, который выставляет Подрядчик в течение 10 календарных дней с момента подписания контракта.

3.3. Окончательный расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком по безналичному расчету с учетом предоплаты, при предоставлении документов указанных в п. 3.4 в течение 10 календарных дней.

3.4. Основанием для рассмотрения и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) выполненных Подрядчиком объемов работ являются:

- акт о сдаче-приемке выполненных работ (форма КС-2), согласованный Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- счет или счет-фактура;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

3.5. Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков оплаты в случае отсутствия бюджетного финансирования.

4. Качество работ.

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно СНиП, ГОСТ и др. нормативной и технической документации.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

5. Права и обязанности Подрядчика.

5.1. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации (СНиП, ГОСТ, рекомендации и т.д.) Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ, указанных в пункте 1.1. настоящего контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Подрядчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право подписания актов контрольных проверок, форм отчетности.

5.3. Подрядчик обязан в течение трех календарных дней с момента заключения контракта предоставить Заказчику утвержденный график производства работ.

5.4. Подрядчик обязан вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.6. Подрядчик обязан принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба Заказчику и третьим лицам.

5.7. Подрядчик обязан обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя график и журнал производства работ, иные документы, для осуществления контроля хода выполнения работ.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик в течение суток, с момента, когда узнал о наступлении таких событий, уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.11. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.12. Подрядчик вправе привлечь субподрядные организации для выполнения работ по настоящему контракту.

5.13. Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком привлечение к выполнению работ субподрядной организации, а также предоставить ее реквизиты.

5.14. Обеспечить технический надзор за  выполнением работ Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации предоставить копию договора с данной организацией и лицензию на выполнение функции технического надзора.

6. Права и обязанности Заказчика.

6.1. Для осуществления контроля над ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя Мелюхина Георгия Михайловича имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной или полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение 3 (трех) дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок выполнения работ. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и срокам их устранения.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

7.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.5. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.5.1. В случае просрочки выполнения работ, производимых по заданию Заказчика. Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 1 % от стоимости контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

7.5.2. За просрочку устранения дефектов Подрядчик оплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5% от стоимости контракта за каждый день просрочки.

7.6. Уплата неустойки не освобождает сторону от исполнения лежащих на ней обязательств или устранения нарушений.

7.7. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. На все выполняемые по настоящему контракту работы Подрядчик предоставляет гарантию 24 месяца.

8. Действие и прекращение действия контракта.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.2. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ.

9. Разрешение споров между сторонами.

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Прочие условия

11.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны контракта.

11.2. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются действующим на территории РФ гражданским законодательством.

11.3. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются в письменном виде соглашением сторон, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта.

12. Юридические адреса, банковские реквизиты  и подписи сторон

| «Заказчик» Администрация Мотовилихинского района города Перми Адрес: 614014 , г.Пермь, ул.Уральская,36 ОГРН 1025901377611 ОКПО 04038264 ОКАТО 57401000000 Банковские реквизиты: ИНН 5906012420 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380, Администрация Мотовилихинского района города Перми, л/с 02933013746) Р/сч 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г.Пермь БИК 045773001 | «Подрядчик» |
| --- | --- |

Приложение № 1

к проекту муниципального контракта

№___________ от «____» _________ 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

Общая ведомость объемов работ

| Обоснование | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |

Помещение №11

Демонтажные работы

| 1 | Разборка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 | 100 м2 проемов | 0,0152 1,52/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 3,19 |

Монтажные работы

окна

| 3 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,27123 (70,72+19,69)*3/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых | 100 м2 проемов | 0,05544 1,1*1,68*3/100 |
| 5 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,033 1,1*3/100 |
| 6 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 3,3 |
| 7 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,0936 3,12*3/100 |
| 8 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0936 9,36/100 |
| 9 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 12,17 |
| 10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0936 9,36/100 |
| 11 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 5,544 |

стены

| 12 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,35 35/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 поверхности | 0,6819 68,19/100 |
| 14 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,6819 68,19/100 |
| 15 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 8,865 |
| 16 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,6819 68,19/100 |
| 17 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6819 68,19/100 |

полы

| 18 | Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 | 1 м3 | 2,096 |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 20 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 21 | Устройство стяжек: из выравнивающей смеси типа "Ветонит" 3000, толщиной 3 мм | 100 м2 стяжки | 0,3687 36,87/100 |
| 22 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 покрытия | 0,3787 37,87/100 |
| 23 | Ковры (готовые на комнату) из линолеума поливинилхлоридного на теплозвукоизолирующей подоснове марок: ПР-ВТ,ВК-ВТ, ЭК-ВТ | м2 | -38,63 |
| 24 | Линолеум полукоммерческий | м2 | 38,63 |
| 25 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,235 23,5/100 |
| 26 | Монтаж: люков | 1 т конструкций | 0,03867 (4*3,69+1*23,55+2*0,18)/1000 |
| 27 | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,03867 (4*3,69+1*23,55+2*0,18)/1000 |
| 28 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 3/100 |
| 29 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,03 3/100 |
| 30 | Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых | 100 м2 покрытия | 0,01 1/100 |

потолки

| 31 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,3787 37,87/100 |
| --- | --- | --- | --- |

электромонтажные работы

| 32 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 | 100 м борозд | 0,22 22/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 33 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 | 100 м | 0,22 22/100 |
| 34 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,4 40/100 |
| 34.1 | Труба гофрированная ф20 | м | 40 |
| 35 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 | 100 м | 0,4 40/100 |
| 36 | Кабель ВВГнг LS 3х1,5 | м | 22 |
| 37 | Кабель ВВГнг LS 3х2,5 | м | 40 |
| 38 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,06 6/100 |
| 39 | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА | шт. | 6 |
| 40 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,07 7/100 |
| 41 | Розетка штепсельная скрытой установки двухместная | шт | 7 |
| 42 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 43 | Выключатель двухклавишный скрытой установки | шт | 1 |
| 44 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 1/100 |
| 45 | Выключатель одноклавишный скрытой установки | шт | 1 |

Помещение № 2, 9

Демонтажные работы

| 46 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,18 18/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| 47 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | 1 м3 | 9,2 |

окна

| 48 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,478 478/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 проемов | 0,1296 2,7*1,6*3/100 |
| 50 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,081 2,7*3/100 |
| 51 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 8,1 |
| 52 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,1239 4,13*3/100 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,1239 12,39/100 |
| 54 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 1,611 |
| 55 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1239 12,39/100 |
| 56 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 12,96 |
| 57 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 1 м3 кладки | 1,48 |
| 58 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,06 6/100 |
| 59 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,06 6/100 |
| 60 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,06 6/100 |

Помещение №3

Демонтажные работы

| 61 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,03408 2,13*1,6/100 |
| --- | --- | --- | --- |

Монтажные работы

окна

| 62 | Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий | 1 т металлоконструкций перемычек | 0,04084 40,84/1000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 63 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых | 100 м2 проемов | 0,03408 2,13*1,6/100 |
| 64 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 п.м | 0,0213 2,13/100 |
| 65 | Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм | м | 2,13 |
| 66 | Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 поверхности | 0,0373 3,73/100 |
| 67 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,0373 3,73/100 |
| 68 | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ | кг | 0,4849 |
| 69 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0373 3,73/100 |
| 70 | Облицовка: оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водоотлива оконного из оцинкованной стали с полимерным покрытием | 1 м2 проемов | 3,41 |

Обязательные требования к товарам (материалам), их функциональным характеристикам, потребительским качествам товаров (материалов), предполагаемых для использования в процессе выполнения работ (предмета аукциона).

Данные требования к товарам и материалам, дополняющие требования, приведенные в общей ведомости объемов работ, представляют собой уточненные требования к товарам и материалам, предполагаемым к использованию при выполнении работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 3 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 4 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: блок оконный из ПВХ профилей одностворчатый, 1100х1680 ГОСТ 30674-99*, количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 6 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм по ГОСТ 30673-99. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 7 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 9 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 10 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 11 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 12 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 13 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 15 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 16 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: обои тисненые и плотные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 17 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 19 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 20 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 21 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 24 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 25 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: плинтус поливинилхлоридный ГОСТ 19111-2001. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 27 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: уголок 50х50х5, L=980 мм ГОСТ 8509-93, лист 3х1000, L=1000 мм ГОСТ 19903-74*, арматура d12 A-III, L=200 ГОСТ 5781-82. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 28 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 29 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 30 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: плиты древесноволокнистые Т-СП гр. Б II 1000х1000х5 ГОСТ 4598-86. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 31 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 34.1 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Труба гофрированная ф20, материал изготовления ПВХ, цвет серый, соответствие  ГОСТ 14254 (МЭК 529). При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 36 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции ВВГнгLS сеч. 3х1,5 ГОСТ 16442-80. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 37 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: кабель с медными жилами в ПВХ-изоляции ВВГнгLS сеч. 3х2,5 ГОСТ 16442-80. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 39 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой встраиваемые типа ARS/R 418 (605) с ЭПРА. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 41 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: розетка штепсельная скрытой установки двухместная. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 43 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: выключатель двухклавишный скрытой установки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 45 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: выключатель одноклавишный скрытой установки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 48 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 49 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: Блок оконный из ПВХ профилей трехстворчатый, в том числе при наличии створок глухого остекления, 2700х1600 ГОСТ 30674-99* количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 51 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 52 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 54 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 55 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 56 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 57 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 58 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 59 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: обои тисненые и плотные. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 60 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 62 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: металлические перемычки.  При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 63 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: блок оконный из ПВХ профилей двухстворчатый, 2130х1600 ГОСТ 30674-99*, количество камер - 2, толщина стеклопакета - 36; группа горючести - Г1; группа воспламеняемости - В2. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 65 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: доски подоконные ПВХ, шириной 700 мм по ГОСТ 30673-99*. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 66 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 68 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 69 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего требованиям, которые установлены в таблице ТСФП-1. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком к товарам (материалам) – см. таблицу ТСФП-1.

- Работы с использованием товара (материала), в соответствии с п. 70 Общей ведомости объемов работ, должны проводиться с использованием товара (материала), соответствующего следующим требованиям: оцинкованная сталь с полимерным покрытием. При предоставлении сведений о товаре (материале), предполагаемого к использованию должны учитываться вышеприведенные требования, указываться характеристики товара (материала), его марка (словесное описание), ГОСТ или ТУ (при наличии) в соответствии с вышеприведенными требованиями. Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) должны приводиться в соответствии с требованиями, установленными Заказчиком.

При указании конкретных показателей, характеризующих товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, далее по тексту «сведений», требуется учитывать, что показатели, характеризующие товары (материалы), предполагаемые для использования в процессе выполнения работ, являющихся предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме, должны соответствовать или быть не ниже показателей, установленных Заказчиком в Техническом задании (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

Сведения: показатели товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, указываются вместе с показателями товаров (материалов), предполагаемых для использования для выполнения работ, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме, приведенных в Общей ведомости объемов работ.

Таблица ТСФП-1. Технические и функциональные параметры (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала).

| Наименование товара (материала) | Технические и функциональные параметры товара (материала), по которым будет устанавливаться соответствие потребностям Заказчика или эквивалентность предлагаемого к поставке товара (материала) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование показателя | Минимальный показатель | Максимальный показатель |

| Шпатлевка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цвет | белый | серый |
|  | Водостойкость | неводостойкая | водостойкая |
|  | Связующее | органический клей |  |
|  | Температура воды, градусов Цельсия | 40 | 50 |
|  | Время использования с момента затворения водой, час | 24 | 36 |
|  | Максимальная толщина слоя при полном выравнивании | 3 | 5 |
|  | Расход при толщине слоя 1 мм не более, кг/мг | 1 | 1,2 |
|  | Прочность сцепления с бетоном, МПа | 0,5 | 1 |

| Поливинилацетатная водоэмульсионная краска ГОСТ 28196-89 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 53 | 59 |
|  | рН краски | 6,8 | 8,2 |
|  | Укрывистость высушенной пленки, г/м2 | не более 120 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре (20 ± 2)°С, ч | не менее 12 |  |
|  | Морозостойкость краски, циклы, не менее | не менее 5 |  |
|  | Степень перетира, мкм, не более | не более 30 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч | Не более 1 |  |

| Цементно-известковый раствор |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Марка по прочности | М25 |  |
|  | Насыпная плотность, кг/м3 | не более 1600 |  |
|  | Плотность штукатурного раствора, кг/м3 | не более 2100 |  |
|  | Водопотребность, л/кг | 0,25 | 0,3 |
|  | Жизнеспособность, час | 4 | 6 |
|  | Максимальная крупность заполнителя, мм | 1,2 |  |

| ## Водно-дисперсионная акриловая краска ТУ 2316-005-07507802-2004 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Степень перетира краски, мкм, | не более 60 |  |
|  | Время высыхания при t (20±2) °С до степени 3, ч | не более 1 |  |
|  | Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) °С по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 6мм при разбавлении водой в количестве 5% от массы краски, с. | не менее 10 |  |
|  | Массовая доля нелетучих веществ % , | 50 | 65 |
|  | Укрывистость в пересчете на сухую пленку, г/м² | не более 100 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность покрытия при ударе по прибору У-1 | не менее 50 |  |
|  | Адгезия покрытия к металлической поверхности, баллы | не более 1 |  |
|  | Морозостойкость краски при t минус (20±2) °С, циклы | не менее 5 |  |
|  | pH краски | 7,5 | 9,5 |
|  | Смываемость пленки, г/м² | не более 3,5 |  |
|  | Условная светостойкость покрытия, ч | не менее 5 |  |

| Раствор готовый цементно-песчаный марки 150 (ГОСТ 28013-98) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Водоудерживающая способность | Не менее 90 % |
|  | Расслаиваемость | Не более 10 % |
|  | Прочность на сжатие (в возр. 28 суток) | Не менее 15 МПа |
|  | Расход воды для затворения | Не более 0,14 л/кг |

| Выравнивающая смесь «Ветонит» 3000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заполнитель | известняк |  |
|  | Размер фракции заполнителя, мм | Не менее 0,3 |  |
|  | Расход воды, л/кг | 0,26 | 0,28 |
|  | Время использования с момента за-творения водой, мин. | 30 |  |
|  | Прочность сцепления с бетоном (К30) через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 1 |  |
|  | Прочность на сжатие через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 20 |  |
|  | Прочность на изгиб через 28 суток (+23С, отн. вл.- 50%), МПа | Не менее 5 |  |
|  | Усадка через 28 суток, мм/м | Не более 0,8 |  |
|  | Показатель pH (затвердевшего ма-териала) | 10,5 | 11 |

| Линолеум полукоммерческий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Вес, г/м2 | 1600 | 2000 |
|  | Остаточная деформация, мм | 0,15 | 0,2 |
|  | Гибкость трещинообразование при обхвате стержня диаметром, мм | 10 |  |
|  | Звукопоглощение, Дб | 15 | 16 |

| Грунтовка ГФ-021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Массовая доля нелетучих веществ, % | 54 | 60 |
|  | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246с диаметром сопла 4 мм при температуре 20 оС, с, не менее | не менее 45 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре 20 оС, ч | 12 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе, см | не менее 50 |  |
|  | Адгезия пленки, баллы | не более 1 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействиюжидкостей при температуре 20 оС |  |  |
|  | хлористого натрия | не менее 24 |  |
|  | минерального масла | не менее 48 |  |

| Эмаль ПФ-115 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, | не менее 50 |  |
|  | Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, с | 80 | 120 |
|  | Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру типа ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20+ 0,5)0 С, % | не более 20 |  |
|  | Степень перетира, мкм | не более 25 |  |
|  | Время высыхания до степени 3 при температуре (20+ 0,5)0 С, час | не более 24 |  |
|  | Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |  |
|  | Прочность пленки при ударе по прибору типа У-1, см | не менее 40 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию воды, ч | не менее 2 |  |
|  | Стойкость пленки к статическому воздействию 0,5 %-ного раствора моющего средства, мин | не менее 15 |  |
|  | Стойкость покрытия при температуре (20+ 2)0 С к статическому воздействию трансформаторного масла, ч | не менее 24 |  |

| Подвесной потолок типа «Армстронг» по каркасу из оцинкованного профиля |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартные размеры, мм | 600х600 |  |
|  | Толщина плит, мм | 8 | 16 |
|  | Вес материала, кг/м2 | 2,7 | 5,4 |

| Кирпич керамический марки 100 ГОСТ 530-2007 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Габариты, | 250*120*65мм |
|  | Тип | Одинарный, полнотелый |
|  | Марка по прочности | 100 |
|  | Марка по морозостойкости | 25 |
|  | Теплопроводность | 0,70 вт/м°с |
|  | Плотность (кг/м³) | 2100 |
|  | Водопоглощение | 10% |

| Гипсокартонный лист КНАУФ ГОСТ 6266-97 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стандартные размеры, мм | 2500х1200 |  |
|  | Толщина плит, мм | 9,5 | 12,5 |
|  | Вес листа, кг | 28 |  |
|  | Цвет картона | серый |  |

Все вышеуказанные товары (материалы) могут быть заменены аналогичными, обладающими эквивалентными свойствами или превосходящими свойствами.

Дополнительные требования:

- Подрядчик обязан организовать вывоз строительного мусора за счет собственных средств.

- Подрядчик обязан обеспечить технический надзор за  выполнением работ Управлением строительства администрации города Перми или любой другой организацией, определенной в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае привлечения организации, предоставить Заказчику копию договора с данной организацией и лицензию на выполнение функции технического надзора.

| Приложение № 2 - к проекту муниципального контракта - № ____ от «____»__________ 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
| _______________________ |  |  |  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  | _______________________ |  |  |  |  |
| " _____ " __________20 __ г. |  |  |  |  |  | (локальная смета) |  |  |  |  | "______ " ________20__ г. |  |  |  |  |
| на выполнение работ по капитальному ремонту общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а (помещение № 2,3,9,11 согласно проекту на капитальный ремонт общественного центра по адресу: бульвар Гагарина, 32а) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Сметная стоимость руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства на оплату труда руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на __ квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы |  |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Участники размещения заказа могут оформить сведения о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товаров по форме ФС-1. Образец заполнения формы ФС-1 приведен ниже:

Форма ФС-1. Сведения

о функциональных характеристиках

(потребительских свойствах) товаров

(образец)

| № п/п | Наименование товара с указанием марки (модели) | Характеристики товара |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Страна происхождения товара | Технические, функциональные и качественные характеристики | Размер (габариты), упаковка (фасовка) | Количество товара в единицах измерения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |