УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач МБУЗ «ГП №7»

Шеина Ю.В.

1.Техническое задание

на капитальный ремонт – устройство вытяжной вентиляции в  помещениях временного хранения отходов и грязного белья, кондиционирование воздуха в процедурных кабинетах в здании женской консультации № 2 ул. Грачёва,12 лит. «Е»

Состав и объём работ определён проектно-сметной документацией шифр 260\1-2-12-ОВ .

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Грачёва, 12 «Е»

Максимальная цена договора – 256 762,42  руб.

Сметная стоимость –  256 762,42 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ – 30 календарных дней с учётом подготовки и сдачи исполнительной документации, паспортов на вентиляционные системы.

Гарантийный срок на выполненные работы –24 месяца

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т НР (515,58 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (294,62 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 |
| 2 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе L=65M3/ч U=220B I=0.27A N=0,061 кВт, n=1130 об/мин P=270Па IRE 125А Цена:14140/3.08*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=4797,50 руб. | шт | 1 |
| 3 | Хомут МХ125 "Арктика" Цена:123/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=32,43руб. | шт | 2 |
| 4 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм НР (129,57 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (74,04 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 |
| 5 | Шумоглушитель круглый Арктика CSA 125/600 Цена:1300/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=342,70руб. | шт | 1 |
| 6 | Установка диффузора НР (175,74 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (100,42 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 решетка | 1 |
| 7 | Диффузор универсальный ДПУ-М 125"Арктос" Цена:189/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=49,82 руб. | шт | 1 |
| 8 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (122,45 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (69,97 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 клапан | 1 |
| 9 | Клапан обратный RSK125 Цена:253,62/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=66,86руб. | шт | 1 |
| 10 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час НР (1314,78 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (751,3 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 фильтр | 1 |
| 11 | Фильтр ФЛК125 Цена:760/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=200,35руб. | шт | 1 |
| 12 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса П (плотные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм НР (78,25 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (44,72 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,005 0.5/100 |
| 13 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 0,5 |
| 14 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм НР (2076,88 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1186,79 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,105 10,5/100 |
| 15 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм | м2 | 10,5 |
| 16 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (установка лючка питометрического А1К 151.000 А9-57) НР (165,4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (116,76 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 |
| 17 | Лючок питометрический А1К 151.000 А9-57 Цена:100/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=26,36 руб. | шт | 2 |
| 18 | Огнезащитное покрытие металлоконструкций воздуховодов приточно-вытяжных систем составом "Файрекс-300" с пределом огнестойкости: 1,0 час (Комплексная огнезащитная система «ET Vent 60» Общая толщина покрытия -5-6 мм) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: без материалов МАТ=0 к расх. НР (2643,62 руб.): 77%=100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (1647,97 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,105 10,5/100 |
| 19 | Комплексная огнезащитная система МБОР-5Ф Общая толщина покрытия -5 мм Цена:179/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=47,19руб. | м2 | 11,55 10,5*1,1 |
| 20 | Изоляция трубопроводов матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими НР (513,5 руб.): 77%=100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (320,1 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 м3 изоляции | 0,053 |
| 21 | Материал базальтовый огнезащитный рулонный ( мбор 5ф удельные вес 20кг/м3 ) толщ. 5 мм Цена:214/1,18/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=47,81 руб. | кг | 1,166 1,06*1,1 |
| 22 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т НР (515,58 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (294,62 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 вентилятор | 1 |
| 23 | Вентилятор канальный в шумоизолированном корпусе L=215M3/ч U=220B I=0.68A N=0,157 кВт, n=2200 об/мин P=380Па IRE 160C Цена:11465/3.08*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=3964.36 руб. | шт | 1 |
| 24 | Хомут МХ160 "Арктика" Цена:135/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=35,59руб. | шт | 2 |
| 25 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм НР (129,57 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (74,04 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 шт. | 1 |
| 26 | Шумоглушитель круглый Арктика CSA 160/600 Цена:1568/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=413,35 руб. | шт | 1 |
| 27 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 НР (527,12 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (301,21 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 решетка | 3 |
| 28 | Решетка нерегулируемая АМР 150х150 "Арктос" Цена:451/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=118,89руб. | шт | 3 |
| 29 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм НР (122,45 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (69,97 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 клапан | 1 |
| 30 | Клапан обратный RSK160 Цена:390/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=102,81руб. | шт | 1 |
| 31 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час НР (1314,78 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (751,3 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 фильтр | 1 |
| 32 | Фильтр ФЛК160 Цена:973/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=256,50руб. | шт | 1 |
| 33 | Установка решеток жалюзийных стальных: штампованных нерегулируемых (РШ), номер 150, размер 200х200 мм НР (140,64 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (80,37 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 решетка | 1 |
| 34 | Решетки нерегулируемые марка РШ-150, размер 200х200 мм | м2 | -0,04 |
| 35 | решетка наружная нерегулируемая АРН 200х200 Цена:638/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=168,19 руб. | шт | 1 |
| 36 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм НР (197,78 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (113,02 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 1/100 |
| 37 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 200 мм | м2 | 1 |
| 38 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм НР (452,49 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (258,56 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,025 2,5/100 |
| 39 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 2,5 |
| 40 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, периметром до 600 мм НР (197,78 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (113,02 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,01 1/100 |
| 41 | Воздуховоды из листовой стали толщиной 0,5 мм, периметром до 600 мм | м2 | 1 |
| 42 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг (установка лючка питометрического А1К 151.000 А9-57) НР (165,4 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (116,76 руб.): 48%=60%*0,8 от ФОТ | 1 шт. | 2 |
| 43 | Лючок питометрический А1К 151.000 А9-57 Цена:100/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=26,36 руб. | шт | 2 |
| 44 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час НР (14851,79 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (8486,74 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 камера | 1 |
| 45 | Сплит-система с настенным внутренним блоком LU-H07KFa2/LS-Y07KFA2 Цена:15300/3.08*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=5290.42 руб. | шт | 1 |
| 46 | Установка кронштейнов для наружного блока НР (36,97 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (21,12 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 кг изделия | 0,05 5/100 |
| 47 | Установка трубок медных к сплит -системе НР (1348,13 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (770,36 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 м2 | 2 |
| 48 | Труба медная (М) 1/4х0,030х15 (6,35) (бухта 15 м-1017 руб )за 1 м-Цена:67,8/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=17,87 руб. | м | 4 |
| 49 | Труба медная (М) 3/8х0,032х15 (9,52) (бухта 15 м-1705 руб )за 1 м-Цена:113,67/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=29,97 руб. | м | 4 |
| 50 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками НР (294,41 руб.): 77%=100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (183,53 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 0,8 8/10 |
| 51 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -8,8 |
| 52 | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3» | м | 8,8 |
| 53 | Установка шланга для дренажа Ду 16 мм НР (101,11 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (57,78 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 м2 | 0,15 |
| 54 | Шланг дренажный для кондиционеров за бухту -1219,87 за бухту (50 м) -за 1 метр Цена:24,40/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=6,43руб. | м | 3 |
| 55 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР (101,99 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (65,47 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,2 20/100 |
| 56 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке: ВВГ 3х2,5 Цена:22/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=5,8 руб. | м | 20 |
| 57 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 40 тыс.м3/час НР (14851,79 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (8486,74 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 камера | 1 |
| 58 | Сплит-система с настенным внутренним блоком LU-H07KFa2/LS-Y07KFA2 Цена:15300/3.08*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=5290.42 руб. | шт | 1 |
| 59 | Установка кронштейнов для наружного блока НР (36,97 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (21,12 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 100 кг изделия | 0,05 5/100 |
| 60 | Установка трубок медных к сплит -системе НР (1011,1 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (577,77 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 м2 | 1,5 |
| 61 | Труба медная (М) 1/4х0,030х15 (6,35) (бухта 15 м-1017 руб )за 1 м-Цена:67,8/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=17,87 руб. | м | 3 |
| 62 | Труба медная (М) 3/8х0,032х15 (9,52) (бухта 15 м-1705 руб )за 1 м-Цена:113,67/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=29,97 руб. | м | 3 |
| 63 | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука ("Армофлекс"), вспененного полиэтилена ("Термофлекс"): трубками НР (220,74 руб.): 77%=100%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (137,6 руб.): 48%=70%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 10 м трубопровода | 0,6 6/10 |
| 64 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм | м | -6,6 |
| 65 | Трубка полиэтиленовая термоусаживаемая, толщина стенки 1-1,5 мм, внутренний диаметр 20-60 мм, «Терморад ТТ-3» | м | 6,6 |
| 66 | Установка шланга для дренажа Ду 16 мм НР (101,11 руб.): 98%=128%*0,9 * 0,85 от ФОТ СП (57,78 руб.): 56%=83%*0,85 * 0,8 от ФОТ | 1 м2 | 0,15 |
| 67 | Шланг дренажный для кондиционеров за бухту -1219,87 за бухту (50 м) -за 1 метр Цена:24,40/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=6,43руб. | м | 3 |
| 68 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 НР (101,99 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ СП (65,47 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м | 0,2 20/100 |
| 69 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке: ВВГ 3х2,5 Цена:22/4,04*1,045 *1,02 (4,5%-транспортные расходы;2%-заготовительно-складские расходы)=5,8 руб. | м | 20 |

2.Требования Заказчика к работам

Состав и объём работ определён проектно-сметной документацией (c проектом можно ознакомиться у заказчика, предварительно согласовав время по телефону 282-60-10.

Участник размещения заказа, в случае признания его победителем должен выполнить своими силами и средствами весь комплекс работ, предусмотренных проектом и локальным сметным расчётом, без права внесения каких либо изменений в виды и объёмы работ.

Выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям:

- работы должны производиться в соответствии с существующей проектно-сметной документацией,  действующими государственными и отраслевыми стандартами и другими нормативными документами;

-поставка материалов и оборудования является обязанностью Подрядчика, используемые в работе материалы, изделия, оборудование должны соответствовать государственным стандартам и иметь сертификаты соответствия, паспорта качества и другие документы, удостоверяющие их качество;

- все работы сопутствующие монтажу не должны нанести повреждения и ущерба существующим конструкциям, инженерным системам и имуществу Заказчика;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы распространяется на весь объём работ (100%) и должен составлять не менее 24 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации  обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан устранить их за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. Для участия в работе комиссии и составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора с прилегающей территории в процессе выполнения работ, с предоставлением Заказчику и тех. надзору документов об утилизации отходов.

Контроль качества и объёмов выполняемых работ осуществляется Заказчиком и представителем технического надзора ООО «Пермь-Инжиниринг».

Работы, не предусмотренные проектно-сметной документацией и выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

Обеспечение общего порядка на объектах, соблюдение правил пожарной безопасности, охраны окружающей среды является обязанностью Подрядчика.

3. ПРИЁМКА РАБОТ

Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных договором. Заказчик и представитель технического надзора в процессе выполнения работ осуществляют технический надзор и контроль за качеством и объёмами выполняемых работ, участвуют в оформлении актов на скрытые работы, актов выполненных работ, проверяют качество и соответствие используемых Подрядчиком материалов и оборудования.

Подрядчик письменно и заблаговременно информирует Заказчика и технический надзор о приёмке скрытых работ по мере их готовности. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и представителя технического надзора, внесённого в журнал производства работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения представителей Заказчика и технического надзора, или они были проинформированы с опозданием, то по их требованию Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её за свой счёт.

В случае, если Заказчиком или представителем технического надзора будут обнаружены некачественно выполненные работы (с отступлением от проектно-сметной документации, СНиП, СанПиН, ППБ, действующих государственных и отраслевых стандартов и других нормативов), то Подрядчик своими силами и за свой счёт обязан в 3-дневный срок переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества. Если Подрядчик в трёхдневный срок не переделает некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для устранения недостатков. Все расходы, связанные с переделкой работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком.

Приёмка результата работ производится в течение 5-ти рабочих дней со дня следующего за днём получения Заказчиком письменного извещения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ и оформляется актом. В приёмке работ участвуют представители Заказчика, технического надзора.

Директор                                                                                      Каневчева М.А.

7.11.2012г.