Приложение № 1 к Извещению

о проведении запроса котировок

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Бинт марлевый медицинский стерильный |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Торговое наименование |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 1.2 | производитель, страна происхождения |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 1.3 | материал |  |  |  | марля медицинская хлопчатобумажная |  |  |  |
| 1.4 | поверхностная плотность, г/м |  |  |  | не менее 36 |  |  |  |
| 1.5 | вес, г |  |  |  | не менее 14,77 |  |  |  |
| 1.6 | толщина скатки, мм |  |  |  | не более 15 |  |  |  |
| 1.7 | степень белизны, % |  |  |  | не менее 82 |  |  |  |
| 1.8 | капиллярность, см/ч |  |  |  | не менее 10,6 |  |  |  |
| 1.9 | длина, м |  |  |  | 5,0 ± 0,2 |  |  |  |
| 1.10 | ширина, см |  |  |  | 10,0 ±0,5 |  |  |  |
| 1.11 | Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93 |  |  |  | Указать |  |  |  |
| 1.12 | упаковка |  |  |  | индивидуальная п/э оболочка |  |  |  |
| 1.13 | Количество, шт |  |  |  | 2200 |  |  |  |
| 2 | Вата хирургическая нестерильная, льнохлопковая |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 2.2 | производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Состав |  | Вата из 100% натурального сырья |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Содержание хлопкового сырья, % |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Содержание льняного сырья, % |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Содержание пенькового сырья, % |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Содержание вискозного сырья, % |  | отсутствие |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Массовая доля плотных нерасчесанных скоплений, волокон-узелков, % |  | не более 2,4 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Массовая доля коротких волокон (менее 5 мм) и хлопковой пыли, % |  | не более 0,15 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Содержание посторонних примесей (иголки, щепки) |  | отсутствие |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Засоренность, % |  | не более 0,3 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Запах |  | отсутствует |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Масса одной упаковки, г |  | 250 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Все показатели полностью соотвествуют требованиям ГОСТ 5556-81 |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Упаковка |  | индивидуальная оболочка |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Количество, упак |  | 880 |  |  |  |  |  |
| 3 | Бинт марлевый медицинский нестерильный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Торговое наименование |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 3.2 | производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 3.3 | материал |  | марля медицинская хлопчатобумажная |  |  |  |  |  |
| 3.4 | поверхностная плотность, г/м |  | не менее 36 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | вес, г |  | не менее 14,77 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | толщина скатки, мм |  | не более 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | степень белизны, % |  | не менее 82 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | капиллярность, см/ч |  | не менее 10,6 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | длина, м |  | 5,0 ± 0,2 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | ширина, см |  | 10,0 ±0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Все показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ 1172-93 |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Количество, шт |  | 2200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Салфетки марлевые стерильные |  | Салфетки из высококачественной хлопчатобумажной марли 13 на 17 нитей на квадратный сантиметр( плотность не менее 36г/см2) с подвёрнутой кромкой, края салфетки не осыпаются, стерильные , размер не менее 5х5 см, 10штук в упаковке. |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Производитель, страна происхождения, код товара |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 4.2. | Количество, упак. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 5 | Салфетки марлевые стерильные |  | Салфетки из высококачественной хлопчатобумажной марли 13 на 17 нитей на квадратный сантиметр( плотность не менее 36г/см2) с подвёрнутой кромкой, края салфетки не осыпаются, стерильные , размер не менее 7х5 см, 10штук в упаковке. |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Производитель, страна происхождения, код товара |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Количество, упак. |  | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | марля медицинская |  | Отрезы по 5м, плотность 36г/м2,вес не менее 320г,марля ГОСТ 9412-93. Число нитей на 10см: основы 118,утка 56.Наличие кромки обязательно |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Производитель, страна происхождения, код товара |  | Указать |  |  |  |  |
| 6.2. |  | Количество, упак |  | 1200 |  |  |  |  |
| 6.3. | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 6.4. | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 7. | Простыня хирургическая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Размер |  | Не менее 200 × 140 см |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Нестерильная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Одноразовая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Изготовлена из нетканого материала плотностью |  | Не менее 42 г/м2 |  |  |  |  |  |
| 7.5. | Количество, шт |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Регистрационное удостоверение |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 8 | Простыня хирургическая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Размер |  | Не менее 200 × 140 см |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Стерильная |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Одноразовая |  | Наличие |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Изготовлена из нетканого материала плотностью |  | Не менее 42 г/м2 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Количество, шт |  | 400 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Пластырь медицинский гипоаллергенный на тканевой основе. |  | Рулонный ГОСТ Р ИСО 10993-99 2,0см х 500см. |  |  |  |  |
| 9.1 |  | Количество, шт |  | 200 |  |  |  |  |

Остаточный срок годности продукции должен быть  не менее 70 % от срока, указанного производителем.

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Соловьева, 3, кабинет № 14, транспортом поставщика. С 09:00 -16:00 ч.

Срок поставки товара  - товар поставляется  по заявке Заказчика.