- Приложение № 1

- к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по инвентаризации бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,  расположенных на территории Свердловского  района города Перми.

| 1. Адреса сетей для производства технической инвентаризации | Адреса бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры указаны ниже в прилагаемом перечне. |
| --- | --- |
| 2. Основания для производства работ | - Постановление администрации г.Перми № 379 от 13.09.2007 «О постоянно действующей комиссии по координации приема имущества в муниципальную собственность г.Перми» (в ред. от 08.07.2008, от 21.07.2009); - Постановление администрации г.Перми № 130 от 22.02.2008 «Об утверждении регламента приема бесхозяйного недвижимого имущества в муниципальную собственность». |
| 3. Основная задача технической инвентаризации | Обследование бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры с их измерением и указанием следующих характеристик: - год ввода в эксплуатацию инженерной сети; - год последнего (капитального) ремонта сети; - физический износ сети; - протяженность, диаметры труб указывать вдоль трубопроводов, с указанием размеров на каждом характерном участке (между углами поворота трассы, между подъемом и спуском, размеры компенсаторов); - указать глубину заложения сети, колодца, тепловой камеры, дна лотка, высоту опоры для труб; - указывать номера колодцев и тепловых камер, указывать количество трасс, пересекающихся в данном сооружении по направлениям; - указать материал труб, конструкций, марку электрического кабеля. - Для тепловых камер и колодцев указывать и материал конструкций и их размер (диаметр). - При наличии в колодцах (тепловых камерах) задвижек, пожарных гидрантов и т.п. указывать их количество и размер (диаметр). - для трасс проложенных надземно по опорам указывать материал и высоту опор. Схемы в технических паспортах выполнять в масштабе 1:500 с привязкой к соседним зданиям и сооружениям, с нанесением границ тротуаров, газонов. При наличии примыкающих транзитных сетей (трубопроводов), проходящих под зданием, трубопровод внешней сети должен учитываться совместно с примыкающим транзитом как единая инвентарная единицам. |
| 4. Результат выполненных работ | Предоставление соответствующей реальному положению и состоянию информации по бесхозяйным объектам инженерной инфраструктуры, предназначенной для выполнения мероприятий по государственной регистрации права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры Муниципального образования «Город Пермь»: - Техническая инвентаризация объектов с изготовлением соответствующей нормативным требованиям документации: - Технический паспорт в 3(трех) экземплярах, - Технический план в 1 (одном) экземпляре, 1.3. Кадастровый паспорт в 1 (одном) экземпляре, 1.4. Исполненная съемка в масштабе 1:500, в цвете, на бумажном носителе и в электронном виде с описанием состояния инженерной сети 1.4. Информация из технического паспорта о ранее зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях для предъявления в Управление Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. - Постановка объектов на государственный технический учет на основании результатов проведенной технической инвентаризации; - Оформление технической документации в 3 (трех) экземплярах. Техническая документация должна соответствовать «Нормам времени на выполнение работ по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности», утвержденным приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 №79. |
| 5. Срок выполнения работ | Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 25.12.2012 года. |
| 6. Порядок контроля, оценки и приемки выполненных работ | Оценка и приемка выполненных работ производится в полевых условиях путем выборочного сопоставления выполненных материалов с фактическим положением и параметрами сетей в натуре. |
| 7. Гарантия качества работ | Гарантия качества выполненных работ регламентируется действующим законодательством РФ и обеспечивается исполнителем. Основной критерий качества работ – соответствие реальной картине и достоверность информации технической документации. |

Перечень бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры,

расположенных на территории Свердловского района города Перми

| № | Адрес | Наименование сети |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сеть водоснабжения по ул. Солдатова от ВК на перекрестке улиц Лодыгина-Солдатова до ВК-1 на пересечении улиц Солдатова-Гусарова, протяженность 285,5 м.п | Сеть водоснабжения |
| 2 | Сеть водоснабжения по ул. Никулина от ВК на углу дома по ул. Никулина,49 до ВК-1 на пересечении улиц Никулина-Вижайская, протяженность 459,7м.п. | Сеть водоснабжения |
| 3 | Сеть водоснабжения от ВК на пересечении улиц Лодыгина-Вижайская мимо домов по ул. Вижайская,11,15 вдоль дома по ул. Вижайская,14 до ВК-1 на пересечении улиц Солдатова-Сергинская, протяженность 597,7 м.п. | Сеть водоснабжения |
| 4 | Сеть водоснабжения по ул. Симферопольская от ул. Самаркандская до ул. Балхашская, протяженность 200,9м.п. | Сеть водоснабжения |
| 5 | Сеть водоснабжения от ВК по ул. Героев Хасана напротив промышленного здани ул. Героев Хасана,106 до ЦТП по ул. Героев Хасана,147, протяженность 521,8м.п. | Сеть водоснабжения |
| 6 | Сеть водоснабжения по ул. Уманская от ВК по ул. Лисичанская до ВК по ул. Лихвинская, протяженность718м.п. | Сеть водоснабжения |
| 7 | Сеть водоснабжения от жилого дома по ул. Ю.Смирнова,3 до ВК у жилого дома по ул. Героев Хасана,4, протяженность80м.п. | Сеть водоснабжения |
| 8 | Сеть водоснабжения от ВК-1 по ул. Куйбышева (напротив ДК им. Калинина по ул. Куйбышева, 140) до ВК-2 по ул. Куйбышева (напротив здания по ул. Куйбышева, 128), протяженность 450м.п. | Сеть водоснабжения |
| 9 | Сеть водоотведения от сущ. врезки к жилым домам по ул. Бородинская,33,35, протяженность 34,3м.п. | Сеть водоотведения |
| 10 | Участок коллектора №27 по ул. Таборская от ул. Солдатова до ул. Академика Курчатова, протяженность 600м.п. | Сеть водоотведения |
| 11 | Уличная сеть канализации по ул. Таборская, до врезки в коллектор №27 на ул. Академика Курчатова, протяженность 220 м.п. | Сеть водоотведения |
| 12 | Сеть водоснабжения от ЦТП по ул.Г.Звезда,61 до ж.д. по ул. Швецова,48,Тимирязева,59, протяженность 250м.п. | Сеть водоснабжения |
| 13 | Сеть водоотведения по ул. Куйбышева от КК напротив здания ул. Куйбышева,119 до врезки в канализационную сеть по ул. Солдатова, протяженность 90м.п. | Сеть водоотведения |
| 14 | Сеть водоотведения по ул. Рабоче-Крестьянская, 6, протяженность 70м.п. | Сеть водоотведения |
| 15 | Сеть водоотведения по ул. Рабоче-Крестьянская, 12, протяженность 50м.п. | Сеть водоотведения |
| 16 | Сеть водоснабжения по ул. Весенняя, 21, протяженность 50м.п. | Сеть водоснабжения |
| 17 | Сеть водоотведения от КК на углу жилого дома по ул. Запорожская,11 до КК-1 у жилого дома по ул. Запорожская,13, протяженность 104,7 м.п. | Сеть водоотведения |
| 18 | Сеть водоотведения по ул. Чернышевского,5, протяженность 141,1 м.п. | Сеть водоотведения |
| 19 | Сеть водоотведения от КК-сущ к жилому дому по ул. Емельяна Ярославского,42, протяженность 123,2 м.п. | Сеть водоотведения |
| 20 | Сеть водоснабжения от ВК у здания по ул. Сибирская,59 до (ввод) в жилой дом по ул. Сибирская,57, протяженность 84,2м.п. | Сеть водоснабжения |