Приложение № 1

| № п/п | Требования к товару |
| --- | --- |
| 1 | Гипсоотстойник |
| 2 | Технические требования: |
| 3 | Гипсоотстойник предназначен для предотвращения попадания попадания гипса в канализацию. |
| 4 | Гипсоотстойник должен быть выполнен из нержавеющей стали с тремя последовательными камерами отстойника. |
| 5 | Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из стального хромоникелевого нержавеющего холоднокатаного листового проката толщиной, не менее 0,8мм. |
| 6 | Два отвода для подсоединения коммуникаций. |
| 7 | Наружные поверхности ложемента должны быть устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. |
| 8 | Комплект поставки: |
| 9 | - крышка с ручкой |
| 10 | - корпус гипсоотстойника с тремя последовательными камерами |
| 11 | Количество, 3 комплекта. |
| 12 | Дополнительные условия: |
| 13 | Весь товар должен быть не бывшим в употреблении, год выпуска - не ранее 2012г. |
| 14 | Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |
| 15 | При отгрузке весь товар должен быть упакован в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |
| 16 | При поставке должны прилагаться гарантийные талоны |
| 17 | Срок предоставления гарантии качества с момента поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию товара, не менее 12 мес. |
| 18 | Срок поставки Товара, в т.ч. ввода в эксплуатацию, с момента заключения контракта не более 60 дней |
| 19 | Наличие при поставке регистрационного удостоверения, сертификата соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации |