Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса

котировок  от 07.11.2012 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по очистке водопропускных труб в Дзержинском районе г. Перми

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

3. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

4. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

Состав выполняемых работ:

-    Прочистка водопропускных труб от песка, ила;

-    Очистка лотка от мусора и песка

| № п/п | Перечень труб | Длина, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | труба Ø 900 мм | 33 |
| 2 | труба Ø 500 мм | 18 |
| 3 | труба Ø 700 мм | 15 |

Вывоз  мусора, песка и пр. –  31 тн.