Приложение № 4

к Извещению о проведении запроса

котировок  от 07.11.2012 г.

Расчет стоимости

выполнение работ по очистке водопропускных труб в Дзержинском районе г.Перми

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр66-27-6 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка труб диаметром: 900 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0,33 | 103938,72 |
| 2 | ФЕРр66-27-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка труб диаметром: 500 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0,18 | 42686,72 |
| 3 | ФЕРр66-27-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Промывка труб диаметром: 700 мм (прим.) | 100 м трубопровода | 0,15 | 41627,11 |
| 4 | ФСЦП311-01-144-1 | Грунт растительного слоя (земля, перегной): погрузка | тонна | 31 | 1008,42 |
| 5 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 31 | 4485,25 |
| ИТОГИ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 63% ФОТ (от 42482,39) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 77,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 40% ФОТ (от 42482,39) (Поз. 1-3) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 77,98) (Поз. 4) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  | 193 746,22 |

Примечание:

- Письмо Министерства регионально развития РФ от 17 марта 2011 г. № 6056-ИП/08 (в ред. Письма Минрегиона РФ от 09.06.2011 № 15127-ИП/08) «О нормативах накладных расходов и сметной прибыли по строительным, монтажным, ремонтно-строительным и пусконаладочным работам»;

- Ежеквартальный бюллетень на 4 квартал 2012 года НП «Строители Урала» Региональный центр по ценообразованию в строительстве.