УТВЕРЖДАЮ

Главный врач  МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 2»

________________  Л.В.Машнич

(подпись) 		(Ф.И.О.)

« 09 » ноября 2012 г.

м.п.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

На право заключения гражданско-правового договора

на поставку микроскопа медицинского для нужд МБУЗ «ГДКП № 2».

г. Пермь, 2012год

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

Глава II. информационная карта	5

Раздел 1. Сведения о заказчике	5

Раздел 2. Сведения о размещаемом заказе	5

РАЗДЕЛ 3. требования к участникам размещения заказа	5

РАЗДЕЛ 4. сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме	6

Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме	7

Раздел 6. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме	8

РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме	8

РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме	9

РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	10

РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	11

РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	11

РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА	13

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА	15

ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА	18

ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	19

ГЛАВА V.техническое задание (спецификация)	20

ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА	22

ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме	27

ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (Приложение № 1 к документации об ОАЭФ)	27

ФОРМА 1.2.1 Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 2 к документации об ОАЭФ)	29

# ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг -  www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт).

Электронная площадка – сайт в сети Интернет, на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.

Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение открытых аукционов в электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов.

Государственный заказчик – государственный орган (в том числе орган государственной власти), орган управления государственными внебюджетными фондами, а также казенное учреждение, иной получатель средств бюджета Пермского края при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг за счет бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования.

Участник размещения заказа – юридическое лицо (независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала), физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

Участие в размещении заказа может быть ограничено только в случаях, предусмотренных  законодательством о размещении заказов, иными федеральными законами.

Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов, как непосредственно, так и через своих представителей.

Открытый аукцион в электронной форме - торги на право заключить договор, проведение которых обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети Интернет, в порядке, установленном законодательством о размещении заказов.

Предмет открытого аукциона в электронной форме – право заключить договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг для нужд заказчика Пермского края.

Предмет договора – поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг.

Документация об открытом аукционе в электронной форме - комплект документов, разработанный заказчиком, специализированной организацией и утвержденный заказчиком, содержащий информацию о предмете открытого аукциона в электронной форме, определяющий основные правила проведения открытого аукциона в электронной форме:

- требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика;

- порядок проведения открытого аукциона в электронной форме;

- требования к участникам размещения заказа;

- проект договора, заключаемого по результатам открытого аукциона в электронной форме;

- прочие правила и требования, устанавливаемые в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края.

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (лоте) – комплект документов, представленных в форме электронного документа, содержащий подтверждение согласия участника размещения заказа участвовать в открытом аукционе в электронной форме на условиях, указанных в извещении и документации об открытом аукционе в электронной форме (далее - заявка).

Электронный документ – информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи».

Все связанные с проведением открытых аукционов в электронной форме документы и сведения направляются участником размещения заказа, направляются заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией, оператором электронной площадки либо размещаются ими на официальном сайте или электронной площадке в форме электронных документов. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов, должны быть подписаны квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации или оператора электронной площадки. Документы, подготовленные третьими лицами, подлежат сканированию. Отсканированный образ документа подписывается квалифицированной электронной подписью.

Шаг открытого аукциона в электронной форме - величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), которая составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

Конкурсная (аукционная)комиссия (далее Комиссия) – коллегиальный орган, созданный уполномоченным органом для проведения аукционных процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Пермского края.

Порядок формирования и работы Комиссии по размещению заказов для нужд Пермского края путем проведения конкурсов и аукционов утверждается приказом уполномоченного органа. Персональный состав членов Комиссии утверждается приказом уполномоченного органа.

Участник открытого аукциона – участник размещения заказа, допущенный Комиссией к участию в открытом аукционе в электронной форме по результатам рассмотрения первых частей заявок.

Нормативное правовое регулирование размещения заказов для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Пермского края:

- Гражданский кодекс Российской Федерации

- Бюджетный кодекс Российской Федерации

- Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении заказов)

- Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ  «О защите конкуренции»

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2008 г. N 236-р «О перечне товаров (работ, услуг), размещение заказов на поставки (выполнение, оказание) которых осуществляется путем проведения аукциона»

- постановление Правительства Пермского края от 16.02.2007 № 16-п «О порядке взаимодействия исполнительного органа государственной власти Пермского края, уполномоченного на осуществление функций по размещению заказов для государственных и иных заказчиков, и государственных  и иных заказчиков»

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Пермского края.

Обеспечение защиты прав и законных интересов участников размещения заказов

Со дня размещения извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме на официальном сайте любой участник размещения заказа вправе обжаловать действия (бездействие) заказчика, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены после начала рассмотрения первых частей заявок обжалование таких действий (бездействия) может осуществляться только участником размещения заказа, подавшим заявку (по соответствующему лоту).

Обжалование действий (бездействия) заказчика, специализированной организации, Единой комиссии возможно в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю (614006, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 64).

Обжалование действий (бездействия) оператора электронной площадки возможно исключительно в Центральном аппарате Федеральной антимонопольной службы (123995, Москва, ул. Садовая-Кудринская, 11, Д-242, ГСП-5).

Обжалование действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, специализированной организации, Единой комиссии, оператора электронной площадки, связанных с проведением открытого аукциона в электронной форме, допускается в любое время размещения заказа и в период аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке, но не позднее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на электронной площадке:

- протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме,

- протокола рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

- протокола проведения открытого аукциона в электронной форме в случае признания открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся.

В случае если обжалуемые действия (бездействие) совершены при рассмотрении вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме или при заключении договора, обжалование таких действий (бездействия) возможно до заключения контракта. По истечении указанных сроков обжалование осуществляется только в судебном порядке.

Обжалование действий, связанных с заключением договора, допускается не позднее даты заключения договора.

Жалоба на положение документации об открытом аукционе в электронной форме может быть подана участником размещения заказа до окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме.

# Глава II. информационная карта

| ## Раздел 1. Сведения о заказчике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 2» |  |
| 2 | Место нахождения | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 166 |  |
| 3 | Почтовый адрес | 614068, г. Пермь, ул. Екатерининская, 166 |  |
| 4 | Контактное лицо | Порошина Наталья Владимировна |  |
| 5 | Контактный телефон | 8(342) 236-12-16 |  |
| 6 | Адрес электронной почты | ztlgdkp2@mail.ru |  |
| ## Раздел 2. Сведения о размещаемом заказе |  |  |  |
| 1 | Лот № 1 |  |  |
| 1.1 | Предмет договора | Поставка микроскопа медицинского |  |
| 1.2 | Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | г. Пермь, ул. Екатерининская, 166 |  |
| 1.3 | Условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг | Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора. |  |
| 1.4 | Источник финансирования заказа | Средства обязательного медицинского страхования (положительный финансовый результат) |  |
| 1.5 | Порядок формирования цены договора | Цена договора должна включать в себя стоимость «Товара», расходы связанные с транспортировкой, доставкой, разгрузкой в месте доставки, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |  |
| 1.6 | Начальная (максимальная) цена договора | 20 000,00 (двадцать тысяч рублей 00 копеек) рублей. |  |
| 1.7 | Валюта, используемая для формирования цены контракта | Рубль Российской Федерации |  |
| 1.8 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ | Не применяется |  |
| 1.9 | Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 рабочих дней с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных в установленном порядке. |  |
| 1.10 | Сведения о возможности увеличения количества поставляемых товаров при заключении договора | Не предусмотрено |  |
| 1.11 | Сведения о возможности изменения предусмотренного договором количества товаров | Не предусмотрено |  |
| 1.12 | Сведения о возможности снижения цены договора | В ходе исполнения договора по согласованию с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) цена договора может быть снижена без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора |  |
| 1.13 | Сведения о возможности поставки товара с улучшенными качеством, техническими и функциональными характеристиками (потребительскими свойствами) | Не предусмотрено |  |
| ## РАЗДЕЛ 3. требования к участникам размещения заказа |  |  |  |
| 1 | Участники размещения заказа | Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |
| 2 | Обязательные требования к участникам размещения заказа | При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |
|  |  | 1 | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |
|  |  | 2 | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |
|  |  | 3 | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |
|  |  | 4 | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  |  | 5 | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 3 | Дополнительные требования к участникам размещения заказа, установленные Правительством Российской Федерации | Не требуются |  |
| ## РАЗДЕЛ 4. сведения о предоставлении разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
| 1 | Запрос разъяснений положений документации об открытом аукционе в электронной форме | Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой размещается информация об открытом аукционе в электронной форме, запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме. При этом такой участник размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме в отношении одного открытого аукциона в электронной форме. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. Заказчик в течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за три дня до окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. |  |
| ## Раздел 5. ТРЕБОВАНИЯ К порядку подготовки ЗАЯВКи НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме |  |  |  |
| 1 | Требования к содержанию и составу первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в следующем пункте сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие участника размещения заказа выполнить работы, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. Рекомендуемая (необязательная) форма заполнения первой части заявки представлена в Приложении № 2 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| 2 | Требования к содержанию и составу второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1. Сведения и документы об участнике размещения заказа, подавшем заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме: 1.1 Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес, номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 1.2 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. 2. Документы и копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа установленным требованиям и условиям допуска к участию в открытом аукционе в электронной форме, или копии таких документов: 2.1. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
| 3 | Инструкция по заполнению заявки | Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом 5 документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| ## Раздел 6. требования к ОБЕСПЕЧЕНИю ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме |  |  |  |
| 1 | Размер обеспечения заявки | 5 % начальной (максимальной) цены договора |  |
| 2 | Порядок внесения обеспечения заявки | 1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, предусмотренный настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту. 2. Денежные средства вносятся на счет участника размещения заказа, открытый оператором электронной площадки для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, до регистрации на открытом аукционе в электронной форме. 3. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки по соответствующему лоту на участие в открытом аукционе в электронной форме. 4. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| ## РАЗДЕЛ 7. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме |  |  |  |
| 1 | Дата и время окончания срока подачи заявок | « 16 » ноября 2012 г., время «16:00»(время местное) |  |
| 2 | Порядок подачи заявок | 1. Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета открытого аукциона в электронной форме (лота). 2. Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме до предусмотренных пунктом 1 раздела 7 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 3. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме (и первая, и вторая части) направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 1 и 2 раздела 5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. 4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме оператор электронной площадки обязан присвоить заявке порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику размещения заказа, подавшему заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 5. Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе. |  |
| 3 | Возврат заявок | 1. Случаи возврата заявок. 1.1 Предоставление участником размещения заказа документов и сведений в форме электронных документов, не подписанных квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. 1.2 Отсутствие на счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, в отношении которых не осуществлено блокирование. 1.3 Подача одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. 1.4 Получение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме после дня и времени окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 1 раздела 7 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форе. 1.5 Подача заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме позднее, чем за три месяца до окончания срока аккредитации данного участника размещения заказа на электронной площадке. - Срок возврата заявок. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Порядок возврата заявок. 3.1 Возврат заявки осуществляется оператором электронной площадки. 3.2 Одновременно с возвратом заявки оператором электронной площадки направляется уведомление участнику размещения заказа об обосновании такого возврата с указанием положений Закона о размещении заказов, которые были нарушены. 3.3 В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету, открытому для проведений операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в отношении денежных средств по соответствующему лоту. |  |
| ## РАЗДЕЛ 8. СВЕДЕНИЯ О ВОЗМОЖНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ И ОТЗЫВА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме |  |  |  |
| 1 | Порядок изменения заявок | Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, не вправе изменять заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. Внесение изменений в заявку допускается путем отзыва ранее поданной заявки. |  |
| 2 | Порядок и сроки отзыва заявок | 1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, установленного в пункте 1 раздела 7 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 2. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за исключением участников, заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола до момента направления участнику открытого аукциона проекта контракта. 3. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки. |  |
| ## РАЗДЕЛ 9. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |
| 1 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | « 19 » ноября 2012 г. |  |
| 2 | Порядок рассмотрения первых частей заявок | 1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащие сведения, предусмотренные п. 1 раздела 5 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме, в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме по каждому лоту Комиссией принимается: - решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, участником открытого аукциона или, - решение об отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме участника размещения заказа 2. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случае, если: подана только одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме; всем участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, отказано в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме; только один участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником открытого аукциона. 3. По итогам рассмотрения первых частей заявок (или первой и второй части заявки, в случае если подана единственная заявка) Комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 4. Протокол в день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется специализированной организацией оператору электронной площадки. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан несостоявшимся, протокол размещается специализированной организацией на электронной площадке. 5. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки или с момента размещения на электронной площадке вышеуказанного протокола оператор электронной площадки направляет участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, уведомление о решении, принятом Комиссией в отношении поданных такими участниками открытого аукциона заявок. |  |
| 3 | Основания для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме | Непредставление сведений, обязательных к представлению в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. Представление недостоверных сведений о поставляемых товарах, выполняемых работах, оказываемых услугах. Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнения в своей достоверности сведения (информация), указанные в заявке участника размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. 3. Не соответствие показателей, характеризующих услуги, показателям, установленным в Главе V «Техническое задание (Спецификация)» документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
| ## РАЗДЕЛ 10. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |
| 1 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | « 22 » ноября 2012 г. |  |
| 2 | Время проведения открытого аукциона в электронной форме | Устанавливается оператором электронной площадки. |  |
| 3 | Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме (адрес электронной площадки) | ЗАО «Сбербанк – АСТ» http://sberbank-ast.ru Установлен в Главе IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. По итогам проведения открытого аукциона в электронной форме оператором электронной площадки в течение тридцати минут с момента окончания открытого аукциона в электронной форме оформляется и размещается на электронной площадке протокол проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |
| 4 | Разъяснения результатов открытого аукциона в электронной форме | 1. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов открытого аукциона в электронной форме. 2. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие разъяснения. |  |
| ## РАЗДЕЛ 11. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ |  |  |  |
| 1 | Срок окончания рассмотрения вторых частей заявок | Не позднее « 28 » ноября 2012 г. |  |
| 2 | Порядок рассмотрения вторых частей заявок | 1. На данном этапе Комиссия рассматривает на соответствие требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме следующие сведения и документы: 1.1. вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, 1.2. документы, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, установленные в пункте 1 раздела 7 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке: 1.2.1. наименование участника размещения заказа (для юридических лиц), ФИО (для физических лиц), 1.2.2. ИНН участника размещения заказа, 1.2.3. копию выписки из ЕГРЮЛ (для юридических лиц) или ЕГРИП (для индивидуальных предпринимателей) или копию документов, удостоверяющих личность (для физических лиц) или перевод документов о государственной регистрации (для иностранных лиц), 1.2.4. копии учредительных документов (для юридических лиц), 1.2.5. копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа - юридического лица, по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), 1.2.6. решение об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа - юридического лица с указанием сведений о максимальной сумме одной такой сделки. 2. Рассмотрение начинается с заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданной участником открытого аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, если цена снижена до 0,00 руб., наиболее высокую цену за право заключения контракта) 3. По итогам рассмотрения сведений и документов, указанных в подпункте 1 пункта 2 раздела 11 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме, Комиссией принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 4. Комиссия рассматривает сведения и документы до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме. 5. В случае если в открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме соответствуют требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие в открытом аукционе. 6. Открытый аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в случаях: - несоответствия всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме; - соответствия только одной второй части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, предусмотренным настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме. 7. По итогам рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Протокол размещается на электронной площадке в течение дня, следующего за днем подписания протокола. |  |
| 3 | Основания для признания заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме несоответствующей требованиям и условиям документации об открытом аукционе в электронной форме | - Непредставление документов, обязательных к представлению в составе вторых частей заявок, с учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Отсутствие документов, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 2 раздела 11 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - Несоответствие документов, предусмотренных п. 2 раздела 5 и п/п 1.2 п. 2 раздела 11 Информационной карты документации об открытом аукционе в электронной форме, требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. - Наличие в представленных документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа. Под «недостоверностью» понимаются, противоречивые, вызывающие сомнение в своей достоверности сведения (информация) об участнике размещения заказа, которые не могут использоваться без дополнительной проверки. 5. Несоответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в разделе 3 Информационной карты настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. Заказчик, Комиссия обязаны отстранить участника размещения заказа от участия в открытом аукционе в электронной форме по соответствующему лоту на любом этапе его проведения вплоть до заключения контракта в случае установления: - недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником размещения заказа в составе первых и вторых частей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме; - факта проведения ликвидации юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника размещения заказа (юридического лица или индивидуального предпринимателя) банкротом и об открытии конкурсного производства; - факта приостановления деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; - факта наличия у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник размещения заказа не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации. |  |
| ## РАЗДЕЛ 12. СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |
| 1 | Срок подписания договора | Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Проект договора составляется заказчиком путем включения в него цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договор, сведений об услуге (конкретные показатели услуги), указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника. |  |
| 2 | Порядок подписания договора | По результату проведенного открытого аукциона в электронной форме между Заказчиком и Победителем данного аукциона подписывается договор в электронном виде. Заказчик в течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика проект договора, который составляется путем включения цены договора, предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается договора, в проект договора, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной форме. В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор. В течение шести дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора. По истечении десяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме оператор электронной площадки направляет заказчику проект договора и документ об обеспечении исполнения договора, подписанные электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме. Заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора электронной площадки проекта договора и документа об обеспечении исполнения договора, подписанных электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору электронной площадки договор, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от заказчика подписанного договора обязан направить подписанный договор участнику открытого аукциона в электронной форме. Договор считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме договора. Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней и не позднее пятнадцати дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене, предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора в случае, если такой участник открытого аукциона в предусмотренный срок, не направил оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора. В случае уклонения участника открытого аукциона в электронной форме от заключения договора в течение одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике открытого аукциона в реестр недобросовестных поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе в электронной форме всех участников открытого аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого участника открытого аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и победитель открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем открытого аукциона условий. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме от заключения договор, признан уклонившимся от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить договор и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену договора или предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договор, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора. В случае, если все участники открытого аукциона, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор, признаны уклонившимися от заключения договор, заказчик принимает решение о признании открытого аукциона в электронной форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком в соответствии с частью 1 статьи 40 94 Федерального закона от 21.07.2005г.. При этом такой договор должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, и цена такого договора не должна превышать предложенную при проведении открытого аукциона наиболее низкую цену договора. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые обязаны заключить договор при уклонении победителя открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого аукциона, с которым заключается договор от заключения договора, являются: 1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона; 2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе к моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта договора. В течение одного рабочего дня со дня заключения договора оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме всех участников открытого аукциона в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в таком открытом аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком открытом аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных площадок. |  |
| ## РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | 5 % от начальной (максимальной) цены договора. |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель) должен в течение 20 (двадцати) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере. |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. В случае предоставления поставщиком обеспечения исполнения договора в форме безотзывной банковской гарантии, сумма безотзывной банковской гарантии должна быть 5 % от цены договора. Необходимо представить оригинал банковской гарантии, которая должна содержать следующие условия: ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование и предмет договора), а также на аукцион, по результатам которого должен быть заключен договор (полное наименование аукциона, дата и номер извещения), указание в качестве принципала поставщика по договору, указание в качестве бенефициара Заказчика (полное наименование Заказчика), указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом), сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее размера обеспечения исполнения договора. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ, банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора, срок действия безотзывной банковской гарантии должен быть на 30 дней больше срока окончания оказания услуг по договору, банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии, в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору: нарушения сроков оказания услуг полностью или части; отказа от оказания услуг полностью или его части; несоответствие качества оказываемых услуг, требованиям, предусмотренным договором. Банковская гарантия не должна содержать дополнительных требований и (или) документов, связанных с предъявлением бенефициаром требования об уплате суммы гарантии. в качестве места предъявления требования по банковской гарантии должно быть указано место нахождения гаранта, в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара, срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении принципалом обязательств по договору. Ответственность Гаранта не должна быть ограничена суммой банковской гарантии. Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: 1) в случае, если гарантия выдана кредитной организацией – заверенную копию действующей лицензии на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 2», л/с 06920003792). ИНН; 5902212299. КПП; 590201001. Р/с; 40701810300003000001 РКЦ Пермь г. Пермь ДОП КИ 20000. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора, извещение от _________2012 № ______________________ Во избежание проблем для зачисления средств на лицевой счет нашего учреждения в платежных поручениях в поле «назначение платежа» обязательно должен быть указан номер лицевого счета 06920003792 и ДОП КИ 20000.. |

# ГЛАВА III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА

Начальная (максимальная) цена договора сформирована на основании средней цены, взятой из коммерческих предложений:

- Поставщик № 1 – 20 000,00 рублей

- Поставщик № 2 – 20 000,00 рублей

| № п/п | Наименование | Технические и качественные характеристики | Ед. изм. | Количество | Поставщик № 1 | Поставщик № 2 | Средняя цена за ед., руб. | Средняя общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Цена за ед., руб. | Цена за ед., руб. |  |  |
| 1 | - Микроскоп медицинский | В соответствии с ГЛАВОЙ V. техническое задание (спецификация) | шт | 1 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 20 000,00 |

# ГЛАВА IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Открытый аукцион в электронной форме проводится на площадке оператора в соответствии с регламентом электронной площадки, при этом:

1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.

2. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 до 5 процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

3. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники открытого аукциона подают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на величину в пределах "шага аукциона".

4. Участники открытого аукциона также вправе подать предложения о цене договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

5. Участник открытого аукциона в электронной форме не вправе подавать следующие предложения о цене договора:

а) предложение о цене договора, равное предложению или большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником открытого аукциона в электронной форме ранее;

б) предложение о цене договора, равное нулю;

в) предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах "шага аукциона";

г) предложение о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае если такое предложение о цене договора подано этим же участником открытого аукциона.

6. Каждое ценовое предложение, подаваемое участником размещения заказа во время проведения открытого аукциона в электронной форме, подписывается квалифицированной электронной подписью участника размещения заказа или лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа. Формирование электронной подписи может быть осуществлено только владельцем сертификата ключа подписи, соответствующий закрытый ключ которого действует на момент формирования электронной подписи.

7. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее ранее других предложений.

8. В случае если при проведении открытого аукциона в электронной форме цена договора снижена до нуля, проводится открытый аукцион в электронной форме на право заключить договор. В этом случае открытый аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены договора. При этом:

- открытый аукцион в электронной форме проводится до достижения цены договора не более чем сто миллионов рублей;

- участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене договора выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от имени участника размещения заказа.

9. При проведении открытого аукциона в электронной форме устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о цене договора, составляющее десять минут от начала проведения открытого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, открытый аукцион в электронной форме автоматически завершается.

10. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение открытого аукциона в электронной форме, после снижения начальной (максимальной) цены договора или текущего минимального предложения о цене договора.

11. В течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене договора, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене договора независимо от "шага аукциона" с учетом требований, предусмотренных п/п. а), б) и в) п. 5 главы IV настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.

Предложения о цене договора, поступающие в течение десяти минут с момента завершения открытого аукциона в электронной форме, не могут быть ниже минимального предложения о цене договора, поданного в основное время проведения открытого аукциона в электронной форме до его завершения.

# ГЛАВА V.техническое задание (спецификация)

Техническое задание

- Общие положения

На момент передачи Покупателю Оборудование принадлежит Продавцу на праве собственности, не заложено, не арестовано, не является предметом исков третьих лиц, а также прошло полную таможенную очистку в соответствии с законодательством РФ.

2. Требование  доставке товара

Доставка товара заказчику осуществляется силами поставщика и включает в себя все затраты.

Место доставки «Товара»: собственная территория Заказчика: 614068, г.Пермь, ул.Екатерининская 166.

3. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

4. Требование к характеристикам товара

|  | Требуемые характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп медицинский, 1 штука |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Область применения: анализ различных объектов при наблюдении по методу светлого поля в проходящем свете и методу темного поля | Наличие |
| 5. | Технические характеристики. |  |
| 5.1 | Диапазон увеличение микроскопа | 40-1000 крат |
| 5.2 | Оптическая система | Наличие |
| 5.2.1 | Материал всех оптических деталей | Стекло |
| 5.3 | Насадка для наблюдения | Бинокулярная |
| 5.3.1 | Вращение в горизонтальной плоскости | не менее 360 градусов |
| 5.3.2 | Наклон окулярных тубусов | не менее 30 градусов |
| 5.3.3 | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | не менее 55-75 мм |
| 5.3.4 | Диоптрийная подвижка на одном тубусе | Наличие |
| 5.3.5 | Максимальные отклонения от параллельности лучей в окулярном тубусе от одного элемента при любом межзрачковом расстоянии, в горизонтальной плоскости: |  |
|  | - в случае схождения осей | не более 20 минут |
|  | - в случае расхождения осей | не более 60 минут |
|  | в вертикальной плоскости: |  |
|  | - в случае расхождения осей | не более 15 минут |
| 5.4 | Комплект объективов | Наличие |
| 5.4.1 | Увеличение | 4 х, 10 х, 40 х, 100 х крат |
| 5.4.2 | Оптическая коррекция – ахроматическая | Наличие |
| 5.4.3 | Оптическая длина тубуса не менее160 мм | не менее160 мм |
| 5.4.4 | Пружинящие оправы для объективов 40х и100х | Наличие |
| 5.5 | Комплект центрированных окуляров увеличением 10 | не менее 2 шт. |
| 5.5.1 | Линейное поле в пространстве изображений | не менее 18мм |
| 5.5.2 | Допуск на децентрировку окуляров | не более 2,5 минут |
| 5.6 | Револьверная головка | Наличие |
| 5.6.1 | Число устанавливаемых объективов | не менее 4 штук |
| 5.6.2 | Положение по отношению к наблюдателю | Повернуто от наблюдателя |
| 5.7 | Предметный столик с препаратодержателем и шкалами | Наличие |
| 5.7.1 | Диапазон перемещения в горизонтальной плоскости | не менее75х50 мм |
| 5.7.2 | Коаксиальный механизм перемещения с правосторонним расположением рукояток | Наличие |
| 5.8 | Двухступенчатый механизм вертикального перемещения предметного столика | Наличие |
| 5.8.1 | Диапазон грубого перемещения | 20мм |
| 5.8.2 | Диапазон точного перемещения, соответствующий диапазону грубого перемещения | Наличие |
| 5.8.3 | Цена деления точного перемещения | не более 2 мкм |
| 5.8.4 | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки | Наличие |
| 5.8.5 | Возможность регулировки тугости хода | Наличие |
| 5.10 | Технологическое окно в верхней части штатива, для переключения револьвера при развороте бинокулярной насадки на 180 и управлении предметным столиком левой рукой | Наличие |
| 5.11 | Система освещения проходящего света | Наличие |
| 5.11.1 | Конденсор светлого поля с ирисовой диафрагмой, числовая апертура | 1,25 |
|  | Откидная оправа для установки светофильтра | Наличие |
|  | Установка в рабочее положение посредством рычажного механизма | Наличие |
| 5.11.2 | Источник света галогенная лампа | Наличие |
|  | Напряжение питания | как минимум 12 В |
|  | Мощность | не более 20 Вт |
|  | Легкий доступ к лампе без изменения положения штатива в пространстве. Замена лампы осуществляется при выдвижении узла коллектора по направляющим | Наличие |
| 5.11.3 | Встроенный универсальный блок питания лампы с плавной регулировкой яркости. Обеспечивает питание ламп 12В х 20Вт, ламп 12В х 30Вт | Наличие |
| 5.12 | Габаритные размеры микроскопа | не более 250х350х420мм |
| 5.13 | Масса микроскопа | не более 7кг |
| 5.14 | Источник питания сеть напряжением (22022) В, частотой 50Гц | Наличие |
| 5.15 | Потребляемая мощность микроскопа | не более 60 ВА |
| 6. | # Дополнительные требования |  |
| 6.1 | Светофильтры для конденсора – синие | 1шт. |
| 6.2 | Галогенные лампы 12 В, 20 Вт цоколь G4 для замены | 2шт. |
| 6.3 | Предохранители для замены 2А, 250В | 2шт. |
| 6.4 | Иммерсионное масло | не менее 10мл |
| 6.5 | Защитный чехол | 1шт. |
| 6.6 | Шнур сетевой | 1шт. |
| 7 | Требования к товару: |  |
| 7.1 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 7.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 7.3 | Оборудование должно быть новым | год выпуска - не ранее 2012 года |
| 7.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 7.5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России - Предоставляется с поставкой товара | Наличие |
| 7.6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации - Предоставляется с поставкой товара | Наличие |

«Заказчик»: ______________________ /_________/ М.П.

# ГЛАВА VI. ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА

ДОГОВОР  №

поставки

г. Пермь                                                           “___” ________ 2012 г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем “Заказчик”, в лице ______________________________, действующей на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, в лице  _________________________,  действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании решения конкурсной (аукционной) комиссии по результату проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __  от «___ » ____ 2012 г.) заключили настоящий Гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя  обязательства по поставке микроскопа медицинского (далее по тексту - товар). Наименование товара, требования к качеству, техническим характеристикам товара, количество товара указаны в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору) и  Спецификации (приложение № 2 к настоящему Договору),  являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.2. Заказчик обеспечивает приемку и оплату товара в установленном настоящим Договором порядке, форме и размере.

1.3. Место доставки поставляемых товаров: г. Пермь, ул. Екатерининская 166.

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Цена Договора составляет ____________ (__________________) рублей.

2.2.  Цена договора включает в себя: стоимость «Товара», расходы связанные с транспортировкой, доставкой, разгрузкой в месте доставки, страхованием, уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена является окончательной и не изменяется в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.4. Оплата товара по настоящему Договору производится Заказчиком безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Поставщика в  течение 5 рабочих  дней  с момента предоставления Поставщиком в адрес Заказчика счета-фактуры и товарно-транспортной накладной на поставленную партию товара, оформленных  в  установленном  порядке.

3 . КАЧЕСТВО ТОВАРА

3.1. Товар должен по наименованию, требованием к товару, предлагаемым характеристикам товара, количеству соответствовать требованиям, указанным в Техническом задании (приложение № 1 к настоящему Договору) и  Спецификации (приложение № 2 к настоящему Договору). Должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.2. При обнаружении недостатков в поставляемом товаре и/или нарушения целостности упаковки оформляется акт об установленном расхождении в количестве и/или качестве товара.

4. УПАКОВКА

4.1. Товар должен быть упакован в соответствии с установленными стандартами, гарантирующими полную сохранность товара при транспортировке всеми видами транспорта.

5.  СРОКИ  И  УСЛОВИЯ  ПОСТАВКИ

5.1. Товар поставляется в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

5.2. Одновременно с передачей товара Поставщик обязан передать Заказчику заверенные поставщиком копии сертификатов соответствия, санитарно - эпидемиологическое заключение на продукцию и регистрационные удостоверения, выданные в соответствии с действующим законодательством РФ, счета-фактуры и товарно-транспортные накладные на поставленную партию товара.

5.3. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

5.4. Приемка товара осуществляется согласно Инструкции «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству», утвержденных постановлениями Госарбитража СССР (П-6, П-7) и ст. 513 ГК РФ.

5.5. Датой поставки товара считается дата подписания товарно-транспортной накладной материально-ответственным лицом Заказчика с отметкой о принятии товара.

5.6. В случае неисполнения Поставщиком условий п.п. 3.1. и п.п.3.2 настоящего договора Заказчик имеет право отказаться от товара.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение иных обязательств  по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. За просрочку поставки Товара в установленные настоящим Договором сроки Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1 % от цены Договора, за каждый день просрочки поставки Товара, начиная со следующего дня по истечении срока поставки, указанного в п.п. 5.1 настоящего Договора.

6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Договором, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного договором срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты неустойки.

6.4. Уплата санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых обязательств.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые Стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия которых они не имеют возможности.

6.6. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные настоящим Договором, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Стороны принимают все меры для того, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Договор, были урегулированы путем переговоров.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия  все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договор или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения или нарушения, подлежат рассмотрению в арбитражном суде Пермского края.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий Договора вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

8.2. Договор может быть досрочно расторгнут:

8.2.1. по соглашению сторон;

8.2.2. по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.

9.2. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем Договоре, Стороны будут руководствоваться нормами действующего законодательства РФ.

9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.

9.4. Приложениями к настоящему Договору являются следующие документы:

9.4.1. приложение№1 – «Техническое задание»

9.4.2. приложение№2 – «Спецификация»

9.5. Приложения, указанные в п.п.9.4.  являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 2» Юридический и почтовый адрес: 614068 г.Пермь, ул. Екатерининская 166, т/ф 236-04-64 E-mail: ztlgdkp2@mail.ru ИНН 5902212299 КПП 590201001 Получатель: Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГДКП № 2», л/с 11920003792) РКЦ Пермь г. Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 ______________________/_____________/ МП | Поставщик _________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к договору № ___

от «__» ________  2012г.

Техническое задание

|  | Требуемые характеристики | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп медицинский, 1 штука |  |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Область применения: анализ различных объектов при наблюдении по методу светлого поля в проходящем свете и методу темного поля | Наличие |
| 5. | Технические характеристики. |  |
| 5.1 | Диапазон увеличение микроскопа | 40-1000 крат |
| 5.2 | Оптическая система | Наличие |
| 5.2.1 | Материал всех оптических деталей | Стекло |
| 5.3 | Насадка для наблюдения | Бинокулярная |
| 5.3.1 | Вращение в горизонтальной плоскости | не менее 360 градусов |
| 5.3.2 | Наклон окулярных тубусов | не менее 30 градусов |
| 5.3.3 | Диапазон регулировки межзрачкового расстояния | не менее 55-75 мм |
| 5.3.4 | Диоптрийная подвижка на одном тубусе | Наличие |
| 5.3.5 | Максимальные отклонения от параллельности лучей в окулярном тубусе от одного элемента при любом межзрачковом расстоянии, в горизонтальной плоскости: |  |
|  | - в случае схождения осей | не более 20 минут |
|  | - в случае расхождения осей | не более 60 минут |
|  | в вертикальной плоскости: |  |
|  | - в случае расхождения осей | не более 15 минут |
| 5.4 | Комплект объективов | Наличие |
| 5.4.1 | Увеличение | 4 х, 10 х, 40 х, 100 х крат |
| 5.4.2 | Оптическая коррекция – ахроматическая | Наличие |
| 5.4.3 | Оптическая длина тубуса не менее160 мм | не менее160 мм |
| 5.4.4 | Пружинящие оправы для объективов 40х и100х | Наличие |
| 5.5 | Комплект центрированных окуляров увеличением 10 | не менее 2 шт. |
| 5.5.1 | Линейное поле в пространстве изображений | не менее 18мм |
| 5.5.2 | Допуск на децентрировку окуляров | не более 2,5 минут |
| 5.6 | Револьверная головка | Наличие |
| 5.6.1 | Число устанавливаемых объективов | не менее 4 штук |
| 5.6.2 | Положение по отношению к наблюдателю | Повернуто от наблюдателя |
| 5.7 | Предметный столик с препаратодержателем и шкалами | Наличие |
| 5.7.1 | Диапазон перемещения в горизонтальной плоскости | не менее75х50 мм |
| 5.7.2 | Коаксиальный механизм перемещения с правосторонним расположением рукояток | Наличие |
| 5.8 | Двухступенчатый механизм вертикального перемещения предметного столика | Наличие |
| 5.8.1 | Диапазон грубого перемещения | 20мм |
| 5.8.2 | Диапазон точного перемещения, соответствующий диапазону грубого перемещения | Наличие |
| 5.8.3 | Цена деления точного перемещения | не более 2 мкм |
| 5.8.4 | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки | Наличие |
| 5.8.5 | Возможность регулировки тугости хода | Наличие |
| 5.10 | Технологическое окно в верхней части штатива, для переключения револьвера при развороте бинокулярной насадки на 180 и управлении предметным столиком левой рукой | Наличие |
| 5.11 | Система освещения проходящего света | Наличие |
| 5.11.1 | Конденсор светлого поля с ирисовой диафрагмой, числовая апертура | 1,25 |
|  | Откидная оправа для установки светофильтра | Наличие |
|  | Установка в рабочее положение посредством рычажного механизма | Наличие |
| 5.11.2 | Источник света галогенная лампа | Наличие |
|  | Напряжение питания | как минимум 12 В |
|  | Мощность | не более 20 Вт |
|  | Легкий доступ к лампе без изменения положения штатива в пространстве. Замена лампы осуществляется при выдвижении узла коллектора по направляющим | Наличие |
| 5.11.3 | Встроенный универсальный блок питания лампы с плавной регулировкой яркости. Обеспечивает питание ламп 12В х 20Вт, ламп 12В х 30Вт | Наличие |
| 5.12 | Габаритные размеры микроскопа | не более 250х350х420мм |
| 5.13 | Масса микроскопа | не более 7кг |
| 5.14 | Источник питания сеть напряжением (22022) В, частотой 50Гц | Наличие |
| 5.15 | Потребляемая мощность микроскопа | не более 60 ВА |
| 6. | # Дополнительные требования |  |
| 6.1 | Светофильтры для конденсора – синие | 1шт. |
| 6.2 | Галогенные лампы 12 В, 20 Вт цоколь G4 для замены | 2шт. |
| 6.3 | Предохранители для замены 2А, 250В | 2шт. |
| 6.4 | Иммерсионное масло | не менее 10мл |
| 6.5 | Защитный чехол | 1шт. |
| 6.6 | Шнур сетевой | 1шт. |
| 7 | Требования к товару: |  |
| 7.1 | Срок предоставления гарантии качества не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |
| 7.2 | Оборудование должно соответствовать ГОСТам и санитарным нормам | Наличие |
| 7.3 | Оборудование должно быть новым | год выпуска - не ранее 2012 года |
| 7.4 | При отгрузке продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. При поставке должна прилагаться техническая документация на русском языке | Наличие |
| 7.5 | Регистрационное удостоверение Минздрава России - Предоставляется с поставкой товара | Наличие |
| 7.6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации - Предоставляется с поставкой товара | Наличие |

| Заказчик МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 2» ______________________/_____________/ МП | Поставщик _________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору №___

от «__» ________  2012г.

«

Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Единица измерения | Количество | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | шт | 1 |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |

| Заказчик МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 2» ______________________/_____________/ МП | Поставщик _________________/_______________/ МП |
| --- | --- |

# ГЛАВА VII. ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ в электронной форме

## ФОРМА 1.1 ФОРМА СВЕДЕНИЙ ОБ УЧАСТНИКЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА (Приложение № 1 к документации об ОАЭФ)

Сведения об Участнике размещения заказа – ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ

| 1. | Фирменное наименование (наименование) |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Организационно-правовая форма |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место нахождения |  |
| 5. | Почтовый адрес |  |
| 6. | Номер контактного телефона |  |
| 7. | Непроведение ликвидации участника размещения заказа и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится/не проводится |
| 8. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена/не приостановлена |
| 9. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует/_____% от балансовой стоимости активов |

Сведения об Участнике размещения заказа – ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ

| 1. | Фамилия, имя, отчество |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Паспортные данные: |  |
| 2.1. | серия паспорта |  |
| 2.2. | номер паспорта |  |
| 2.3. | дата выдачи паспорта |  |
| 2.4. | орган, выдавший паспорт |  |
| 3. | ИНН |  |
| 4. | Место жительства |  |
| 5. | Номер контактного телефона |  |
| 6. | Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства | Проводится/не проводится |
| 7. | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | Приостановлена/не приостановлена |
| 8. | Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период | Отсутствует/____% от балансовой стоимости активов |

## ФОРМА 1.2.1 Рекомендуемая (необязательная) форма по заполнению 1-ой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме (Приложение № 2 к документации об ОАЭФ)

СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА оказание услуг

| СВЕДЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА оказание услуг | Указать |
| --- | --- |
| Участник размещения заказа согласен на поставку микроскопа медицинского на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. | Согласен / Не согласен |

Заявка должна быть подписана электронной цифровой подписью со стороны участника размещения заказа.