Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 12.11.2012 г.

Техническое задание

| Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Тест-система иммуноферментная для выявления суммарных антител к возбудителю сифилиса Trepontma palidium в сыворотке и плазме крови человека Формат теста – не менее 480 определений (96х5 стрипированный) Назначение тест системы: выявления суммарных антител (А,М,G) к возбудителю сифилиса Trepontma palidium в сыворотке и плазме крови человека Количество анализируемого образца - не более 50 мкл Специфичность на донорском контингенте: не менее 99,5% Минимальная продолжительность анализа – не более 45 мин. Наличие не менее 2 режимов инкубации Срок годности тест-системы не менее 15 месяцев Взаимозаменяемость универсальных растворов Наличие готовой жидкой формы конъюгата Стабильность субстратной смеси не менее 8 часов, промывочного раствора не менее 7 сут Спектрофотометрическая верификация этапов проведения анализа Возможность ручной и автоматической постановки на анализаторах открытого типа Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия Наличие регистрационного удостоверения | набор | 24 |
| Антиген кардиолипиновый раствор для диаг.целей,амп.2мл№10 в комп.с 70%раствором холин-хлорида, фл.5мл №2 | набор | 5 |
| Тест система Анти-Люис РПГА Иммунодиагностикум эритроцитарный для качественного, полуколичественного выявления специфических антител к возбудителю сифилиса в сыворотке крови и ликворе в реакции пассивной гемаглютинации. Формат теста - 100 определений. Количество анализируемого образца - 25мкл. Время анализа - 40 минут. Срок годности тест системы 18 месяцев. Доставка набора с соблюдением режима холодовой цепи. Наличие регистрационного удостоверения ФС по надзору в сфере здравоохранения и социального развития. | набор | 8 |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для выявления антител класса IgM к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки) Количество анализируемого образца - не более10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 24 месяца Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 10 |
| Тест-система иммуноферментная предназначена для качественного и количественного определения антител класса IgG к Toxoplasma gondii в сыворотке (плазме) крови человека Формат теста – не менее 96 определений (12х8, разборность до 1 лунки)Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Наличие не более одного калибратораВозможность расчета результатов по формулеСрок годности тест-системы не менее 13 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 20 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 10 |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgМк возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека. ФФормат теста - не менее 96 определений (12х8) Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1ч Срок годности тест-системы не менее 18 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцев Стабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часов Стабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут. Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буфер Наличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторах Наличие штрих-кода на реагентах Возможность хранения при температуре от 9 до 25 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 11 |
| Тест-система иммуноферментная для выявления антител класса IgG к возбудителю хламидиоза Chlamydia trachomatis в сыворотке и плазме крови человека Формат теста - не менее 96 определений (12х8)Без предварительной промывки планшета, одинаковое кол-во промывок после инкубации.Количество анализируемого образца - не более 10 мкл Время инкубации не более 1чСрок годности тест-системы не менее 12 месяцев Срок хранения тест-системы после вскрытия не менее 6 месяцевСтабильность субстратной смеси, рабочего раствора коньюгата не менее 10 часовСтабильность рабочего промывочного раствора не менее 28 сут.Наличие унифицированных реагентов: стоп-реагент, промывочный раствор, субстратный буферНаличие таблицы расчета титра антителНаличие валидированных протоколов выполнения теста на автоматических анализаторахНаличие штрих-кода на реагентахВозможность хранения при температуре от 9 до 25 °С не менее 10 суток Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 11 |
| Тест-система иммуноферментная для иммуноферментного выявления суммарных антител (А, G, М) к антигену CagA Helicobacter pylori. 12х8 анализов, ИФА «сэндвич»-вариант, двухстадийный с однократной предварительной промывкой планшеты, объем образца 20 мкл, хранение неиспользованных стрипов на протяжении всего срока годности набора, срок годности набора 12 мес; рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие: готового раствора ТМБ, унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента; регистрационного удостоверения. Условия транспортирования при температуре до 25˚С до 10 суток; Доставка - «холодовая цепь» от производителя до потребителя, с предоставлением на момент поставки сведений, подтверждающих порядок выполнения условия | набор | 2 |
| Набор реагентов: МикоСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела микоплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | набор | 10 |
| Набор реагентов: ХламиСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела хламидийные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | набор | 10 |
| Набор реагентов: УреаСкан 5х30 Сос тав набора 1. Антитела уреаплазменные сухие во флаконе, 1 мл 5 фл.2. Инструкция по применению 1 шт. | набор | 10 |
| УреаплазмаБест-IgG-стрип; 12*8 анализов Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealiticum. 12х8 анализов; ИФА с однократной промывкой планшета перед работой; сыворотка или плазма крови не более 20 мкл; стабильность рабочего раствора ФСБ-Т не менее 5 суток; наличие готовой формы унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, стоп-реагента, регистрационного удостоверения, схемы проведения ИФА, таблицы интерпретации результатов; | набор | 2 |
| ИТОГО: |  | 113 |