Приложение 1

К извещению о проведении запроса котировок

от 12.11.2012 г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Ед. изм. | Отделение | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изотонический разбавитель для гематологического анализатора МЕК 6410 Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2 Осмоляльность, в пределах 323±20 мОсм/кг. Электропроводность, в пределах 19,01±0,50 мСим/см Фон по PLT, не более 10*109 л-1. Фон по RBC, не более 0,05*1012 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл Концентрация солей для изотонической стабильности, не более 1,5% Концентрация буферных веществ, не более 0,1% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость. Срок годности, не менее 2 лет | упак. | КДЛ | 16 |
| 2 | Лизирующий раствор для анализатора МЕК 6410 Объём флакона 1 л рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 83±6 мОсм/кгЭлекропроводность, в пределах 7,97±0,30 мСим/см Фон по WBC, не более 0,2*109 л-1 Фон по HGB, не более 1 г/л. Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет. | упак. | КДЛ | 4 |
| 3 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник М Объём флакона 20 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.) | упак. | КДЛ | 8 |
| 4 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник М Объём флакона, не более 5 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник серии М с баркодами для введения в память анализатора (на 900 иссл.). | упак. | КДЛ | 4 |
| 5 | Изотонический разбавитель для анализатора Медоник Объём флакона 10 л. рН реагента, в пределах 7±0,1 Осмоляльность, в пределах 300±10 мОсм/кг. Элекропроводность, в пределах 17,75±0,25 мСим/см Фон по PLT, не более 5 л-1. Фон по RBC, не более 5 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация натрия сульфата, не более 2% Концентрация буферных веществ, не более 0,5%. Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer. | упак. | КДЛ | 1 |
| 6 | Лизирующий раствор для анализатора Медоник Объём флакона, 10 л. рН реагента, в пределах 7,0±0,2. Осмоляльность, в пределах 230±10 мОсм/кг Элекропроводность, в пределах 14,5±0,5 мСим/см Фон по PLT, не более 2 л-1Фон по RBC, не более 2 л-1 Общее микробное число, не более 5 КОЕ/100 мл. Концентрация четвертичных аммониевых оснований, не более 0,5% Общая концентрация солей, не более 1,5% Внешний вид – бесцветная прозрачная жидкость Срок годности, не менее 2 лет Для гематологического анализатора Медоник mimmer | упак. | КДЛ | 10 |
| ИТОГО: |  |  |  | 43 |