УТВЕРЖДАЮ

Директор муниципального

казенного учреждения

«Благоустройство

Мотовилихинского района»

Лепешкин Ю.А._____________

«       »                              2012 г

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе в электронной форме

на право заключить муниципальный контракт

на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов

.

г. Пермь, 2012 год

Содержание

- Инструкция участникам размещения  заказа…………………………………………………............3-9

- Приложения к документации об открытом аукционе в электронной форме:

- 2.1. Техническое задание ………………………..…………………………………… .................10-36

- 2.2.  Расчет стоимости предлагаемых к выполнению работ…………………………………37-38

- 2.3. Проект Контракта…………………………………………..….………………..……….........39-77

- 2.4.Договор залога………………………………………………………………………………….78-79

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

| Общие сведения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за размещением и исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  | МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района». |
| Место нахождения |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Почтовый адрес |  |  |  | 614014, г. Пермь, ул. Уральская, 36. |
| Адрес электронной почты |  |  |  | mbubmr@mail.ru |
| Контактный телефон |  |  |  | 2-66-08-92, факс 2-66-08-30 |
| Контактное лицо |  |  |  | Логинова Алевтина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Предмет муниципального контракта |  |  |  | выполнение работ по содержанию выполнение работ по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми. |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта |  |  |  | 2 139 173 рубля 32 копейки |
| Объем выполняемых работ |  |  |  | Объем выполняемых работ указан в Техническом задании (Приложение № 2.1. к документации об открытом аукционе в электронной форме). |
| Требования к выполняемым работам |  |  |  | Работы должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями муниципального контракта, являющегося Приложением № 2.3 к документации об аукционе. |
| Место выполнения работ |  |  |  | г. Пермь, Мотовилихинский район (перечень адресов указан в Техническом задании) |
| Условия и сроки выполнения работ |  |  |  | Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные муниципальным контрактом. Сроки выполнения работ: с 21.12. 2012 г. по 14.04.2013 г. – зимнее содержание (115 суток); с 15.04.2012 г. по 20.07.2013 г. – летнее содержание (97 суток). |
| Форма, сроки и порядок оплаты работ |  |  |  | Форма оплаты: безналичный расчет. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по их окончании в течение месяца, следующего за отчетным, после подписания сторонами актов приемки выполненных работ формы КС-2, справки о стоимости выполненных работ формы КС-3 и предоставления счетов-фактур при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по выявленным в процессе работ недостаткам с учетом применения мер ответственности к Подрядчику согласно условиям, установленным в Контракте. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  |  |  | Бюджет города Перми. |
| Порядок формирования цены муниципального контракта |  |  |  | Цена муниципального контракта устанавливается на основании итогов открытого аукциона в электронной форме. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев определенных документацией об аукционе и муниципальным контрактом. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных муниципальным контрактом объема работ и иных условий исполнения муниципального контракта. Цена муниципального контракта должна включать в себя все выплаченные или подлежащие выплате налоги и сборы, а также иные расходы, которые могут возникнуть при исполнении обязательств в полном объеме. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов с подрядчиками |  |  |  | Рубль РФ. |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате муниципального контракта |  |  |  | Официальные курсы иностранных валют к рублю не применяются. |
| III. Требования к участникам размещения заказа |  |  |  |  |
| Участниками размещения заказа являются лица, претендующие на заключение Контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказа имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства |  |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. |  |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: - 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |  |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - 1. Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - 2. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом Контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, обеспечения исполнения Контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена муниципального контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5% начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 106 958 рубля 67 коп. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |  |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «14» ноября 2012 года 10:00 часов (время местное) |  |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «20» ноября 2012 года |  |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «23» ноября 2012 года |  |
| VII. Обеспечение исполнения муниципального контракта |  |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения муниципального контракта |  | 30% начальной (максимальной) цены муниципального контракта, что составляет 641 751 рублей 99 коп. В случае если победителем открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, обеспечение исполнения муниципального контракта не требуется. |  |  |
| Срок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект муниципального контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта, или протокол разногласий. Обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |  |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения муниципального контракта |  | Муниципальный контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт: безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) в размере обеспечения исполнения муниципального контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения муниципального контракта не требуется. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения муниципального контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по муниципальному контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение _10__ (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения муниципального контракта на тех же условиях и в том же размере |  |  |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по муниципальному контракту. Банковская гарантия должна содержать следующие необходимые условия: 1. Указание на безотзывность гарантии; 2. Указание в качестве Бенефициара МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»; 3. Ссылка на решения аукционной комиссии и Контракт; 4. Указание срока уплаты денежных средств, который не должен превышать 15 (пятнадцать) банковских дней с момента получения Гарантом письменного требования Бенефициара о неисполнении или ненадлежащем исполнении Принципалом обязательств по Контрактуу; 5. Условие о предоставление банковской гарантии в следующих размерах: - размер обеспечения исполнения муниципального контракта составляет 30 % от начальной (максимальной) цены муниципального контракта. 6. Срок действия Банковской гарантии должен распространяться до окончания срока, предусмотренного Контрактом. Банковская гарантия должна быть оформлена и выдана в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, кроме того, банк в связи с выдачей гарантии не должен нарушать нормативы и иные требования, установленные Банком России. |  |  |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается Контракт, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336). ИНН; 5906085556. КПП; 590601001. Р/с; 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми. БИК; 045744000. Назначение платежа; По Договору залога от «__» ______ № ___. Участник размещения заказа, с которым заключается муниципальный контракт, заключает с заказчиком Договор залога по форме Приложения № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. Передача в залог денежных средств осуществляется в порядке и в срок, установленный для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. В качестве подтверждения внесения обеспечения заказчику представляется платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств. Денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, должны поступить на указанный заказчиком счет в течение срока, установленного для предоставления обеспечения обязательств по муниципальному контракту. Срок и порядок возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, указан в Приложении № 2.4 к документации об аукционе электронной форме. |

Приложение №2.1.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми

Стоимость работ:  2 139 173 рубля 32 копейки

Сроки выполнения работ:

с  21.12. 2012 г. по 14.04.2013 г. – зимнее содержание (115 суток);

с 15.04.2012 г. по 20.07.2013 г. – летнее содержание (97 суток).

Место выполнения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район.

- Общие требования к содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района

- При осуществлении содержания остановочных пунктов общественного транспорта должны быть выполнены следующие требования:

- - обеспечена чистота, наличие урн, очищенных от мусора;

- - по мере появления обледенелых поверхностей должна производиться посыпка экологически безопасным фрикционным противогололедным материалом;

- - в периоды между снегопадами покрытие площадок должно своевременно очищаться от снежно-ледовых образований. Допускается наличие ровного уплотненного слоя снега толщиной, не превышающей установленных требований в Приложение №4 к техническому заданию;

- - при очистке от снега категорически запрещается сбрасывать снежно-ледовые образования на проезжую часть дорог. Допускается временное складирование снега за остановочной площадкой, на обочине или газоне, не засыпая урны, ограждения, кабельные ящики у опор освещения, саженцы.

Работы должны выполняться на объектах согласно прилагаемому перечню остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района г. Перми (Приложение №1).

Приложение № 1

к техническому заданию

| Перечень остановочных пунктов Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование остановочного пункта | Местоположение остановочного пункта | Свойства остановочного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие павильона | Обычный павильон или павильон с дизайном | Используемое изображение или без изображения | Наличие или отсутствие торгового комплекса | Наличие или отсутствие дорожного знака остановочного пункта и информационной таблички | Наличие или отсутствие электронного информационного табло | Площадь остановочного пункта, м2 | Урны, шт. |
| 1 | Рабочий посёлок | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 2 | Рабочий посёлок | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 3 | ДК им. Ленина | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 60 | 2 |
| 4 | ДК им. Ленина | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 5 | Розалии Землячки | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 6 | Розалии Землячки | ул. Уральская (направление - из города) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 7 | Цирк | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | - | + | 40 | 2 |
| 8 | Цирк | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 9 | Разгуляй | ул. Уральская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 10 | Разгуляй | ул. Уральская (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 11 | Цирк | ул. Крупской (направление - в город) | + | с дизайном | графити | + | + | - | 40 | 2 |
| 12 | Цирк | ул. Крупской (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 13 | Площадь Дружбы | ул. Крупской (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 14 | Площадь Дружбы | ул. Крупской (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | + | 40 | 2 |
| 15 | Площадь Дружбы | Площадь Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | графити | + | + | - | 120 | 2 |
| 16 | Студенческая | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 17 | Студенческая | Бульвар Гагарина (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 18 | Макаренко | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 19 | Макаренко | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 20 | Пермская Ярмарка | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 21 | Пермская Ярмарка | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 60 | 2 |
| 22 | Ушинского | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 23 | Ушинского | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 24 | Авторадио | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 25 | Авторадио | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 26 | Авторадио | Южная Дамба (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 27 | Старцева | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 28 | Старцева | Бульвар Гагарина (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 29 | Бульвар Гагарина | ул. Ушинского (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 30 | Бульвар Гагарина | ул. Ушинского (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 31 | Минирынок (ул. Ушинского) | ул. Ушинского (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 32 | Минирынок (ул. Ушинского) | ул. Ушинского (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 33 | Пушкарская | ул. А. Гайдара (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 34 | Пушкарская | ул. А. Гайдара (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 35 | Подольская | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 36 | Подольская | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 37 | Уинская | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 38 | Уинская | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 39 | Гимназия №2 | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 40 | Гимназия №2 | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 41 | М/р Садовый | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 42 | М/р Садовый | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 43 | Уинская | ул. Уинская (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 44 | Дом быта Садовый | ул. Уинская (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 45 | Дом быта Садовый | ул. Уинская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 46 | Макаренко (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 47 | Макаренко (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 48 | Тургенева | ул. Тургенева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 49 | Тургенева | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 50 | По требованию (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 51 | Дружбы | ул. Дружбы (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 52 | Дружбы | ул. Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 53 | Площадь Дружбы | ул. Дружбы (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 54 | Площадь Дружбы | ул. Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 55 | Лебедева | ул. Лебедева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 56 | Лебедева | ул. Лебедева (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 57 | Розалии Землячки | ул. Лебедева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 58 | УДС Молот | ул. Лебедева (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 59 | УДС Молот | ул. Лебедева (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 60 | Рабочий посёлок | ул. Работницы (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 61 | Обросова | ул. Лифанова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 62 | Обросова | ул. Лифанова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 63 | Каспийская | ул. Лифанова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 64 | Каспийская | ул. Лифанова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 65 | Кунгурская | ул. Кунгурская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 66 | Кунгурская | ул. Кунгурская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | - |
| 67 | Почта | ул. Артёма (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 68 | Почта | ул. Артёма (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 69 | М/р Костарево | ул. Артёма (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 70 | М/р Костарево | ул. Артёма (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 71 | М/р Ива-1 | ул. Грибоедова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 72 | М/р Ива-1 | ул. Грибоедова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 73 | М/р Архиерейка | Посёлок Архиерейка | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 74 | М/р Висим-2 | М/р Висим-2 | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 75 | М/р Висим-1 | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 76 | М/р Висим-1 | ул. Пигасова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 77 | Пролетарская | ул. Пигасова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 78 | Володарского | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 79 | Володарского | ул. Восстания (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 80 | Лузенина | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 81 | Лузенина | ул. Восстания (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 82 | Зенкова | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 83 | Зенкова | ул. Восстания (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 84 | Площадь Восстания | ул. Восстания (разворотное кольцо) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 85 | Площадь Восстания | Площадь Восстания (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 86 | Площадь Восстания | Площадь Восстания (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 87 | 1905 года | ул. Лифанова (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 88 | 1905 года | ул. 1905 года (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 89 | Бузинская | ул. Фокинская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 90 | Бузинская | ул. Фокинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 91 | Марата | ул. Фокинская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 92 | Марата | ул. Фокинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 93 | Завьялова | ул. Завьялова (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 94 | Завьялова | ул. Завьялова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 95 | Колыбалова | ул. Лядовская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 96 | Колыбалова | ул. Лядовская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 97 | М/р Запруд | ул. Лядовская (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 98 | М/р Запруд | ул. Лядовская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 99 | Черемховская | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 100 | Черемховская | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 101 | Бобруйская | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 102 | Бобруйская | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 103 | С/х Мотовилихинский | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 104 | С/х Мотовилихинский | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | + | деревянный сруб | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 105 | Колыбалова | ул. Колыбалова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 106 | Школа №118 | ул. Колыбалова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 107 | Школа №118 | ул. Колыбалова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 108 | Чермозская | ул. Колыбалова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 109 | Чермозская | ул. Колыбалова (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 110 | Вишнёвая | ул. Вишнёвая (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 111 | Вишнёвая | ул. Вишнёвая (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 112 | М/р Гарцы | ул. Кантонской Коммуны (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 113 | М/р Вышка-1 | ул. Огородникова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 114 | Ленинградская | ул. Огородникова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 115 | Ленинградская | ул. Огородникова (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 116 | Харьковская | ул. Огородникова (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 117 | Харьковская | ул. Огородникова (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 118 | Козловская | ул. Кузнецкая (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | - |
| 119 | Козловская | ул. Кузнецкая (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 120 | По требованию | ул. Пороховая (Целинная) (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 121 | По требованию | ул. Пороховая (Целинная) (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 122 | М/р Вышка-2 | ул. Целинная (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 123 | М/р Вышка-2 | ул. Целинная (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 124 | Больница | ул. Целинная (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 125 | Больница | ул. Целинная (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 126 | Целинная | ул. И. Франко (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 127 | Целинная | ул. И. Франко (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 128 | И. Франко | ул. И. Франко (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 129 | И. Франко | ул. И. Франко (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 130 | Автотранспортный колледж | ул. Гашкова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 131 | Автотранспортный колледж | ул. Гашкова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 132 | Балмошная | ул. Гашкова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 133 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (больница) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 134 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 135 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 136 | Дом отдыха | ул. 5-я Линия (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 137 | Дом отдыха | ул. 5-я Линия (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 138 | Рионская | ул. Ленская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 139 | Рионская | ул. Ленская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 140 | ДОС | ул. Борцов Революции (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 141 | ДОС | ул. Ленская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 142 | М/р Верхняя Курья | ул. 4-я Линия (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 143 | М/р Верхняя Курья | ул. 4-я Линия (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 144 | Балмошная | ул. Соликамская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 145 | Балмошная | ул. Соликамская (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 2 |
| 146 | Промкомбинат | ул. Соликамская (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 2 |
| 147 | Промкомбинат | ул. Соликамская (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 148 | Язовая | ул. Соликамская (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 1 |
| 149 | Язовая | ул. Соликамская (направление - из города) | + | деревянный сруб | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 150 | Нижегородская | ул. Соликамская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 151 | Нижегородская | ул. Соликамская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6305 | 246 |

Технология производства и условия выполнения работ

Технология производства работ, качество применяемых материалов и условия выполнения работ по содержанию остановочных пунктов должны отвечать требованиям ГОСТ, СНиП и другим нормативным документам ( Приложение № 6 к техническому заданию).

- Запрещается применение технической соли и жидкого хлористого кальция в качестве противогололедного материала на тротуарах, посадочных площадках остановок городского пассажирского транспорта.

Уборка площадей от снега должна производиться механическим, либо ручным способом.

Механизированное подметание, либо ручная зачистка площадей остановок пассажирского транспорта должна начинаться сразу после окончания снегопада. Время, необходимое для проведения снегоуборочных работ, не должно превышать 4-х часов. Время уборки снега определяется с момента окончания снегопада (метели) до момента завершения работ.

Распределение  фрикционного противогололедного  материала должно осуществляться по всей площади остановочных пунктов. При  применении  фрикционного  противогололедного материала  его  распределение выполняется после или в процессе образования скользкости.

При интенсивных длительных снегопадах циклы снегоочистки и фрикционной противогололедной обработки должны повторяться после выпадения каждых 5 см снега. В течение дня допускается дополнительное подметание по мере необходимости.

В бесснежные дни площадки остановочных пунктов должны быть очищены до поверхности покрытия и обработаны фрикционным противогололедным материалом.

До начала интенсивного таяния снега с покрытия площадок остановочных пунктов должен быть удален снег и лед. После просыхания покрытие тщательно очищают от грязи, пыли, противогололедных материалов.

- При выполнении работ в сухую погоду в летний период подметание осуществляется с предварительным увлажнением искусственного покрытия.

- Технология и режимы производства уборочных работ по содержанию остановочных пунктов, выполняемых на территории Мотовилихинского района города Перми, должны обеспечивать беспрепятственное движение транспортных средств и пешеходов независимо от погодных условий.

Приложение № 2

к техническому заданию

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №4 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОП=(∑СОПi /y), где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктовпо итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

Приложение № 3

к техническому заданию

| Таблица зависимости снижения стоимости за некачественное содержание остановочных пунктов от количества итоговых баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |
| 5,00 | 0,0 |  | 4,51 | 9,4 |  | 4,02 | 14,8 |  | 3,53 | 47,0 |  | 3,04 | 64,0 |  | 2,55 | 96,7 |
| 4,99 | 0,1 |  | 4,50 | 10,0 |  | 4,01 | 14,9 |  | 3,52 | 48,0 |  | 3,03 | 64,7 |  | 2,54 | 97,3 |
| 4,98 | 0,2 |  | 4,49 | 10,1 |  | 4,00 | 15,0 |  | 3,51 | 49,0 |  | 3,02 | 65,3 |  | 2,53 | 98,0 |
| 4,97 | 0,3 |  | 4,48 | 10,2 |  | 3,99 | 16,5 |  | 3,50 | 50,0 |  | 3,01 | 66,0 |  | 2,52 | 98,7 |
| 4,96 | 0,4 |  | 4,47 | 10,3 |  | 3,98 | 18,0 |  | 3,49 | 50,2 |  | 3,00 | 66,7 |  | 2,51 | 99,3 |
| 4,95 | 0,5 |  | 4,46 | 10,4 |  | 3,97 | 19,5 |  | 3,48 | 50,5 |  | 2,99 | 67,3 |  | 2,50 | 100,0 |
| 4,94 | 0,6 |  | 4,45 | 10,5 |  | 3,96 | 21,0 |  | 3,47 | 50,7 |  | 2,98 | 68,0 |  |  |  |
| 4,93 | 0,7 |  | 4,44 | 10,6 |  | 3,95 | 22,5 |  | 3,46 | 51,0 |  | 2,97 | 68,7 |  |  |  |
| 4,92 | 0,8 |  | 4,43 | 10,7 |  | 3,94 | 24,0 |  | 3,45 | 21,2 |  | 2,96 | 69,3 |  |  |  |
| 4,91 | 0,9 |  | 4,42 | 10,8 |  | 3,93 | 25,5 |  | 3,44 | 51,5 |  | 2,95 | 70,0 |  |  |  |
| 4,90 | 1,0 |  | 4,41 | 10,9 |  | 3,92 | 27,0 |  | 3,43 | 51,7 |  | 2,94 | 70,7 |  |  |  |
| 4,89 | 1,1 |  | 4,40 | 11,0 |  | 3,91 | 28,5 |  | 3,42 | 52,0 |  | 2,93 | 71,3 |  |  |  |
| 4,88 | 1,2 |  | 4,39 | 11,1 |  | 3,90 | 30,0 |  | 3,41 | 52,2 |  | 2,92 | 72,0 |  |  |  |
| 4,87 | 1,3 |  | 4,38 | 11,2 |  | 3,89 | 30,3 |  | 3,40 | 52,5 |  | 2,91 | 72,7 |  |  |  |
| 4,86 | 1,4 |  | 4,37 | 11,3 |  | 3,88 | 30,7 |  | 3,39 | 52,7 |  | 2,90 | 73,3 |  |  |  |
| 4,85 | 1,5 |  | 4,36 | 11,4 |  | 3,87 | 31,0 |  | 3,38 | 53,0 |  | 2,89 | 74,0 |  |  |  |
| 4,84 | 1,6 |  | 4,35 | 11,5 |  | 3,86 | 31,3 |  | 3,37 | 53,2 |  | 2,88 | 74,7 |  |  |  |
| 4,83 | 1,7 |  | 4,34 | 11,6 |  | 3,85 | 31,7 |  | 3,36 | 53,5 |  | 2,87 | 75,3 |  |  |  |
| 4,82 | 1,8 |  | 4,33 | 11,7 |  | 3,84 | 32,0 |  | 3,35 | 53,7 |  | 2,86 | 76,0 |  |  |  |
| 4,81 | 1,9 |  | 4,32 | 11,8 |  | 3,83 | 32,3 |  | 3,34 | 54,0 |  | 2,85 | 76,7 |  |  |  |
| 4,80 | 2,0 |  | 4,31 | 11,9 |  | 3,82 | 32,7 |  | 3,33 | 54,2 |  | 2,84 | 77,3 |  |  |  |
| 4,79 | 2,1 |  | 4,30 | 12,0 |  | 3,81 | 33,0 |  | 3,32 | 54,5 |  | 2,83 | 78,0 |  |  |  |
| 4,78 | 2,2 |  | 4,29 | 12,1 |  | 3,80 | 33,3 |  | 3,31 | 54,7 |  | 2,82 | 78,7 |  |  |  |
| 4,77 | 2,3 |  | 4,28 | 12,2 |  | 3,79 | 33,7 |  | 3,30 | 55,0 |  | 2,81 | 79,3 |  |  |  |
| 4,76 | 2,4 |  | 4,27 | 12,3 |  | 3,78 | 34,0 |  | 3,29 | 55,2 |  | 2,80 | 80,0 |  |  |  |
| 4,75 | 2,5 |  | 4,26 | 12,4 |  | 3,77 | 34,3 |  | 3,28 | 55,5 |  | 2,79 | 80,7 |  |  |  |
| 4,74 | 2,6 |  | 4,25 | 12,5 |  | 3,76 | 34,7 |  | 3,27 | 55,7 |  | 2,78 | 81,3 |  |  |  |
| 4,73 | 2,7 |  | 4,24 | 12,6 |  | 3,75 | 35,0 |  | 3,26 | 56,0 |  | 2,77 | 82,0 |  |  |  |
| 4,72 | 2,8 |  | 4,23 | 12,7 |  | 3,74 | 35,3 |  | 3,25 | 56,2 |  | 2,76 | 82,7 |  |  |  |
| 4,71 | 2,9 |  | 4,22 | 12,8 |  | 3,73 | 35,7 |  | 3,24 | 56,5 |  | 2,75 | 83,3 |  |  |  |
| 4,70 | 3,0 |  | 4,21 | 12,9 |  | 3,72 | 36,0 |  | 3,23 | 56,7 |  | 2,74 | 84,0 |  |  |  |
| 4,69 | 3,1 |  | 4,20 | 13,0 |  | 3,71 | 36,3 |  | 3,22 | 57,0 |  | 2,73 | 84,7 |  |  |  |
| 4,68 | 3,2 |  | 4,19 | 13,1 |  | 3,70 | 36,7 |  | 3,21 | 57,2 |  | 2,72 | 85,3 |  |  |  |
| 4,67 | 3,3 |  | 4,18 | 13,2 |  | 3,69 | 37,0 |  | 3,20 | 57,5 |  | 2,71 | 86,0 |  |  |  |
| 4,66 | 3,4 |  | 4,17 | 13,3 |  | 3,68 | 37,3 |  | 3,19 | 57,7 |  | 2,70 | 86,7 |  |  |  |
| 4,65 | 3,5 |  | 4,16 | 13,4 |  | 3,67 | 37,7 |  | 3,18 | 58,0 |  | 2,69 | 87,3 |  |  |  |
| 4,64 | 3,6 |  | 4,15 | 13,5 |  | 3,66 | 38,0 |  | 3,17 | 58,2 |  | 2,68 | 88,0 |  |  |  |
| 4,63 | 3,7 |  | 4,14 | 13,6 |  | 3,65 | 38,3 |  | 3,16 | 58,5 |  | 2,67 | 88,7 |  |  |  |
| 4,62 | 3,8 |  | 4,13 | 13,7 |  | 3,64 | 38,7 |  | 3,15 | 58,7 |  | 2,66 | 89,3 |  |  |  |
| 4,61 | 3,9 |  | 4,12 | 13,8 |  | 3,63 | 39,0 |  | 3,14 | 59,0 |  | 2,65 | 90,0 |  |  |  |
| 4,60 | 4,0 |  | 4,11 | 13,9 |  | 3,62 | 39,3 |  | 3,13 | 59,2 |  | 2,64 | 90,7 |  |  |  |
| 4,59 | 4,6 |  | 4,10 | 14,0 |  | 3,61 | 39,7 |  | 3,12 | 59,5 |  | 2,63 | 91,3 |  |  |  |
| 4,58 | 5,2 |  | 4,09 | 14,1 |  | 3,60 | 40,0 |  | 3,11 | 59,7 |  | 2,62 | 92,0 |  |  |  |
| 4,57 | 5,8 |  | 4,08 | 14,2 |  | 3,59 | 41,0 |  | 3,10 | 60,0 |  | 2,61 | 92,7 |  |  |  |
| 4,56 | 6,4 |  | 4,07 | 14,3 |  | 3,58 | 42,0 |  | 3,09 | 60,7 |  | 2,60 | 93,3 |  |  |  |
| 4,55 | 7,0 |  | 4,06 | 14,4 |  | 3,57 | 43,0 |  | 3,08 | 61,3 |  | 2,59 | 94,0 |  |  |  |
| 4,54 | 7,6 |  | 4,05 | 14,5 |  | 3,56 | 44,0 |  | 3,07 | 62,0 |  | 2,58 | 94,7 |  |  |  |
| 4,53 | 8,2 |  | 4,04 | 14,6 |  | 3,55 | 45,0 |  | 3,06 | 62,7 |  | 2,57 | 95,3 |  |  |  |
| 4,52 | 8,8 |  | 4,03 | 14,7 |  | 3,54 | 46,0 |  | 3,05 | 63,3 |  | 2,56 | 96,0 |  |  |  |

Приложение № 4

к техническому заданию

Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 4 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 7-00 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 3 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 7-00 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 2 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта не расчищены. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована. Урны переполнены. Снег не вывезен в течении 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор не вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) не очищены от снега. Ограждения и скамейки не очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) не очищены от граффити и объявлений. |
| 5 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 6-30 часам утра. Урны не переполнены. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 4 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 7-00 часам утра. Урны не переполнены. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 3 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 7-00 часам утра. Урны переполнены. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 2 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора. Урны переполнены. Мусор не вывезен. Смёт не собран и не вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) не очищены и не вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) не вымыты. Остановочные павильоны (навесы) не очищены от граффити и объявлений. |

Приложение № 5

к техническому заданию

Состав работ по содержанию остановочных пунктов

Зимнее содержание – 115 суток

| № | Наименование операций | Единица измерения | Объём | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 6,305 | 1347807,24 |
| 2 | Обработка площади фрикционным противогололёдным материалом | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 3 | Очистка от уплотненного снега площади | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 4 | Погрузка и вывозка снега на полигон | т/1000 м2 | 145,3/6,305 |  |
| 5 | Очистка крыш павильонов от снега | 100 м2 | 2,268 |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | шт. | 246 |  |
| 7 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора из урн на свалку | т/шт. | 0,005/246 |  |
| 8 | Очистка ограждений и скамеек от снега | 100 м2 | 0,518 |  |
| 9 | Очистка от граффити и объявлений | 100 м2 | 11,62 |  |
| Итого по зимнему содержанию: |  |  |  | 1347807,24 |

Летнее содержание – 97 суток

| № | Наименование операций | Единица измерения | Объём | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание, уборка от мусора | 1000 м2 | 6,305 | 791366,08 |
| 2 | Погрузка и вывозка смета на свалку | т/1000 м2 | 6,2/6,305 |  |
| 3 | Очистка урн от мусора | шт. | 246 |  |
| 4 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора из урн на свалку | т/шт. | 0,005/246 |  |
| 5 | Очистка и мойка скамей павильонов | 10 м2 | 0,518 |  |
| 6 | Мытье стен остановочных пунктов (с 2-х сторон) | м2 | 1172 |  |
| 7 | Очистка от граффити и объявлений | 100 м2 | 11,62 |  |
| 8 | Покрытие поверхностей павильонов (навесов) антивандальным составом * | 100 м2 | 11,52 |  |
| Итого по летнему содержанию: |  |  |  | 791366,08 |
| ВСЕГО: |  |  |  | 2139173,32 |

* - покрытие остановочных павильонов (навесов) антивандальным составом производится по согласованию с Заказчиком 1 раз в период действия муниципального контракта при благоприятной (положительной) температуре наружного воздуха. В качестве антивандального состава применять средство «Антиграффити Топкот» либо эквивалент.

Антивандальное средство - специальная прозрачная розоватая жидкость для защиты стен, афиш, металлических поверхностей, стекла, плексигласа и др. от граффити (несанкционированных надписей, объявлений, рисунков и вандализма), образующая тонкую, прозрачную, влажную пленку, отталкивающую любой вид клея или чернил.

Приложение № 6

к техническому заданию

Перечень нормативных документов

| 1 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОДМД | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| 3 | ОДМД Утвержден распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-р | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 4 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 5 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 6 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000 |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 8 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 9 | ## ГОСТ 21-1-80 | # Песок кварцевый |
| 10 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 12 | - Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 - (с последующими изменениями) | Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми |

Приложение №2.2.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

| Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед измер | Объем работ |  |  | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, руб/м2 |  | Итого с НДС, руб |
| Зимнее содержание 115суток с 21.12.2011 по 14.04.2013 | шт/м2 | 151/6305 |  |  | 213,768 |  | 1347807,24 |
| Летнее содержание 97 суток с 15.04.2012 по 20.07.13г. | шт/м2 | 151/6305 |  |  | 125,514 |  | 791366,08 |
| Итого по расчету |  |  |  |  |  | 2 139 173,32 |  |

Для расчета начальной (максимальной) цены договора использованы:

- Постановление Администрации г. Перми № 874 от 20.12.2010г.

- Постановления РЭК Пермского края о максимальных предельных тарифах на услуги по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов.

- Решение Пермской Городской Думы № 4 от 29.01.2008г.

- Решение Пермской Городской Думы № 38 от 26.02.2008г.

- Сборник ТНВ-87 «Озеленение».

- ЕНиР 20.2 «Автомобильные дороги».

- Нормы обслуживания ручной уборки территорий.

- Государственные элементные сметные нормы по содержанию автомобильных дорог (ГЭСНс).

- Сборник текущих отпускных и сметных цен на материалы, изделия и конструкции

НП «Строители Урала».

- Каталог средних текущих сметных цен на материалы, изделия и конструкции ФЦЦС по Пермскому краю.

| Стоимость выполнения работ, всего, руб с НДС | I квартал | в том числе |  |  | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.2012 по 20.01.2013 | с 21.01.2013 по 20.02.2013 | с 21.02.2013 по 20.03.2013 |  | с 21.03.2013 по 14.04.2013 | с 15.04.2013 по 20.05.2013 | с 21.05.2013 по 20.06.2013 |  | с 21.06.2013 по 20.07.2013 |
| 2 139 173,32 | 1 054 805,66 | 363 321,95 | 363 321,95 | 328 161,76 | 839 615,26 | 293 001,57 | 293 702,88 | 252 910,81 | 244 752,40 | 244 752,40 |

| Расчет стоимости содержания остановочных пунктов по месяцам на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №2.3.

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Муниципальный контракт  №   ________

на выполнение работ по содержанию

остановочных пунктов

г. Пермь                                                                        		                        «      »               2012_г.

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Лепешкина Юрия Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и  __________________________________________, именуемое(ый) в дальнейшем «Подрядчик», в лице______________________________________, действующего (ей) на основании_______________, с другой стороны, в соответствии с решением аукционной комиссии (протокол от "___" ______________ 2011г. № _______________) заключили настоящий  контракт (далее – Контракт) о следующем:

1.Предмет контракта

1.1. По настоящему Контракту Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение следующих обязательств по контракту:

а) выполнение работ по содержанию остановочных пунктов;

б) обеспечение безопасного, постоянного и бесперебойного движения пешеходов;

в) осуществление систематического надзора за сохранностью остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района г.Перми, уведомление Заказчика о всех случаях нанесения ущерба, разрушений от стихийных бедствий, принятия участия в выявлении лиц, виновных в нанесении ущерба остановочным комплексам на территории Мотовилихинского района г.Перми и других нарушениях с оформлением предписания по форме приложения № 9.

1.2. Подрядчик обеспечивает выполнение работ, указанных в п.1.1. настоящего контракта в соответствии:

а) приложениями к настоящему контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 –  Перечень остановочных пунктов;

Приложение № 2 – Состав работ по содержанию остановочных пунктов;

Приложение № 3 – Порядок расчета баллов и размера снижения стоимости  за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных;

Приложение № 4 – Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов ;

Приложение № 5.1 – Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов;

Приложение № 5.2 – Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов по месяцам;

Приложение № 6.1, № 6.2  – Акты контрольной проверки качества работ;

Приложение № 7.1, 7.2 –  Формы отчетности (акт приемки выполненных работ за отчетный период, справка о стоимости  выполненных работ и затрат по ф.КС-3);

Приложение № 8– Уведомления о случаях нанесения ущерба;

Приложение №9 – Предписание;

Приложение № 10 – Перечень нормативных документов.

б) требованиями действующего законодательства, нормативно-технической документации.

2.Сроки исполнения обязательств

2.1. Начало производства работ:  21.12.2012г.

2.2. Окончание производства работ: 20.07.2013г.

2.3. Приемка и оплата выполненных Подрядчиком работ осуществляется в порядке, установленном в разделе 3 настоящего контракта.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1.  Общая стоимость работ составляет: _______________(______________________) рублей ____ коп., в том числе НДС _______рубля ___ коп., без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ  включает в себя все выплаченные или подлежащие  выплате налоги и сборы, подлежит изменению в случае уменьшения размера оплаты в связи с невыполнением, некачественным выполнением работ, применением санкций.

3.3.  Подрядчик сдает работы Заказчику ежемесячно до 25 числа отчетного месяца. О готовности  к сдаче работ Подрядчик письменно извещает Заказчика не менее чем за сутки.

3.4.Основанием для приемки и последующей оплаты (в порядке, установленном настоящим контрактом) с учетом качества  выполненных Подрядчиком объемов работ являются  подписанные сторонами акты контрольной проверки качества работ ( Приложение № 6.1. и 6.2.), акт приемки выполненных работ за отчетный период (Приложение № 7.1.), справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 (Приложение № 7.2.) и счета-фактуры, предоставляемые Подрядчиком Заказчику, в срок до 25 числа текущего месяца. В случае не предоставления по вине Подрядчика в указанный срок работ к приемке, приемка данных работ производится Заказчиком в месяце, следующим за отчетным.

3.5. Форма оплаты: безналичный расчет.

3.6. Оплата за выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком ежемесячно в течение  месяца, следующего за отчетным, при условии устранения Подрядчиком всех замечаний со стороны Заказчика по  выявленным в процессе работ недостаткам, с учетом применения  мер ответственности согласно условиям, установленным в настоящем контракте.

3.7. Работы по настоящему контракту финансируются из бюджета.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям по качеству работ, по технологии и материалам, согласно нормативно-технической документации, рекомендаций.

4.2.  Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объекта производства работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

а) требования устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

б) снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение суток устранить дефекты и недостатки, указанные в акте контрольной проверки текущего содержания.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Приступить к выполнению работ незамедлительно после подписания контракта.

5.2. В соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований нормативно-технической документации  обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.1. настоящего контракта, и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.3. Вести журнал производства работ с начала производства работ до их завершения.

5.4. Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения транспортных средств и иных участников дорожного движения, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.5. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.6. Обеспечить беспрепятственный доступ к объекту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы,  для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.7. Обеспечить выполнение работ по настоящему контракту работниками в спецодежде, содержащей надпись - наименование предприятия Подрядчика.

5.8. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта.

5.9. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование объекта содержания  с привлечением представителя Заказчика.

5.10. Подрядчик своевременно и за свой счет обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

присутствовать на объекте производства работ;

производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

производить проверку журнала производства работ;

осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за ходом и качеством производства работ.

6.2. Утверждать расчет стоимости объемов работ на условиях данного контракта.

6.3. Своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.4. Производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего контракта.

6.5. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ и подписание представленных подрядчиком актов выполненных работ в течение семи рабочих дней.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок, проводимых в течение отчетного месяца. Количество проверок определяется Заказчиком, но не менее четырех проверок за отчетный месяц. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах  выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, формулируют замечания по качеству выполнения работ и сроки их устранения.

6.7. Заказчик вправе в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика производить фотографирование объекта. Фотодокументом является снимок, выполненный в цифровом формате и перенесенный на бумажный носитель с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и времени снимка. Выполнение фотографирования осуществляется в присутствии уполномоченного представителя Заказчика.

6.8. Данные журналов производства работ, фотодокументации  и актов контрольных проверок служат основанием для снижения оплаты работ, применения санкций в соответствии с условиями настоящего контракта, а также могут служить основанием для расторжения контракта.

6.9. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением или по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения для выполнения работ.

7.3. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного производства работ по настоящему контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения производства работ), иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.4. В случае несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, не выполнения отдельных технологических операций (видов работ), подлежащих выполнению в соответствии с условиями настоящего контракта и технологией, стоимость работ снижается Заказчиком в соответствии с условиями, установленными в настоящем контракте.

7.5. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.6. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств, принятых по настоящему контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:.

7.6.1. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1% от общей стоимости работ, указанных в п.3.1. настоящего контракта, за каждый день просрочки.

7.6.2. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.6.3. За несвоевременное предоставление документов (акта приемки выполненных работ за отчетный период и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3) Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 0,1%   от общей стоимости работ по контракту за каждый день просрочки.

7.7. Заказчик за несвоевременную оплату контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика.

7.8. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.9. Заказчик вправе удержать  штрафы, пени, неустойки при расчетах согласно разделу 3 настоящего контракта.

8. Действие и прекращение действия контракта

8.1. Настоящий контракт составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

8.2. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по контракту, если иное не будет предусмотрено дополнительными соглашениями сторон.

8.3. Расторжение настоящего Контракта возможно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством РФ и настоящим Контрактом.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров.

В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

11. Обеспечение исполнения контракта.

11.1. Подрядчик для заключения контракта обязан представить обеспечение его исполнения в виде:

- безотзывной банковской гарантии,

- передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита),

в размере 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

11.2. В случае выбора Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта- залога денежных средств, Заказчик возвращает перечисленную Подрядчиком сумму:

- в течение месяца после полного исполнения Сторонами своих обязательств, включая устранение замечаний Заказчика по выявленным недостаткам работ.

11.3. В случае,  если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1  перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств Подрядчика  по контракту,  Подрядчик должен в течение 10 (десяти) банковских дней с момента прекращения обеспечения исполнения контракта  первоначальным способом -  предоставить Заказчику иное обеспечение исполнения контракта, установленное п.11.1. в размере аналогичном первоначальному.

Залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) не может быть заменен другим способом обеспечения исполнения обязательства.

11.4. При расторжении настоящего контракта по решению суда по вине Подрядчика, обеспечение его исполнения в виде залога денежных средств Подрядчику не возвращается.

11.5. Обеспечение исполнения настоящего контракта действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств по нему.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:                                      			Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Мотовилихинского района» 614014, г. Пермь, ул.Уральская, 36 Тел.: 266-08-92, факс: 266-08-30 Банковские реквизиты: ИНН 5906085556 КПП 590601001 УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/сч. 02563000380) Р/сч.40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю л/сч 02933018336 БИК 045773001 Директор_____________ Ю.А. Лепешкин «___» ______________2012г. МП |  |
| --- | --- |

| Приложение № 1 к муниципальному контракту № ___от «__» ________ 2012г. Перечень остановочных пунктов Мотовилихинского района г. Перми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование остановочного пункта | Местоположение остановочного пункта | Свойства остановочного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие павильона | Обычный павильон или павильон с дизайном | Используемое изображение или без изображения | Наличие или отсутствие торгового комплекса | Наличие или отсутствие дорожного знака остановочного пункта и информационной таблички | Наличие или отсутствие электронного информационного табло | Площадь остановочного пункта, м2 | Урны, шт. |
| 1 | Рабочий посёлок | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 2 | Рабочий посёлок | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 3 | ДК им. Ленина | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 60 | 2 |
| 4 | ДК им. Ленина | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 125 | 2 |
| 5 | Розалии Землячки | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 6 | Розалии Землячки | ул. Уральская (направление - из города) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 7 | Цирк | ул. Уральская (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | - | + | 40 | 2 |
| 8 | Цирк | ул. Уральская (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 9 | Разгуляй | ул. Уральская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 10 | Разгуляй | ул. Уральская (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 11 | Цирк | ул. Крупской (направление - в город) | + | с дизайном | графити | + | + | - | 40 | 2 |
| 12 | Цирк | ул. Крупской (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 13 | Площадь Дружбы | ул. Крупской (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 14 | Площадь Дружбы | ул. Крупской (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | + | 40 | 2 |
| 15 | Площадь Дружбы | Площадь Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | графити | + | + | - | 120 | 2 |
| 16 | Студенческая | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 17 | Студенческая | Бульвар Гагарина (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 18 | Макаренко | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 19 | Макаренко | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 20 | Пермская Ярмарка | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 60 | 2 |
| 21 | Пермская Ярмарка | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 60 | 2 |
| 22 | Ушинского | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 23 | Ушинского | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 24 | Авторадио | Бульвар Гагарина (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 25 | Авторадио | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 26 | Авторадио | Южная Дамба (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 27 | Старцева | Бульвар Гагарина (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 28 | Старцева | Бульвар Гагарина (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 29 | Бульвар Гагарина | ул. Ушинского (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 30 | Бульвар Гагарина | ул. Ушинского (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 31 | Минирынок (ул. Ушинского) | ул. Ушинского (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 32 | Минирынок (ул. Ушинского) | ул. Ушинского (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 33 | Пушкарская | ул. А. Гайдара (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 34 | Пушкарская | ул. А. Гайдара (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 35 | Подольская | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 36 | Подольская | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 37 | Уинская | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 38 | Уинская | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 39 | Гимназия №2 | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 40 | Гимназия №2 | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 41 | М/р Садовый | ул. Юрша (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 42 | М/р Садовый | ул. Юрша (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 43 | Уинская | ул. Уинская (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 44 | Дом быта Садовый | ул. Уинская (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 45 | Дом быта Садовый | ул. Уинская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 46 | Макаренко (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 47 | Макаренко (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 48 | Тургенева | ул. Тургенева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 49 | Тургенева | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 50 | По требованию (ул. Тургенева) | ул. Тургенева (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 51 | Дружбы | ул. Дружбы (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 52 | Дружбы | ул. Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 53 | Площадь Дружбы | ул. Дружбы (направление - в город) | + | с дизайном | без изображения | - | + | - | 40 | 2 |
| 54 | Площадь Дружбы | ул. Дружбы (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 55 | Лебедева | ул. Лебедева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 56 | Лебедева | ул. Лебедева (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 57 | Розалии Землячки | ул. Лебедева (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 58 | УДС Молот | ул. Лебедева (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 59 | УДС Молот | ул. Лебедева (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 60 | Рабочий посёлок | ул. Работницы (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 61 | Обросова | ул. Лифанова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 62 | Обросова | ул. Лифанова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 63 | Каспийская | ул. Лифанова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 64 | Каспийская | ул. Лифанова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 65 | Кунгурская | ул. Кунгурская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 66 | Кунгурская | ул. Кунгурская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | - |
| 67 | Почта | ул. Артёма (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 68 | Почта | ул. Артёма (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 69 | М/р Костарево | ул. Артёма (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 70 | М/р Костарево | ул. Артёма (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 71 | М/р Ива-1 | ул. Грибоедова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 72 | М/р Ива-1 | ул. Грибоедова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 73 | М/р Архиерейка | Посёлок Архиерейка | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 74 | М/р Висим-2 | М/р Висим-2 | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 75 | М/р Висим-1 | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 76 | М/р Висим-1 | ул. Пигасова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 77 | Пролетарская | ул. Пигасова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 78 | Володарского | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 79 | Володарского | ул. Восстания (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 80 | Лузенина | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 81 | Лузенина | ул. Восстания (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 82 | Зенкова | ул. Восстания (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 83 | Зенкова | ул. Восстания (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 84 | Площадь Восстания | ул. Восстания (разворотное кольцо) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 85 | Площадь Восстания | Площадь Восстания (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 86 | Площадь Восстания | Площадь Восстания (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 87 | 1905 года | ул. Лифанова (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | + | - | 40 | 2 |
| 88 | 1905 года | ул. 1905 года (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 89 | Бузинская | ул. Фокинская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 90 | Бузинская | ул. Фокинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 91 | Марата | ул. Фокинская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 92 | Марата | ул. Фокинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 93 | Завьялова | ул. Завьялова (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 94 | Завьялова | ул. Завьялова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 95 | Колыбалова | ул. Лядовская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 96 | Колыбалова | ул. Лядовская (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 97 | М/р Запруд | ул. Лядовская (направление - из города) | - | - | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 98 | М/р Запруд | ул. Лядовская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 99 | Черемховская | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 100 | Черемховская | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 101 | Бобруйская | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 102 | Бобруйская | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | - | - | - | + | + | - | 40 | 1 |
| 103 | С/х Мотовилихинский | ул. Лядовский тракт (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 104 | С/х Мотовилихинский | ул. Лядовский тракт (направление - в город) | + | деревянный сруб | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 105 | Колыбалова | ул. Колыбалова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 106 | Школа №118 | ул. Колыбалова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 107 | Школа №118 | ул. Колыбалова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 108 | Чермозская | ул. Колыбалова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 109 | Чермозская | ул. Колыбалова (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 110 | Вишнёвая | ул. Вишнёвая (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 111 | Вишнёвая | ул. Вишнёвая (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 112 | М/р Гарцы | ул. Кантонской Коммуны (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 113 | М/р Вышка-1 | ул. Огородникова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 114 | Ленинградская | ул. Огородникова (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 115 | Ленинградская | ул. Огородникова (направление - в город) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 116 | Харьковская | ул. Огородникова (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 117 | Харьковская | ул. Огородникова (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 118 | Козловская | ул. Кузнецкая (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | - |
| 119 | Козловская | ул. Кузнецкая (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 120 | По требованию | ул. Пороховая (Целинная) (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | - |
| 121 | По требованию | ул. Пороховая (Целинная) (направление - в город) | - | - | - | - | - | - | 40 | - |
| 122 | М/р Вышка-2 | ул. Целинная (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 123 | М/р Вышка-2 | ул. Целинная (направление - в город) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 124 | Больница | ул. Целинная (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 125 | Больница | ул. Целинная (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 126 | Целинная | ул. И. Франко (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 127 | Целинная | ул. И. Франко (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 128 | И. Франко | ул. И. Франко (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 129 | И. Франко | ул. И. Франко (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | + | + | - | 40 | 2 |
| 130 | Автотранспортный колледж | ул. Гашкова (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 131 | Автотранспортный колледж | ул. Гашкова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 132 | Балмошная | ул. Гашкова (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 133 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (больница) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 134 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 135 | По требованию | ул. Верхнекурьинская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 136 | Дом отдыха | ул. 5-я Линия (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 137 | Дом отдыха | ул. 5-я Линия (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 138 | Рионская | ул. Ленская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 139 | Рионская | ул. Ленская (направление - из города) | - | - | - | - | + | - | 40 | 1 |
| 140 | ДОС | ул. Борцов Революции (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 141 | ДОС | ул. Ленская (направление - из города) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 1 |
| 142 | М/р Верхняя Курья | ул. 4-я Линия (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 143 | М/р Верхняя Курья | ул. 4-я Линия (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 144 | Балмошная | ул. Соликамская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | + | - | 40 | 2 |
| 145 | Балмошная | ул. Соликамская (направление - из города) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 2 |
| 146 | Промкомбинат | ул. Соликамская (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 2 |
| 147 | Промкомбинат | ул. Соликамская (направление - из города) | - | - | - | + | - | - | 40 | 2 |
| 148 | Язовая | ул. Соликамская (направление - в город) | + | с дизайном | графити | - | - | - | 40 | 1 |
| 149 | Язовая | ул. Соликамская (направление - из города) | + | деревянный сруб | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 150 | Нижегородская | ул. Соликамская (направление - в город) | + | Обычный из профнастила | - | - | - | - | 40 | 2 |
| 151 | Нижегородская | ул. Соликамская (направление - из города) | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  | 6305 | 246 |

Заказчик 							                                                                                                    Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

Состав работ по содержанию остановочных пунктов

Зимнее содержание – 115 суток

| № | Наименование операций | Единица измерения | Объём | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание свежевыпавшего снега | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 2 | Обработка площади фрикционным противогололёдным материалом | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 3 | Очистка от уплотненного снега площади | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 4 | Погрузка и вывозка снега на полигон | т/1000 м2 | 145,3/6,305 |  |
| 5 | Очистка крыш павильонов от снега | 100 м2 | 2,268 |  |
| 6 | Очистка урн от мусора | шт. | 246 |  |
| 7 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора из урн на свалку | т/шт. | 0,005/246 |  |
| 8 | Очистка ограждений и скамеек от снега | 100 м2 | 0,518 |  |
| 9 | Очистка от граффити и объявлений | 100 м2 | 11,62 |  |
| Итого по зимнему содержанию: |  |  |  |  |

Летнее содержание – 97 суток

| № | Наименование операций | Единица измерения | Объём | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подметание, уборка от мусора | 1000 м2 | 6,305 |  |
| 2 | Погрузка и вывозка смета на свалку | т/1000 м2 | 6,2/6,305 |  |
| 3 | Очистка урн от мусора | шт. | 246 |  |
| 4 | Погрузка и вывозка бытового и промышленного мусора из урн на свалку | т/шт. | 0,005/246 |  |
| 5 | Очистка и мойка скамей павильонов | 10 м2 | 0,518 |  |
| 6 | Мытье стен остановочных пунктов (с 2-х сторон) | м2 | 1172 |  |
| 7 | Очистка от граффити и объявлений | 100 м2 | 11,62 |  |
| 8 | Покрытие поверхностей павильонов (навесов) антивандальным составом * | 100 м2 | 11,52 |  |
| Итого по летнему содержанию: |  |  |  |  |
| ВСЕГО: |  |  |  |  |

* - покрытие остановочных павильонов (навесов) антивандальным составом производится по согласованию с Заказчиком 1 раз в период действия муниципального контракта при благоприятной (положительной) температуре наружного воздуха. В качестве антивандального состава применять средство «Антиграффити Топкот» либо эквивалент.

Антивандальное средство - специальная прозрачная розоватая жидкость для защиты стен, афиш, металлических поверхностей, стекла, плексигласа и др. от граффити (несанкционированных надписей, объявлений, рисунков и вандализма), образующая тонкую, прозрачную, влажную пленку, отталкивающую любой вид клея или чернил.

Заказчик                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

- Порядок

- расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов

1.  Баллы по содержанию остановочных пунктов на территории Мотовилихинского района города Перми, определяется согласно критериям к приложению №4 к техническому заданию.

2. Итоговый балл по содержанию остановочных пунктов определяется как среднее арифметическое значение баллов по результатам проведенных проверок в течение месяца по формуле (1):

y

БОП=(∑СОПi /y), где

БОП – балл по содержанию остановочных пунктов,

∑СОПi – суммарный балл по содержанию остановочных пунктовпо итогам i-х проверок. Определяется согласно критериям, указанным в приложении 3 к техническому заданию.

y- количество проведенных проверок в течение отчетного месяца,

СОПi определяется по формуле (2):

СОПi= (nх5+ nх4+ nх3+ nх2)/N, где

n- количество остановочных пунктов, получивших оценку «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

N – количество проверенных остановочных пунктов.

- 3. Условия снижения стоимости работ по содержанию остановочных пунктов,

- Снижение стоимости работ производится согласно количеству баллов (БОП), набранных по итогам отчетного месяца:

от 4,6 до 5 баллов -  снижение от 4 до 0%;

от 4,0 до 4,5 баллов – снижение от 15 до 10%;

от 3,6 до 3,9 баллов – снижение от 40 до 30%;

от 3,1 до 3,5 баллов – снижение от 60 до 50%;

от 2,5 баллов и ниже  – оплата не производится

- Примечание:

- Снижение стоимости работ производится пропорционально полученным баллам

- 4. Расчет стоимости работ, принимаемых к оплате в отчетном периоде рассчитывается по формуле (4):

- S= Sпл*((100-П)/100)

- S – стоимость работ, принимаемых к оплате за отчетный период, руб.

- Sпл- стоимость работ за отчетный период контракту.

- П- процент снижения, %

| Таблица зависимости снижения стоимости за некачественное содержание остановочных пунктов от количества итоговых баллов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |  | балл | снижение, % |
| 5,00 | 0,0 |  | 4,51 | 9,4 |  | 4,02 | 14,8 |  | 3,53 | 47,0 |  | 3,04 | 64,0 |  | 2,55 | 96,7 |
| 4,99 | 0,1 |  | 4,50 | 10,0 |  | 4,01 | 14,9 |  | 3,52 | 48,0 |  | 3,03 | 64,7 |  | 2,54 | 97,3 |
| 4,98 | 0,2 |  | 4,49 | 10,1 |  | 4,00 | 15,0 |  | 3,51 | 49,0 |  | 3,02 | 65,3 |  | 2,53 | 98,0 |
| 4,97 | 0,3 |  | 4,48 | 10,2 |  | 3,99 | 16,5 |  | 3,50 | 50,0 |  | 3,01 | 66,0 |  | 2,52 | 98,7 |
| 4,96 | 0,4 |  | 4,47 | 10,3 |  | 3,98 | 18,0 |  | 3,49 | 50,2 |  | 3,00 | 66,7 |  | 2,51 | 99,3 |
| 4,95 | 0,5 |  | 4,46 | 10,4 |  | 3,97 | 19,5 |  | 3,48 | 50,5 |  | 2,99 | 67,3 |  | 2,50 | 100,0 |
| 4,94 | 0,6 |  | 4,45 | 10,5 |  | 3,96 | 21,0 |  | 3,47 | 50,7 |  | 2,98 | 68,0 |  |  |  |
| 4,93 | 0,7 |  | 4,44 | 10,6 |  | 3,95 | 22,5 |  | 3,46 | 51,0 |  | 2,97 | 68,7 |  |  |  |
| 4,92 | 0,8 |  | 4,43 | 10,7 |  | 3,94 | 24,0 |  | 3,45 | 21,2 |  | 2,96 | 69,3 |  |  |  |
| 4,91 | 0,9 |  | 4,42 | 10,8 |  | 3,93 | 25,5 |  | 3,44 | 51,5 |  | 2,95 | 70,0 |  |  |  |
| 4,90 | 1,0 |  | 4,41 | 10,9 |  | 3,92 | 27,0 |  | 3,43 | 51,7 |  | 2,94 | 70,7 |  |  |  |
| 4,89 | 1,1 |  | 4,40 | 11,0 |  | 3,91 | 28,5 |  | 3,42 | 52,0 |  | 2,93 | 71,3 |  |  |  |
| 4,88 | 1,2 |  | 4,39 | 11,1 |  | 3,90 | 30,0 |  | 3,41 | 52,2 |  | 2,92 | 72,0 |  |  |  |
| 4,87 | 1,3 |  | 4,38 | 11,2 |  | 3,89 | 30,3 |  | 3,40 | 52,5 |  | 2,91 | 72,7 |  |  |  |
| 4,86 | 1,4 |  | 4,37 | 11,3 |  | 3,88 | 30,7 |  | 3,39 | 52,7 |  | 2,90 | 73,3 |  |  |  |
| 4,85 | 1,5 |  | 4,36 | 11,4 |  | 3,87 | 31,0 |  | 3,38 | 53,0 |  | 2,89 | 74,0 |  |  |  |
| 4,84 | 1,6 |  | 4,35 | 11,5 |  | 3,86 | 31,3 |  | 3,37 | 53,2 |  | 2,88 | 74,7 |  |  |  |
| 4,83 | 1,7 |  | 4,34 | 11,6 |  | 3,85 | 31,7 |  | 3,36 | 53,5 |  | 2,87 | 75,3 |  |  |  |
| 4,82 | 1,8 |  | 4,33 | 11,7 |  | 3,84 | 32,0 |  | 3,35 | 53,7 |  | 2,86 | 76,0 |  |  |  |
| 4,81 | 1,9 |  | 4,32 | 11,8 |  | 3,83 | 32,3 |  | 3,34 | 54,0 |  | 2,85 | 76,7 |  |  |  |
| 4,80 | 2,0 |  | 4,31 | 11,9 |  | 3,82 | 32,7 |  | 3,33 | 54,2 |  | 2,84 | 77,3 |  |  |  |
| 4,79 | 2,1 |  | 4,30 | 12,0 |  | 3,81 | 33,0 |  | 3,32 | 54,5 |  | 2,83 | 78,0 |  |  |  |
| 4,78 | 2,2 |  | 4,29 | 12,1 |  | 3,80 | 33,3 |  | 3,31 | 54,7 |  | 2,82 | 78,7 |  |  |  |
| 4,77 | 2,3 |  | 4,28 | 12,2 |  | 3,79 | 33,7 |  | 3,30 | 55,0 |  | 2,81 | 79,3 |  |  |  |
| 4,76 | 2,4 |  | 4,27 | 12,3 |  | 3,78 | 34,0 |  | 3,29 | 55,2 |  | 2,80 | 80,0 |  |  |  |
| 4,75 | 2,5 |  | 4,26 | 12,4 |  | 3,77 | 34,3 |  | 3,28 | 55,5 |  | 2,79 | 80,7 |  |  |  |
| 4,74 | 2,6 |  | 4,25 | 12,5 |  | 3,76 | 34,7 |  | 3,27 | 55,7 |  | 2,78 | 81,3 |  |  |  |
| 4,73 | 2,7 |  | 4,24 | 12,6 |  | 3,75 | 35,0 |  | 3,26 | 56,0 |  | 2,77 | 82,0 |  |  |  |
| 4,72 | 2,8 |  | 4,23 | 12,7 |  | 3,74 | 35,3 |  | 3,25 | 56,2 |  | 2,76 | 82,7 |  |  |  |
| 4,71 | 2,9 |  | 4,22 | 12,8 |  | 3,73 | 35,7 |  | 3,24 | 56,5 |  | 2,75 | 83,3 |  |  |  |
| 4,70 | 3,0 |  | 4,21 | 12,9 |  | 3,72 | 36,0 |  | 3,23 | 56,7 |  | 2,74 | 84,0 |  |  |  |
| 4,69 | 3,1 |  | 4,20 | 13,0 |  | 3,71 | 36,3 |  | 3,22 | 57,0 |  | 2,73 | 84,7 |  |  |  |
| 4,68 | 3,2 |  | 4,19 | 13,1 |  | 3,70 | 36,7 |  | 3,21 | 57,2 |  | 2,72 | 85,3 |  |  |  |
| 4,67 | 3,3 |  | 4,18 | 13,2 |  | 3,69 | 37,0 |  | 3,20 | 57,5 |  | 2,71 | 86,0 |  |  |  |
| 4,66 | 3,4 |  | 4,17 | 13,3 |  | 3,68 | 37,3 |  | 3,19 | 57,7 |  | 2,70 | 86,7 |  |  |  |
| 4,65 | 3,5 |  | 4,16 | 13,4 |  | 3,67 | 37,7 |  | 3,18 | 58,0 |  | 2,69 | 87,3 |  |  |  |
| 4,64 | 3,6 |  | 4,15 | 13,5 |  | 3,66 | 38,0 |  | 3,17 | 58,2 |  | 2,68 | 88,0 |  |  |  |
| 4,63 | 3,7 |  | 4,14 | 13,6 |  | 3,65 | 38,3 |  | 3,16 | 58,5 |  | 2,67 | 88,7 |  |  |  |
| 4,62 | 3,8 |  | 4,13 | 13,7 |  | 3,64 | 38,7 |  | 3,15 | 58,7 |  | 2,66 | 89,3 |  |  |  |
| 4,61 | 3,9 |  | 4,12 | 13,8 |  | 3,63 | 39,0 |  | 3,14 | 59,0 |  | 2,65 | 90,0 |  |  |  |
| 4,60 | 4,0 |  | 4,11 | 13,9 |  | 3,62 | 39,3 |  | 3,13 | 59,2 |  | 2,64 | 90,7 |  |  |  |
| 4,59 | 4,6 |  | 4,10 | 14,0 |  | 3,61 | 39,7 |  | 3,12 | 59,5 |  | 2,63 | 91,3 |  |  |  |
| 4,58 | 5,2 |  | 4,09 | 14,1 |  | 3,60 | 40,0 |  | 3,11 | 59,7 |  | 2,62 | 92,0 |  |  |  |
| 4,57 | 5,8 |  | 4,08 | 14,2 |  | 3,59 | 41,0 |  | 3,10 | 60,0 |  | 2,61 | 92,7 |  |  |  |
| 4,56 | 6,4 |  | 4,07 | 14,3 |  | 3,58 | 42,0 |  | 3,09 | 60,7 |  | 2,60 | 93,3 |  |  |  |
| 4,55 | 7,0 |  | 4,06 | 14,4 |  | 3,57 | 43,0 |  | 3,08 | 61,3 |  | 2,59 | 94,0 |  |  |  |
| 4,54 | 7,6 |  | 4,05 | 14,5 |  | 3,56 | 44,0 |  | 3,07 | 62,0 |  | 2,58 | 94,7 |  |  |  |
| 4,53 | 8,2 |  | 4,04 | 14,6 |  | 3,55 | 45,0 |  | 3,06 | 62,7 |  | 2,57 | 95,3 |  |  |  |
| 4,52 | 8,8 |  | 4,03 | 14,7 |  | 3,54 | 46,0 |  | 3,05 | 63,3 |  | 2,56 | 96,0 |  |  |  |

Заказчик                                                                                           Подрядчик

Директор МКУ «Благоустройство

Мотовилихинского района»

______________(Ю.А.Лепешкин)

Приложение № 4

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

Критерии оценки качества работ по содержанию остановочных пунктов

| Балл | Вид содержания | Показатели оценки состояния по содержанию |
| --- | --- | --- |
| 5 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 6-30 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 4 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 7-00 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны не переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 3 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта расчищены на всю ширину к 7-00 часам утра. Толщина рыхлого снега не более 5 см, уплотненного снега – не более 4 см. Обработаны ПГМ, зимняя скользкость ликвидирована в течение 4 час. с момента обнаружения. Урны переполнены. Снег вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) очищены от снега. Ограждения и скамейки очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 2 | Зимний период содержания | Остановки общественного транспорта не расчищены. Не обработаны ПГМ, зимняя скользкость не ликвидирована. Урны переполнены. Снег не вывезен в течении 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. Мусор не вывезен. Крыши остановочных павильонов (навесов) не очищены от снега. Ограждения и скамейки не очищены от снега. Остановочные павильоны (навесы) не очищены от граффити и объявлений. |
| 5 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 6-30 часам утра. Урны не переполнены. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 4 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 7-00 часам утра. Урны не переполнены. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Отсутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 3 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта полностью очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора, к 7-00 часам утра. Урны переполнены. Присутствует единичный бытовой и промышленный мусор. Мусор вывезен. Смёт собран и вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Скамейки остановочных павильонов (навесов) очищены и вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) вымыты. Остановочные павильоны (навесы) очищены от граффити и объявлений. |
| 2 | Летнее период содержание | Остановки общественного транспорта не очищены от грунтово-песчанных наносов, различного мусора. Урны переполнены. Мусор не вывезен. Смёт не собран и не вывезен с остановок общественного транспорта в течение 1 суток. Присутствует бытовой и промышленный мусор. Скамейки остановочных павильонов (навесов) не очищены и не вымыты. Стены остановочных павильонов (навесов) не вымыты. Остановочные павильоны (навесы) не очищены от граффити и объявлений. |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение № 5.1.

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

| Расчет стоимости работ по содержанию остановочных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование работ | Ед измер | Объем работ |  |  | Стоимость за единицу за весь период, с НДС, руб/м2 |  | Итого с НДС, руб |
| Зимнее содержание 115суток с 21.12.2011 по 14.04.2013 | шт/м2 | 151/6305 |  |  |  |  |  |
| Летнее содержание 97 суток с 15.04.2012 по 20.07.13г. | шт/м2 | 151/6305 |  |  |  |  |  |
| Итого по расчету |  |  |  |  |  |  |  |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

| Расчет стоимости содержания остановочных пунктов по месяцам на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 5.2.

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

.

| Стоимость выполнения работ, всего, руб с НДС | I квартал | в том числе |  |  | II квартал | в том числе |  |  | III квартал | в том числе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 21.12.2012 по 20.01.2013 | с 21.01.2013 по 20.02.2013 | с 21.02.2013 по 20.03.2013 |  | с 21.03.2013 по 14.04.2013 | с 15.04.2013 по 20.05.2013 | с 21.05.2013 по 20.06.2013 |  | с 21.06.2013 по 20.07.2013 |
| 2 139 173,32 | 1 054 805,66 | 363 321,95 | 363 321,95 | 328 161,76 | 839 615,26 | 293 001,57 | 293 702,88 | 252 910,81 | 244 752,40 | 244 752,40 |

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение № 6.1.

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

А К Т

контрольной проверки качества работ ____________________________________

(Наименование Подрядчика)

______________  20____г.

( дата )

Проверка произведена ___________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество куратора)

и ______________________________________________________________________________________________

( Должность, фамилия, имя, отчество подрядчика)

| № | Наименование улицы | Название остановочного пункта | Направление | Количество баллов | Замечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Все работы, предусмотренные контрактом №_____ от____________ проверены в полном объеме и замечаний к качеству исполнения не имеют,  кроме перечисленных в данном акте.

Срок устранения недостатков определяет Заказчик. Баллы определяются по критериям согласно Приложению № 4 к настоящему контракту.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение №  6.2

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

А К Т

контрольной проверки качества работ _______________________

за _______________ 20____г.

(месяц)

Подрядчик _____________________________

|  | Объезд 1 | Объезд 2 | Объезд 3 | Объезд 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд | баллы за объезд |
| СОП |  |  |  |  |
| ΣСОП (средний балл) |  |  |  |  |
| КОП |  |  |  |  |
| БОП |  |  |  |  |
| Процент снижения (П) |  |  |  |  |

Представитель Заказчика                                                                                               Представитель Подрядчика

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Примечание: Расчет снижения стоимости работ производится согласно Приложению № 3 к настоящему контракту

Приложение 7.1.

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

Формы отчетности

Заказчик: МКУ «Благоустройство Мотвоилихинского района»

Подрядчик:

Контракт №   от

АКТ № _____ от ________

приемки выполненных работ за отчетный период _________

| Стоимость выполнения работ (в соответствии с Приложением № 5.2. к настоящему контракту), руб. | Процент снижения стоимости выполнения работ среднемесячный (%) * | Принято к оплате, руб. |
| --- | --- | --- |
| Всего по акту с НДС |  |  |
| в том числе без НДС |  |  |
| НДС |  |  |

Сдал Подрядчик  (должность) ____________(расшифровка)

М.п.

Принял Заказчик  (должность) __________(расшифровка)

(должность) ___________(расшифровка)

М.п.

Заказчик

Директор МКУ  «Благоустройство Мотовилихинского района» _________( Ю.А.Лепешкин)

М.п.

Подрядчик ______________________()

М.п.

- * Процент снижения стоимости выполнения работ определяется согласно Порядку расчета баллов и размера снижения стоимости за некачественно выполненные работы по содержанию остановочных пунктов (приложение 3  к настоящему контракту)

Приложение  7.2.

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

| Унифицированная форма № КС-3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждена постановлением Госкомстата |  |  |  |
|  |  | России от 11.11.99 № 100 |  |  |  |
| Инвестор |  |  |  | Форма по ОКУД | КОД |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Заказчик МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКУПО |  |
| Подрядчик: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | по ОКПО |  |
| Стройка: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вид деятельности по ОКДП |  |  |
|  |  | Договор подряда (контракт) | номер | Дата |  |
|  |  | Номер документа | Дата составления | Отчетный период |  |
|  |  |  |  | С | по |
|  |  | С П Р А В К А |  |  |  |
|  | о стоимости выполненных работ и затрат |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование объектов, видов работ и затрат | Код | Стоимость выполненных работ и затрат |  |  |
|  |  |  | с начала проведения работ | с начала года по отчетный месяц включительно | в том числе за отчетный месяц |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего работ, затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе: | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  | ---------------------------- | ------------------------- | ------------------------- | ------------------------ |
|  |  |  |  | Итого |  |
|  |  |  |  | Сумма НДС 18% |  |
|  |  |  |  | Всего с НДС |  |
|  | Заказчик (Генподрядчик) | Директор | ____________________________ |  | Ю.А.Лепешкин |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |
|  | Подрядчик (Субподрядчик) | Директор | _______________________________ |  |  |
|  | М.П. | Должность |  | Подпись |  |

Приложение № 8

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

Уведомление

о случаях нанесения ущерба _________________

1. Наименование виновного лица (если известны, указать адрес, телефон, марку и номер транспортного средства)__________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Дата, время и место нанесения ущерба________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Краткое описание нанесения ущерба__________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Меры, принятые к устранению _______________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.. Меры, принятые к обеспечению безопасности дорожного движения, проходу пешеходов

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата

Подрядчик (Представитель Подрядчика)     ______________(___________________________________)

Подпись                                     Ф.И.О.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение № 9

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ контракта от ________ № ________ необходимо устранить выявленные дефекты, недостатки и нарушения работ по содержанию, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий муниципального контракта от ________ № _______, нормативно-технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий контракта __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик

Директор МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района»                                 Ю.А.Лепешкин

Подрядчик

Приложение № 10

к муниципальному контракту

№ ___от «__» ________ 2012г.

Перечень нормативных документов

| 1 | ОДН 218.2.027-2003 | Требования к противогололедным материалам |
| --- | --- | --- |
| 2 | ОДМД | Методика испытаний противогололедных материалов. С изменениями |
| 3 | ОДМД Утвержден распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 №ОС-548-р | Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах |
| 4 | ГОСТ Р 50597-93 | Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности движения |
| 5 | ГОСТ 9757-90 | Гравий, щебень и песок искусственные. Технические условия. |
| 6 | СНиП III-4-80* | Техника безопасности в строительстве. Москва 2000 |
| 7 | ВСН 37-84 | Инструкция по организации движения и ограничения мест производства дорожных работ (взамен ВСН 179-73). |
| 8 | ГОСТ Р 52289-2004 | Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. |
| 9 | ## ГОСТ 21-1-80 | # Песок кварцевый |
| 10 | ГОСТ 8736-93 | Песок для строительных работ. Технические условия. |
| 11 | ГОСТ 8735-88 | Песок для строительных работ. Методы испытаний. |
| 12 | - Решение Пермской городской Думы от 29 января 2008 г. N 4 - (с последующими изменениями) | Правила благоустройства и содержания территории в городе Перми |

Приложение № 2.4                                                                                                                                                                                       к документации об открытом аукционе в электронной форме

Договор залога.

г.Пермь                                                                                                       «___» _________ 200__г.

__________________________________, именуемое в дальнейшем Залогодержатель, в лице _________________, действующего на основании _________________, с одной стороны, и _________________________, именуемый в дальнейшем Залогодатель (Участник размещения заказа), в лице ______________, действующего на основании _____________________, с другой стороны, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании Протокола №_____ от «____»__________200__года заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Статья 1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего договора является обеспечение исполнения Залогодателем обязательств по _________________________________________________________________ 					(предмет муниципального договора, № и дата извещения о проведении аукциона)

1.2. Залогодатель (Участник размещения заказа ) в безналичном порядке перечисляет Залогодержателю в качестве обеспечения исполнения обязательств Залогодателя (Участника размещения заказа) по договору, указанному в п.1.1. настоящего Договора залога, денежные средства в размере _____________________________________________________(далее - обеспечение), а Залогодержатель принимает обеспечение на счет по следующим реквизитам:

| Получатель | Департамент финансов администрации города Перми (МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», л/с 04933018336) |
| --- | --- |
| ИНН | 5906085556 |
| КПП | 590601001 |
| Р/с | 40302810000005000009 в РКЦ г.Перми |
| БИК | 045744000 |

(указываются реквизиты Залогодержателя)

назначение платежа: «Денежные средства по договору залога № _____ от «____»___________ 200__ г.»

1.4. Настоящий Договор служит обеспечением исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) обязательств по договору в течение всего срока его действия, в том числе и в случае продления действия указанного договора, а также распространяется на гарантийные обязательства, предусмотренные договором.

1.5. Залогодатель (Участник размещения заказа) отвечает перед Залогодержателем закладываемыми денежными средствами в полном объеме своих обязательств по договору, включая неустойку, возмещение убытков, а также возмещение необходимых расходов Залогодержателя, связанных с обращением взыскания на предмет залога.

1.6. Взыскание на предмет залога для удовлетворения требований Залогодержателя может быть обращено в случае полного или частичного неисполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств перед Залогодержателем в порядке, установленном законодательством и настоящим Договором.

- Статья 2. Передача денежных средств

2.1. Сумма обеспечения, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, должна быть внесена Залогодателем (Участником размещения заказа) на счет Залогодержателя до истечения срока заключения договора, указанного в документации об аукционе, и считается внесенной с момента ее поступления на счет Залогодержателя.

Документом, подтверждающим внесение обеспечения на счет Залогодержателя, является платежное поручение с отметкой банка о списании денежных средств.

В случае непоступления в указанный срок суммы обеспечения обязательства Залогодателя (Участника размещения заказа)  по внесению в залог денежных средств считаются неисполненными. В указанном случае Залогодатель (Участник размещения заказа) признается уклонившимся от заключения договора.

2.2. Залогодатель (Участник размещения заказа) не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на счет Залогодержателя в качестве обеспечения.

На денежные средства, перечисленные Залогодателем (Участником размещения заказа) в соответствии с настоящим Договором на счет Залогодержателя, проценты не начисляются.

- Статья 3. Возврат и удержание обеспечения

3.1. Залогодержатель в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после  окончания срока предоставления обеспечения  и надлежащего документального подтверждения Залогодателем (Участником размещения заказа) исполнения обязательств по муниципальному договору осуществляет возврат обеспечения по реквизитам, указанным в настоящем Договоре залога, за исключением суммы удержания, предусмотренной п. 3.2. настоящего договора.

3.2. Требования Залогодержателя удовлетворяются из денежных средств в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по договору во внесудебном порядке путем удержания денежных средств в размере, указанном в договоре.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Залогодателем (Участником размещения заказа) своих обязательств по муниципальному договору денежные средства, переданные в качестве обеспечения исполнения, переходят в собственность Залогодателя в размере, указанном в договоре.

Статья 4. Заключительные положения

4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до _______________г.

4.2. Все возможные споры и разногласия будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путем переговоров они будут переданы на разрешение Арбитражного суда Пермского края  в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу экземплярах (один - для Залогодержателя, один - для Залогодателя (Участника размещения заказа)).

4.4. По всем вопросам, не урегулированным настоящим Договором, стороны будут руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 6. Адреса и реквизиты сторон

| Залогодержатель | Залогодатель (Участник размещения заказа) |
| --- | --- |
| Реквизиты | Реквизиты |
| _________________/_________________/ М.П. | _________________/_________________/ М.П. |