Приложение № 1

к Извещению

о проведении запроса котировок

Техническое задание

на поставку медицинской мебели

п. 1. Стол для врача с подкатной тумбой

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стол для врача СИ 03.01.01.00.00 МСК МД-301.13 〈1300х700х750〉 ЛДСП или эквивалент и тумба медицинская прикроватная СИ-03.09.04 МД – 104 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики стола |  |  |
|  | Изготовлен из ЛДСП толщиной | Не менее 16 мм |  |
|  | Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной | Не менее 2 мм |  |
|  | Боковые стенки имеют подпятники | Наличие |  |
|  | Поставляется в разобранном виде | Наличие |  |
|  | Цвет — бук | Наличие |  |
|  | Масса | Не более 20 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Д ×Ш ×В) | Не менее 1300 × 700 × 750 мм |  |
|  | Технические характеристики тумбы |  |  |
|  | Изготовлена из ЛДСП толщиной | Не менее 16 мм |  |
|  | Торцевые части элементов окантованы пластиковой лентой толщиной | Не менее 2 мм |  |
|  | Тумба имеет три выдвижных ящика | Наличие |  |
|  | Установлена на мебельные колеса | Наличие |  |
|  | Цвет — бук | Наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 50 кг |  |
|  | Масса | Не более 17 кг |  |
|  | Размеры (Д ×Ш ×В) | Не менее 430 × 450 × 660 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 8 |  |
|  | Место поставки | ул.Соловьева,3- 2 шт, (иммунолог) ул.Пихтовая,42 - 2 шт, (психиатр) ул.Лодыгина,41- 4 шт (гастроэн-1шт),(кард-3шт) |  |

п. 2. Шкаф металлический двухсекционный двухдверный для хранения медикаметнов

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф медицинский металл. Двухсекционный двухдверный ШМ-04-МСК 〈металл〉 МСК-648.01〈800х400х1750〉 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Материал изготовления: листовая сталь с экологически чистым полимерно-порошковым покрытием | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Жесткая конструкция | Наличие |  |
|  | Устойчивость к дезинфицирующим средствам | Наличие |  |
|  | Ножки снабжены винтовыми опорами | Наличие |  |
|  | Двухсекционный | Наличие |  |
|  | Двухдверный | Наличие |  |
|  | Цвет —белый | Наличие |  |
|  | Верхняя и нижняя секции с двумя металлическими полками и дверцами, оборудованными замками | Наличие |  |
|  | Размеры шкафа (Д ×Ш ×В) | Не менее 800 × 400 × 1750 мм |  |
|  | Масса | Не более 40 кг |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
|  | Место поставки | ул.Соловьева,3 - 1 шт,(забор.пункт) |  |

п. 3. Шкаф металлический двухстворчатый разборный для хранения сменной одежды

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Шкаф д/одежды СИ 02.03.05.02.00 металл. 2-х ств. на винтах 〈0,8〉 с полками и вешал. 〈600х500х1790〉 МСК-921.600 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Шкаф металлический имеет жесткую конструкцию, изготовленную из листовой стали с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Наличие |  |
|  | Толщина листовой стали | Не менее 0,8 мм |  |
|  | Двухстворчатый | Наличие |  |
|  | Дверцы оборудованы врезными замками и петлями для навесного замка | Наличие |  |
|  | Поставляется в разобранном виде | Наличие |  |
|  | Собирается на винтах без применения специального инструмента | Наличие |  |
|  | Содержит два отделения, в комплект каждого входят полка для головных уборов и перекладина для вешалки | Наличие |  |
|  | Масса | Не более 17 кг |  |
|  | Размеры (Ш × Гл. × В) | Не менее 600 × 500 × 1790 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 10 |  |
|  | Место поставки | ул.Соловьева,3 - 1 шт,(зав.пед.отд) ул.Вижайская,15- 6 шт(каб№1,4,5.) ул.Лодыгина,41- 2 шт, 1 шт.(офтальм) 1шт.(кард) |  |

п. 4. Столик туалетно-пеленальный разборный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Столик туалетно-пеленальный разборный СТПР510м-"МСК" 〈850х710х960 МСК-510〉 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой краски, устойчивой к регулярной обработке дезинфицирующими и моющими средствами | Наличие |  |
|  | Обивка столешницы и бортиков полумягкая, из винилискожи, устойчивой к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |  |
|  | Полка для пеленок изготовлена из ламинированной ДСП толщиной | Не менее 16 мм |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 50 кг |  |
|  | Цвет — белый | Наличие |  |
|  | Масса | Не более 17 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Ш × Гл. × В) | Не менее 850 × 710 × 960 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 9 |  |
|  | Место поставки | Ул.Пихтовая.42 -8 шт (коридор), ул.Лодыгина,41 -1 шт. (кардиолог) |  |

п. 6. Кушетка медицинская массажная усиленная

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кушетка медицинская массажная, усиленная КММ- 01-"МСК"〈МСК-217-01〉 с подголовником1950х650х780 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Каркас усиленный, изготовлен из стального профиля, размером | Не менее 50 × 25 мм |  |
|  | Ножки изготовлены из круглой трубы, диаметром | Не менее 51 мм |  |
|  | Регулировка угла наклона подголовника ступенчатая, механическая | Наличие |  |
|  | Диапазон регулировки угла наклона подголовника | Не менее 0 – 45° |  |
|  | Обивка ложа и подголовника полумягкая, выполнена из винилискожи, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |  |
|  | Кушетки поставляются в разобранном виде | Наличие |  |
|  | Цвет — белый | Наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 130 кг |  |
|  | Масса | Не более 45 кг |  |
|  | Габаритные размеры (Д × Ш × В) | Не менее 1950 × 650 × 780 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 2 |  |
|  | Место поставки | ул.Лодыгина,41-2 шт(каб.массажа) |  |

п. 7. Кушетка медицинская смотровая

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кушетка медицинская смотровая КМС-01-"МСК" 〈МСК-203〉 с подголовником 〈1950х650х520〉 или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Декларация о соответствии | Указать | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Каркас изготовлен из тонкостенного стального профиля с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам | Наличие |  |
|  | Размер стального профиля каркаса | Не менее 25 × 25 мм |  |
|  | Ножки изготовлены из стального профиля, размером | Не менее 25 × 25 мм |  |
|  | Регулировка угла наклона подголовника бесступенчатая, механическая | Наличие |  |
|  | Регулировка угла наклона подголовника в диапазоне | Не менее 0 – 45° |  |
|  | Обивка ложа и подголовника выполнена из винилискожи с поролоновой подкладкой, устойчивая к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств | Наличие |  |
|  | Кушетка поставляется в разобранном виде | Наличие |  |
|  | Номинальная нагрузка | Не менее 130 кг |  |
|  | Средний срок службы | Не менее 10 лет |  |
|  | Масса | Не более 27 кг |  |
|  | Размеры (Д × Ш × В) | Не менее 1950 × 650 × 520 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка, сборка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 1 |  |
|  | Место поставки | ул.Лодыгина,41-1 шт.(кард) |  |

п. 9. Стул офисный

| № | Наименование | Требуемые параметры и условия | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Стул офисный «ИЗО» или эквивалент | Указать |  |
|  | Модель | Указать |  |
|  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | Сертификат соответствия Госстандарта России | Наличие | № ______, от ______ по ______ |
|  | Технические характеристики |  |  |
|  | Спинка и сиденье изготовлены из искусственной кожи бежевого цвета | Наличие |  |
|  | Каркас из тонкостенных стальных труб с полимерно-порошковым покрытием белого цвета, размером | Не менее 1,8 × 2,5 см |  |
|  | Высота сиденья | Не менее 500 мм |  |
|  | Размеры (Ш × Гл. × В) | Не менее 535 × 560 × 810 мм |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
|  | Доставка | Наличие |  |
|  | Срок поставки в течение 30 дней с момента подписания муниципального контракта | Указать |  |
|  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | Год выпуска товара не ранее 2012 г. | Указать |  |
|  | Количество, шт. | 7 |  |
|  | Место поставки | ул.Лодыгина,41-5 шт (каб.кард) 2шт (гастроэн) |  |

Поставляемая мебель должна быть сертифицирована -  как «Мебель для медицинских учреждений».

Поставляемая мебель должна быть изготовлена из материалов, согласно действующих СанПиН 2.1.3.2630-10, утверждены главным государственным санитарным врачом РФ.