УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5»

_______________ /Н.К. Кабанова/

«12» ноября 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключения Гражданско-правового договора бюджетного учреждения

на капитальный ремонт систем вентиляции в здании поликлиники № 2 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

г. Пермь, 2012год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая поликлиника № 5» |
| ИНН |  | 5905253670 |
| Место нахождения |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Почтовый адрес |  | 614066,г. Пермь, ул. Советской Армии, 10 |
| Адрес электронной почты |  | permgdkp5@yandex.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 221-58-68 |
| Контактное лицо |  | Бакланова Анна Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Капитальный ремонт систем вентиляции в здании поликлиники № 2 МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника № 5» по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | 4 013 589,64 (Четыре миллиона тринадцать тысяч пятьсот восемьдесят девять рублей 64 копейки). Обоснованием начальной (максимальной) цены договора является локальный сметный расчет Приложение № 3, прикрепленный отдельным файлом и являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Состав и объем подлежащих выполнению работ |  | Представлены в Локально сметном расчете Приложение № 3, Проектно-сметной документации Приложение № 5 прикрепленные отдельным файлом и являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме и Техническом задании Приложение № 1. |
| Требования к выполняемым работам |  | Объемы и виды работ выполняются в соответствии с локально-сметными расчетами Приложение № 3 и условиями договора Приложение №4 к документации об открытом аукционе в электронной форме, прикрепленные отдельным файлом и являющимся неотъемлемой частью документации об открытом аукционе в электронной форме. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих в настоящее время технических регламентов. Подрядчик должен применить современные методы и технологии производства работ. Работы выполняются своими силами, инструментами, механизмами, из своих материалов. Подрядчик должен обеспечить уборку и очистку помещений, строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории от строительного мусора, образовавшегося при ремонтных работах, в течение 3-х дней после окончания работ. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и (или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | Локально-сметный расчет Приложение № 3 и техническое задание Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место выполнения работ |  | г. Пермь, ул. Чердынская, 38а |
| Условия и сроки (периоды) выполнения работ |  | Работы должны быть выполнены в течение 120 календарных дней с даты подписания договора. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества работ |  | При выполнения работ необходимо применять современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия. Все применяемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, соответствовать ГОСТам и другим нормативным документам. Материалы и оборудование, поставляемое Подрядчиком, должно удовлетворять требованиям, предъявляемым к ним в Российской Федерации по пожарной безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по надежности и долговечности, простоте в эксплуатации, влагостойкости. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Требования к поставляемым материалам установлены локально-сметными расчетами, настоящим техническим заданием и договором. В случае, если в аукционной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак, или эквивалент». Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, сертификаты санитарно-эпидемиологического заключения, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. на материалы и оборудование должны быть предоставлены Заказчику. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования. Все необходимые для производства работ материалы и оборудование включены в стоимость выполнения работ и предоставляются Подрядчиком. Цветовая гамма материалов согласовывается с заказчиком. Гарантийный срок качества на весь объем выполняемых работ составляет 24 месяца с момента подписания акта приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ по форме КС-3. |
| Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ |  | Оплата выполненных работ производится Заказчиком после выделения ему соответствующего финансирования, но в любом случае не позднее 31 декабря 2013г. Заказчик перечисляет аванс по договору в размере 30% (тридцати процентов) от суммы договора. В оставшейся части Заказчик оплачивает выполненные работы путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ, после выполнения работ (включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков) на основании представленных Подрядчиком документов: акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), согласованные с организацией, осуществляющей технический надзор со стороны Заказчика, счет-фактуру (при отсутствии счет). В случае задержки финансирования, оплата производится с момента возобновления финансирования. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства бюджета Пермского края. (Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность на территории Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014годов) |
| Порядок формирования цены договора |  | В стоимость работ включены все затраты Подрядчика, возникшие у него в процессе исполнения настоящего договора, транспортные расходы по доставке материалов, оборудования и рабочей силы до места выполнения работ, расходы на материалы, расходы на составление паспорта системы вентиляции и проведение лабораторных замеров, расходы на страхование, расходы на уплату таможенных пошлин, расходы на уплату налогов, иных сборов, другие обязательные платежи, а также возможные вознаграждения за использование и/или передачу исключительных, либо неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и любые другие затраты и расходы, связанные с исполнением Подрядчиком обязательств по настоящему договору. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: |  |  |
| 1. | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, в том числе означающее согласие на использование товаров, указание на товарный знак которых содержится в документации, или согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемых для использования товаров и конкретные показатели этих товаров, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для использования товары, которые являются эквивалентными товарам, указанным в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемых товаров; требуется указать товарный знак данных товаров. |  |
| 2. | - Согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Копии документов подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованию установленному п.1 ч.1 ст.11 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, которые являются предметом аукциона в электронной форме: - - копия свидетельства о допуске к определенным видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства включающего виды работ, являющегося предметом аукциона: п.33 «Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)» п.33.3 «Жилищно-гражданское строительство» (Приказ № 624 от 30.12.2009г.). |  |
|  | Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5 % от начальной (максимальной) цены договора, что составляет 200 679,48 (Двести тысяч шестьсот семьдесят девять рублей 48 копеек) |
| VI. Сроки, время подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки, время и место рассмотрения таких заявок. Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме. |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 04.12.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 07.12.2012 |
| - Дата, время и место проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 10.12.2012, время начала проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливает Оператор электронной площадки. - Аукцион проходит на ЭТП «Сбербанк-АСТ» (адрес в Интернете- www.sberbank-ast.ru) |
| - VII. Заключение договора |  |  |
| - Срок заключения договора |  | - Не ранее 10 дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на капитальный ремонт систем вентиляции в здании поликлиники № 2

по адресу: г. Пермь, ул. Чердынская, 38а

| № | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основание для выполнения работ | Договор № |
| 2 | Заказчик | # МБУЗ «Городская детская клиническая поликлиника №5» |
| 3 | Исполнитель |  |
| 4 | Сроки выполнения работ | # 120 календарных дней |
| 5 | Наименование и расположение объекта | Поликлиника №2, г.Пермь, ул. Чердынская, 38а |
| 6 | Вид строительства | # Капитальный ремонт |
| 7 | Стадийность проектирования | # В одну стадию: Рабочая документация (Стадия Р) |
| 8 | Требования к выполнению работ | # Работы выполнить в соответствии с разработанной ООО «УралСпецПроект» проектно-сметной документацией (шифр 2012/03-03-У-ОВ). График и режим работ на объекте согласовать с Главным врачом МБУЗ «ГДКП № 5». Перед началом выполнения работ разработать проект производства работ (ППР), который согласовать Главным врачом МБУЗ «ГДКП № 5» |
| 9 | Требования к системе вентиляции | Монтаж систем вентиляции и кондиционирования вести в соответствии с нормативными документами, действующими на территории РФ: - СП 73.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы» с выполнением всех мероприятий по обеспечению плотности соединений, тепло- и огнезащиты воздуховодов и трубопроводов, шумоизоляции и прочих требований. Перед началом монтажных работ положение элементов систем уточнить по месту. |
| 10 | Требования к выполняемым работам | При производстве работ соблюдать требования: - СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; - СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» Часть 1. Общие данные»; - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»; - ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности в РФ»; - ПОТ Р М-016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»; - ПОТ РМ-007-98 «Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов»; Ответственность за соблюдение требований в условиях действующего объекта и правил техники безопасности возлагается на прорабов и мастеров в пределах полученных им участков работ. |
| 11 | Требования к конструкциям и материалам | Применяемые конструкции и материалы должны соответствовать современным требованиям и соответствовать ГОСТ, ТУ СНиП, ПБ и другим действующим нормативным документам. Если в аукционной документации присутствует указание на товарные знаки изделий, материалов и т.п., следует читать «товарный знак или эквивалент». На все применяемые материалы и конструкции должны быть сертификаты качества и технические паспорта, подтверждающие качество и соответствие применяемых материалов. |
| 12 | Требования к качеству и гарантийные обязательства | По окончании монтажа систем вентиляции Подрядчик обязан предоставить акты скрытых работ и акты опробования и испытаний систем по форме СП73.13330.2012. Подрядчик несет ответственность в течение гарантийного срока не менее 2-х лет. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или произойдет сбой оборудования, причиной которого стали некачественно выполненные строительно-монтажные работы, то Подрядчик за свой счет в кратчайшие сроки должен устранить причины и восстановить работоспособность оборудования. После устранения и ремонта одного из узлов или оборудования, гарантийный срок на выполненные работы устанавливается с момента последнего ремонта. |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ

НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке.

Предоставляемые участником размещения заказа сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог», «типа» и т.п. и допускать разночтения или двусмысленное толкование.

При подаче сведений участниками размещения заказа должны применяться обозначения (единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями, установленными Техническим заданием.

1. При размещении заказа на поставку товара

1.1. Если участником размещения заказа предлагаются товары с теми же товарными знаками, указание на которые содержатся в документации, он должен предоставить согласие на поставку товаров, соответствующих требованиям документации об открытом аукционе в электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее – документация). Может быть указано в виде следующего текста:

«Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на поставку товаров в соответствии с требованиями и условиями, предусмотренными документацией об открытом аукционе в электронной форме».

1.2. Если участником размещения заказа предлагаются товары с товарными знаками, отличными от тех, которые содержатся в документации, он должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При  этом наименования и количество показателей товаров, содержащиеся в первой части  заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Разделе «Техническое задание» документации (далее – Техническое задание). Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по комплектности, всем показателям и их значениям, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Техническом задании. Если Техническим заданием предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара.

Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра сопровождается фразой «точное значение», в предоставляемых сведениях участник размещения заказа указывает точное значение соответствующего показателя технического или функционального параметра. Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра сопровождается фразой «диапазонное значение», в предоставляемых сведениях участник размещения заказа указывает диапазонную величину соответствующего параметра предлагаемого товара.

1.3. Если документация не содержит указания на товарные знаки требуемых к поставке товаров, участник размещения заказа в первой части заявки должен указать конкретные значения показателей предлагаемых к поставке товаров, соответствующие значениям показателей, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки (при наличии). При  этом наименования, количество и значения показателей товаров, содержащиеся в первой части  заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям, количеству и значениям показателей товара, в том числе техническим и функциональным параметрам, установленным в Разделе 5 «Техническое задание» документации (далее – Техническое задание). Если Техническим заданием предусмотрена комплектность товара, участник размещения заказа должен в обязательном порядке в своем предложении предоставить сведения о комплектации товара.

Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра сопровождается фразой «точное значение», в предоставляемых сведениях участник размещения заказа указывает точное значение соответствующего показателя технического или функционального параметра. Если в Техническом задании значение показателя технического или функционального параметра сопровождается фразой «диапазонное значение», в предоставляемых сведениях участник размещения заказа указывает диапазонную величину соответствующего параметра предлагаемого товара.

2. При размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг

2.1. Если документацией не предусмотрено использование товаров, или участником при выполнении работ, оказании услуг предлагается использование товаров с теми же товарными знаками, указание на которые содержится в документации,  участником размещения заказа дается только согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме».

2.2. Если участником размещения заказа в целях выполнения работ, оказания услуг предлагается использовать товары с иными товарными знаками, чем те, которые предусмотрены документацией, или документация содержит характеристики товаров, которые необходимо использовать при  выполнении работ, оказании услуг, без указания на товарные знаки, участником размещения заказа в первой части  заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме», и указываются конкретные значения показателей предлагаемых к использованию товаров, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и их товарные знаки. При  этом наименования и количество показателей товаров, содержащиеся в первой части  заявки участника размещения заказа, должны соответствовать наименованиям и количеству показателей товара, установленным в Техническом задании. Эквивалентность предлагаемого товара будет устанавливаться по значениям показателей, техническим и функциональным параметрам, установленным для такого товара Техническим заданием.