МКУ «УЭАЗ г. Перми»

(наименование стройки)

# ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на выполнение текущего ремонта кабинета №4 по тех. паспорту и комнаты отдыха №5 по тех. паспорту по ул. Сибирская 14.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

- Основание: чертежи №

Сметная стоимость 151373,54 руб.

- Средства  на оплату труда 31840,03 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2012 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб. на ед./ Всего | Т/з мех. на ед./ Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  | Осн.З/п | Эк.Маш./ З/пМех. | Мат. |  |  |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1. Ремонт кабинета руководителя Депортамента имущественных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| пол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,381 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 11,21 | 11,21 |  |  | 3,77 1,44 |  |
| 2 | ФЕР11-01-034-04 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | Разборка покрытий: из досок ламинированных замковым способом КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | 100 м2 покрытия | 0,483 | 200,19 | 192,58 | 7,61 0 | 0 | 96,69 | 93,02 | 3,67 |  | 20,488 9,9 |  |
| 3 | ФЕР11-01-053-02 | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 | 100 м2 пола | 0,507 | 6308,12 | 255,39 | 666,51 67,4 | 5386,22 | 3198,22 | 129,48 | 337,92 34,17 | 2730,82 | 31,26 15,85 | 6,7 3,4 |
| 4 | ФЕР11-01-034-04 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом | 100 м2 покрытия | 0,507 | 10296,79 | 240,73 | 9,51 0 | 10046,55 | 5220,47 | 122,05 | 4,82 | 5093,60 | 25,61 12,98 |  |
| 5 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,4 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 571,86 | 24,46 | 4,50 | 542,90 | 6,66 2,66 |  |
| разборка пререгородок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ФЕР46-04-006-01 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных | 100 м2 | 0,1835 | 555,66 | 324,02 | 231,64 85,96 | 0 | 101,96 | 59,46 | 42,50 15,77 |  | 42,86 7,86 | 7,41 1,36 |
| 7 | ФЕРр63-10-1 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 облицовки | 0,367 | 69,41 | 63,16 | 6,25 2,32 | 0 | 25,47 | 23,18 | 2,29 0,85 |  | 7,31 2,68 | 0,2 0,07 |
| потолок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ФЕР15-01-047-15 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | Разборка подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 | 100 м2 поверхности облицовки | 0,25 | 418,97 | 288,94 | 130,03 2,65 | 0 | 104,74 | 72,24 | 32,50 0,66 |  | 30,738 7,68 | 0,228 0,06 |
| 9 | ФЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 поверхности облицовки | 0,28 | 6731,95 | 963,12 | 433,43 8,82 | 5335,4 | 1884,95 | 269,67 | 121,36 2,47 | 1493,92 | 102,46 28,69 | 0,76 0,21 |
| дверные проемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ФЕРр56-11-1 | Снятие наличников | 100 м наличников | 0,098 | 33,43 | 33,43 | 0 0 | 0 | 3,28 | 3,28 |  |  | 4,21 0,41 |  |
| 11 | ФЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,036 | 288,06 | 288,06 | 0 0 | 0 | 10,37 | 10,37 |  |  | 36,28 1,31 |  |
| 12 | ФЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,02 | 1807,42 | 1437,99 | 369,43 39,94 | 0 | 36,15 | 28,76 | 7,39 0,80 |  | 179,3 3,59 | 3,97 0,08 |
| 13 | ФЕР10-01-039-03 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 м2 проемов | 0,018 | 1371,51 | 1031,55 | 339,96 0 | 0 | 24,69 | 18,57 | 6,12 |  | 115 2,07 |  |
| стены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ФЕР10-05-001-01 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе "КНАУФ" с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон (С 111): глухих | 100 м2 перегородок (за вычетом проемов) | 0,018 | 7433,15 | 888,86 | 28,76 0 | 6515,53 | 133,80 | 16,00 | 0,52 | 117,28 | 98 1,76 |  |
| 15 | ФССЦ-104-0522 | Маты теплоизоляционные из стекловолокна URSA, марки М-11-9000-1200-100 | м3 | 0,19 | 496,18 | 0 | 0 0 | 496,18 | 94,27 |  |  | 94,27 |  |  |
| 16 | ФЕРр61-2-7 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,05 | 3184,35 | 2023,18 | 20,94 7,77 | 1140,23 | 159,22 | 101,16 | 1,05 0,39 | 57,01 | 228,35 11,42 | 0,67 0,03 |
| 17 | ФЕРр61-1-4 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 10 мм | 100 м2 поверхности | 0,37 | 2019,42 | 422,35 | 18,13 6,73 | 1578,94 | 747,19 | 156,27 | 6,71 2,49 | 584,21 | 50,4 18,65 | 0,58 0,21 |
| 18 | ФЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,4 | 1654,12 | 384,81 | 13,7 0,23 | 1255,61 | 661,65 | 153,92 | 5,48 0,09 | 502,25 | 42,9 17,16 | 0,02 0,01 |
| Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ФЕРр67-3-1 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,5 | 75,5 | 75,19 | 0,31 0,12 | 0 | 37,75 | 37,60 | 0,15 0,06 |  | 9,64 4,82 | 0,01 0,01 |
| 20 | ФЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт. | 0,07 | 45,55 | 45,55 | 0 0 | 0 | 3,19 | 3,19 |  |  | 5,84 0,41 |  |
| 21 | ФЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 371,41 | 325,38 | 9,68 0,54 | 36,35 | 3,71 | 3,25 | 0,10 0,01 | 0,36 | 32,8 0,33 | 0,04 |
| 22 | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 8,88 | 0 | 0 0 | 8,88 | 8,88 |  |  | 8,88 |  |  |
| 23 | ФЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,03 | 476,93 | 377,95 | 9,68 0,54 | 89,3 | 14,31 | 11,34 | 0,29 0,02 | 2,68 | 38,1 1,14 | 0,04 |
| 24 | ФССЦ-503-0473 | Розетка скрытой проводки | шт. | 3 | 8,63 | 0 | 0 0 | 8,63 | 25,89 |  |  | 25,89 |  |  |
| 25 | ФЕРр67-8-2 КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | Смена светильников: с люминесцентными лампами КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: МАТ=0 к расх. | 100 шт. | 0,03 | 1573,45 | 1570,95 | 2,5 0,93 | 0 | 47,20 | 47,13 | 0,07 0,03 |  | 163,3 4,9 | 0,08 |
| 26 | ФЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,5 | 1739,1 | 223,72 | 58,55 1,49 | 1456,83 | 869,55 | 111,86 | 29,28 0,75 | 728,41 | 23,8 11,9 | 0,11 0,06 |
| 27 | ФССЦ-103-2402 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм | м | 50 | 2,24 | 0 | 0 0 | 2,24 | 112,00 |  |  | 112,00 |  |  |
| 28 | ФЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,5 | 257,87 | 52,73 | 2,42 0,14 | 202,72 | 128,94 | 26,37 | 1,21 0,07 | 101,36 | 5,61 2,81 | 0,01 0,01 |
| 29 | ФССЦ-501-8191 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,051 | 4883,86 | 0 | 0 0 | 4883,86 | 249,08 |  |  | 249,08 |  |  |
| Локальная сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ФЕРм10-01-055-02 | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 0,3 | 1299,06 | 336,5 | 145,97 15,39 | 816,59 | 389,72 | 100,95 | 43,79 4,62 | 244,98 | 37,1 11,13 | 1,53 0,46 |
| 31 | Прайс-лист | Кабель UTP 4х2х0,5 мм2 категории 5E внешнего исполнения | м | 30,6 | 8,14 | 0 | 0 0 | 8,14 | 249,08 |  |  | 249,08 |  |  |
| 32 | ФЕРм11-04-020-01 | Разъемы штепсельные с разделкой и включением экранированного кабеля, сечение жилы до 1 мм2, количество подключаемых жил: 14 шт. | 1 шт. | 3 | 25,53 | 19,36 | 0 0 | 6,17 | 76,59 | 58,08 |  | 18,51 | 2,06 6,18 |  |
| 33 | Прайс-лист | Розетка внешняя RJ - 45 (UTR) 5е Krone, одинарная | шт | 3 | 59,32 | 0 | 0 0 | 59,32 | 177,96 |  |  | 177,96 |  |  |
| 34 | ФССЦ-101-5885 | Коннектор пластиковый T-CLIPS размером | шт. | 3 | 2,18 | 0 | 0 0 | 2,18 | 6,54 |  |  | 6,54 |  |  |
| Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ФЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки | 1 т | 0,2 | 23,81 | 7,41 | 0 0 | 16,4 | 4,76 | 1,48 |  | 3,28 | 1,03 0,21 |  |
| 36 | ФССЦпг01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную | 1 т груза | 3 | 42,98 | 42,98 | 0 0 | 0 | 128,94 | 128,94 |  |  |  |  |
| 37 | ФССЦпг03-21-01-025 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 25 км I класс груза | 1 т груза | 3 | 17,32 | 0 | 17,32 0 | 0 | 51,96 |  | 51,96 |  |  |  |
| Дополнительные работы в подвале |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ФЕР10-05-009-01 | Облицовка стен по системе "КНАУФ" по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,178 | 5818,17 | 643,97 | 18,48 0 | 5155,72 | 1035,63 | 114,63 | 3,29 | 917,71 | 71 12,64 |  |
| 39 | ФССЦ-201-8202 | Ревизионный люк 30х30 см | шт. | 1 | 229,12 | 0 | 0 0 | 229,12 | 229,12 |  |  | 229,12 |  |  |
| 40 | ФССЦ-201-8201 | Ревизионный люк 20х20 см | шт. | 3 | 213,85 | 0 | 0 0 | 213,85 | 641,55 |  |  | 641,55 |  |  |
| 41 | ФЕР15-04-005-05 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,178 | 1295,05 | 227,93 | 9,03 0,12 | 1058,09 | 230,52 | 40,57 | 1,61 0,02 | 188,34 | 25,41 4,52 | 0,01 |
| 42 | ФЕРр57-3-1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м плинтуса | 0,11 | 29,41 | 29,41 | 0 0 | 0 | 3,24 | 3,24 |  |  | 3,77 0,41 |  |
| 43 | ФЕР11-01-040-03 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м плинтуса | 0,11 | 1429,65 | 61,14 | 11,24 0 | 1357,27 | 157,26 | 6,73 | 1,24 | 149,29 | 6,66 0,73 |  |
| 44 | ФЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,01 | 785,06 | 435,49 | 22,16 0,54 | 327,41 | 7,85 | 4,35 | 0,22 0,01 | 3,28 | 43,9 0,44 | 0,04 |
| 45 | ФССЦ-509-1444 | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки | шт. | 1 | 8,88 | 0 | 0 0 | 8,88 | 8,88 |  |  | 8,88 |  |  |
| 46 | ФЕРр67-2-11 прим. | Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм кабель-канал | 100 м труб | 0,15 | 32,52 | 32,52 | 0 0 | 0 | 4,88 | 4,88 |  |  | 3,98 0,6 |  |
| 47 | ФЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,15 | 237,65 | 154,92 | 31,2 0,12 | 51,53 | 35,65 | 23,24 | 4,68 0,02 | 7,73 | 16,29 2,44 | 0,01 |
| 48 | ФССЦ-509-1831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм | м | 15 | 1,71 | 0 | 0 0 | 1,71 | 25,65 |  |  | 25,65 |  |  |
| 49 | ФЕРм08-02-422-02 | Затягивание проводов в электротехнический плинтус. Провод: один сечением до 3x4 мм2 | 100 м одного провода | 0,15 | 482,24 | 259,9 | 4,84 0,27 | 217,5 | 72,34 | 38,99 | 0,73 0,04 | 32,62 | 26,2 3,93 | 0,02 |
| 50 | ФССЦ-501-8442 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,0153 | 3036,7 | 0 | 0 0 | 3036,7 | 46,46 |  |  | 46,46 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  |  |  | 18171,27 | 2059,92 | 715,45 63,34 | 15395,90 | 215,65 | 5,97 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (индекс перевода цен на 3 кв. 2012 г.: ФОТ11,9; МАТ 3,51; ЭМ 5,62; погрузо-разгрузочные работы 7,4; перевозка мусора 5,43; текущая цена 1) |  |  |  |  |  |  |  |  | 19038,13 | 2637,17 | 1005,06 87,22 | 15395,90 | 279,79 | 8,26 |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-5, 43, 8-9, 18, 39-41, 13-15, 38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 289,96 | 159,20 | 130,76 9,35 |  | 17,496 | 0,92 |
| 1. Производство ремонтных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 42, 2-5, 43, 6-9, 18, 39-41, 10-15, 38, 16-17, 35, 19-20, 25, 46, 21-24, 26-29, 44-45, 47-50, 30, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 576,90 | 418,04 | 158,85 14,54 |  | 46,63 | 1,378 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах |  |  |  |  |  |  |  |  | 89391,98 | 30802,11 | 5638,56 1037,92 | 52951,31 | 279,79 | 8,26 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25049,62 |  |  |  |  |  |
| 65% = 77%*0.85 ФОТ (от 343,2) (Поз. 7) |  |  |  |  |  |  |  |  | 223,08 |  |  |  |  |  |
| 66% = 78%*0.85 ФОТ (от 21,18) (Поз. 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,98 |  |  |  |  |  |
| 67% = 79%*0.85 ФОТ (от 3717,32) (Поз. 16-17) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2490,60 |  |  |  |  |  |
| 68% = 80%*0.85 ФОТ (от 1713,85) (Поз. 1, 42, 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1165,42 |  |  |  |  |  |
| 70% = 82%*0.85 ФОТ (от 617,01) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 431,91 |  |  |  |  |  |
| 72% = 85%*0.85 ФОТ (от 1326,49) (Поз. 19-20, 25, 46) |  |  |  |  |  |  |  |  | 955,07 |  |  |  |  |  |
| 78% = 92%*0.85 ФОТ (от 829,43) (Поз. 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 646,96 |  |  |  |  |  |
| 81% = 95%*0.85 ФОТ (от 3146,12) (Поз. 21-24, 26-29, 44-45, 47-50) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2548,36 |  |  |  |  |  |
| 80% = 105%*(0.9*0.85) ФОТ (от 8866,57) (Поз. 8-9, 18, 39-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 7093,26 |  |  |  |  |  |
| 84% = 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 1074,22) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 902,34 |  |  |  |  |  |
| 90% = 118%*(0.9*0.85) ФОТ (от 2450,21) (Поз. 13-15, 38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2205,19 |  |  |  |  |  |
| 94% = 123%*(0.9*0.85) ФОТ (от 6780,27) (Поз. 2-5, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 6373,45 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13841,06 |  |  |  |  |  |
| 40% = 50%*0.8 ФОТ (от 4081,7) (Поз. 7, 16-17, 35) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1632,68 |  |  |  |  |  |
| 37% = 55%*(0.85*0.8) ФОТ (от 8866,57) (Поз. 8-9, 18, 39-41) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3280,63 |  |  |  |  |  |
| 48% = 60%*0.8 ФОТ (от 1507,5) (Поз. 30) |  |  |  |  |  |  |  |  | 723,60 |  |  |  |  |  |
| 50% = 62%*0.8 ФОТ (от 617,01) (Поз. 10-12) |  |  |  |  |  |  |  |  | 308,51 |  |  |  |  |  |
| 43% = 63%*(0.85*0.8) ФОТ (от 2450,21) (Поз. 13-15, 38) |  |  |  |  |  |  |  |  | 1053,59 |  |  |  |  |  |
| 52% = 65%*0.8 ФОТ (от 5302,04) (Поз. 19-20, 25, 46, 21-24, 26-29, 44-45, 47-50, 32) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2757,05 |  |  |  |  |  |
| 54% = 68%*0.8 ФОТ (от 206,35) (Поз. 1, 42) |  |  |  |  |  |  |  |  | 111,43 |  |  |  |  |  |
| 48% = 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 1074,22) (Поз. 6) |  |  |  |  |  |  |  |  | 515,63 |  |  |  |  |  |
| 51% = 75%*(0.85*0.8) ФОТ (от 6780,27) (Поз. 2-5, 43) |  |  |  |  |  |  |  |  | 3457,94 |  |  |  |  |  |
| Итого Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 106679,45 |  |  |  | 218,54 | 7,62 |
| Итого Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  | 21603,21 |  |  |  | 61,25 | 0,64 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 128282,66 |  |  |  | 279,79 | 8,26 |
| Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  | 52951,31 |  |  |  |  |  |
| Машины и механизмы |  |  |  |  |  |  |  |  | 5638,56 |  |  |  |  |  |
| ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  | 31840,03 |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  | 25049,62 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  | 13841,06 |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  | 23090,88 |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  | 151373,54 |  |  |  | 279,79 | 8,26 |

## Составил

должность, подпись( инициалы, фамилия)

## Проверил

должность, подпись( инициалы, фамилия)