Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Лампа TUV-30 или эквивалент | Бактерицидная лампа предназначена в бактерицидную установку УЛЬТРАЛАЙТ. | шт. | 15 |
|  | Лампа TUV-15 или эквивалент | Бактерицидная лампа предназначена в бактерицидную установку ПАНМЕД | шт. | 6 |
|  | Лампа 12V 75W или эквивалент | Лампа 12 V75W предназначена для установки в светополиримезующие лампы МЕГАЛЮКС и другие. |  | 6 |
| - 2 | Ложемент с пневмовыключателем для микромотора МС-2-IR или эквивалент | Ложемент с пневмовыключателем для микромотора МС-2-IR нижняя подача для стоматустановки ДИПЛОМАТ АДЕПТ- 111. Скорость вращения 60 до 40000 оборотов в минуту с угольными щетками. | шт. | 1 |
|  | Наконечник стоматологический микромоторный НУМП-40 или эквивалент | Стоматологический угловой для микромоторов с поворотной защелкой. Предназначен для закрепления рабочих инструментов с частотой вращения до 666с (40000об/мин.) | шт. | 6 |
| - 3 | Наконечник НСТ(ф)-300 М4 или эквивалент | Турбинный стоматологический 4-х канальный. Предназначен для выполнения терапевтических и ортопедических операций по обработке зубов с диаметром хвостовика режущих инструментов 1,6мм. Наименование параметров: Рабочее давление кгс/см-2 2,0-2,5 Частота вращения об/мин 300000 Расход воздуха л/мин 45 | шт. | 6 |
| - 5 | Насадка для скейлера Вутпейкер П1 или эквивалент | Принадлежности к ультразвуковому аппарату скейлер Вутпейкер для снятия зубного камня. | шт. | 6 |
|  | Щетка для микромотора | Применяется для подачи тока в микромотор. | пара | 1 |
|  | Шланг для микромотора МС или эквивалент | Предназначен для подачи напряжения и воздуха на микромотор. | шт. | 1 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук