Приложение №1 к

Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Торговое наименование | Характеристика | Единица измерения | Потребность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Белавест SH или эквивалент | Фосфатная прецизионная паковочная масса с возможностью быстрого или традиционного нагрева для литья коронок мостовидных протезов, пресс-керамики и для напрессовывания. Упаковка 16 кг. | упаковка | 2 |
|  | Гидроокись кальция - высокодисперсная или эквивалент | Водосодержащая паста 15г. Состав: высокодисперсная гидроокись кальция, метилцеллюлоза, дистиллированная вода. Показания: Для лечения молочных зубов и зубов с несформированными корнями, для прямого покрытия пульпы, для лечения корней постоянных зубов, для лечения методом депофареза. | упаковка | 2 |
| - 2 | Гидроокись меди кальция (Купрал) или эквивалент | Метастабилизированная равновесная система, действующими компонентами, которой являются высокозаряженные отрицательные наночастицы гидроокиси меди-II и анионы гидроксокупрата, Составные части в стабилизированной химической равновесной системе: наночастицы гидроокиси меди-II с высоким отрицательным зарядом, анионы гидроксокупрата, сульфатдигидрат кальция, высокодисперсная гидроокись кальция, метилцелюлоза, дистиллированная вода. Форма выпуска: флакон 15гр. | упаковка | 3 |
| - 4 | «Канасон» или эквивалент | Рентгеноконтрастный, высокопластичный цемент для пломбирования каналов зубов с антибактериальными и противовоспалительными свойствами. После полного затвердения практически не рассасывается. Остается пластичным в течение 10 минут, полностью затвердевает через 8 часов. Стандартная упаковка содержит два стеклянных флакона с 30г. порошка и 20мл. жидкости. | упаковка | 6 |
| 5. | Пикофит лак или эквивалент | Для штампиков с хорошей контрастностью на гипсе. - Короткое время высыхания. - Образуют равномерную толщину слоя и гладкую поверхность. - Хорошо держатся на гипсовых поверхностях. С помощью разбавителя можно индивидуально регулировать тягучесть Пико-фит лака. Упаковка: лак золотой 15мл, серебряный 15мл, разбовитель 30мл. | упаковка | 2 |
| 6. | Пульподент или эквивалент | Материал стоматологический для пломбирования устьев корневых каналов витальных зубов. | упаковка | 3 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________________А.И.Дорощук