Приложение №1 к Извещению о запросе котировок

Техническое задание.

| № | Наименование | Характеристика | Единица измерения | Общее кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Каналорасширитель (ручной дрильбор) №25 | Гибкие файлы с мелким шагом режущих граней. Длина 25мм. В упаковке 6штук. Применяется для выравнивания стенок корневых каналов. | уп | 425 |
|  | Напильник корневой (бурав) тип Н № 25 | Корневые стоматологические инструменты для расширения и обработки корневых каналов зуба. Выпускается по 6 шт. в упаковке. | уп | 670 |

Эквивалентность товара определяется согласно характеристикам.

Заказчик

Главный врач МБУЗ «ГСП №7»		________________________А.И.Дорощук