Приложение №2

Техническое задание

| № п/п | Требование к товару | Параметры и условия требований к товару |
| --- | --- | --- |
| 1 | Анализатор мочи | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |
| 5 | Свидетельство об утверждении типа средств измерения | Указать |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |
| Технические характеристики |  |  |
| 7 | Метод измерения: |  |
| 8 | отражательная фотометрия | Наличие |
| 9 | Определение параметров мочи | не менее 13 |
| 10 | Определяемые параметры: |  |
| 11 | - билирубин | Наличие |
| 12 | - уробилиноген | Наличие |
| 13 | - кетоны | Наличие |
| 14 | - глюкоза | Наличие |
| 15 | - белок | Наличие |
| 16 | - кровь (гемоглобин/эритроциты) | Наличие |
| 17 | - рН | Наличие |
| 18 | - нитриты | Наличие |
| 19 | - лейкоциты | Наличие |
| 20 | - удельная плотность/вес | Наличие |
| 21 | - аскорбиновая кислота | Наличие |
| 22 | - креатинин | Наличие |
| 23 | - микроальбумин | Наличие |
| 24 | Расчет соотношения альбумина/креатинин | Наличие |
| 25 | Колличество тест-полосок в упаковке,шт. | не менее 100 |
| 26 | Ввод сведений о параметрах пробы: |  |
| 27 | - окраска | Наличие |
| 28 | - мутность | Наличие |
| 29 | Одновременное считывание результатов по всем тестовым полям | Наличие |
| 30 | Клавиш управления |  |
| 31 | Встроенный термопринтер | Наличие |
| 32 | Память результатов измерений | не менее 1000 |
| 33 | Память результатов контроля качества | не менее 50 |
| 34 | Интерфейс: |  |
| 35 | - порт подключения внешнего принтера | Наличие |
| 36 | - порт подключения считывателя штрих-кодов | Наличие |
| 37 | Режимы измерений: |  |
| 38 | - нормальный | Наличие |
| 39 | - ускоренный (при инкубации тест-полосок вне прибора) | Наличие |
| 40 | Производительность: |  |
| 41 | - в нормальном режиме, тест-полосок в час | не менее 60 |
| 42 | - в нормальном режиме, тест-полосок в час | не менее 120 |
| 43 | Выделение патологических результатов при печати | Наличие |
| 44 | Размеры: |  |
| 45 | - длина, мм | не более 380 |
| 46 | - ширина, мм | не более 320 |
| 47 | - высота, мм | не более 170 |
| 48 | Вес,кг | не более 4 |
| 49 | Комплект поставки: | не менее 1 |
| 50 | Термобумага L-50, рулонов | Наличие |
| 51 | Кабель RS 232C | Наличие |
| 52 | Тест полоски на 13 параметров, уп | не менее 1 |
| 53 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |

Инженер по медицинскому оборудованию     Кузьмина Антонина Ивановна тел.+7 (342) 281-39-31