| Приложение № 1 к извещению от «14» ноября 2012г. № 0356300120312000060 о проведении запроса котировок ## Техническое задание (СПЕЦИФИКАЦИЯ) НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Технические требования | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые характеристики товара в рамках установленных параметров и условий (указать). Заполняется участником размещения заказа |
| 1 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | наличие |  |
|  | 7 | Назначение: дезинфекция и предстерилизационная очистка, в том числе совмещенные в одном процессе, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, наркозно-дыхательную аппаратуру, гибкие и жесткие эндоскопы и инструменты к ним); дезинфекция и мытье стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок, слюноотсосов, текущая дезинфекция поверхностей и генеральная уборка в помещениях, борьба с плесенью, дезинфекция медицинских отходов перед их утилизацией | Наличие |  |
|  | 8 | Комплекс действующих веществ (ДВ): | Наличие |  |
|  | 08.01.12 | N, N-бис(3- аминопропил) додециламин, % | не менее 3 |  |
|  | 08.02.12 | алкилдиметилбензиламмоний и алкилдиметилэтилбензиламмоний хлориды, % | не менее 25 |  |
|  | 9 | Класс опасности при введении в желудок: | не менее 3 |  |
|  | 10 | Класс опасности при нанесении на кожу: | не менее 4 |  |
|  | 11 | Бактерицидное действие (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза) | Наличие |  |
|  | 12 | Вирулицидное действие (включая аденовирусы, вирусы гриппа, вирус полиомиелита, вирусы энтеральных, парентеральных гепатитов, герпеса, ВИЧ) | Наличие |  |
|  | 13 | Фунгицидное действие (включая грибы рода Кандида, Трихофитон и плесневые грибы) | Наличие |  |
|  | 14 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 14 |  |
|  | 15 | Фасовка: флакон 1 л | Наличие |  |
|  | 16 | Требуемое количество флаконов, шт | 360 |  |
| 2 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от____№____, сроком действия до |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Жидкий концентрат | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая: | Наличие |  |
|  | 08.01.12 | - хирургические инструменты | Наличие |  |
|  | 08.02.12 | - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся | Наличие |  |
|  | 08.03.12 | - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования | Наличие |  |
|  | 08.04.12 | - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним | Наличие |  |
|  | 9 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 09.01.12 | - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию) | Наличие |  |
|  | 09.02.12 | - овоцидное действие | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.01.12 | - при введении в желудок | не менее 4 |  |
|  | 10.02.12 | - при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 10.03.12 | - при ингаляционном воздействии | не менее 4 |  |
|  | 10.04.12 | - при введении в брюшину | не менее 5 |  |
|  | 11 | Состав: | Наличие |  |
|  | 11.01.12 | - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 11.02.12 | - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, % | не менее 1,25 и не более 1,75 |  |
|  | 11.03.12 | -2-феноксиэтанол, % | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 11.04.12 | -2-пропанол,% | не менее 0,75 и не более 1,25 |  |
|  | 11.05.12 | -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида | не менее 1,5 и не более 2,5 |  |
|  | 11.06.12 | -ферментный комплекс (липаза, протеаза) | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне | от 5,0 до 9,0 |  |
|  | 13 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл | не более 2,5 |  |
|  | 14 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл | не более 0,5 |  |
|  | 15 | Срок годности рабочего раствора, суток | не менее 30 |  |
|  | 16 | Фасовка: канистра 3,5 литр | Наличие |  |
|  | 17 | Требуемое количество канистр, шт. | 3 |  |
| 3 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Разрешено для дезинфекции посуды, белья, санитарно–технического оборудования, изделий медицинского назначения, медицинских отходов перед утилизацией, дезинфекции поверхностей и генеральных уборок | Наличие |  |
|  | 8 | Состав: |  |  |
|  | 08.01.12 | натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты | не более 50,0% |  |
|  | 08.02.12 | массовая доля активного хлора | в диапазоне от 43,8 до 50,0%. |  |
|  | 9 | Антимикробная активность: |  |  |
|  | 09.01.12 | действие на бактерии (в том числе микобактерии туберкулёза), вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы рода Кандида, дерматофиты. | Наличие |  |
|  | 10 | Класс опасности: |  |  |
|  | 10.01.12 | при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 10.02.12 | при нанесении на кожу | не менее 4 |  |
|  | 11 | Расход препарата на приготовление 10 литров рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при туберкулезе, таблеток | не более 4 |  |
|  | 12 | Срок годности рабочих растворов, суток | не менее 3 |  |
|  | 13 | Фасовка: банка 320 таблеток | Наличие |  |
|  | 14 | Требуемое количество банок, шт | 102 |  |
| 4 | 1 | Средство дезинфицирующее | Наличие |  |
|  | 2 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 3 | Производитель | Указать |  |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 5 | Свидетельство о государственной регистрации | Указать | от___ №____, сроком действия до |
|  | 6 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, либо декларация о соответствии или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 7 | Средство представляет собой порошок | Наличие |  |
|  | 8 | Средство предназначено для дезинфекции поверхностей в помещениях, посуды, белья | Наличие |  |
|  | 9 | Разрешено для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения из резин, стекла, пластмасс, металлов, в том числе стоматологических инструментов | Наличие |  |
|  | 10 | Средство обладает моющими свойствами | Наличие |  |
|  | 11 | Действующие вещества (ДВ): |  |  |
|  | 11.01.12 | алкилдиметилбензиламмоний хлорид - в диапазоне, % | от 1,5 до 2,1 |  |
|  | 11.02.12 | метасиликат натрия | Наличие |  |
|  | 12 | Показатель активности водородных ионов (рН) средства - в диапазоне | от 10,4 до 12,0 |  |
|  | 13 | Действие на бактерии (включая микобактерии туберкулеза), грибы Кандида, дерматофиты, вирус гепатита В, на возбудителей ООИ (чума, холера, туляремия, сибирская язва) | Наличие |  |
|  | 14 | Класс опасности при введении в желудок | не менее 3 |  |
|  | 15 | Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей в помещениях, мл | Не более 5 |  |
|  | 16 | Минимальная концентрация раствора для проведения дезинфекции объектов при вирусном гепатите (посуда), % | Не более 8 |  |
|  | 17 | Срок хранения рабочих растворов, часов | Не менее 72 |  |
|  | 18 | Фасовка: банка 1 кг | Наличие |  |
|  | 19 | Требуемое количество банок, шт | 48 |  |