УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская поликлиника № 12»

_______________ / П.В. Штэфан

«02» ноября 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку дезинфицирующих средств

для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №12»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12» |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82В |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 |
| Адрес электронной почты |  | muzgp12@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-76-54 |
| Контактное лицо |  | Юшкова Екатерина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №12» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 864 043,33 рублей (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи сорок три рубля 33 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет начальной (максимальной) цены договора сформирован на основании коммерческих предложений поставщиков и приведен в приложении № 3 к настоящей документации. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товары должны быть поставлены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 , каб. 500. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Срок поставки: равными партиями по каждой позиции единовременно (кроме п.14, Приложения № 1 - отгружается по заявке заказчика) до 5-го числа ежемесячно Первая поставка до 12.01.2013 г. Последняя поставка до 05.12.2013 г. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС, внебюджетные источники, бюджет г. Перми |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных договором, не производится |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора – 43 202,17 рублей (Сорок три тысячи двести два рубля 17 коп.). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 14.11.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 21.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 26.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30% начальной (максимальной) цены договора – 259 213,00 (Двести пятьдесят девять тысяч двести тринадцать рублей 00 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - договора поручительства, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 06920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь ИНН 5908041321, КПП 590801001 Назначение платежа; Обеспечение гарантии поставщика и производителя на товар, извещение от __________№ ________. Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия гарантии на поставляемый товар. В случае нарушения исполнителем существенных условий гарантии (отказ от гарантийного обслуживания, отказ от замены запасных частей) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

| Приложение № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  | Приложение № 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Техническое задание на поставку дезинфицирующих средств для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12". № позиции; № п/п; Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара; Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара; Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Средство дезинфицирующее Клиндезин Экстра (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Указать; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Предназначено для:. 5,1; дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним; Наличие. 5,2; дезинфекции медицинского оборудования (в т.ч. анестезиологического оборудования и др.); Наличие. 5,3; текущей дезинфекции поверхностей и генеральных уборок, дезинфекции посуды, белья; Наличие. 5,4; дезинфекцию поверхностей способом протирания можно проводить в присутствии людей без средств защиты органов дыхания; Наличие. 5,5; дезинфекции и нейтрализации неприятных запахов биологического материала, дезинвазии помещений; Наличие. 5,6; дезинфекции систем вентиляции; Наличие. 5,7; дезинфекции медицинских и прочих органических отходов; Наличие. 6; Средство обладает синергическим тройным действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; Наличие. 7; Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза и возбудителей внутрибольничных инфекций, вирусы, грибы, включая плесневые; Наличие. 8; Овоцидное действие в отношении возбудителей кишечных гельминтозов; Наличие. 9; Действующие вещества (ДВ):. 9,1; алкилдиметилбензиламмония хлорид, %; не менее 5. 9,2; изопропанол, %; не менее 2. 9,3; неионогенные поверхностно-активные вещества; Наличие. 10; Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства, в диапазоне; от 8,5 до 10,5. 11; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции поверхностей при вирусных инфекциях, мл; не более 2,5. 12; Срок годности рабочего раствора, суток; не менее 10. 13; Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии; не менее 4. 14; Класс опасности при введении в брюшину:; не менее 5. 16; Требуемое количество канистр 5,0 л, шт; 30. 17; Требуемое количество канистр 1,0 л, шт; 350. 2; Средство дезинфицирующее Бетадез (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Указать; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения, включая хирургические, стоматологические инструменты, наркозно-дыхательную аппаратуру, жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним, предварительной и окончательной очистки эндоскопов перед дезинфекцией высокого уровня; Наличие. 6; Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, дезинфекции кувезов, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др.; Наличие. 7; Разрешено для дезинфекции медицинских отходов, включая вакцины при повреждении индивидуальной упаковки и с истекшим сроком годности; Наличие. 8; Разрешено для дезинфекции биологических жидкостей, включая кровь, мокроту, фекалии, и др.; Наличие. 9; Препарат совместим с моющим средством для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, содержащим в составе комплекс катионных и неионогенных поверхностно-активных веществ не менее 23,5%, а также функциональные добавки, консервант, воду.; Наличие. 10; Состав:. 10,1; алкилдиметилбензиламмоний хлорид и N, N-дидецил- N, N -диметиламмоний хлорид суммарно, %; не менее 11,5 и не более 12,5. 10,2; вспомогательные и функциональные добавки; Наличие. 11; Показатель активности водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства – в диапазоне; от 6,4 до 7,4. 12; Действие на бактерии, включая микобактерии туберкулеза, вирусы гепатита В и ВИЧ, грибы, включая плесневые; Наличие. 13; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения, включая изделия с замковыми частями, изделия из резины, мл; не более 5. 14; Срок годности рабочего раствора, суток; не менее 28. 15; Класс опасности при введении в желудок; не менее 3. 16; Класс опасности при нанесении на кожу; не менее 4. 18; Требуемое количество канистр 5,0 л, шт.; 20. 19; Цена за ед.. 20; Сумма. 21; Требуемое количество канистр 1,0 л, шт.; 400. 3; Средство дезинфицирующее Слайт (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Указать; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Жидкий концентрат; Наличие. 6; Предназначено для дезинфекции и предстерилизационной очистки, в том числе совмещенных в одном процессе, изделий медицинского назначения, включая:; Наличие. 6,1; - хирургические инструменты; Наличие. 6,2; - стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся; Наличие. 6,3; - комплектующие детали наркозно-дыхательной аппаратуры и анестезиологического оборудования; Наличие. 6,4; - жесткие, гибкие эндоскопы и инструменты к ним; Наличие. 7; Антимикробная активность:. 7,1; - действие на вирусы гепатита В и ВИЧ, полиомиелита (с условием воздействия на микобактерии туберкулеза, грибы, анаэробную инфекцию); Наличие. 7,2; - овоцидное действие; Наличие. 8; Класс опасности:. 8,1; - при введении в желудок; не менее 4. 8,2; - при нанесении на кожу; не менее 4. 8,3; - при ингаляционном воздействии; не менее 4. 8,4; - при введении в брюшину; не менее 5. 9; Состав:; Наличие. 9,1; - полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлоридом, %; не менее 0,75 и не более 1,25. 9,2; - N,N-бис-(3-аминопропил) додециламин, %; не менее 1,25 и не более 1,75. 9,3; -2-феноксиэтанол, %; не менее 0,75 и не более 1,25. 9,4; -2-пропанол,%; не менее 0,75 и не более 1,25. 9,5; -смесь дидецилдиметиламмоний хлорида и алкилдиметилбензиламмоний хлорида; не менее 1,5 и не более 2,5. 9,6; -ферментный комплекс (липаза, протеаза); Наличие. 10; Показатель активности водородных ионов (рН ) средства - в диапазоне; от 5,0 до 9,0. 11; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора в минимальной концентрации для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, ручным способом изделий медицинского назначения, включая изделия из резины, изделия с замковыми частями, мл; не более 2,5. 12; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ручным способом, мл; не более 0,5. 13; Срок годности рабочего раствора, суток; не менее 30. 14; Фасовка: канистра 1,0 л; Наличие. 15; Требуемое количество канистр, шт.; 70. 4; Средство дезинфицирующее Триосепт-эндо (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Указать; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Жидкий концентрат; Наличие. 6; Средство для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним. Дезинфекция высокого уровня (ДВУ) эндоскопов. Стерилизация изделий медицинского назначения и медицинской техники, включая хирургические и стоматологические инструменты, эндоскопы и инструменты к ним.; Наличие. 7; Разрешено для дезинфекции поверхностей в помещениях, генеральных уборок, дезинфекции белья, посуды и др.,; Наличие. 8; Разрешено для дезинфекции медицинских отходов перед утилизацией (перевязочные средства, белье, ИМН однократного применения, уборочного инвентаря при особо опасных инфекциях, включая чуму, холеру, сап, мелиоидоз, туляремию, сибирскую язву); Наличие. 9; Действие на грамотрицательные и грамположительные бактерии (в т.ч. в отношении возбудителей туберкулеза, внутрибольничных инфекций, включая метициллен-резистентный стафилококк, ванкомицин-резистентный энтерококк, синегнойную палочку и в отношении анаэробных инфекций), вирусы (включая вирусы парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусы, энтеровирусы, ротавирусы, вирусы гриппа, герпеса). Фунгицидное действие (в отношении грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов). Спороцидное действие.; Наличие. 10; Состав:. 10,1; глутаровый альдегид, %; не менее 10,5. 10,2; глиоксаль, %,; не менее 5,5. 10,3; феноксиэтанол, %; не менее 1,5 и не более 2,5. 10,4; дидецилдиметиламмония хлорид, %; не менее 4,5 и не более 8,5. 10,5; ингибитор коррозии, неионогенные ПАВ, функциональные добавки; Наличие. 11; Показатель концентрации водородных ионов (рН) 1% водного раствора средства; не менее 4,7 и не более 7,7. 12; Минимальное время выдержки при дезинфекции высокого уровня эндоскопов, мин.; не более 5. 13; Минимальное время выдержки при стерилизации изделий медицинского назначения, включая эндоскопы, мин.; не более 30. 14; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для дезинфекции высокого уровня жестких и гибких эндоскопов ручным способом при выдержке 5 мин., мл; не более 40. 15; Расход препарата на приготовление 1 литра рабочего раствора для стерилизации изделий медицинского назначения при времени стерилизационной выдержки 30 мин., мл; не более 60. 16; Срок годности рабочего раствора, суток; не менее 30. 17; Класс опасности при введении в желудок; не менее 3. 18; Класс опасности при нанесении на кожу, введении в брюшную полость и при ингаляционном воздействии в виде паров по степени летучести; не менее 4. 20; Требуемое количество канистр 5,0 л, шт.; 15. 21; Требуемое количество канистр 1,0 л, шт.; 150. 5; Средство дезинфицирующее Триосепт-экспресс (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Указать; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Готовый раствор; Наличие. 6; Средство предназначено для экстренной дезинфекции:; Наличие. 6,1; небольших по площади, а также труднодоступных поверхностей; Наличие. 6,2; поверхностей аппаратов и приборов, в т.ч. панелей управления медицинского оборудования, внешних поверхностей аппаратов искусственной вентиляции легких, оборудования для анестезии, оптических приборов, разрешенных производителем к обработке спиртовыми средствами; Наличие. 6,3; датчиков УЗ-оборудования, наружных поверхностей шлангов эндоскопов и колоноскопов, кардиоэлектродов (клемм, насадок, клипс, электродов для грудных отведений); Наличие. 6,4; стоматологического оборудования, кресел, подголовников, инструментов, наконечников, зеркал, зеркал с амальгамой, изделий медицинского назначения, включая медицинские термометры, рентген-кассеты, манжеты тонометров, стето- и фонендоскопов; Наличие. 6,5; обеззараживания перчаток (из хлоропренового каучука, латекса, неопрена, нитрила и др. материалов, устойчивых к воздействию химических веществ), надетых на руки медицинского персонала при проведении массовой иммунизации населения, при работе с потенциально инфицированным материалом (сотрудники лабораторий, сбор и утилизация медицинских отходов классов Б и В), в случае попадания на перчатки инфекционного материала перед их утилизацией; Наличие. 7; Состав:. 7,1; изопропанол, %; не менее 30. 7,2; н-пропанол, %; не менее 31. 7,3; дидецилдиметиламмония хлорид (ЧАС), %; не менее 0,1. 7,4; N,N-бис(3-аминопропил) додециламин (триамин), %; не менее 0,03 и не более 0,07. 7,5; хлоргексидина биглюконат, %; не менее 0,05 и не более 0,15. 8; Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций, микобактерии туберкулеза, вирусы (гепатита В и ВИЧ), грибы (включая грибы рода Кандида и дерматофитий); Наличие. 9; Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу, ингаляционном воздействии и при введении в брюшную полость; не менее 4. 10; Время обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, мин.; не более 2,5. 11; Фасовка: флакон 0,75 л; Наличие. 12; Требуемое количество, шт.; 30. 6; Антисептическое жидкое мыло Флорасофт (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала; Наличие. 5; Рекомендовано для частого использования; Наличие. 6; Состав:. 6,1; деминерализованная вода, лауретсульфат натрия, глицерин, хлорид натрия, диэтаноламид жирных кислот кокосового масла, 1,3 диметилол-5,5-диметил гидантоин, концентарт коллоидного серебра, лимонная кислота.; Наличие. 7; Фасовка: флакон 1 литр; Наличие. 8; Требуемое количество флаконов, шт.; 260. 7; Средство дезинфицирующее Аживика (иди эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Наличие; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Готовый раствор; Наличие. 6; Предназначено для гигиенической обработки рук медицинского персонала, для обработки рук хирургов, операционного и инъекционного поля, локтевых сгибов доноров; Наличие. 7; Подходит для частичной санитарной обработки кожных покровов; Наличие. 8; Средство обладает антимикробной активностью в отношении бактерий (в том числе микобактерий туберкулеза), вирусов (включая вирусы парентеральных гепатитов, полиомиелита, ВИЧ, вирусов гриппа), грибов рода Кандида и Трихофитон; Наличие. 9; Обладает пролонгированным антимикробным эффектом, часов; не менее 5. 10; Состав:. 10,1; - полигексаметиленбигуанидин гидрохлорид в диапазоне, %; от 0,4 до 0,6. 10,2; - 2-феноксиэтанол в диапазоне, %; от 1,5 до 2,5. 10,3; -функциональные добавки, увлажняющие и ухаживающие за кожей компоненты; Наличие. 11; Расход препарата на 1 гигиеническую обработку рук, мл; не менее 3. 12; Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл; не более 10. 13; Время обработки рук хирургов не более, мин.; не более 5. 14; Класс опасности при ингаляционном воздействии; не менее 4. 15; Класс опасности при нанесении на кожу; не менее 5. 16; Фасовка: флакон 1 литр; Наличие. 17; Требуемое количество флаконов, шт.; 150. 8; Средство дезинфицирующее Диасептик (иди эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Наличие; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Средство для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов, обеззараживания кожи операционного и инъекционного полей, обработки локтевых сгибов доноров; Наличие. 6; Действующие вещества (ДВ):. 6,1; пропанол -2 (изопропанол), %; не менее 27,0 и не более 33,0. 6,2; полигексаметиленбигуанид гидрохлорид, %; не менее 0,25. 7; Действие на бактерии, включая возбудителей внутрибольничных инфекций и микобактерии туберкулеза, вирусы (вирусы парентеральных гепатитов, ВИЧ, полиомиелита), грибы; Наличие. 8; Средство обладает пролонгированным эффектом; не менее 3 часов. 9; Средство может быть использовано для обработки кожи детей от 3-х месяцев; Наличие. 10; Гигиеническая обработка рук, сек.; не более 30. 11; Расход препарата на 1 обработку рук хирургов, мл; не более 5. 12; Общее время обработки рук хирургов, мин.; не более 3. 13; Время выдержки при обработке инъекционного поля, сек.; не более 30. 14; Класс опасности при введении в желудок, нанесении на кожу и ингаляционном воздействии; не менее 4. 15; Класс опасности при введении в брюшину:; не менее 5. 16; Фасовка: флакон 1 л; Наличие. 17; Требуемое количество флаконов, шт.; 200. 9; Салфетка антисептическая "М.К.Асептика" (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Свидетельство о государственной регистрации; Наличие; от_______ №_______, сроком действия до. 5; Готовая к применению салфетка однократного применения; Наличие. 6; Средство предназначено:. 6,1; - для обработки кожи до и после постановки инъекций; Наличие. 6,2; - для обработки кожи до и после забора крови; Наличие. 7; Основа – бумажный текстилеподобный материал; Наличие. 8; Пропиточный состав салфетки содержит:. 8,1; - этиловый спирт, %; не менее 70. 9; Размер салфетки:. 9,1; - длина, мм; не менее 100. 9,2; - ширина, мм; не менее 60. 10; Масса пропиточного состава на одну салфетку, г.; не менее 1. 11; Фасовка: упаковка 400 салфеток; Наличие. 12; Требуемое количество упаковок.; 150. 10; Крем для ухода за кожей рук медицинского персонала "Скиния" (или эквивалент). 1; Торговое наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Средство для защиты кожи рук медицинского персонала, увлажнения, питания и восстановления функции кожи до и после длительного контакта с чистящими, моющими средствами, антисептиками; Наличие. 5; Состав:. 5,1; вода, масло вазелиновое, моностеарат глицерина, цетеариловый спирт, глицерин, масло растительное, цетеарет-20, масло ши, масло жожоба, масло зародышей пшеницы, триэтаноламин, витамин Е; Наличие. 6; Фасовка: тюбик 100 мл; Наличие. 7; Требуемое количество, шт.; 250. 11; Универсальные, трёхрежимные индикаторы для контроля воздушной стерилизации Стеритест-П-180/60 (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов внутри упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах; Наличие. 5; Контролируемые режимы воздушной стерилизации:; 160 град./ 150 мин.. 180 град./ 60 мин.. 200 град./ 30 мин.. 6; Контрольное значение индикатора:; 157 град./ 95 мин.. 177 град./ 22 мин.. 197 град./ 6 мин.. 7; Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки; Наличие. 8; Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции; Наличие. 9; Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги; Наличие. 10; Производятся в листах с перфорацией между индикаторами; Наличие. 11; Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения; Наличие. 12; Предназначен для размещения в трудно стерилизуемых точках - внутри бумажных и полиамидных упаковок, стерилизационных коробок, металлических укладок, изделий с полостями; Наличие. 13; Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009; не менее 5. 14; Гарантийный срок, месяцев; не менее 24. 15; Фасовка: упаковка- 1000 тестов; Наличие. 16; Требуемое количество, уп; 25. 12; Универсальные, трёхрежимные индикаторы для контроля воздушной стерилизации Стериконт-В-180/60 (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Предназначен для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров режимов в каждом цикле стерилизации в камере воздушных стерилизаторов при размещении индикаторов снаружи упаковок и изделий, стерилизуемых в воздушных стерилизаторах; Наличие. 5; Контролируемый режим:; 180 град./ 60 мин.. 6; Контрольное значение индикатора:; 177 град./ 60 мин.. 7; Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки; Наличие. 8; Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги.; Наличие. 9; Производятся в листах с перфорацией между индикаторами.; Наличие. 10; Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения; Наличие. 11; Класс ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009; не менее. 12; Гарантийный срок, месяцев; не менее 24. 13; Фасовка: упаковка- 1000 тестов; Наличие. 14; Требуемое количество, уп; 50. 13; Индикатор для контроля паровой стерилизации Стеритест-П-132/20 (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Страна происхождения; Указать. 4; Предназначен для контроля соблюдения критических параметров режимов в камере паровых стерилизаторов, с удалением воздуха из камеры методом продувки паром, в каждом цикле стерилизации при размещении индикаторов снаружи стерилизуемых изделий и стерилизационных упаковок с изделиями; Наличие. 5; Контролируемый режим:; 132 град./ 20 мин.. 6; Контрольное значение индикатора:; 130 град./ 7 мин.. 7; Индикатор прямоугольной формы на бумажно-пленочной основе с нанесением на лицевой стороне двух цветных меток и маркировки; Наличие. 8; Лицевая поверхность индикатора ламинирована паропроницаемой водозащитной пленкой для изоляции индикаторной композиции; Наличие. 9; Обратная сторона с липким слоем, закрытым двумя половинками защитной бумаги; Наличие. 10; Производятся в листах с перфорацией между индикаторами; Наличие. 11; Индикаторная композиция не пачкает при контакте изделия медицинского назначения; Наличие. 12; Предназначен для размещения внутри бумажных упаковок, стерилизационных коробок, текстильных, металлических укладок; Наличие. 13; Класс по ГОСТ Р ИСО 11140-1—2009; не менее 4. 14; Гарантийный срок, месяцев; не менее 36. 15; Фасовка: упаковка- 1000 тестов; Наличие. 16; Требуемое количество, уп.; 35. 14; Индикатор биологический одноразовый Биостер воздух 180/60. 1; Наименование; Указать. 2; Производитель, страна происхождения; Указать. 3; Предназначен для биологического контроля работы воздушного стерилизатора; Наличие. 4; Контролируемый режим:. 4,1; 160 град.С – 150 мин.; Указать. 4,2; 180 град.С – 60 мин.; Указать. 5; Индикатор содержит споры тест-микроорганизмов: Bacillus subtilis штамм В-911; Наличие. 6; Фасовка: упаковка- 5 тестов; Наличие. 7; Требуемое количество упаковок; 35. 15; Индикаторные тест-полоски "Клиндезин Экстра" (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Cтрана происхождения; Указать. 4; Предназначены для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства, содержащего алкилдиметилбензиламмония хлорид, изопропанол и неионогенные поверхностно-активные вещества; для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов. 5; Фасовка: упаковка - 100 тестов; Наличие. 6; Требуемое количество упаковок; 10. 16; Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Триосепт-Эндо" (или эквивалент). 1; Наименование; Указать. 2; Производитель; Указать. 3; Cтрана происхождения; Указать. 4; Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства на основе глутарового альдегида, глиоксаля, феноксиэтанола, дидецилдиметиламмоний хлорида, для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов. 5; Фасовка: упаковка- 100 тестов; Наличие. 6; Требуемое количество упаковок; 10. 17; Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Бетадез" (или эквивалент). 2; Наименование; Указать. 3; Производитель; Указать. 4; Cтрана происхождения; Указать. 5; Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства на основе алкилдиметилбензиламмоний хлорида и N,N-дидецил-N,N-диметиламмоний хлорида для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов. Наличие. 6; Фасовка: упаковка - 50 тестов; Наличие. 7; Требуемое количество упаковок; 20. 18; Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля концентраций рабочего раствора дезинфицирующего средства "Слайт" (или эквивалент). 2; Наименование; Указать. 3; Производитель; Указать. 4; Cтрана происхождения; Указать. 5; Предназначены для определения концентраций рабочих растворов дезинфицирующего средства содержащего полимер N,N-1,6-гександиилбис(N-циангуанидина) с 1,6-гексадиамином гидрохлорид, триамин, 2-феноксиэтанол, 2-пропанол, смесь ЧАСов и ферментный комплекс, для визуального контроля приготовления и правильности хранения рабочих растворов; Наличие. 6; Фасовка: упаковка - 50 тестов; Наличие. 7; Требуемое количество упаковок; 20. Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500. Срок поставки: равными партиями по каждой позиции единовременно (кроме п.14, Приложения № 1 - отгружается по заявке заказчика) до 5-го числа ежемесячно. Первая поставка до 12.01.2013г. Последняя поставка до 05.12.2013г. |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Проект

- Гражданско-правовой договор № ___

г. Пермь                 					                          	         «___»_______ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме от «____»___________ 2012 г. (протокол № ___) заключили  настоящий  гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке хирургического шовного материала (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2. Наименование товара; Характеристики, потребительские свойства товара; Форма выпуска; Фасовка; Ед. изм.; Кол-во; Цена 1 ед.товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет 864 043,33 рублей (Восемьсот шестьдесят четыре тысячи сорок три рубля 33 коп.)

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Товар поставляется Заказчику по адресу г.Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500.

  - Товар поставляется Заказчику равными партиями по каждой позиции единовременно (кроме п.14, Приложения № 1 - отгружается по заявке заказчика) до 5-го числа ежемесячно

    - Первая поставка до 12.01.2013 г.

    - Последняя поставка до 05.12.2013 г.

4.2.3. Объем поставки указан в приложениях к настоящему Договору.

4.2.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.2.5. Поставщик с каждой партией товара передает Заказчику акт сверки задолженности, который Заказчику подписывает в трехдневный срок.

4.2.6. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

-  свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: государственное регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям Договора.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных Договором - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ________________________________________________________________

контактный тел.: ____________________________________.

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В | Адрес: тел. |
| Тел. (342) 282-76-54 Банковские реквизиты: ИНН 5908041321 КПП 590801001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 11920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обоснование начальной (максимальной) цены |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование |  | ООО "Паритет-Центр" 150002, г. Ярославль, пр. Ленина, 2а | ООО "ДезМедПром" 140070, Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Кирова, 57 | ООО "ТД СпецСинтез" 195030, г. Санкт-Петербург, ул. Потапова, 2, лит. Н | Средняя стоимость |  | Количество | Сумма |
| 1 | Клиндезин экстра, 5 л. |  | 1195,00 | 1200,00 | 1360,00 | 1251,67 |  | 30 | 37550,00 |
| 2 | Клиндезин экстра, 1 л. |  | 262,00 | 280,00 | 275,00 | 272,33 |  | 350 | 95316,67 |
| 3 | Бетадез, 5 л. |  | 1850,00 | 1653,00 | 2070,00 | 1857,67 |  | 20 | 37153,33 |
| 4 | Бетадез, 1 л. |  | 377,00 | 330,00 | 420,00 | 375,67 |  | 400 | 150266,67 |
| 5 | Слайт, 1 л. |  | 479,00 | 510,00 | 500,00 | 496,33 |  | 70 | 34743,33 |
| 6 | Триосепт-эндо, 5 л. |  | 2810,00 | 3050,00 | 2502,00 | 2787,33 |  | 15 | 41810,00 |
| 7 | Триосепт-эндо, 1 л. |  | 571,00 | 620,00 | 418,00 | 536,33 |  | 150 | 80450,00 |
| 8 | Триосепт-экспресс, 0,75 л. |  | 280,00 | 320,00 | 245,00 | 281,67 |  | 30 | 8450,00 |
| 9 | А/септическое мыло Флорасофт, 1 л. |  | 155,00 | 160,00 | 165,00 | 160,00 |  | 260 | 41600,00 |
| 10 | Кожный антисептик "Аживика", 1 л. |  | 240,00 | 275,00 | 260,00 | 258,33 |  | 150 | 38750,00 |
| 11 | Кожный антисептик "Диасептик 30", 1 л. |  | 316,00 | 330,00 | 325,00 | 323,67 |  | 200 | 64733,33 |
| 12 | Салфетки «Асептика», 400 шт/уп |  | 440,00 | 465,00 | 460,00 | 455,00 |  | 150 | 68250,00 |
| 13 | Крем "Скиния", 100 мл. |  | 75,00 | 80,00 | 78,00 | 77,67 |  | 250 | 19416,67 |
| 14 | Стеритест 180/60, 1000 шт/уп |  | 925,00 | 950,00 | 950,00 | 941,67 |  | 25 | 23541,67 |
| 15 | Стериконт 180/60, 1000 шт/уп |  | 625,00 | 650,00 | 650,00 | 641,67 |  | 50 | 32083,33 |
| 16 | Стеритест 132/20, 1000 шт/уп |  | 817,00 | 850,00 | 817,00 | 828,00 |  | 35 | 28980,00 |
| 17 | Биостер воздух 180/60, 5 шт/уп |  | 715,00 | 835,00 | 715,00 | 755,00 |  | 35 | 26425,00 |
| 18 | Тест-полоски «Клиндезин Экстра», 100 шт/уп |  | 681,00 | 710,00 | 700,00 | 697,00 |  | 10 | 6970,00 |
| 19 | Тест-полоски «Триосепт-Эндо», 100 шт/уп |  | 546,00 | 610,00 | 370,00 | 508,67 |  | 10 | 5086,67 |
| 20 | Тест-полоски «Бетадез», 50 шт/уп |  | 700,00 | 695,00 | 700,00 | 698,33 |  | 20 | 13966,67 |
| 21 | Тест-полоски «Слайт», 50 шт/уп |  | 375,00 | 450,00 | 450,00 | 425,00 |  | 20 | 8500,00 |