Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет гражданско-правового договора |  |
| Наименование и характеристики оказываемых услуг* |  |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена услуги |  |
| Сведения о включенных (невключенных) в цену расходах |  |

Приложение: на ____ л. в 1 экз.

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП

*Необходимо предоставить Приложение к Котировочной заявке по форме, указанной в приложении к котировочной заявке

- Приложение № 1

- к Котировочной заявке

| Техническое задание на поставку одноразовых шприцев и систем для внутривенных инфузий для МБУЗ "Городская поликлиника №12" на 1 полугодие 2013 года. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 2,0-2,5 |  |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,1 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полистирол |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Голубой |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Luer |  |
|  | 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,6х30 |  |
|  | 20 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 18 900 |  |
|  | 27 | Цена за ед. |  |  |
|  | 28 | Сумма |  |  |
| 2 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 5,0-5,6 |  |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,2 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полистирол |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Голубой |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Luer |  |
|  | 15 | Шкала синего цвета напечатана с использованием технологии термонакатки | Наличие |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,7х35 |  |
|  | 20 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 30 600 |  |
|  | 27 | Цена за ед. |  |  |
|  | 28 | Сумма |  |  |
| 3 |  | Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 10,0-12,0 |  |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,5 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полистирол |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Голубой |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Luer-Loc |  |
|  | 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Размер иглы, мм | 0,8х40 |  |
|  | 20 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 21 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 22 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 23 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 24 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 25 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 26 | Требуемое количество, шт. | 19 800 |  |
|  | 27 | Цена за ед. |  |  |
|  | 28 | Сумма |  |  |
| 4 | Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость инсулина, мл | 1 |  |
|  | 8 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 9 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 10 | Материал шток-поршня | Полистирол |  |
|  | 11 | Цвет шток-поршня | Прозрачный |  |
|  | 12 | Шкала черного цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |  |
|  | 13 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 14 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо | Наличие |  |
|  | 15 | Уплотняющий резиновый плунжер | Наличие |  |
|  | 16 | Материал плунжера | натуральный каучук, не содержащий летекс |  |
|  | 17 | Комплектация интегрированной иглой импортного производства | Наличие |  |
|  | 18 | Размер иглы, мм | 0,33*12 |  |
|  | 19 | Цвет колпачка | синий |  |
|  | 20 | Шприц стерильный, апирогенный, нетоксичный (не содержит латекс) | Наличие |  |
|  | 21 | стерилизация оксидом этилена | Наличие |  |
|  | 22 | шприц и игла одного производителя | Наличие |  |
|  | 23 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 24 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 25 | Требуемое количество, шт. | 3 000 |  |
|  | 26 | Цена за ед. |  |  |
|  | 27 | Сумма |  |  |
| 5 |  | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 2 |  |
|  | 9 | Дополнительная градуировка 0,5 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса - LATEX FREE | Наличие |  |
|  | 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие |  |
|  | 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать |  |
|  | 13 | Игла надета на шприц | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,60х30 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 11 400 |  |
|  | 19 | Цена за ед. |  |  |
|  | 20 | Сумма |  |  |
| 6 | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 5 |  |
|  | 9 | Дополнительная градуировка 0,5 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса- LATEX FREE | Наличие |  |
|  | 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие |  |
|  | 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать |  |
|  | 13 | Игла надета на шприц | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,70х40 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 12 600 |  |
|  | 19 | Цена за ед. |  |  |
|  | 20 | Сумма |  |  |
| 7 | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 9 | Дополнительная градуировка 0,5 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса- LATEX FREE | Наличие |  |
|  | 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо(поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие |  |
|  | 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать |  |
|  | 13 | Игла надета на шприц | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,80х40 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, СЕ сертификата. | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 7 800 |  |
|  | 19 | Цена за ед. |  |  |
|  | 20 | Сумма |  |  |
| 8 | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Наличие на упаковке перевода на русский язык и название фирмы | Наличие |  |
|  | 7 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 8 | Вместимость, мл | 20 |  |
|  | 9 | Дополнительная градуировка 0,5 мл | Наличие |  |
|  | 10 | Резиновая уплотнительная манжета на поршне, не содержит природного латекса - LATEX FREE | Наличие |  |
|  | 11 | Колба имеет дополнительное стопорное кольцо (поршень не выскакивает при усилии 5дж.) | Наличие |  |
|  | 12 | Содержание формальдегида менее 0,05 мг/л | Указать |  |
|  | 13 | Игла надета на шприц | Наличие |  |
|  | 14 | Размер иглы, мм | 0,80х40 |  |
|  | 15 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 16 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт.Наличие на упаковке знака ГОСТА Р, РОСТЕСТ,ШТРИХКОДА,СЕ сертификата. | Наличие |  |
|  | 17 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 18 | Требуемое количество, шт. | 9 900 |  |
|  | 19 | Цена за ед. |  |  |
|  | 20 | Сумма |  |  |
| 9 | Шприц инъекционный однократного применения трехкомпонентный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 10 |  |
|  | 8 | Дополнительный рабочий объем, мл | 12 |  |
|  | 9 | Цена деления, мм | 0,5 |  |
|  | 10 | Материал цилиндра | Полипропилен |  |
|  | 11 | Цвет цилиндра | Прозрачный |  |
|  | 12 | Материал шток-поршня | Полистирол |  |
|  | 13 | Цвет шток-поршня | Голубой |  |
|  | 14 | Присоединительный конус типа | Luer-Loc |  |
|  | 15 | Шкала синего цвета напечатанна с использованием технологии термонакатки | Наличие |  |
|  | 16 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта | Силиконом |  |
|  | 17 | Двойное стопорное кольцо для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра | Наличие |  |
|  | 18 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация двумя иглами импортного производства | Наличие |  |
|  | 20 | Размер игл, мм | 0,8х40 и 0,8х40 |  |
|  | 21 | Цвет колпачка | Прозрачный |  |
|  | 22 | Заточка иглы в 3-х плоскостях | Наличие |  |
|  | 23 | Внешнее покрытие иглы | Силиконовое |  |
|  | 24 | Толщина стенки иглы, мм | 0,1 |  |
|  | 25 | Шприцы расфасованы в коробки по 100 шт. | Наличие |  |
|  | 26 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 27 | Требуемое количество, шт. | 2000 |  |
|  | 28 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 29 | Сумма | Указать |  |
| 10 | Шприц однократного применения трехдетальный, стерильный |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Указать |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Указать |  |
|  | 6 | Индивидуальная упаковка блистер | Наличие |  |
|  | 7 | Вместимость, мл | 150 |  |
|  | 8 | Материал цилиндра полипропилен прозрачного цвета. | Наличие |  |
|  | 9 | Материал шток-поршня - полистирол прозрачного цвета | Наличие |  |
|  | 10 | Присоединительный усеченный конус, см | 3 |  |
|  | 11 | Манжета изготовленна из нетоксичного резинового компаунда | Наличие |  |
|  | 12 | Внутренняя сторона цилиндра для обеспечения плавности хода шток-поршня покрыта силиконом | Наличие |  |
|  | 13 | Для предотвращения выдергивания поршня внутри цилиндра расположено стопорное кольцо. | Наличие |  |
|  | 14 | Упоры для пальцев имеют ребристую поверхность | Наличие |  |
|  | 15 | Шприцы расфасованы в коробки по 40 шт. | Наличие |  |
|  | 16 | Срок годности | 5 лет |  |
|  | 17 | Требуемое количество, шт. | 690 |  |
|  | 18 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 19 | Сумма | Указать |  |
| 11 | Игла инъекционная стерильная одноразовая |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Игла инъекционная «Луер», стерильная, одноразовая, стерилизована оксидом этилена | Наличие |  |
|  | 6 | Игла с двойной заточкой изготовлена из хирургической стали, обработана силиконовой смазкой, канюля иглы типа «Луер» | Наличие |  |
|  | 7 | Каждая игла в индивидуальной упаковке | Наличие |  |
|  | 8 | Размер иглы | 0,7*40 |  |
|  | 9 | Требуемое количество, шт. | 2 400 |  |
|  | 10 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 11 | Сумма | Указать |  |
| 12 | Игла двухсторонняя к вакуумным пробиркам |  |  |  |
|  | 1 | Наименование |  |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения |  |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 5 | Размер иглы | 0,8*38 |  |
|  | 6 | Требуемое количество, шт. | 6 000 |  |
|  | 7 | Цена за ед. |  |  |
|  | 8 | Сумма |  |  |
| 13 | Устройство для вливания инфузионных растворов |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  | 6 | Предназначена для введения в сосудистую систему инфузионных и инъекционных растворов из флакона или пакета с помощью гравитации | Наличие |  |
|  | 7 | Апирогенна, индивидуальная стерильная упаковка, однократного использования | Наличие |  |
|  | 8 | Металлическая игла укомплектована воздушной трубкой с воздушным фильтром | Наличие |  |
|  | 9 | Камера с воздушным клапаном | Наличие |  |
|  | 10 | Фильтр дисковидный расположен непосредственно перед иглой диаметром, мм, не менее | 15 |  |
|  | 11 | Гибкая трубка длиной, мм, не менее | 1500 |  |
|  | 12 | Латексный инъекционный порт у основания колбы | Наличие |  |
|  | 13 | Регулятор расхода (белый) | Наличие |  |
|  | 14 | Присоединительный конус Luer-Lock | Наличие |  |
|  | 15 | 20 капель дист. Н20 = 1,2 +- 0,1г | Наличие |  |
|  | 16 | Размер иглы, мм | 0,8х40 (21G*1½) |  |
|  | 17 | Системы расфасованы в коробки | по 500 шт |  |
|  | 18 | Стерилизация газовая (оксид этилена) | Наличие |  |
|  | 19 | Срок годности с даты стерилизации, лет, не менее | 5 лет |  |
|  | 20 | Требуемое количество, шт. | 5 220 |  |
|  | 21 | Цена за ед. | Указать |  |
|  | 22 | Сумма | Указать |  |
|  | Итого |  |  |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2012 года |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |

________________________  		    __________________     	    	              ________________

(должность)                                                                (подпись)                                                                                           (ФИО)

МП