|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» А.А.Гагарин _________________ «___»_______ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на оказание услуг  по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, размещении, исполнении и контроле за размещением и исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |  |
| I. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |  |
| Наименование |  |  | Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» |
| Место нахождения |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Почтовый адрес |  |  | 614000, Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 27 |
| Адрес электронной почты |  |  | rostotskaya-ln@gorodperm.ru |
| Контактный телефон |  |  | 89504471114 |
| Контактное лицо |  |  | Тохтуев Александр Михайлович |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Предмет аукциона |  | На оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а. |  |
| Предмет муниципального контракта |  | На оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а. |  |
| Начальная (максимальная) цена контракта |  | 1 719 556 (Один миллион семьсот девятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть тысяч) рублей 20 копеек. |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены контракта |  | В соответствии с приложением № 1 к документации об открытом аукционе в электронной форме) |  |
| Объем оказываемых услуг |  | В соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе) |  |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Услуги должны быть оказаны в полном соответствии с техническим заданием (приложение № 2 к документации об открытом аукционе в электронной форме) и проектом муниципального контракта (приложение № 3 документации об открытом аукционе в электронной форме). |  |
| Место оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а |  |
| Условия и сроки (периоды) оказания услуг |  | с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 г. (включительно). |  |
| Форма, сроки и порядок оплаты услуг |  | Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов оказанных услуг, счета, счет – фактуры |  |
| Источник финансирования заказа |  | Бюджет города Перми. |  |
| Порядок формирования цены контракта |  | Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг. Цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг, материалов необходимых для оказания услуг, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и другие обязательные платежи. |  |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями |  | Рубль РФ |  |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта |  | Не применяется |  |
| Сведения о возможности заказчика изменить предусмотренные контрактом услуги |  | Не предусмотрено |  |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
| Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение контракта. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |  |
| IV. Требования к содержанию и составу, заявки на участие в аукционе в электронной форме: |  |  |  |
| Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |  |
|  | Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: 1. Согласие участника размещения заказа на оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. |  |  |
|  | Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме. - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении предмета аукциона. Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |  |
| V. Обеспечение заявки на участие в аукционе |  |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  |  | 5 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 85 977 (Восемьдесят пять тысяч девятьсот семьдесят семь ) рублей 81 копейка. Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |  |
| Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «22» ноября 2012 года 09:00 часов (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  | «28» ноября 2012 года |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  | «03» декабря 2012 года |
| - VII. Обеспечение исполнения контракта |  |  |  |
| Размер обеспечения исполнения контракта |  |  | 10 % начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 171 955 (Сто семьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят пять) рублей 62 копейки. - Размер обеспечения исполнения контракта не может превышать тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). |
| Срок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения контракта, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения контракта предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта |  |  | - Контракт заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт: - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения контракта определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. |
| Безотзывная банковская гарантия |  |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по контракту |
| Залог денежных средств |  |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: - Получатель Департамент финансов администрации г. Перми (МКУ - «УЭАЗ» л/с 04975018912) Банк РКЦ Пермь г.Пермь - ИНН 5902293837 - КПП 590201001 - Р/с 40302810000005000009 - БИК 045744000 - Назначение Обеспечение исполнения контракта , извещение - платежа от «____» ____________ 201 _ г. №_____ - Обеспечение исполнения контракта возвращается исполнителю в течение 15 (Пятнадцати) банковских дней после исполнения Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту и подписания документа, подтверждающего исполнение Поставщиком (Исполнителем) обязательств по контракту (акта об исполнении Договора), осуществляет возврат обеспечения исполнения контракта по реквизитам, указанным в настоящем контракте, за исключением суммы удержания. - Сумма удержания удерживается в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по контракту денежные средства переданные в качестве обеспечения исполнения переходят в собственность Заказчика. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены муниципального контракта

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира,15, ул.                 Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а

|  | Предмет муниципального контракта | Наименование услуг, места оказания услуг | Площадь для оказания услуг (м кв.) | Источники информации | Цена за единицу площади (руб/мес) | Средняя цена за единицу площади (руб/мес) | Количество месяцев | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 8 |
|  | Оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопровод-ных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира,15, ул. Ивановская и Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а (Лит.А): на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопровод-ных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира,15, ул. Ивановская и Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а (Лит.А): | Техническое обслуживание, в том числе по адресам: | 7770,6 | Муниципальный контракт от 29.12.2011г. № 66К цена контракта 411500,00 общая площадь 4345,8 | 7,89 | 7,89 | 12 | 735 720,41 |
|  |  | г. Пермь, ул. Мира,15 | 4345,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36 | 2714,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Пермь, ул. Красная площадь, 4а (Лит.А): | 710,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка кровли, в том числе по адресам: | 1540,0 | Коммерческое предложение №1 | 23 | 23 | 5,5 | 194 810,00 |
|  |  | г. Пермь, ул. Мира,15 | 0,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36 | 1130,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | г.Пермь, ул. Красная площадь, 4а (Лит.А): | 410,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Очистка прилегающей территории, в том числе по адресам: | 5376,3 | Муниципальный контракт от 18.01.2012 № 0156300004212000010 цена контракта 75086,00 общая площадь 1250,00 | 5,46 | 12,23 | 12 | 789 025,79 |
|  |  | г. Пермь, ул. Мира,15 | 3133,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36 | 1359,0 | Муниципальный контракт от 31.08.2012 № 0856300001112000060 цена контракта 38000,00 общая площадь 500,00 | 19 |  |  |  |
|  |  | г.Пермь, ул. Красная площадь, 4а (Лит.А): | 884,0 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  | 1 719 556,20 |

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира,15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36,

ул. Красная площадь, 4а

Характеристики, объем, требования к оказанию услуг.

- Характеристика объектов недвижимости:

г. Пермь, ул. Мира,15:

Помещения в 6- этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                           предназначенная для обслуживания -  4345,8 кв. м, площадь кровли для очистки – 0,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 3133,3 м кв.).

•	год постройки –  2004 г.

•	горячее водоснабжение (тепловой пункт в соседнем здании, собственник сторонняя                   организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36:

Помещения в 3- этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                          предназначенная для обслуживания -2714,5 кв. м, площадь кровли для очистки – 1130,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 1359,0 м кв.).

•	год постройки –  1917 г.

•	горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а

Помещения в 2- этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания -710,3 кв. м, площадь кровли для очистки – 410,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 884,0 м кв.).

•	год постройки –  1972 г.

•	горячее водоснабжение (тепловой пункт в соседнем здании, собственник сторонняя               организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

2. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по                      сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 2.1.1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.1.2.Изготовление ключей; 2.1.3.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д. 2.1.4.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 2.1.5.Замена разбитых стекол окон (резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка; приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 2.1.6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 2.1.7.Утепление оконных рам; 2.1.8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 2.1.9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект. 2.1.10.Мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры), включая перенос мебели внутри объекта; 2.1.11.Развеска картин, зеркал, жалюзи, элементов декора в кабинетах и местах общего пользования, ремонт жаллюзи; 2.1.12.Частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; 2.1.13.Крепление половых покрытий на входе в здание; 2.1.14.Устройство деревянного противогололёдного покрытия на крыльце; | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Кровельные работы: 2.2.1. Стальные фальцевые кровли - здание ул. Уральская, 36: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 2.2.2. Выборочный ремонт стальной кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2.2.3. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 2.2.4.Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб; 2.2.5.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега и посторонних предметов. 2.2.6.Поджатие фальцев, гребней; 2.2.7.Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 2.2.8.Устранение повреждений крылец, козырьков; 2.2.9.Устранение течей кровли; Мягкая кровля – здания ул. Мира,15, ул. Красная площадь,4а: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 2.2.10. Выборочный ремонт мягкой кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2.2.11. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 2.2.12.Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб; 2.2.13.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега и посторонних предметов. 2.2.14. Восстановление целостности и герметизация примыканий; 2.2.15.Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 2.2.16.Устранение повреждений крылец, козырьков; 2.2.17.Устранение течей кровли; | 1 раз в месяц п. 2.2.2.-2.2.17. - по мере необходимости | с п. 2.2.1 по п. 2.2.17 - 1 сутки |
| 3 | Малярные работы: 2.3.1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.3.2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект; | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 4 | Штукатурные работы: 2.4.1.Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв. м в мес. на объект; 2.4.2.Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки ); 2.4.3.Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 2.4.4.Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 2.4.5.Ремонт ступеней крылец; 2.4.6.Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 2.5.1.Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.5.2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. 2.5.3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.д.; 2.5.4.Чистка отмостки от поросли; 2.5.5.Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 2.5.7.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания; 2.5.8.Выполнение других непредвиденных работ; 2.5.9.Очистка фасадов, стен, дверей и т.д. от расклеенных объявлений, рисунков и тэгов граффити; | По мере необходимости | 1 сутки 2 часа |
| 6 | Очистка кровли и прилегающей территории: 2.6.1.Полная очистка кровли от снега и наледи по всей площади крыши, очистка водосточных желобов от снега и наледи: - ул. Красная Площадь, 4А – 410,0 м кв., - ул. Уральская, 36 – 1130,0 м кв. 2.6.2.Очистка территории от сброшенного снега, кучкование у бордюра, вывоз снега; 2.6.3.Очистка прилегающей территории зданий от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д.: - ул. Мира, 15 – 3133,3 м кв. - ул. Красная Площадь, 4А – 884,0 м кв., - ул. Уральская, 36 – 1359,0 м кв. Вывоз снега; 2.6.4.Очистка от снега и льда крылец, ступеней; 2.6.5.Подсыпка соляно-песчаной смесью; 2.6.6.Очистка мусорных урн у входа в здание; 2.6.7.Покос травы на газонах и уборка скошенной травы (по мере необходимости), очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений. Примечание: - Очистку кровли разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается. - Исполнитель для работы на кровлях обязан использовать предохранительные приспособления (в том числе предохранительные пояса, страховочные веревки и специальную нескользящую обувь). - Контроль за состоянием и очисткой кровель осуществляет Исполнитель. - Работа производится, в том числе, в выходные и праздничные дни - При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед в воронки и водосточные трубы. - При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Обязательно ограждение мест возможного падения снега, наледи и сосулек силами и средствами Исполнителя. На время работы Исполнителем выставляются дежурные. - Ответственность за технику безопасности при оказании услуг на объекте несет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при производстве всех видов работ правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности. -В ходе оказания услуг, в случае причинения порчи имуществу Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли, карнизов, водостоков, воронок, элементов остекления, рам, отливов, кондиционеров, находящихся на стенах зданий и т.д.) Исполнитель несет ответственность за ущерб. А также исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный упавшим снегом и сосульками с водостоков и кровли. Исполнитель должен возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, согласно акту причиненного ущерба. - Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы автотранспорта) в результате проведения работ или несвоевременной уборки кровли от снега и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида ущерба ложится на Исполнителя. | По мере появления, но не реже 2 раз в неделю По окончании работ По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки Ежедневно По мере необходимости Ежедневно По мере необходимости | 1 сутки. При наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа Вывоз снега производится в течение суток. 1 сутки Вывоз снега производится в течение суток. 2 часа 2 часа 2 часа 1 сутки |

3. Техническое обслуживание инженерных систем здания:

Заключается в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно технические работы: 3.1.1.Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения; 3.1.2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; 3.1.3.Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования; 3.1.4.Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей; 3.1.5.Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. 3.1.6.Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; 3.1.7.Смена гибкой подводки санитарно-технических приборов, смена выпусков, переливов, сифонов; 3.1.8.При авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов стальных и металлопластиковых (до 10 м в мес. на объект); 3.1.9.Смена участков трубопроводов к санитарно-техническим приборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов; 3.1.10.Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов) с проверкой исправности канализационных вытяжек; 3.1.11.Прочистка канализационных труб до первого колодца иного лица эксплуатационной ответственности, заделка свищей и зачеканка раструбов; 3.1.12. Замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 5 м п. в мес. на объект) 3.1.13.Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование; 3.1.14.Смена небольших участков трубопроводов до 5п. м в мес. на объект, ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) 3.1.15.Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания; 3.1.16.Замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей; 3.1.17.Крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; 3.1.18.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей – только для зданий с собственным узлом управления – ул. Ивановская/Уральская, 9/36; 3.1.19.Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами только для зданий с собственным узлом управления – ул. Ивановская/ Уральская, 9/36; | осмотры - 1 раз в месяц, устранение неисправностей, ремонт и замена - по мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: 3.2.1.Настройка и регулировка видеокамер – при наличии. 3.2.2.Техническое обслуживание системы видео наблюдения с поддержкой программного обеспечения – при наличии. 3.2.3. Обслуживание и ремонт домофонной системы – при наличии. 3.2.4.Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 3.2.5.Осмотр и замеры нагрузок в электрощитах. 3.2.6.Осмотр и протяжка болтовых и винтовых соединений в электрощитах. 3.2.7.Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). 3.2.8.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. 3.2.9.Ремонт и смена светильников. 3.2.10.Замена ламп накаливания, люминесцентных и энергосберегающих ламп. 3.2.11.Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей; 3.2.12.Смена отдельными местами электропроводки (внутренней и наружной в кабель-канале) до 10 п. м в мес. на объект; 3.2.13.Восстановление освещения в подвалах, технических подпольях, технических коридорах со светильниками во взрывобезопасном исполнении; 3.2.14.Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов; 3.2.15.Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; 3.2.16.Ведение журналов осмотра и проведения плановых ремонтных работ; 3.2.17.Ведение журнала заявок на каждом здании; 3.2.18.Ведение журнала еженедельной отчетности проведенных работ по обслуживанию здания. | ежедневно ежедневно По мере необходимости ежемесячно ежемесячно ежемесячно по мере необходимости с п. 3.2.7. по п. 3.2.14 ежемесячно, до 20 числа текущего месяца постоянно постоянно постоянно | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 3 | Сварочные работы: 3.3.1.Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов; 3.3.2.Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры; 3.3.3.Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 5 м. в мес. на объект систем центрального отопления и горячего водоснабжения; 3.3.4.Выполнение непредвиденных работ. | По мере необходимости | 1 сутки |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: 3.4.1.Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов; 3.4.2.Замена вытяжных решеток. Устранение засоров в вентиляционных каналах; 3.4.3.Устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов и дефлекторов в вытяжных шахтах; 3.4.4.Проверки тяги в помещениях, герметичности теплых чердаков. Установка и ремонт предохранительных решеток вытяжных шахт. Установка и ремонт поддонов под сборной вытяжной шахтой. Антикоррозийная окраска вытяжных шахт; 3.4.5.Утепление вентиляционных каналов и вытяжных шахт. | Проверка исправности – ежемесячно. Устранение неисправностей, замена и ремонт - по мере необходимости | 1 сутки. |

4. Требования к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг в соответствии с Правилами                         технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными  Госэнергонадзором                Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001, правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального               водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.,                          РД-153-34.0-03.150-00, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при                 эксплуатации электроустановок, утвержденными постановлением Минтруда и соц. развития № 3 от 05.01.2001г., правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ № 204  от 08.07.2002 г.

4.2. Исполнитель обязан иметь квалифицированных работников для оказания услуг в полном объеме по содержанию зданий в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии, а так же содержании территории здания в благоустроенном состоянии.

4.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь                энергослужбу, укомплектованную соответствующим по квалификации персоналом, аттестованным по электробезопасности и прошедшим медицинскую комиссию.

4.4. Электротехнический персонал исполнителя, допущенный к эксплуатации электроустановок, должен иметь группы допуска:

• ответственный за электрохозяйство – 4-ая группа допуска;

• производитель работ (электромонтер, электрогазосварщик) – не ниже 3-й группы допуска;

• электротехнологический персонал (электрослесарь, токарь) – 2-ую группу допуска;

• персонал, выполняющий уборку внутри помещений (офисы, подсобные и др.) – 1-ую группу допуска.

4.5. Исполнитель обязан иметь достаточно полную материальную и инструментную базу,                              обеспечивающую проведение ТО, ремонт, и оперативность при ликвидации аварийных ситуаций.

4.6. Исполнитель обязан предоставлять гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали,                      оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

4.7. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии (журнал снятия показаний электросчетчиков)

4.8. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР                   электрооборудования.

4.9. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

4.10. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зимнему периоду времени.

4.11. Исполнитель обязан организовать и проводить Госповерку электрических, технологических                контрольно-измерительных приборов, а также выполнять сдачу приборов учета представителям                 тепловых и электрических сетей.

4.12. Исполнитель обязан организовывать и выполнять электрические испытания и измерения на                  инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с нормами.

4.13. Исполнитель обязан проводить периодические испытания диэлектрических (изоляционных) средств защиты. Оформлять соответствующую документацию.

4.14. Исполнитель обязан обеспечить объект дежурным персоналом, работающим по круглосуточному графику. При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

4.15. Время оказания услуг: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное), при аварийных ситуациях – круглосуточно в рабочие и выходные дни с заявкой на допуск в административные здания.

5.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 8 ч. 12 ч. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей, 2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
| Неисправности вследствие короткого замыкание на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | 0,2 ч. |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Все необходимые расходные материалы приобретаются исполнителем, данные материалы должны иметь сертификаты качества, гарантийный срок составляет 12 месяцев. Расходные материалы,             вышедшие из строя, заменяются на аналогичные или более высокого класса. Стоимость всех материалов входит в стоимость контракта.

Срок оказания услуг с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

проект

# Муниципальный контракт №

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий

# г. Пермь                   							       «___»____________ 2012 г.

Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице руководителя Гагарина Александра Аркадьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  ______________________________________________________, именуемое (ый) в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании результатов размещения муниципального заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол № __ от «___» ______ 2012 г.) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказывать услуги  по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира, 15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36, ул. Красная площадь, 4а  в соответствии с техническим заданием (приложение № 1), которое является неотъемлемой частью контракта, а Заказчик обязуется принять результат оказанных услуг и оплатить его.

1.2. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в строгом соответствии с техническим заданием, действующими нормами и правилами.

1.3. Срок оказания услуг: с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

- Цена контракта и порядок расчетов

  - Цена контракта составляет ______________________ (___________________) рублей,             в том числе НДС (без НДС).

  - Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в электронной форме и является фиксированной, не подлежащей изменению в рамках оговоренного объема, качества и сроков оказываемых услуг.

  - Цена контракта включает в себя стоимость оказываемых услуг,  материалов необходимых для оказания услуг, их транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование (если необходимо), уборку и перевозку мусора, налоги, таможенные пошлины и  другие обязательные платежи.

  - Заказчик производит оплату фактически оказанных услуг путем безналичного перечисления денежных средств после выполнения Исполнителем всех своих обязательств, предусмотренных  муниципальным контрактом, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней на основании предоставленных актов оказанных услуг, счета, счет – фактуры.

  - В случае применения неустойки в соответствии с условиями контракта, Заказчик производит оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки.

В данном случае оплата по контракту осуществляется на основании акта оказанных услуг, в котором указываются: сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями заключенного контракта, размер неустойки, подлежащий взысканию, основания применения и порядок расчета неустойки, итоговая сумма, подлежащая оплате Исполнителю.

3. Срок действия контракта

3.1. Настоящий контракт подписывается в электронной форме электронной цифровой подписью и вступает в силу с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в электронной форме контракта в соответствии с частью 7 статьи 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и действует до исполнения сторонами обязательств по настоящему контракту.

3.2. Контракт может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон  либо решению суда в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Права и обязанности сторон

  - Исполнитель вправе:

    - требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего контракта;

    - в случае несогласия Исполнителя с претензиями Заказчика организовать комиссионный выход для осмотра выполняемых работ с привлечением представителя Заказчика.

  - Исполнитель обязан:

    - в соответствии с условиями настоящего контракта, при соблюдении требований технической документации, в том числе СНиП, ГОСТ, рекомендаций, обеспечить оказание услуг надлежащего качества в порядке, сроки и объеме определенные условиями настоящего контракта;

    - предоставить Заказчику по окончании оказания услуг подписанный акт оказанных услуг и иные необходимые для оплаты документы;

    - вести журнал выполняемых на объекте работ;

    - обеспечить на объекте где оказываются услуги выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и соблюдение законодательства об охране окружающей среды и безопасности работ, иных требований законодательства в данной сфере;

    - принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с оказанием услуг по настоящему контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба;

    - в случае приостановки хода оказания услуг, происходящей не по инициативе Заказчика, Исполнитель обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Исполнитель также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего контракта;

    - за свой счет  и своевременно устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок, которые составляются Заказчиком;

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. для осуществления контроля над ходом оказания услуг и принятия оперативных решений назначить уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте при оказании услуг;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль качества оказываемых услуг;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке хода оказания услуг с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества;

- принимать оказанные услуги и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- производить проверку журнала выполняемых на объекте работ;

- осуществлять проверку и подписание предоставленных Исполнителем актов оказанных услуг;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля над качеством и ходом оказания услуг.

4.3.2. заказчик осуществляет контроль качества оказываемых Исполнителем услуг посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика фиксируют в соответствующих актах выявленные недостатки в работе Исполнителя, формулируют замечания по качеству оказания услуг и срокам их устранения.

4.3.3. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в ходе оказания Исполнителем услуг, при приемке оказанных услуг, Заказчик вправе по своему усмотрению потребовать от Исполнителя:

- возмещения своих расходов, которые Заказчик должен будет понести для устранения недостатков, либо привлечь других лиц для устранения недостатков;

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соразмерного уменьшения установленной цены.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. своевременно осуществлять приемку оказанных услуг, подписывать акты оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента их предоставления Исполнителем в адрес Заказчика, рассматривать предоставленные Исполнителем иные документы, связанные с оказанием услуг по настоящему контракту;

4.4.2. производить оплату оказанных услуг в порядке и в сроки, определенные разделом                2 настоящего контракта;

4.4.3. осуществлять контроль качества оказываемых Исполнителем услуг посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком;

4.4.4. составлять акты контрольных проверок, в которых фиксируются претензии и недостатки оказываемых Исполнителем услуг, которые впоследствии являются основанием для снижения стоимости оказываемых услуг;

4.4.5. обеспечить доступ работников Исполнителя к месту оказания услуг.

- Порядок приемки оказанных услуг

5.1. Исполнитель направляет в адрес Заказчика акт о приёмке фактически оказанных услуг, отчет об оказанных услугах, счет, счет-фактуру. Заказчик рассматривает акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента  его направления Исполнителем в адрес Заказчика.

5.2. При обнаружении Заказчиком недостатков в ходе приемки оказанных услуг составляется соответствующий акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Исполнителем. Исполнитель обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте. Устранение Исполнителем в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом.

  - Подписанный сторонами акт  оказанных услуг является подтверждением того, что услуги оказаны надлежащим образом и приняты Заказчиком.

  - В случае направления Заказчиком мотивированного отказа от принятия оказанных услуг, Исполнитель направляет в адрес Заказчика предложение об устранении выявленных недостатков с указанием сроков их устранения. Сроки устранения выявленных недостатков должны быть согласованы с Заказчиком.

  - Устранение недостатков Исполнитель осуществляет за свой счет. Наличие недостатков и срок устранения фиксируется соответствующим актом Заказчика.

6. Ответственность Сторон

6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим контрактом.

6.2. Исполнитель несет ответственность за действия субподрядных организаций, в случае привлечения, при оказании услуг.

6.3. Исполнитель несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате некачественного оказания услуг по настоящему контракту, в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения оказания услуг, иных нарушений условий настоящего контракта, требований  действующего законодательства и технической документации (СНиП, ГОСТ,  рекомендации).

6.4. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с оказанием Исполнителем услуг, Исполнитель обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

6.5. За несвоевременную оплату оказанных услуг по настоящему контракту Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. За нарушение Исполнителем срока оказания услуг Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,2 %  от общей стоимости услуг по контракту за каждый день просрочки.

6.7. За нарушение, либо невыполнение Исполнителем условий технического задания (Приложение № 1 к контракту) Заказчик вправе взыскать неустойку в размере 0,2 % от общей стоимости услуг по контракту за каждый случай.

6.8. Основанием для удержания неустойки будет являться акт приемки оказанных услуг и акт контрольной проверки с указанием выявленных недостатков и расчетом размера неустойки.

- Прочие условия

7.1. При возникновении споров и разногласий стороны принимают необходимые меры к урегулированию их путем переговоров. При невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

8. Приложения к муниципальному контракту

8.1. Техническое задание – приложение № 1.

- Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:                                                                Исполнитель:

| Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми» Адрес: ул. Ленина, 27, г. Пермь, 614000 ИНН 5902293837 КПП 590201001 УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми, л/с 02563000380 Муниципальное казенное учреждение «Управление по эксплуатации административных зданий города Перми») Р/с 40204810300000000006 ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Перми БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| /А.А. Гагарин/ _____________________________ м.п. | м.п. |  |

Приложение №1

к муниципальному контракту                                                                                                                                                                                                                                                       № ______  от «   »__________2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Мира,15, ул. Ивановская/Уральская, 9/36,

ул. Красная площадь, 4а

Характеристики, объем, требования к оказанию услуг.

- Характеристика объектов недвижимости:

г. Пермь, ул. Мира,15:

Помещения в 6- этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                           предназначенная для обслуживания -  4345,8 кв. м, площадь кровли для очистки – 0,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 3133,3 м кв.).

•	год постройки –  2004 г.

•	горячее водоснабжение (тепловой пункт в соседнем здании, собственник сторонняя                   организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

г. Пермь, ул. Ивановская/Уральская, 9/36:

Помещения в 3- этажном кирпичном административном здании (общая площадь,                          предназначенная для обслуживания -2714,5 кв. м, площадь кровли для очистки – 1130,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 1359,0 м кв.).

•	год постройки –  1917 г.

•	горячее водоснабжение (собственный тепловой пункт);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

г. Пермь, ул. Красная площадь, 4а

Помещения в 2- этажном кирпичном административном здании (общая площадь, предназначенная для обслуживания -710,3 кв. м, площадь кровли для очистки – 410,0 м кв., площадь прилегающей территории для очистки – 884,0 м кв.).

•	год постройки –  1972 г.

•	горячее водоснабжение (тепловой пункт в соседнем здании, собственник сторонняя               организация);

•	холодное водоснабжение (от городской сети);

•	отопление (от ТЭЦ);

•	канализация (сброс в городскую систему);

•	электроснабжение (скрытая проводка);

•	телефонная связь.

•	локальная сеть

2. Техническое обслуживание конструктивных элементов зданий:

Технические обслуживание заключается в проведении планово-предупредительных работ по                      сохранению конструкций, по отделке зданий, предотвращающей преждевременный их износ, услуг по устранению мелких повреждений и неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Столярные работы: 2.1.1.Ремонт и врезка дверных приборов; 2.1.2.Изготовление ключей; 2.1.3.Ремонт и восстановление оконных конструкций (в том числе фрамуг, блоков, ручек, откосов, подоконников), регулировка и мелкий ремонт механизмов закрывания стеклопакетов и т.д. 2.1.4.Установка доводчиков входных и поэтажных дверей; 2.1.5.Замена разбитых стекол окон (резка стекол по размерам и конфигурации и их обточка; приготовление стекольных замазок; обмазка стекол замазкой или герметиком, вставка стекол в деревянные, металлические, пластмассовые и другие рамы, закрепление стекол); 2.1.6.Замена плинтусов до 10 м п. в мес. на объект; 2.1.7.Утепление оконных рам; 2.1.8.Выполнение работ по созданию нормативного температурно-влажностного режима в чердачном и подвальном помещении, в техническом подполье (установка регулируемых решеток, остекление и закрытие чердачных слуховых окон, входных дверей); 2.1.9.Ремонт половых покрытий (в том числе проклейка, частичная замена линолеума, восстановление, ремонт плинтусов, порогов, паркета, ламината, кафельной плитки) до 10 кв. м в мес. на объект. 2.1.10.Мелкий ремонт офисной мебели (протяжка и установка новых креплений, соединений, фурнитуры), включая перенос мебели внутри объекта; 2.1.11.Развеска картин, зеркал, жалюзи, элементов декора в кабинетах и местах общего пользования, ремонт жаллюзи; 2.1.12.Частичная замена потолочных плиток «Байкал» до 6 кв.м. в мес. на объект; 2.1.13.Крепление половых покрытий на входе в здание; 2.1.14.Устройство деревянного противогололёдного покрытия на крыльце; | По мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Кровельные работы: 2.2.1. Стальные фальцевые кровли - здание ул. Уральская, 36: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 2.2.2. Выборочный ремонт стальной кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2.2.3. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 2.2.4.Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб; 2.2.5.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега и посторонних предметов. 2.2.6.Поджатие фальцев, гребней; 2.2.7.Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 2.2.8.Устранение повреждений крылец, козырьков; 2.2.9.Устранение течей кровли; Мягкая кровля – здания ул. Мира,15, ул. Красная площадь,4а: Осмотры конструктивных элементов кровли с целью выявления и устранения неисправностей. 2.2.10. Выборочный ремонт мягкой кровли до 5 кв. м в мес. на объект; 2.2.11. Ремонт, смена и укрепление водосточных труб, колен, желобов, обрамлений, карнизов до 5 п. м в мес. на объект, воронок до 2 шт. в мес. на объект, парапетных решеток до 2 шт. в мес. на объект, свесов наружных покрытий на выступающих частях фасадов зданий, зонтов. Установка и снятие крышек-лотков с воронок наружных водостоков; 2.2.12.Укрепление дымовых и вентиляционных труб, смена колпаков вентиляционных труб; 2.2.13.Очистка кровли от мусора, грязи, листьев, снега и посторонних предметов. 2.2.14. Восстановление целостности и герметизация примыканий; 2.2.15.Ремонт и восстановление ливневой системы кровли; 2.2.16.Устранение повреждений крылец, козырьков; 2.2.17.Устранение течей кровли; | 1 раз в месяц п. 2.2.2.-2.2.17. - по мере необходимости | с п. 2.2.1 по п. 2.2.17 - 1 сутки |
| 3 | Малярные работы: 2.3.1.Выполнение малярных работ, связанных с устранением неисправностей отдельных конструктивных элементов здания или оборудования в нем до 15 м кв. в мес. на объект; 2.3.2.Выполнение работ по ликвидации последствий протечек, проведению клеевой и известковой окраски фасадов, стен, потолков, масляной окраске окон, дверей, радиаторов, труб отопления, крыш и их конструктивных элементов до 15 м кв. в мес. на объект; | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 4 | Штукатурные работы: 2.4.1.Мелкий ремонт штукатурки стен, потолков, карнизов, откосов оконных и дверных проемов помещений (оштукатуривание, заделка трещин, сколов, оклейка обоями, окраска, восстановление и замена лопнувшей кафельной плитки, замена пластиковых, деревянных панелей.) до 5 кв. м в мес. на объект; 2.4.2.Проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт (в том числе подклеивание отколотой плитки ); 2.4.3.Укрепление элементов облицовки стен, лепных изделий и других выступающих конструкций, угрожающих безопасности людей; 2.4.4.Частичный ремонт и бетонирование отмостки (в летний период); 2.4.5.Ремонт ступеней крылец; 2.4.6.Устранение неисправностей конструктивных элементов здания. | По мере необходимости | 5 рабочих дней |
| 5 | Прочие работы: 2.5.1.Приведение в порядок чердачных и подвальных помещений после ликвидации аварий, от случайного мусора; 2.5.2.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания. 2.5.3.Сборка, разборка, перемещение мебели, офисной техники, архивов и т.д.; 2.5.4.Чистка отмостки от поросли; 2.5.5.Погрузка крупногабаритного мусора, металлолома, вторичного сырья; 2.5.7.Устранение возникающих дефектов на конструкциях здания; 2.5.8.Выполнение других непредвиденных работ; 2.5.9.Очистка фасадов, стен, дверей и т.д. от расклеенных объявлений, рисунков и тэгов граффити; | По мере необходимости | 1 сутки 2 часа |
| 6 | Очистка кровли и прилегающей территории: 2.6.1.Полная очистка кровли от снега и наледи по всей площади крыши, очистка водосточных желобов от снега и наледи: - ул. Красная Площадь, 4А – 410,0 м кв., - ул. Уральская, 36 – 1130,0 м кв. 2.6.2.Очистка территории от сброшенного снега, кучкование у бордюра, вывоз снега; 2.6.3.Очистка прилегающей территории зданий от снега, льда, грязи, мусора, листвы и т.д.: - ул. Мира, 15 – 3133,3 м кв. - ул. Красная Площадь, 4А – 884,0 м кв., - ул. Уральская, 36 – 1359,0 м кв. Вывоз снега; 2.6.4.Очистка от снега и льда крылец, ступеней; 2.6.5.Подсыпка соляно-песчаной смесью; 2.6.6.Очистка мусорных урн у входа в здание; 2.6.7.Покос травы на газонах и уборка скошенной травы (по мере необходимости), очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений. Примечание: - Очистку кровли разрешается выполнять только деревянными или пластмассовыми лопатами. Применение стальных скребков для очистки снега и ломов для скола льда с кровель категорически запрещается. - Исполнитель для работы на кровлях обязан использовать предохранительные приспособления (в том числе предохранительные пояса, страховочные веревки и специальную нескользящую обувь). - Контроль за состоянием и очисткой кровель осуществляет Исполнитель. - Работа производится, в том числе, в выходные и праздничные дни - При сбрасывании снега с крыши следует обеспечить сохранность выступающих элементов зданий, электрических и телефонных проводов, а также зеленых насаждений и элементов благоустройства. Запрещается сбрасывать снег, лед в воронки и водосточные трубы. - При сбрасывании снега с кровли должны быть приняты меры предосторожности, обеспечивающие безопасность прохожих. Обязательно ограждение мест возможного падения снега, наледи и сосулек силами и средствами Исполнителя. На время работы Исполнителем выставляются дежурные. - Ответственность за технику безопасности при оказании услуг на объекте несет Исполнитель. Исполнитель обязан обеспечить соблюдение при производстве всех видов работ правил охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности. -В ходе оказания услуг, в случае причинения порчи имуществу Заказчика (нарушение герметичности, механические повреждения кровли, карнизов, водостоков, воронок, элементов остекления, рам, отливов, кондиционеров, находящихся на стенах зданий и т.д.) Исполнитель несет ответственность за ущерб. А также исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный упавшим снегом и сосульками с водостоков и кровли. Исполнитель должен возместить ущерб Заказчику или провести ремонт за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком, согласно акту причиненного ущерба. - Вопросы, связанные с нанесением ущерба третьей стороне (прохожие, владельцы автотранспорта) в результате проведения работ или несвоевременной уборки кровли от снега и наледи решаются Исполнителем без привлечения Заказчика. Возмещение такого вида ущерба ложится на Исполнителя. | По мере появления, но не реже 2 раз в неделю По окончании работ По мере необходимости, но не реже 1 раза в сутки Ежедневно По мере необходимости Ежедневно По мере необходимости | 1 сутки. При наличии сосулек и угрозы скатывания ледово-снежных масс – 4 часа Вывоз снега производится в течение суток. 1 сутки Вывоз снега производится в течение суток. 2 часа 2 часа 2 часа 1 сутки |

3. Техническое обслуживание инженерных систем здания:

Заключается в обеспечении нормальной эксплуатации инженерного оборудования зданий (систем отопления, водоснабжения, водоотведения, электроосвещения, электрооборудования, контрольно-измерительных приборов и автоматических устройств, установленных на данном оборудовании, системы вентиляции и дымоудаления).

Контроль за техническим состоянием инженерного оборудования зданий.

Устранению подлежат все повреждения и неисправности, выявленные Исполнителем самостоятельно при плановых ежедневных осмотрах, а также подлежат исполнению заявки и замечания Заказчика и пользователей помещений.

| № п.п | Вид услуг (работ) | Периодичность выполнения | Предельный срок устранения неисправности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарно технические работы: 3.1.1.Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций зданий с целью выявления неисправностей и их устранения; 3.1.2.Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования, замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозаборной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов; 3.1.3.Содержание в исправном состоянии санитарно-технического оборудования; 3.1.4.Ремонт и замена унитазов, раковин, сливных бачков, писсуаров, смесителей; 3.1.5.Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске. 3.1.6.Устранение течи запорной и водоразборной арматуры; 3.1.7.Смена гибкой подводки санитарно-технических приборов, смена выпусков, переливов, сифонов; 3.1.8.При авариях на трубопроводах с горячим и холодным водоснабжением, замена сгонов, установка бандажей на трубопроводе, смена небольших участков трубопроводов стальных и металлопластиковых (до 10 м в мес. на объект); 3.1.9.Смена участков трубопроводов к санитарно-техническим приборам, замена резиновых манжет унитаза, подчеканка раструбов, регулировка смывного бачка с устранением утечки, укрепление сантехприборов; 3.1.10.Устранение засоров внутренней канализации и сантехприборов (унитазов, раковин, умывальников, сифонов) с проверкой исправности канализационных вытяжек; 3.1.11.Прочистка канализационных труб до первого колодца иного лица эксплуатационной ответственности, заделка свищей и зачеканка раструбов; 3.1.12. Замена негодных сифонов и небольших участков трубопровода (до 5 м п. в мес. на объект) 3.1.13.Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, приборов, арматуры, расширительных баков), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование; 3.1.14.Смена небольших участков трубопроводов до 5п. м в мес. на объект, ликвидации течи путем уплотнения соединения труб центрального отопления, смена арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) 3.1.15.Наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания; 3.1.16.Замена при течи отопительных приборов, полотенцесушителей; 3.1.17.Крепление трубопроводов и приборов, восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре; 3.1.18.Ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления, узла управления, теплотрассы с составлением актов тепловых сетей – только для зданий с собственным узлом управления – ул. Ивановская/Уральская, 9/36; 3.1.19.Укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов контрольно-измерительными приборами только для зданий с собственным узлом управления – ул. Ивановская/ Уральская, 9/36; | осмотры - 1 раз в месяц, устранение неисправностей, ремонт и замена - по мере необходимости | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – 3 часа |
| 2 | Работы по ремонту электросетей и электрооборудования: 3.2.1.Настройка и регулировка видеокамер – при наличии. 3.2.2.Техническое обслуживание системы видео наблюдения с поддержкой программного обеспечения – при наличии. 3.2.3. Обслуживание и ремонт домофонной системы – при наличии. 3.2.4.Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования, а также осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранения. 3.2.5.Осмотр и замеры нагрузок в электрощитах. 3.2.6.Осмотр и протяжка болтовых и винтовых соединений в электрощитах. 3.2.7.Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, вестибюлей, подвалов, чердаков). 3.2.8.Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств. 3.2.9.Ремонт и смена светильников. 3.2.10.Замена ламп накаливания, люминесцентных и энергосберегающих ламп. 3.2.11.Смена автоматов, пакетных переключателей, устройств защитного отключения (УЗО), выключателей; 3.2.12.Смена отдельными местами электропроводки (внутренней и наружной в кабель-канале) до 10 п. м в мес. на объект; 3.2.13.Восстановление освещения в подвалах, технических подпольях, технических коридорах со светильниками во взрывобезопасном исполнении; 3.2.14.Проверка и обновление маркировок объектов электропотребления на автоматических выключателях внутри электрических щитов и шкафов; 3.2.15.Осмотр приборов учета электроэнергии и снятие показателей потраченной электроэнергии; 3.2.16.Ведение журналов осмотра и проведения плановых ремонтных работ; 3.2.17.Ведение журнала заявок на каждом здании; 3.2.18.Ведение журнала еженедельной отчетности проведенных работ по обслуживанию здания. | ежедневно ежедневно По мере необходимости ежемесячно ежемесячно ежемесячно по мере необходимости с п. 3.2.7. по п. 3.2.14 ежемесячно, до 20 числа текущего месяца постоянно постоянно постоянно | 1 сутки. При потере функциональных характеристик – макс. 3 часа |
| 3 | Сварочные работы: 3.3.1.Проведение ежегодных осмотров инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона в целях выявления течи сварочных швов; 3.3.2.Выполнение сварки деталей, узлов, конструкций и трубопроводов во всех пространственных положениях сварного шва на заданные размеры; 3.3.3.Замена аварийных участков трубопроводов длиной до 5 м. в мес. на объект систем центрального отопления и горячего водоснабжения; 3.3.4.Выполнение непредвиденных работ. | По мере необходимости | 1 сутки |
| 4 | Работы по обслуживанию каналов и систем вентиляции: 3.4.1.Проверка исправности систем вентиляции, дымоудаления и каналов; 3.4.2.Замена вытяжных решеток. Устранение засоров в вентиляционных каналах; 3.4.3.Устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов и дефлекторов в вытяжных шахтах; 3.4.4.Проверки тяги в помещениях, герметичности теплых чердаков. Установка и ремонт предохранительных решеток вытяжных шахт. Установка и ремонт поддонов под сборной вытяжной шахтой. Антикоррозийная окраска вытяжных шахт; 3.4.5.Утепление вентиляционных каналов и вытяжных шахт. | Проверка исправности – ежемесячно. Устранение неисправностей, замена и ремонт - по мере необходимости | 1 сутки. |

4. Требования к оказанию услуг:

4.1. Исполнитель обязан обеспечить безопасное оказание услуг в соответствии с Правилами                         технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденными  Госэнергонадзором                Минтопэнерго РФ 13.01.2003 года, ФЗ №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», ВСН 58-88 (р), МДК 3-02.2001, правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального               водоснабжения и канализации, утвержденными приказом Госстроя РФ №168 от 30.12.1999г.,                          РД-153-34.0-03.150-00, межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при                 эксплуатации электроустановок, утвержденными постановлением Минтруда и соц. развития № 3 от 05.01.2001г., правилами устройства электроустановок, утвержденными приказом Минэнерго РФ № 204 от 08.07.2002 г.

4.2. Исполнитель обязан иметь квалифицированных работников для оказания услуг в полном объеме по содержанию зданий в надлежащем санитарном, противопожарном и техническом состоянии, а так же содержании территории здания в благоустроенном состоянии.

4.3. Для оказания услуг по эксплуатации электроустановок заказчика исполнитель обязан иметь                энергослужбу, укомплектованную соответствующим по квалификации персоналом, аттестованным по электробезопасности и прошедшим медицинскую комиссию.

4.4. Электротехнический персонал исполнителя, допущенный к эксплуатации электроустановок, должен иметь группы допуска:

• ответственный за электрохозяйство – 4-ая группа допуска;

• производитель работ (электромонтер, электрогазосварщик) – не ниже 3-й группы допуска;

• электротехнологический персонал (электрослесарь, токарь) – 2-ую группу допуска;

• персонал, выполняющий уборку внутри помещений (офисы, подсобные и др.) – 1-ую группу допуска.

4.5. Исполнитель обязан иметь достаточно полную материальную и инструментную базу,                              обеспечивающую проведение ТО, ремонт, и оперативность при ликвидации аварийных ситуаций.

4.6. Исполнитель обязан предоставлять гарантию сроком на 12 месяцев на материалы, детали,                      оборудование, которые были заменены при производстве ТО и ремонтов.

4.7. Исполнитель обязан вести техническую документацию:

- Оперативный журнал;

- Журнал учета выдачи ключей от электроустановок;

- Журнал дефектов и неполадок электрооборудования;

- Журнал профилактического ремонта электрооборудования;

- Журнал учета электроэнергии (журнал снятия показаний электросчетчиков)

4.8. Исполнитель должен разработать и утвердить заказчиком годовой график проведения ППР                   электрооборудования.

4.9. Исполнитель обязан обеспечить проведение ППР электрооборудования по утвержденному графику.

4.10. Исполнитель обязан выполнять мероприятия по подготовке зданий к зимнему периоду времени.

4.11. Исполнитель обязан организовать и проводить Госповерку электрических, технологических                контрольно-измерительных приборов, а также выполнять сдачу приборов учета представителям                 тепловых и электрических сетей.

4.12. Исполнитель обязан организовывать и выполнять электрические испытания и измерения на                  инженерных сетях, системах, оборудовании в соответствии с нормами.

4.13. Исполнитель обязан проводить периодические испытания диэлектрических (изоляционных) средств защиты. Оформлять соответствующую документацию.

4.14. Исполнитель обязан обеспечить объект дежурным персоналом, работающим по круглосуточному графику. При возникновении аварийной ситуации – в течение 4 часов принять меры по ликвидации, в любое время суток, в любой день недели.

4.15. Время оказания услуг: в рабочие дни, с 9.00 до 18.00 (время местное), при аварийных ситуациях – круглосуточно в рабочие и выходные дни с заявкой на допуск в административные здания.

5.Сроки устранения неисправностей и ликвидации аварийных ситуаций

| Виды неисправностей конструкций, элементов и оборудования | Предельный срок |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |
| Разбитые стекла и сорванные створки оконных переплетов, форточек, балконных дверных полотен в зимнее время в летнее время | 8 ч. 12 ч. |
| Дверные заполнения (входные двери) | 1 сут. |
| САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |
| Течи в водопроводных кранах и в кранах сливных бачков при унитазах | 4 ч. |
| Неисправности аварийного характера трубопроводов и их сопряжений (с фитингами, арматурой и приборами водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления, газооборудования) | Немедленно |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |
| Повреждение одного из питающих кабелей. Отключение системы питания здания или силового электрооборудования | При наличии секционного автоматического выключателя, обеспечивающим перевод здания на аварийное питание - в течение времени, необходимого для прибытия дежурной оперативной службы электрических сетей,2 ч |
| Неисправности во вводно-распредительном устройстве, связанные с заменой вставок, автоматических выключателей, рубильников | 3 ч. |
| Неисправности автоматов защиты стояков и питающих линий | 3 ч. |
| Неисправности вследствие короткого замыкание на оборудовании ГРЩ, этажных щитков, во внутренних распределительных сетях и т.п. | 0,2 ч. |
| Неисправности в системе освещения помещений общего пользования (с заменой ламп накаливания, люминесцентных ламп, выключателей и конструктивных элементов светильников) | 3 ч. |

Все необходимые расходные материалы приобретаются исполнителем, данные материалы должны иметь сертификаты качества, гарантийный срок составляет 12 месяцев. Расходные материалы,             вышедшие из строя, заменяются на аналогичные или более высокого класса. Стоимость всех материалов входит в стоимость контракта.

Срок оказания услуг с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г.

| _________________________/ А.А. Гагарин/ м.п. | м.п. |
| --- | --- |