УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

МБУЗ «Городская поликлиника № 12»

_______________ / П.В. Штэфан

«02» ноября 2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить гражданско-правовой договор

на поставку хирургического шовного материала

для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №12»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12» |
| Место нахождения |  | 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82В |
| Почтовый адрес |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 |
| Адрес электронной почты |  | muzgp12@mail.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-76-54 |
| Контактное лицо |  | Юшкова Екатерина Михайловна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Поставка хирургического шовного материала для нужд МБУЗ «Городская поликлиника №12» |
| Начальная (максимальная) цена договора |  | - 306 175,48 рублей (Триста шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 48 коп.) |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Расчет начальной (максимальной) цены договора сформирован на основании коммерческих предложений поставщиков и приведен в приложении № 3 к настоящей документации. |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Требования к товарам представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товары должны быть поставлены в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. |
| Показатели, используемые для определения соответствия потребностям заказчика и(или) эквивалентности поставляемого товара, предлагаемого к использованию при выполнении работ, оказании услуг товара, их значения |  | В соответствии с Техническим заданием - Приложение №1 к Документации об открытом аукционе в электронной форме. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | 614113, г. Пермь, ул. Липатова, 19 , каб. 500. |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Поставка первой партии: до 12.01.2012 г. Последняя поставка: до 05.12.2013 г. Срок поставки: равными партиями по каждой позиции единовременно до 5-го числа ежемесячно. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 банковских дней со дня получения оформленных должным образом документов: - товарно-транспортных накладных с указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика; - счёта-фактуры на поставленный товар; - акта сдачи-приемки товара. Оплата по договору, являющемуся приложением к документации об открытом аукционе в электронной форме, производится на счет поставщика, указанный в таком договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | ОМС |
| Порядок формирования цены договора |  | Цена договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не применяется. |
| - Сведения о возможности заказчика изменить количество поставляемых по договору товаров |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении договора |  | Не применяется. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме; |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товаров, соответствующих требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме. |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки товара. |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Заявка (все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме) должна быть заполнена на русском языке. - Заявка должна содержать указание на товарный знак. Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначение)(при необходимости). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении каждого предмета аукциона. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора – 15 308,77 рублей (Пятнадцать тысяч триста восемь рублей 77 коп.). - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 12.11.2012 09.00 (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 15.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | 19.11.2012 |
| - VII. Обеспечение исполнения договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения договора |  | - 30 % начальной (максимальной) цены договора – 91 852,64 (Девяносто одна тысяча восемьсот пятьдесят два рубля 64 коп.) |
| Срок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения договора |  | - Договор заключается только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор: - - безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, - - договора поручительства, - - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) - в размере обеспечения исполнения договора, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. - Способ обеспечения исполнения договора определяется таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. - Если участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. - В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по договору, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения договора на тех же условиях и в том же размере |
| Безотзывная банковская гарантия |  | - Безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией, обеспечивающая все обязательства участника размещения заказа по договору. |
| Залог денежных средств |  | В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, перечисление участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 06920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь ИНН 5908041321, КПП 590801001 Назначение платежа; Обеспечение гарантии поставщика и производителя на товар, извещение от __________№ ________. Обеспечение исполнения гарантии поставщика и производителя на товар возвращается исполнителю в течение 15 (пятнадцати) банковских дней после окончания срока действия гарантии на поставляемый товар. В случае нарушения исполнителем существенных условий гарантии (отказ от гарантийного обслуживания, отказ от замены запасных частей) он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения гарантии поставщика на товар. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

|  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |
| Техническое задание на поставку хирургического шовного материала для нужд МБУЗ "Городская поликлиника №12" |  |  |  |  |
| № позиции | № п/п | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара | Требования к функциональным характеристикам, потребительским свойствам и качественным характеристикам товара | Предлагаемые функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| 1 | Нить синтетическая монофиламентная рассасывающаяся, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование | Указать |  |
|  | 2 | Производитель | Указать |  |
|  | 3 | Страна происхождения | Наличие |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Неокрашеный |  |
|  | 7 | Состав нити полиглекапрон - 25 | Наличие |  |
|  | 8 | Потеря прочности: |  |  |
|  | 8.1 | - 50% через, дней | не менее 7 |  |
|  | 8.2 | - 80% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 8.3 | -полное рассасывание через, дней | 90-120 |  |
|  | 9 | Длина, см | 70 |  |
|  | 10 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 11 | Игла обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 12 | Количество бластеров в упаковке | 12 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 6 |  |
|  | 14 | Цена за ед. |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
| 2 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Синий |  |
|  | 7 | Длина, см | 45 |  |
|  | 8 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 9 | Игла обратно-режущая 26 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 10 | Количество бластеров в упаковке | 12 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 35 |  |
|  | 12 | Цена за ед. |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 3 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, смесь длинноцепочечных алифатических полимеров нейлон 6 и нейлон 6.6, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 7 | Цвет нити | Чёрный |  |
|  | 8 | Длина, см | 75 |  |
|  | 9 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 10 | Игла обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 11 | Игла покрыта | Силиконом |  |
|  | 12 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 5 |  |
|  | 14 | Цена за ед. |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
| 4 | Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная, полиамидный полимер 6, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Синий |  |
|  | 7 | Длина, см | 75 |  |
|  | 8 | Метрический размер | 1,5 |  |
|  | 9 | Игла косметическая обратно-режущая 19 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 10 | Количество бластеров в упаковке | 24 |  |
|  | 11 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 12 | Цена за ед. |  |  |
|  | 13 | Сумма |  |  |
| 5 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная из натуральных протеиновых волокон, стерильная, хирургический шелк |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Чёрный |  |
|  | 7 | Нить покрыта | Воском |  |
|  | 8 | Длина, см | 75 |  |
|  | 9 | Метрический размер | 3 |  |
|  | 10 | Игла обратно-режущая 35 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 11 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие |  |
|  | 12 | Игла покрыта | Силиконом |  |
|  | 13 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 24 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 6 | Нить нерассасывающаяся полифиламентная, плетеная, стерильная, хирургический шелк |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Чёрный |  |
|  | 7 | Состав нити белок органического происхождения - фиброин | Наличие |  |
|  | 8 | Нить покрыта | Воском |  |
|  | 9 | Длина, см | 75 |  |
|  | 10 | Метрический размер | 3 |  |
|  | 11 | Игла обратно-режущая 36 мм, 3/8 окружности | Наличие |  |
|  | 12 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 13 | Количество, уп. | 12 |  |
|  | 14 | Цена за ед. |  |  |
|  | 15 | Сумма |  |  |
| 7 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | - гликолевая кислота, % | 90 |  |
|  | 7.2 | - молочная кислота, % | 10 |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие |  |
|  | 8.2 | - стеароил - лактилат кальция | Наличие |  |
|  | 9 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3 |  |
|  | 10 | Остаточная прочность нити после наложения швов |  |  |
|  | 10.1 | -на 14 день, % | не менее 80 |  |
|  | 10.2 | -на 21 день, % | не менее 30 |  |
|  | 10.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70 |  |
|  | 11 | Длина, см | 75 |  |
|  | 12 | Метрический размер | 4 |  |
|  | 13 | Игла колющая 48 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 3 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 8 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | - гликолид, % | 90 |  |
|  | 7.2 | - лактид, % | 10 |  |
|  | 7.3 | - триклозан | Наличие |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - полиглактин 370 | Наличие |  |
|  | 8.2 | - стеарат кальция | Наличие |  |
|  | 9 | Потеря прочности: |  |  |
|  | 9.1 | - 25% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 9.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30 |  |
|  | 9.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70 |  |
|  | 10 | Длина, см | 70 |  |
|  | 11 | Метрический размер | 4 |  |
|  | 12 | Игла колющая 45 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 13 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
| 9 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100% |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - е-капролактон | Наличие |  |
|  | 8.2 | - триметиленкарбонат | Наличие |  |
|  | 8.3 | - гликолид | Наличие |  |
|  | 9 | Сохранение прочности нити: |  |  |
|  | 9.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 9.2 | - 40% через, дней | не менее 21 |  |
|  | 9.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90 |  |
|  | 10 | Длина, см | 70 |  |
|  | 11 | Метрический размер | 4 |  |
|  | 12 | Игла колющая усиленная 40 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 13 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие |  |
|  | 14 | Игла покрыта | Силиконом |  |
|  | 15 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие |  |
|  | 16 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 10 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | - гликолевая кислота, % | 90 |  |
|  | 7.2 | - молочная кислота, % | 10 |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие |  |
|  | 8.2 | - стеароил - лактилат кальция | Наличие |  |
|  | 9 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3 |  |
|  | 10 | Остаточная прочность нити после наложения швов |  |  |
|  | 10.1 | -на 14 день, % | не менее 80 |  |
|  | 10.2 | -на 21 день, % | не менее 30 |  |
|  | 10.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70 |  |
|  | 11 | Длина, см | 75 |  |
|  | 12 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 13 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 11 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | - гликолид, % | 90 |  |
|  | 7.2 | - лактид, % | 10 |  |
|  | 7.3 | - триклозан | Наличие |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - полиглактин 370 | Наличие |  |
|  | 8.2 | - стеарат кальция | Наличие |  |
|  | 9 | Потеря прочности: |  |  |
|  | 9.1 | - 25% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 9.2 | - 75% через, дней | не менее 28-30 |  |
|  | 9.3 | - полное рассасывание через, дней | 56-70 |  |
|  | 10 | Длина, см | 70 |  |
|  | 11 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 12 | Игла колющая 31 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 13 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 14 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 15 | Цена за ед. |  |  |
|  | 16 | Сумма |  |  |
| 12 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100% |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - е-капролактон | Наличие |  |
|  | 8.2 | - триметиленкарбонат | Наличие |  |
|  | 8.3 | - гликолид | Наличие |  |
|  | 9 | Сохранение прочности нити: |  |  |
|  | 9.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 9.2 | - 40% через, дней | не менее 21 |  |
|  | 9.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90 |  |
|  | 10 | Длина, см | 70 |  |
|  | 11 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 12 | Игла колющая 30 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 13 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие |  |
|  | 14 | Игла покрыта | Силиконом |  |
|  | 15 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие |  |
|  | 16 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 13 | Нить синтетическая рассасывающаяся, полифиламентная, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Неокрашеный |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | - гликолевая кислота, % | 90 |  |
|  | 7.2 | - молочная кислота, % | 10 |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - кополимер капролактон/гликолид | Наличие |  |
|  | 8.2 | - стеароил - лактилат кальция | Наличие |  |
|  | 9 | Сроки эффективной поддержки раны в течении, недель | не менее 3 |  |
|  | 10 | Остаточная прочность нити после наложения швов |  |  |
|  | 10.1 | -на 14 день, % | не менее 80 |  |
|  | 10.2 | -на 21 день, % | не менее 30 |  |
|  | 10.3 | -полное рассасывание в течении, дней | не более 70 |  |
|  | 11 | Длина, см | 75 |  |
|  | 12 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 13 | Игла обратно-режащая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| 14 | Нить синтетическая рассасывающаяся мультифиламентная плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Фиолетовый |  |
|  | 7 | Состав нити: полигликолевая кислота, % | не менее 100 |  |
|  | 8 | Покрытие нити: |  |  |
|  | 8.1 | - е-капролактон | Наличие |  |
|  | 8.2 | - триметиленкарбонат | Наличие |  |
|  | 8.3 | - гликолид | Наличие |  |
|  | 9 | Сохранение прочности нити: |  |  |
|  | 9.1 | - 60-70% через, дней | не менее 14 |  |
|  | 9.2 | - 40% через, дней | не менее 21 |  |
|  | 9.3 | - полное рассасывание через, дней | не менее 60-90 |  |
|  | 10 | Длина, см | 70 |  |
|  | 11 | Метрический размер | 2 |  |
|  | 12 | Игла колющая 26 мм, 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 13 | Игла из антикоррозийной высокопрочной аустенитной стали | Наличие |  |
|  | 14 | Игла покрыта | Силиконом |  |
|  | 15 | Крепление нити в игле методом лазерного сверления иглы с последующем её обжатием вокруг нити | Наличие |  |
|  | 16 | Кол-во бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 17 | Количество, уп. | 1 |  |
|  | 18 | Цена за ед. |  |  |
|  | 19 | Сумма |  |  |
| 15 | Нить синтетическая нерассасывающаяся, плетеная, стерильная |  |  |  |
|  | 1 | Торговое наименование с указанием кода | Указать |  |
|  | 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 3 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 4 | Сертификат (декларация) соответствия | Наличие |  |
|  | 5 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
|  | 6 | Цвет нити | Голубой |  |
|  | 7 | Состав нити: |  |  |
|  | 7.1 | -терефталат полиэтилена (волокона линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца) | Наличие |  |
|  | 8 | Покрытие нити | Силикон |  |
|  | 9 | Длина, см | 90 |  |
|  | 10 | Метрический размер | 3 |  |
|  | 11 | Игла колюще-режущая, 17 мм х 2 шт., 1/2 окружности | Наличие |  |
|  | 12 | Игла имеет особо прочный сплав с повышенным сопротивленим к изгибу | Наличие |  |
|  | 13 | Состав иглы: |  |  |
|  | 13.1 | - титан, % | 0,9 |  |
|  | 13.2 | - молибден, % | 4 |  |
|  | 13.3 | - медь, % | 2 |  |
|  | 13.4 | - хром, % | 12 |  |
|  | 13.5 | - никель, % | 9 |  |
|  | 14 | Количество бластеров в упаковке | 36 |  |
|  | 15 | Количество, уп. | 2 |  |
|  | 16 | Цена за ед. |  |  |
|  | 17 | Сумма |  |  |
| Цена лота (контракта), сумма общих цен по позициям 1-15, руб. |  |  | Указать |  |
| Остаточный срок годности от срока, установленного производителем, начиная от момента передачи товара не менее, % |  |  | 80 |  |
| Весь товар должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам |  |  | Соответствие |  |
| Весь товар должен быть новым, год выпуска |  |  | не ранее 2012 года |  |
| При отгрузке вся продукция должна быть упакована в соответствии с ГОСТами. Тара и упаковка должны быть прочными, чистыми, сухими, без нарушения целостности. |  |  | Наличие |  |
| Место поставки: г. Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500 |  |  |  |  |
| Срок поставки: равными партиями по каждой позиции единовременно до 5-го числа ежемесячно |  |  |  |  |
| Первая поставка до 12.01.2013г |  |  |  |  |
| Последняя поставка до 05.12.2013г |  |  |  |  |

Приложение № 2

к документации об открытом аукционе в электронной форме

Проект

- Гражданско-правовой договор № ___

г. Пермь                 					                          	         «___»_______ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 12», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Главного врача Штэфана Павла Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании проведения открытого аукциона в электронной форме от «____»___________ 2012 г. (протокол № ___) заключили  настоящий  гражданско-правовой договор (далее – Договор) о нижеследующем:

### ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.   Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке хирургического шовного материала (далее – товар), а Заказчик – принять его и оплатить.

1.2. Наименование товара; Характеристики, потребительские свойства товара; Форма выпуска; Фасовка; Ед. изм.; Кол-во; Цена 1 ед.товара предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

### СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Договор действует с момента подписания обеими сторонами до полного исполнения сторонами всех обязательств.

### ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Цена Договора составляет 306 175,48 рублей (Триста шесть тысяч сто семьдесят пять рублей 48 коп.).

3.2. Цена Договора включает в себя все расходы, связанные с выполнением поставок, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

3.3. Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора.

3.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

### СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

  - Товар поставляется Заказчику по адресу г.Пермь, ул. Липатова, 19, каб. 500.

  - Товар поставляется Заказчику равными партиями по каждой позиции единовременно до 5-го числа ежемесячно.

4.2.1. Поставка первой партии – до 12.01.2013г.

    - Окончание поставок – до 05.12.2013г.

4.2.3. Объем поставки указан в приложениях к настоящему Договору.

4.2.4. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

4.2.5. Поставщик с каждой партией товара передает Заказчику акт сверки задолженности, который Заказчику подписывает в трехдневный срок.

4.2.6. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

### ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА К ПОСТАВЛЯЕМЫМ ТОВАРАМ

5.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать ГОСТам и санитарным нормам, требованиям, указанным в Договоре. Поставляемый товар на момент поставки должен иметь остаточный срок годности не менее 80 % от срока реализации товара.

5.2. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным в спецификации и сопровождаться:

-  свидетельство о государственной регистрации;

- сертификат соответствия.

5.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам. Упаковка должна быть прочной и без нарушения целостности.

5.4. Товар, не соответствующий требованиям не принимается и считается  не поставленным.

5.5. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения товара до его передачи Заказчику.

### ПОРЯДОК ПРИЁМКИ ТОВАРА

6.1. Поставщик обязан при поставке каждой партии одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: государственное регистрационное удостоверение, сертификат соответствия.

6.2. При осуществлении приемки товара Заказчик обязан осмотреть товар, проверить его количество, качество, наличие сопроводительных документов и совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ.

6.3. Проверка качества товара  на соответствие требованиям, установленным в Договоре (соответствие форматов, упаковки, четкое и правильное оформление документов, удостоверяющих качество и т.п.) осуществляется материально-ответственным лицом Заказчика.

6.4. Товар ненадлежащего качества (несоответствующий требованиям, установленным в Договоре) не принимается и считается не поставленным.

6.5. После приемки товара материально ответственным лицом Заказчика в акте приема-передачи оформляется запись о том, что поставленные товары соответствуют (не соответствуют) условиям, предусмотренным в Договоре и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет (с указанием замечаний, если они есть).

6.6. Датой поставки товара считается дата акта-приема передачи товара.

6.7. При обнаружении в ходе поставки недостач, Поставщик в течение 3 (трех) дней обязуется произвести поставку недопоставленного товара без дополнительных расходов со стороны Заказчика.

### Условия оплаты

7.1. Заказчик оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня предоставления Поставщиком:

- копии товарно-транспортной накладной

- счёта-фактуры на поставленную партию товара;

- акта приема-передачи товара,  с обязательным указанием даты поставки товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика о получении товара и соответствии его условиям Договора.

### Ответственность сторон

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

8.2. Поставщик несет ответственность в виде уплаты неустойки за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по Договору в части:

- за нарушение сроков поставок первой и последующих партий товара - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара, за каждый день просрочки поставки;

- за невыполнение поставки (отказ от поставки) товара (партии товара) уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости Договора;

- за недопоставку в каждой партии, поставку товара ненадлежащего качества и невыполнение полного объема поставок предусмотренных Договором - уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости недопоставленного товара.

Заказчик вправе удержать неустойку с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

8.3.Уплата санкций не освобождает Поставщика от выполнения принятых обязательств по поставкам.

8.4. В случае нарушения Поставщиком условий Договора (сроки поставки товара, за невыполнение поставки, поставку товаров в неполном  объеме, несоответствие качества поставляемых товаров),  он теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения Договора.

8.5. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, Поставщик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня следующего после дня истечения установленного муниципальным контрактом срока исполнения обязательств. Размер неустойки устанавливается в размере 1/300 (одной трехсотой) ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты пеней. Заказчик освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине третей стороны. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

### Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного Договора, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

### Особые условия

10.1.  Риск случайной невозможности исполнения Договора несет Поставщик.

10.2. Поставщик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

### Рассмотрение споров

11.1. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 20 дней.

11.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности и неурегулированные путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

### Условия расторжения ДОГОВОРА

12.1 Расторжение Договора допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

### Заключительные положения

13.1. Настоящий  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

13.2. Настоящий Договор вступает в действие с момента подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ________________________________________________________________

контактный тел.: ____________________________________.

### АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская поликлиника №12» | ПОСТАВЩИК: ____________ «__________» |
| --- | --- |
| Адрес: 614113, г. Пермь, ул. Автозаводская, 82 Литер В | Адрес: тел. |
| Тел. (342) 282-76-54 Банковские реквизиты: ИНН 5908041321 КПП 590801001 Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГП № 12» л/счёт 11920002488) р/счёт 40701810300003000001 БИК 045744000 Банк: РКЦ г. Пермь | Банковские реквизиты: ИНН КПП р/счет к/счет БИК |
| Главный врач _________________ П.В. Штэфан | __________________ (Ф.И.О.) |
| МП | МП |

|  |  |  | Приложение № 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к документации об открытом аукционе в электронной форме |  |  |  |  |
| Обоснование начальной (максимальной) цены Начальная (максимальная) цена гражданско-правового договора сформирована, исходя из наиболее низких цен коммерческих предложений |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | ООО "Паритет-Центр" 150002, г. Ярославль, пр. Ленина, 2а | ООО "ТД "Вертекс" 420012, г. Казань, ул. Щапова, 26, оф. 205Д | ООО "Нойман" 107589, г.Москва, ул. Алтайская, 22, оф.10 | Средняя стоимость | Количество | Сумма |
| 1 | Монокрил 3/0(2) | 2509,00 | 2886,00 | 3030,30 | 2808,43 | 6 | 16850,60 |
| 2 | Этилон 3/0(2) | 1045,00 | 1202,00 | 1262,00 | 1169,67 | 35 | 40938,33 |
| 3 | Монософ* 3/0(2) | 4586,00 | 5274,00 | 5537,70 | 5132,57 | 5 | 25662,83 |
| 4 | Этилон 4/0(1,5) | 3345,00 | 3847,00 | 4039,35 | 3743,78 | 2 | 7487,57 |
| 5 | Силкам 2/0 (3) | 3198,00 | 3678,00 | 3861,90 | 3579,30 | 24 | 85903,20 |
| 6 | Мерсилк 2/0(3) | 3405,00 | 3916,00 | 4111,80 | 3810,93 | 12 | 45731,20 |
| 7 | Полисорб* 1(4) | 7381,00 | 8488,00 | 8912,40 | 8260,47 | 3 | 24781,40 |
| 8 | ВикрилПлюс М4 (1) | 7787,00 | 8956,00 | 9403,80 | 8715,60 | 1 | 8715,60 |
| 9 | Сафил фиолетовый 1 (4) | 4893,00 | 5627,00 | 5908,35 | 5476,12 | 1 | 5476,12 |
| 10 | Полисорб* 3-0(2) | 5369,00 | 5369,00 | 5637,45 | 5458,48 | 1 | 5458,48 |
| 11 | Викрил плюс М2(3/0) | 5496,00 | 6320,00 | 6636,00 | 6150,67 | 1 | 6150,67 |
| 12 | Сафил фиолетовый 3/0(2) | 4166,00 | 4790,00 | 5029,50 | 4661,83 | 1 | 4661,83 |
| 13 | Полисорб* 3-0(2) | 5748,00 | 6610,00 | 6940,50 | 6432,83 | 1 | 6432,83 |
| 14 | Сафил фиолетовый 3/0 (2) | 3996,00 | 4595,00 | 4824,75 | 4471,92 | 1 | 4471,92 |
| 15 | ТиКрон* 2-0 | 7797,00 | 8967,00 | 9415,35 | 8726,45 | 2 | 17452,90 |