Приложение № 3 к извещению

о проведении запроса котировок

№0356300030512000052   
от 19.11.2012

**Техническое задание**

**на выполнение электромонтажных работ по текущему ремонту объекта нежилого муниципального фонда по ул.Корсуньская, 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование видов выполняемых работ** | **Примечания** |
| 1 | Демонтаж щита ВРУ – 1шт. |  |
| 2 | Демонтаж шкафа распределительного ШРС 1 – 1шт. |  |
| 3 | Монтаж щита ВРУ 1-14-20 - 1шт. |  |
| 4 | Монтаж в ВРУ электросчётчика СТЭ-561/П 50 3ф – 1шт. |  |
| 5 | Монтаж в комнате охраны щита ЩРН3-1х12-1 310х240х95 - 1шт. |  |
| 6 | От ВРУ до комнаты охраны проложить кабель ВВГнг 3х2,5 мм.кв. в гофре – 80м. |  |
| 7 | Установить в щите ЩРН3 автоматические выключатели ВА-47-29 25А – 2шт.; ВА-47-29 16А -1шт. |  |
| 8 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х2,5мм.кв. в кабельном канале – 8м |  |
| 9 | Монтаж кабеля ВВГнг 3х1,5мм.кв. в кабельном канале – 8м |  |
| 10 | Установить розетку электрическую 2ОП Прима – 1шт. |  |
| 11 | Установить выключатель 1ОП Прима – 1шт. |  |
| 12 | Монтаж светильников ЛПО 01 2х40Вт – 2шт. |  |
| 13 | Предоставить однолинейную электрическую схему на смонтированное оборудование. |  |
| 14 | Сдать установленный измерительный комплекс ОАО «Пермэнергосбыт» |  |

Начальник технического отдела С.Г. Филиппов