Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от   19 ноября  2012г.

УТВЕРЖДАЮ:_____________

И.о. главного врача МБУЗ «ЦВМР»

Н.И.Коровина

Техническое задание

- на капитальный ремонт электрики и теплоснабжения вентиляции по адресу:

- г. Пермь, ул.  Ким, 99

Состав и объём работ определён локальным сметным расчётом.

Место выполнения работ: г. Пермь, ул. Ким,99 .

Максимальная цена договора -  297 338,43 руб.

Источник финансирования – субсидии в рамках долгосрочной целевой программы «Пожарная безопасность на территории Пермского края».

Максимальный срок выполнения работ- 20 календарных дней.

Гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев.

Объём гарантии должен распространяться на все виды работ – 100%.

В состав работ  входят следующие основные виды работ:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Электромонтажные работы. |  |  |  |  |
| 1 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 4,62 |  |
| 2 | Гофротруба | м | 462 |  |
| 3 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 4,62 |  |
| 4 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,11 |  |
| 5 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,209 |  |
| 6 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,143 |  |
| 7 | Ящик с одним трехполюсным рубильником, или с трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, или с тремя блоками "предохранитель-выключатель", или с тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 А | 1 шт. | 4 |  |
| 8 | Щиток учета панели ЩО-70-1-96 | шт. | 4 |  |
| 9 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А | 1 шт. | 15 |  |
| 10 | Выключатель пакетный защищенный ПВЗ-25 МЗБ | шт. | 15 |  |
| 11 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | 1 шт. | 14 |  |
| 12 | Выключатели автоматические «IЕК» ВА47-29 3Р 10А, характеристика С | шт. | 14 |  |
| Раздел 2. Теплоснабжение приточных установок. |  |  |  |  |
| 13 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |
| 14 | Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 15 мм | шт. | 22 |  |
| 15 | Хомуты для крепления труб | шт. | 24 |  |
| 16 | Клапан обратный НS EURO диаметром 15 мм | шт. | 2 |  |
| 17 | Установка фильтров диаметром: 25 мм | 10 фильтров | 2 |  |
| 18 | Установка кранов воздушных (кран маевского 1/2) | 1 компл. | 4 |  |
| 19 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,0066 |  |
| 20 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,013 |  |
| 21 | Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,2 т | 1 насос | 2 |  |
| 22 | Насос циркуляционных Wilo (20152,00 руб.:1,18:4,17) ООО "Мастер Климат" | шт. | 2 |  |
| 23 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 6 |  |
| 24 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 0,1 |  |

1. Общие требования к выполняемым работам:

Работы должны быть выполнены в полном соответствии:

1) с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе с Локальным сметным расчетом и настоящим Техническим заданием),

2) условиями контракта,

3) требованиями действующего законодательства, технической документации, в том числе СанПиН 2.1.3.2630-10, СНиП 41-01-2003* "Отопление, вентиляция и кондиционирование", ПУЭ, "СНиП 21-01-97*. Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения», СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», Федерального закона от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании", "РДС 10-231-93*.Система сертификации ГОСТ Р. Основные положения сертификации продукции в строительстве", далее по тексту «СанПиН, СНиП, ГОСТ, ТСН, рекомендации».

Срок гарантии качества на выполненные работы составляет 60 (Шестьдесят) месяцев со дня подписания акта-приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

Сроки (периоды) выполнения работ:

С момента заключения контракта до 29 декабря 2012 года.

При выполнении настоящего договора Подрядчик обязан:

1. назначить своего представителя для оформления актов, предусмотренных договором;

2. до начала производства работ предоставить Заказчику график производства работ;

3. выполнить весь комплекс работ, предусмотренный настоящим договором в соответствии с Локальными сметными расчетами и Техническим заданием;

4. до начала производства работ либо одновременно с началом работ предоставить Заказчику оригиналы либо заверенные копии сертификатов, удостоверяющих качество применяемых строительных материалов и изделий;

5. обеспечить выполнение необходимых мероприятий по соблюдению всех необходимых требований правил и норм охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, производственной санитарии и экологического законодательства;

6. складировать строительный мусор в специально отведённом месте, согласованном с Заказчиком, и регулярно его вывозить;

7. обеспечить надлежащую охрану и целостность имущества третьих лиц, находящегося на объектах, в течение всего срока выполнения работ;

8. в трехдневный срок устранять недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки работ.

9.По окончанию работ провести замеры кратности воздухообмена и паспортизацию систем.

2. Общие требования к качественным характеристикам материалов.

1. Все материалы и оборудование должны быть русифицированы в соответствии с ГОСТ и со стандартами ISO.

2. Все применяемые материалы и оборудование должны соответствовать техническим характеристикам, указанным в сметной документации.

3. Используемый товар (материал) должен соответствовать требованиям к безопасности для жизни и здоровья пользователей.

4. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям.

5. Используемый материал должен иметь упаковку и маркировку в соответствии с требованиями ГОСТов, ТУ. Товар должен отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемого товара и способу транспортировки, а также обеспечивающей целостность поставляемых материалов при транспортировке.

6. Качество используемого материала должно быть подтверждено сертификатами соответствия Госстандарта России, регистрационными удостоверениями Минздрава России, санитарно-эпидемиологическими, гигиеническими заключениями Минздрава России, если это необходимо в соответствии с требованиями законодательства РФ (передаются до начала выполнения работ Заказчику). Должны применяться современные строительные, отделочные материалы и другие установочные изделия, рекомендуемые для использования в лечебных учреждениях.

7. Для всех приведенных товарных знаков (марок) могут быть предложены «эквиваленты», полностью соответствующие требованиям заказчика по техническим и функциональным  характеристикам данного товара (материала), обеспечивающие полную совместимость при взаимодействии с другими материалами, используемыми заказчиком.