Приложение № 1

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Техническое задание

на поставку светодиодных светильников

| №п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодный светильник | шт. | 75 |

Техническое задание на поставку

cветодиодных светильников для потолков «Армстронг».

Требования к видам светодиодных светильников

Светильники и источники света должны соответствовать требованиям настоящего технического задания. Светильники должны сопровождаться Паспортами качества и необходимыми сертификатами.

- Общие требования.

1.1 Светильник должен быть произведен в заводских условиях и являться устройством заводской готовности.

1.2. Светильник должен быть изготовлен в соответствии с:

- ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

- ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия».

- ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97. «Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения"

-ГОСТ Р 53320-2009 «Светильники. Требования пожарной безопасности, методы испытаний»

- ГОСТ Р 51318.15-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Радиопомехи индустриальные от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51514-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51317.3.2-2006 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»

- ГОСТ Р 51317.3.3-2008 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»

1.3.Светильник должен быть испытан в заводских условиях на соответствие техническим условиями и ГОСТ Р МЭК 60598 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

1.4. Маркировка светильника должна соответствовать ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний».

1.5. Срок службы светильника – не менее 5 лет.

1.6. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 24 месяцев.

2. Требования к материалам.

2.1. Корпус светильника должен быть изготовлен из тонкой листовой стали толщиной не более 0.8 мм., и окрашен эмалью для защиты от коррозии и иных внешних воздействий.

2.2. Рассеиватель – матовый светотехнический пластик, с высоким коэффициентом пропускания, обеспечивающий отсутствие слепящего эффекта.

3. Требования к комплектующим.

Применяемые светодиоды, как комплектующие светильников, должны соответствовать следующим техническим характеристикам:

| Основные характеристики светодиодов, применяемых в светильниках. | Нормативные параметры | Требования для подтверждения нормативных характеристик |
| --- | --- | --- |
| 3.1 Потребляемая мощность единичного светодиода | Не более 0,1 Вт Применение светодиодов с невысокой мощностью обусловлено необходимостью получения ровного заполняющего освещения, с отсутствием слепящего эффекта. | Соответствие нормативам мощности, силы тока и характеристик по излучению должно быть подтверждено протоколами испытаний лаборатории, аккредитованной на проведение испытаний фотометрических характеристик светотехнического оборудования (с приложением аттестата аккредитации). |
| 3.2 Светоотдача единичного светодиода | Не менее 90 Лм\Вт |  |
| 3.3 Характеристики углового распределения излучения светодиода. | 90°± 10° |  |
| 3.4 Равномерность цветовой температуры | ±500К от номинального значения |  |
| 3.5 Срок службы светодиодов | Не менее 50000час. В течение срока службы светодиодов не допускается снижение световой отдачи более чем на 30%, а также отклонение цветовой температуры светодиода более чем 10% от заявленной; |  |
| 3.6 Требования к сборке | Установка светодиода на печатную плату должна производиться посредством бессвинцовой технологии поверхностного монтажа с последующей термической обработкой. (в целях экологичности и безопасности для окружающей среды) | Техническая документация на светильник |

4. Требования к конструктивным особенностям,

параметрам и свойствам светильника.

4.1. Способ крепления светильника – универсальный(встраиваемый/накладной)

4.2. Корпус должен быть достаточно жестким для обеспечения удобной установки в ячеистый подвесной потолок.

4.3 Конструктивные элементы должны жестко фиксировать каждую коммутационную плату с установленными на ней светодиодами в корпусе на высоте верхнего уровня внутренней полости корпуса.

4.4. Корпус светильника должен обеспечивать эффективный теплоотвод от светодиодов. Максимальная температура светильника в нормальных условиях не должна превышать +500С

4.5. Класс защиты светильника от поражения электрическим током – I в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.6. Габаритные размеры светильника не должны превышать 595х595х40 мм.

4.7. Масса светильника не должна превышать 3 кг.

4.8. Механическая прочность светильника должна соответствовать группе М13 по ГОСТ 17516.1-90(2001).

4.9. Степень защиты светильника от проникновения пыли и влаги – не менее IP20.

4.10. Светильник в соответствии с ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды» должен иметь климатическое исполнение УХЛ4. При этом верхнее (рабочее) и эффективное значение температуры для окружающего воздуха +400С, нижнее (рабочее) +10С.

4.11 Цветовая температура светильника: 5500К.

4.12 Излучаемый световой поток светильника – не менее 3500Лм .

4.13. Тип кривой силы света (КСС) в меридиональной плоскости по ГОСТ 17677-82 -
Д (косинусная).

4.14 Класс светораспределения светильника по ГОСТ 17677-82 «Светильники. Общие технические условия» должен быть П(I),

4.15 Угол расхождения светового потока светильника - 90°.

4.16. Светильник должен быть рассчитан на работу в сети переменного тока напряжением 110-240В, частота - 50/60Гц.

4.17. Потребляемая мощность – не более 38Вт.

4.18. Коэффициент мощности блока питания - не менее 0,95.

4.19. Подсоединение светильника к питающей сети должно быть обеспечено при помощи клеммной колодки.

4.20. По уровню радиопомех, создаваемых при работе, светильники должны соответствовать классу С ГОСТ Р 51317.3.2-2006.

5. Требования к маркировке

5.1 Маркировка должна содержать следующую информацию:

- товарный знак предприятия-изготовителя

- наименование (обозначение)

- дату изготовления (номер партии)

- порядковый номер.

Приложение № 2

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

- ПРОЕКТ

ДОГОВОР № _____

г. Пермь                                      		                                  «__» ________ 201_ год

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 3», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице и.о.главного врача Багаутдиновой Ирины Вячеславовны, действующего на основании Приказа начальника управления здравоохранения от 29.03.2012 № 74-к, с одной стороны,  и ________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, на основании решения Котировочной комиссии (протокол № ________ от «___»_________ 201_ года) по результату проведения запроса котировок заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Заказчик» поручает, а «Поставщик» принимает на себя обязательства поставить «Заказчику» ____________________________ (далее – товар).

1.2. Наименование, характеристика материала, комплектация, единица измерения, свойства, количество, цена предусматриваются в спецификации (Приложение № 1), являющейся  неотъемлемой частью Договора.

- КАЧЕСТВО  И  КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА

2.1. Поставляемые товары по качеству и комплектности должны соответствовать установленным ГОСТам, а также требованиям, установленным в спецификации. Качество должно быть подтверждено сертификатом соответствия на каждую поступающую серию, регистрационными удостоверениями, техническим паспортом на изделие.

2.2. Если поставляемый товар окажется дефектным, то Поставщик должен за свой счет заменить дефектный товар новым в срок, указанный в п. 2.3. Договора.

2.3. При обнаружении в поставляемом товаре производственных дефектов, недопоставки или иных несоответствий условиям Договора и спецификации при приемке стороны оформляют акт об установленном расхождении в количестве и качестве товара, после чего «Поставщик» должен  в течение 3 (трех) дней допоставить или произвести замену  бракованного товара (его части) без расходов со стороны «Заказчика».

2.4. «Поставщик» отвечает за качество поставляемого товара в течение всего срока годности, предусмотренного техническими условиями и стандартами при соблюдении  соответствующих условий хранения. Остаточный срок годности поставляемых товаров должен быть не менее 70%.

- ТАРА, УПАКОВКА И МАРКИРОВКА

3.1.Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другим нормативно-техническим документам.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ |
| --- | --- | --- |

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

4.1. Товар поставляется Заказчику партиями, согласно графику поставки (Приложение № 2). Поставка первой партии производится в течение 10 рабочих дней с момента подписания сторонами договора.

4.2. Датой поставки товара считается дата фактической передачи товаров «Поставщиком»  «Заказчику», указанная в товарной накладной.

4.3. Поставка товара осуществляется транспортом «Поставщика». Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки  несет «Поставщик». Местом поставки считается место нахождение «Заказчика»: г. Пермь, ул. Крисанова,10.

4.4. Поставщик имеет право на досрочную поставку партии товара с предварительного уведомления и согласия «Заказчика».

4.5. При осуществлении приемки товара «Заказчик» обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст.513 ГК РФ.

4.6. В случае отказа «Заказчика» от поставляемого товара он обязан обеспечить его сохранность, принять товар на ответственное хранение и незамедлительно уведомить об этом «Поставщика» с указанием причины отказа.

- ЦЕНА  И ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ

5.1. Цена Договора составляет _________ рублей (_________________).

5.2. Цена Договора включает все расходы, связанные с выполнением поставок, транспортные расходы, расходы страхования, расходы, связанные с доставкой и разгрузкой товаров в их конечном пункте назначения, выплаченные или подлежащие выплате налоговые, таможенные и прочие платежи.

5.3. Цена договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения Договора.

5.4. Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Договором, не производится.

5.5. «Заказчик» оплачивает поставленную партию товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Поставщика» в течение 20 (двадцати) банковских дней с момента поставки товара и передачи «Заказчику» оформленных надлежащим образом: счёта, счёта-фактуры, товарно-транспортных накладных, заверенных надлежащим образом копий регистрационных удостоверений и сертификатов соответствия на товар.

5.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Стороны несут  ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение  своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.

6.2. В случае  неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий Договора «Поставщик»:

6.2.1. За нарушение срока поставки товаров - уплачивает неустойку в размере 0,1% стоимости партии товара за каждый день просрочки поставки товара, начиная с первого дня просрочки.

6.2.2. За отказ от поставки товара полностью (или  частично), уплачивает неустойку в размере 10 % стоимости товара, от поставки которого отказался.

| ЗАКАЗЧИК: ____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

6.2.3. За поставку товара ненадлежащего качества, т.е. с нарушением требований, установленных п. 2.1 настоящего Договора, уплачивает неустойку в размере 10% стоимости некачественного товара. Заказчик вправе удержать неустойку из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения сроков оплаты выполненных по настоящему Договору поставок, «Поставщик» вправе потребовать уплату неустойки. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного Договором срока исполнения обязательств. Размер пеней устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пеней. «Заказчик» освобождается от уплаты пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.6. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1.  В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему Договору, а именно: землетрясения, наводнения, пожара, войны, блокады, правительственных ограничений или любых иных обстоятельств непреодолимой силы, признаваемых таковыми гражданским кодексом РФ и находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения настоящего Договора, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать  вышеуказанные обстоятельства.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правового акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

- РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

  - Расторжение настоящего Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Споры, возникающие,  при исполнении настоящего Договора решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в процессе переговоров, спор передается на рассмотрение Арбитражного суда Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

9.2. Претензии рассматриваются сторонами в течение 5 дней со дня их получения.

9.3. В соответствии с условиями Договора уведомление, которое одна сторона направляет другой стороне, высылается в виде письма с письменным подтверждением по адресу другой стороны.

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр «Поставщику», один экземпляр «Заказчику». Документы, являющиеся неотъемлемой частью Договора, подписываются обеими сторонами.

9.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до выполнения сторонами своих обязательств и урегулирования взаиморасчетов.

| ЗАКАЗЧИК: _____________________ /И.В. Багаутдинова/ |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / |
| --- | --- | --- |

9.6. К настоящему Договору прилагается:

9.6.1. Приложение 1.1 - спецификация на поставку на  __ л.

9.6.2. Приложение 1.2 – протокол № ___________ от __________

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| # ЗАКАЗЧИК МБУЗ «ГСП № 3» Адрес: 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 61 ИНН 5903003643, КПП 590301001 Департамент финансов администрации города Перми (МБУЗ «ГСП № 3», л/с) 06920003663; 11920003663) Банк РКЦ Пермь г.Пермь БИК 045744000 р/с 40701810300003000001 Кор.счет - нет |  | # ПОСТАВЩИК |
| --- | --- | --- |
| ЗАКАЗЧИК: И.о.главного врача МБУЗ «ГСП № 3» _____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |

## Приложение № 1

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | Функциональные характеристики и (потребительские свойства) качественные характеристики | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. изм. (руб.) | Сумма (руб.) | Страна происхождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Место доставки товаров: г. Пермь, ул. Крисанова,10

Способ доставки: транспортом поставщика.

| ЗАКАЗЧИК: И.о.главного врача МБУЗ «ГСП № 3» ____________________ /И.В. Багаутдинова/ «____»_________________20__г. М.п |  | ПОСТАВЩИК: _______________________ /___________ / «____»_________________20___г. М.п |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 2

## к Договору № ____ от «___» _________201_ г.

График поставки товара

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во общее | Поставить в течение 10 рабочих дней после подписания договора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | Субсидии на иные цели |
| 1 | Светодиодный светильник | Шт. | 38 | 75 |

Приложение № 3

К извещению о проведении запроса котировок

№ __________________ от ______________ 201_ года

Обоснование цены на поставку светодиодных светильников

| № п/п | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Поставщик №1 | Поставщик №2 | Поставщик №3 | Средняя | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный светильник | шт | 75 | 2 250,00 | 2605,26 | 2 250,00 | 2368,42 | 177 631,50 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 177 631,50 |

Определение начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров на основе их рыночной стоимости производится на основе анализа цен на товары разных производителей, отвечающие обязательным требованиям заказчика к функциональным и качественным характеристикам, потребительским свойствам товара.

При определении начальной (максимальной) цены контракта на поставку товаров использовались цены производителей, специализирующихся на изготовление товаров, требующихся заказчику.

Сбор информации о действующих ценах осуществлялся путем:

- Опроса поставщиков (опросные листы у Заказчика).

Расчет начальной (максимальной) цены контракта производился на основе средних   арифметических значений итоговой суммы.

Итого 177 631руб.50коп.

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№   _____________  от     __________   201_г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«___»______________201_ года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН / КПП |  |
| Телефон/ e-mail |  |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, количество, характеристики к поставляемым товарам | Приложение 1 |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч .индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Предмет муниципального контракта |  |
| Наименование, требование выполняемых работ |  |
| Согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена работы | В рублях (цифрами прописью) |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

_____________________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Содержание

| 1. Техническое задание (Приложение № 1) | 1 (5 стр.) |
| --- | --- |
| 2. Проект договора (Приложение № 2) | 6 (4 стр.) |
| 3. Обоснование цены (Приложение № 3) | 12 (1 стр.) |
| 4. Форма котировочной заявки (Приложение № 4) | 13 (1 стр.) |