УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

Муниципального казенного учреждения

«Управление по эксплуатации

административных зданий города Перми»

__________________ Гагарин А.А.

«16» ноября_ 2012

разъяснения

положений документации об ОТКРЫТОМ аукционе

| Сведения об открытом аукционе: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование открытого аукциона | На оказание услуг по техническому обслуживанию внутренних электрических, водопроводных, тепловых сетей, конструктивных элементов и прилегающей территории административных зданий, расположенных по адресам: г. Пермь, ул. Сибирская, 6, 8, 10, 14, 17 (лит. А), 17 (лит.Б), 27, ул. Екатерининская, 55Б, ул. Пермская, 57, 82, ул. Ленина, 34, 85 |  |
| Номер и дата извещения | Извещение № 0856300001112000083 от «08» ноября 2012 года о проведении открытого аукциона |  |
| Реквизиты запроса о разъяснении положений документации об открытом аукционе | Запрос от 15.11.2012г. |  |
| 2. Сведения о муниципальном заказчике |  |  |
| Наименование | Администрация города Перми |  |
| Место нахождения | Россия, г.Пермь, ул.Ленина,27 |  |
| Почтовый адрес | 614000 Россия, г.Пермь, ул.Ленина,23 |  |
| Адрес электронной почты (при наличии) | rostotskaya-ln@gorodperm..ru |  |
| Контактный телефон | 8(950) 4471114 |  |
| Контактное лицо | Тохтуев Александр Михайлович |  |
| Положения документации об аукционе, требующие разъяснения |  |  |
| Вопрос участника размещения заказа |  | Разъяснение положений документации об открытом аукционе |
| - Приложение 2 аукционной документации. Техническое задание. Не указана площадь и тип кровли в характеристиках ни одного из 12 объектов недвижимости, вследствие чего не представляется возможным рассчитать п.6 технического задания - «Очистка кровли». - Техническое задание. Не указаны объемы работ в пунктах: П. 2.5.8. Выполнение других непредвиденных работ; П. 3.3.4. Выполнение непредвиденных работ. |  | 1) Площадь кровли по адресам составляет: - г. Пермь, ул. Сибирская, 6: кровля скатная, металлическая включена в общую площадь здания по адресу: г. Пермь, ул. Ленина,34; - г. Пермь, ул. Сибирская, 8: кровля скатная, металлическая общей площадью 637,00 м2; - г. Пермь, ул. Сибирская, 10: кровля скатная, металлическая общей площадью 545,10 м2; - г. Пермь, ул. Сибирская, 14: кровля скатная, металлическая общей площадью 1042,73 м2; - г. Пермь, ул. Екатерининская,55: кровля скатная, металлическая общей площадью 279,74 м2 - г. Пермь, ул. Сибирская, 17а: кровля скатная, металлическая общей площадью 571,20 м2; - г. Пермь, ул. Сибирская, 17б: кровля скатная, металлическая общей площадью 343,00 м2; - г. Пермь, ул. Сибирская, 27: кровля скатная, металлическая общей площадью 691,30 м2; - г. Пермь, ул. Пермская,57: кровля скатная, металлическая общей площадью 495,88 м2; - г. Пермь, ул. Пермская,82: кровля скатная, металлическая общей площадью 261,26 м2; - г. Пермь, ул. Ленина,34: кровля скатная, металлическая общей площадью 954,26 м2; - г. Пермь, ул. Ленина,85: кровля скатная, металлическая общей площадью 657,02 м2; Общая площадь очистки кровли составляет 6478,49 м2 2) Пункты 2.5.8. и пункт 3.3.4. из технического задания удалены. |