УТВЕРЖДАЮ

И. о. главного врача

Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

_______________  Я. П. Сандаков

«____» _________ 2012 г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на поставку инструментов медицинских для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская детская клиническая больница № 15»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Место нахождения |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Почтовый адрес |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Адрес электронной почты |  | PermGDKB15@LPU.Perm.ru |
| Контактный телефон |  | 221-64-77 |
| Контактное лицо |  | Фандорова Юлия Геннадьевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет аукциона |  | Поставка инструментов медицинских для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15» |
| Количество поставляемого товара |  | Представлено в Техническом задании (Приложение № 1) |
| Начальная (максимальная) цена |  | 2039038,80 руб. |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Заказчиком произведен анализ цен на основании коммерческих предложений поставщиков (Приложение № 3). |
| Требования к поставляемым товарам |  | Требования к Товару представлены в Техническом задании (Приложение № 1). Товар должен быть поставлен в полном соответствии с требованиями документации об открытом аукционе в электронной форме (в том числе Техническим заданием) и условиями Договора, являющегося Приложением № 2 к документации об аукционе. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной форме содержатся указания на товарные знаки, читать такие товарные знаки в редакции «… или ЭКВИВАЛЕНТ» в соответствии с ч.1 ст. 41.6 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ |
| Место поставки товара |  | 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара |  | Период поставки товара – в течение 90 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами. Поставщик осуществляет поставку продукции только по заявке Заказчика, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика. В заявке указывается ассортимент и количество поставляемой продукции. Способ подачи заявки – телефонограмма или факс. В случае поставки Товара не в полном объеме Заказчк вправе отказаться от приемки частично поставлнного Товара с применением к Поставщику соответствующих последствий и санкций, предусмотренных Договором поставки, как к стороне договора, нарушевшей существенные условия договора |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, требования к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание товара в гарантийный срок |  | Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к Договору. Гарантийный срок на поставленный Товар, установленный Производителем, начинает исчисляться с даты подписания акта сдачи-приемки Тогвара и устанавливается на срок 12 месяцев, а на инструменты с твердосплавными вставками – 36 месяцев. Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия, регистрационное удостоверение, гарантийный талон производителя и гарантийный талон поставщика, технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами. Гарантийное обслуживание Товара осуществляется полностью силами и средствами Поставщика без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара |  | Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 (девяносто) календарных дней после поставки Товара и получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. При наличии оснований начисления Исполнителю неустойки со стороны Заказчика последний вправе удержать неустойку из любого причитающегося Исполнителю платежа. Товар приобретается Заказчиком для его использования, в том числе при оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным в экстремальном состоянии (в том числе пациентам детского возраста), в связи с чем факты непоставки Товара, в том числе отказ от поставки товара, либо частичной поставки Товара, либо любое нарушение сроков поставки Товара, либо нарушение условии по качеству и комплектности Товара, не устраненные Поставщиком в предусмотренные Заказчиком сроки, определяются Исполнителем и Заказчиком как существенные нарушения условий Договора поставки. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства ОМС. |
| Порядок формирования цены Договора |  | Цена Договора указана с учетом расходов на доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи. Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества товаров и иных условий исполнения Договора. В случае, если победителем аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке товара, происходящего из иностранного государства, договор заключается с учетом положений приказа Министерства экономического развития РФ от 12.03.2012 г. № 120. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены Договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного Договора |  | Не применяется. |
| Сведения о возможности заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта |  | При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта. При этом цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении открытого аукциона. |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение Договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать: |  |  |
|  | - Согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак; |  |
|  | - Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. |  |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, являющихся предметом Договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения Договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена Договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации: - - копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития или Министерством здравоохранения и социального развития РФ на имя предприятия (фирмы) - производителя с приложениями. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - В заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме необходимо указать наименование (модель), каталожный номер (при наличии), производителя, страну происхождения предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме и требованиям ГОСТа к инструментам медицинским. - В заявке не допускается употребление слов «не менее/не более», «должна быть» и т.п. (необходимо указывать четкие характеристики, размеры и параметры товара). - Допускается использование в документах и сведениях, входящих в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, отдельных слов и словосочетаний на иностранном языке, обозначающие наименование, модели, товарные знаки (их словесное обозначении). - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. - В случае если в заявке на участие в аукционе участника размещения заказа не указана страна происхождения товара, предлагаемого к поставке, при рассмотрении заявок на участие в аукционе такой участник не допускается комиссией к участию в аукционе. Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара несет участник размещения заказа (п. 7 приказа № 120 от 12.03.2012). |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 2 % начальной (максимальной) цены Договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «28»ноября 2012 г. «09» часов «00» минут (время местное) |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | «04» декабря 2012 г. |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | «07» декабря 2012 г. |
| - VII. Обеспечение исполнения Договора |  |  |
| Размер обеспечения исполнения Договора |  | - 5,0 % от начальной (максимальной) цены договора. |
| Срок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | - В течение пяти дней со дня получения проекта договора участник открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения договора, или протокол разногласий. - Обеспечение исполнения договора предоставляется в сроки, определенные статьей 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| Порядок предоставления обеспечения исполнения Договора |  | Обеспечение исполнения договора предоставляется участником аукциона, с которым заключается договор, в виде: - безотзывной банковской гарантии, - передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита). - Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных способов определяется участником аукциона самостоятельно. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения договора перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по контракту, соответствующий поставщик (исполнитель, подрядчик) должен в течение 5 (пяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере. |
| Безотзывная банковская гарантия |  | Безотзывная банковская гарантия должна содержать следующие условия: - ссылку на договор, исполнение обязательств по которому обеспечивается банковской гарантией (полное наименование договора); - указание в качестве принципала исполнителя по договору; - указание в качестве бенефициара заказчика (полное наименование заказчика); - указание на безотзывность банковской гарантии (банковская гарантия не может быть отозвана гарантом); - сумму, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по договору, которая должна быть не менее 5,0 % от начальной (максимальной) цены. Сумма банковской гарантии указывается в рублях РФ; - банковская гарантия должна вступать в силу со дня заключения договора; - срок действия банковской гарантии должен начинаться со дня заключения договора и заканчиваться через тридцать дней с момента подписания акта ввода оборудования в эксплуатацию; - в качестве обязательств, в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения которых гарант уплачивает Заказчику сумму банковской гарантии, должны быть указаны следующие обязательства принципала по договору (нарушение сроков поставки товара; отказ от поставки товара, поставка товара не в соответствии со спецификацией; нарушение сроков выполнения вспомогательных услуг; поставка товара, который не соответствует требованиям и условиям, предусмотренных договором); - банковская гарантия не должна содержать дополнительных условий, связанных с выплатой бенефициару суммы банковской гарантии; - в качестве места исполнения банковской гарантии должно быть указано место нахождения бенефициара; - срок исполнения гарантом своих обязательств по гарантии (срок уплаты денежных средств) не должен превышать 15 (Пятнадцать) банковских дней с момента получения гарантом письменного требования бенефициара; - банковская гарантия должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации; Участник аукциона, с которым заключается договор, вместе с банковской гарантией должен представить: - заверенную банком копию действующей лицензии, на осуществление банковских операций, предоставляющей кредитной организации право выдачи банковских гарантий. |
| Залог денежных средств |  | - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора, сумма залога должна составлять 5,0 % начальной (максимальной) цены договора. - Перечисление денежных средств участником аукциона, с которым заключается договор, производится по следующим реквизитам: Получатель; Департамент финансов администрации г. Перми (МБУЗ «ГДКБ №15», л/с 06920003215). ИНН; 5905000430. Р/с; 40701810300003000001. Банк; РКЦ Пермь г.Пермь. БИК; 045744000. В поле платежного поручения «Назначение платежа» необходимо указать: «Обеспечение исполнения Договора (извещение № _от 20 г.).» Обеспечение исполнения договора возвращается Заказчиком Исполнителю после надлежащего исполнения им обязательств по договору в течение 15 банковских дней. В случае нарушения Исполнителем условий договора (нарушение сроков поставки товара, отказ от поставки товара полностью или его части, нарушение сроков оказания вспомогательных услуг, поставка товара ненадлежащего качества) Исполнитель теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения договора, а Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке – залог поступает в собственность залогодержателя. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание

| № п/п |  | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Зеркало ушное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало ушное по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Вид - круглое |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 3,5 мм - 3,7 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 20 шт. |
| 2 | 1 | Зеркало ушное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало ушное по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Вид - круглое |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 5 мм - 6 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 20 шт. |
| 3 | 1 | Зеркало ушное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало ушное по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Вид - круглое |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 6,5 мм - 7,5 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 20 шт. |
| 4 | 1 | Зеркало ушное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало ушное по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Вид - круглое |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 8 мм - 9 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 10 шт. |
| 5 | 1 | Зеркало ушное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало ушное по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Вид - круглое |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 2 мм - 3 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 20 шт. |
| 6 | 1 | Лоток почкообразный |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — почкооборазный лоток |
|  | 5 | Длина не менее 250 мм |
|  | 6 | Материал - нержавеющая сталь |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 20 шт. |
| 7 | 1 | Кюретка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - кюретка по BILLEAU (автор) ушная |
|  | 5 | Форма - прямая |
|  | 6 | Размер - в диапазоне не более 5,0 х 3,3 мм - 6,0 х 4,3 мм |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 160 мм - 165 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 3 шт. |
| 8 | 1 | Кюретка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - кюретка по BILLEAU (автор) ушная |
|  | 5 | Форма - прямая |
|  | 6 | Размер - в диапазоне не более 7,0 х 4,0 мм - 8,0 х 5,0 мм |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 160 мм - 165 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 3 шт. |
| 9 | 1 | Щипцы ушные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы ушные по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Форма - «пистолетные», прямые |
|  | 6 | Размер браншей с насечкой не менее 1,0 х 8,0 мм - 1,5 х 8,5 мм |
|  | 7 | Рабочая длина - в диапазоне не более 80 мм - 85 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 3 шт. |
| 10 | 1 | Щипцы ушные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы ушные по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Форма - «пистолетные», прямые, овальные |
|  | 6 | Размер браншей - в диапазоне не более 2,0 х 7,0 мм - 3,0 х 8,0 мм |
|  | 7 | Рабочая длина - в диапазоне не более 80 мм - 85 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 2 шт. |
| 11 | 1 | Щипцы ушные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы ушные по HARTMANN-WULLSTEIN (автор) |
|  | 5 | Форма - «пистолетные», прямые |
|  | 6 | Размер браншей - в диапазоне не более 0,8 х 6,0 мм - 0,9 х 6,5 мм |
|  | 7 | Рабочая длина - в диапазоне не более 80 мм - 85 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 2 шт. |
| 12 | 1 | Корнцанг |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - корнцанг по HARTMANN (автор) |
|  | 5 | Форма - тонкий |
|  | 6 | Длина - в диапазоне не более 135 мм - 140 мм |
|  | 7 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 5 шт. |
| 13 | 1 | Пинцет нейрохирургический |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - пинцет нейрохирургический по LUCAE (автор) |
|  | 5 | Байонетный |
|  | 6 | Анатомический |
|  | 7 | Ширина бранш - в диапазоне не более 1,5 мм - 2,0 мм |
|  | 8 | Длина насечки на внутренней поверхности - в диапазоне не более 14 мм +/- 0,3 мм |
|  | 9 | Общая длина - в диапазоне не более 140 мм - 145 мм |
|  | 10 | Наличие направителя |
|  | 11 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 12 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 42 HRC - 46 HRC |
|  | 13 | Наличие рукоятки с поперечной насечкой |
|  | 14 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 15 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 16 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 17 | -матричный код |
|  | 18 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 19 | Количество, 30 шт. |
| 14 | 1 | Пинцет анатомический |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - пинцет анатомический по WILDE (автор) |
|  | 5 | Назначение - ушной |
|  | 6 | Форма - угловой |
|  | 7 | Насечка - поперечная |
|  | 8 | Длина рабочей части - в диапазоне не более 14 мм - 16 мм |
|  | 9 | Длина общая - в диапазоне не более 115 мм - 120 мм |
|  | 10 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 11 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 42 HRC - 46 HRC |
|  | 12 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 13 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 14 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 15 | -матричный код |
|  | 16 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 17 | Количество, 30 шт. |
| 15 | 1 | Игла парацентезная |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - игла парацентезная по LUCAE (автор) |
|  | 5 | Байонетная |
|  | 6 | Тонкая |
|  | 7 | Длина не менее 160 мм - 165 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 30 шт. |
| 16 | 1 | Распатор |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - по FARABEUF (автор) |
|  | 5 | Прямой |
|  | 6 | Острый |
|  | 7 | Ширина рабочей части - в диапазоне не более 12,5 мм - 15,5 мм |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 140 мм - 145 мм |
|  | 9 | Рукоятка должна быть плоская |
|  | 10 | Упор для пальца с поперечной насечкой |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 5 шт. |
| 17 | 1 | Ложка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - по WILLIGER (автор) |
|  | 5 | Форма - двусторонняя, круглая |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 4 - 5 мм |
|  | 7 | Острая |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 145 мм - 150 мм |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 10 шт. |
| 18 | 1 | Долото |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - долото по PARTSCH (автор) |
|  | 5 | Форма - прямое |
|  | 6 | Ширина - в диапазоне не более 5 мм - 6 мм |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 140 мм - 145 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 5 шт. |
| 19 | 1 | Расширитель самоудерживающийся |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - расширитель самоудерживающийся по WULLSTEIN (автор) |
|  | 5 | Кремальера |
|  | 6 | Зубчики острые 2х3 |
|  | 7 | Ножки изогнутые |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 130 мм - 135 мм |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 8 шт. |
| 20 | 1 | Расширитель самоудерживающийся |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - расширитель самоудерживающийся по WULLSTEIN (автор) |
|  | 5 | Кремальера |
|  | 6 | Зубчики тупые 2х3 |
|  | 7 | Ножки изогнутые |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 130 мм - 135 мм |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 8 шт. |
| 21 | 1 | Расширитель самоудерживающийся |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - расширитель самоудерживающийся по RNTNE HOSPITAL (автор) |
|  | 5 | Кремальера |
|  | 6 | Зубчики острые 3х4 |
|  | 7 | Общая длина - в диапазоне не более 165 мм - 170 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 5 шт. |
| 22 | 1 | Расширитель самоудерживающийся |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - расширитель самоудерживающийся по MOLLISON (автор) |
|  | 5 | Кремальера |
|  | 6 | Зубчики острые 4х4 |
|  | 7 | Изогнутые лапки |
|  | 8 | Рабочая длина лапок - в диапазоне не более 47 мм - 50 мм |
|  | 9 | Длина зубчиков - в диапазоне не более 13 мм - 15 мм |
|  | 10 | Зубчики расходящиеся |
|  | 11 | Общая длина - в диапазоне не более 155 мм - 160 мм |
|  | 12 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 13 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 14 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 15 | -матричный код |
|  | 16 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 17 | Количество, 5 шт. |
| 23 | 1 | Ножницы препаровальные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - ножницы препаровальные |
|  | 5 | Форма - изогнутые |
|  | 6 | Твердосплавные вставки |
|  | 7 | Длина бранш не боле 27 мм - 29 мм |
|  | 8 | Длина лезвий - в диапазоне не более 21,5 мм - 22,5 мм |
|  | 9 | Ширина замка - в диапазоне не более 5,5 мм - 6,5 мм |
|  | 10 | Общая длина - в диапазоне не более 115 мм - 120 мм |
|  | 11 | Ширина кончиков в закрытом состоянии - в диапазоне не более 1,6 мм - 2,0 мм |
|  | 12 | Радиус изгиба - в диапазоне не более 60 мм - 61 мм |
|  | 13 | Отклонение от оси - в диапазоне не более 6 мм - 7 мм |
|  | 14 | Материал основы - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 15 | Материал твердосплавных вставок - сплав на основе кобальта |
|  | 16 | Жесткость основы по шкале Виккерса, в диапазоне не более 420 - 485 HV10 |
|  | 17 | Жесткость твердосплавных вставок по шкале Виккерса не менее 710 HV10 |
|  | 18 | рукоятки золотистого цвета |
|  | 19 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 20 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 21 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 22 | -матричный код |
|  | 23 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 24 | Количество, 10 шт. |
| 24 | 1 | Пинцет анатомический |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - пинцет анатомический по SEMKEN (автор) |
|  | 5 | Направляющий штифт на одной ножке и направляющее отверстие на другой ножке |
|  | 6 | Рабочая поверхность с деликатной поперечной насечкой не менее 12 мм |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 150 мм - 155 мм |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 20 шт. |
| 25 | 1 | Пинцет хирургический |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - пинцет хирургический по SEMKEN (автор) |
|  | 5 | Форма - прямой |
|  | 6 | Зубчики 1 х 2 |
|  | 7 | Ширина бранш - в диапазоне не более 1,0 мм - 1,5 мм |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 150 мм - 155 мм |
|  | 9 | Направитель |
|  | 10 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 11 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 12 | Рукоятка должна быть с поперечной насечкой |
|  | 13 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 14 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 15 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 16 | -матричный код |
|  | 17 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 18 | Количество, 20 шт. |
| 26 | 1 | Зеркало носовое |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало носовое по TIECK-HALLE (автор) |
|  | 5 | Форма — изогнутое в сторону |
|  | 6 | Длина - в диапазоне не более 135 мм - 140 мм |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 25 шт. |
| 27 | 1 | Зеркало носовое |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало носовое по HARTMANN-HALLE (автор) |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 155 мм - 160 мм |
|  | 6 | Размер - 1 |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 25 шт. |
| 28 | 1 | Зеркало носовое |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало носовое по HARTMANN-HALLE (автор) |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 155 мм - 160 мм |
|  | 6 | Размер - 3 |
|  | 7 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 8 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 9 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 10 | -матричный код |
|  | 11 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 12 | Количество, 25 шт. |
| 29 | 1 | Зеркало носовое |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зеркало носовое по VIENNA (автор) |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 140 мм - 145 мм |
|  | 6 | Длина рабочей части - в диапазоне не более 37 мм - 40 мм |
|  | 7 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 10 шт. |
| 30 | 1 | Крючок |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - крючок по LANGE (автор) |
|  | 5 | Форма — тупой, пуговчатый, однозубый |
|  | 6 | Длина - в диапазоне не более 235 мм - 240 мм |
|  | 7 | Рукоятка должна быть гладкая и круглая |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 5 шт. |
| 31 | 1 | Зонд |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Длина в диапазоне не более 90 мм - 95 мм |
|  | 5 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 6 | - фирменный знак изготовителя |
|  | 7 | Количество, 30 шт. |
| 32 | 1 | Зонд |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Длина в диапазоне не более 135 мм - 140 мм |
|  | 5 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 6 | - фирменный знак изготовителя |
|  | 7 | Количество, 20 шт. |
| 33 | 1 | Проволока |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - проволока |
|  | 5 | Назначение - ушная |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 0,2 мм- 0,5 мм |
|  | 7 | Упаковка не менее 100 шт |
|  | 8 | Количество, 1 упак. |
| 34 | 1 | Долото |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - долото по KILLIAN (автор) |
|  | 5 | Назначение - для носовой перегородки |
|  | 6 | Ширина - в диапазоне не более 6 мм - 8 мм |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 170 мм - 175 мм |
|  | 8 | Байонетное |
|  | 9 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 3 шт. |
| 35 | 1 | Языкодержатель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - языкодержатель |
|  | 5 | Двухсторонний, размер в диапазоне не более 19 мм х 23 мм - 21 мм х 25 мм |
|  | 6 | Длина - в диапазоне не более 140 мм - 145 мм |
|  | 7 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 30 шт. |
| 36 | 1 | Роторасширитель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - роторасширитель по DAVIS-BAYLE (автор) |
|  | 5 | Ширина рабочей части - в диапазоне не более 25 мм - 28 мм |
|  | 6 | Глубина рабочей части - в диапазоне не более 62 мм - 65 мм |
|  | 7 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 3 шт. |
| 37 | 1 | Языкодержатель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - языкодержатель |
|  | 5 | Размер в диапазоне не более 64 мм - 66 мм |
|  | 6 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 3 шт. |
| 38 | 1 | Языкодержатель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - языкодержатель |
|  | 5 | Размер в диапазоне не более 76 мм - 78 мм |
|  | 6 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 3 шт. |
| 39 | 1 | Языкодержатель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - языкодержатель |
|  | 5 | Размер в диапазоне не более 89 мм - 91 мм |
|  | 6 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 46 - 50 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 2 шт. |
| 40 | 1 | Кюретка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - кюретка по BECKMANN (автор), аденоидная |
|  | 5 | Размер - 2 |
|  | 6 | Длина в диапазоне не более - 220 мм - 225 мм |
|  | 7 | Ширина рабочей части - в диапазоне не более 16,5 мм - 18,5 мм |
|  | 8 | Высота рабочей части - в диапазоне не более 21 мм - 23 мм |
|  | 9 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | Количество, 20 шт. |
| 41 | 1 | Кюретка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - кюретка по BECKMANN (автор), аденоидная |
|  | 5 | Размер - 4 |
|  | 6 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 20 шт. |
| 42 | 1 | Кюретка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - кюретка по BECKMANN (автор), аденоидная |
|  | 5 | Размер - 5 |
|  | 6 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 10 шт. |
| 43 | 1 | Игла лигатурная |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - игла лигатурная |
|  | 5 | Острая |
|  | 6 | Изогнутая вправо |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 210 мм - 215 мм |
|  | 8 | Количество, 2 шт. |
| 44 | 1 | Игла лигатурная |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - игла лигатурная |
|  | 5 | Острая |
|  | 6 | Изогнутая влево |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 210 мм - 215 мм |
|  | 8 | Количество, 2 шт. |
| 45 | 1 | Зеркало гортанное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — зеркало гортанное |
|  | 5 | Ручка - шестигранная |
|  | 6 | Размер - 1 |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 12 мм - 14 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 5 шт. |
| 46 | 1 | Зеркало гортанное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — зеркало гортанное |
|  | 5 | Ручка - шестигранная |
|  | 6 | Размер - 4 |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 18 мм - 20 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 5 шт. |
| 47 | 1 | Зеркало гортанное |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — зеркало гортанное |
|  | 5 | Ручка - шестигранная |
|  | 6 | Размер - 7 |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 24 мм - 26 мм |
|  | 8 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 9 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 10 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 11 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 12 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 13 | -матричный код |
|  | 14 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 15 | Количество, 5 шт. |
| 48 | 1 | Ларингоскоп прямой |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — ларингоскоп операционный, большой |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 180 мм - 185 мм |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 18 мм - 19 мм |
|  | 7 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 1 шт. |
| 49 | 1 | Ларингоскоп прямой |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — ларингоскоп операционный, средний |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 180 мм - 185 мм |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 14 мм - 15 мм |
|  | 7 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 1 шт. |
| 50 | 1 | Ларингоскоп прямой |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — ларингоскоп операционный, малый |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 180 мм - 185 мм |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 10 мм - 11 мм |
|  | 7 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 1 шт. |
| 51 | 1 | Ларингоскоп прямой |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип — ларингоскоп операционный, большой |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 130 мм - 135 мм |
|  | 6 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 7 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 8 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 9 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 10 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 11 | -матричный код |
|  | 12 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 13 | Количество, 1 шт. |
| 52 | 1 | Щипцы гортанные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы гортанные микро |
|  | 5 | Прямые |
|  | 6 | Бранши круглые, чашкообразные, захватывающие |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 2 мм - 3 мм |
|  | 8 | Рабочая длина - в диапазоне не более 250 мм - 255 мм |
|  | 9 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 2 шт. |
| 53 | 1 | Щипцы гортанные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы гортанные микро |
|  | 5 | Изогнутые влево |
|  | 6 | Бранши круглые, чашкообразные, захватывающие |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 2 мм - 3 мм |
|  | 8 | Рабочая длина - в диапазоне не более 250 мм - 255 мм |
|  | 9 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 2 шт. |
| 54 | 1 | Щипцы гортанные |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - щипцы гортанные микро |
|  | 5 | Изогнутые вправо |
|  | 6 | Бранши круглые, чашкообразные, захватывающие |
|  | 7 | Диаметр - в диапазоне не более 2 мм - 3 мм |
|  | 8 | Рабочая длина - в диапазоне не более 250 мм - 255 мм |
|  | 9 | Материал - 40X13 или x40cr13 или эквивалент в соответствии с ГОСТ 5632 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла - в диапазоне не более 48 HRC -52 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 2 шт. |
| 55 | 1 | Скальпель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - скальпель стерильный, №10 |
|  | 5 | Материал лезвия - высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь |
|  | 6 | Материал ручки скальпеля - полимерный медицинский пластик светлого цвета |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 152 мм - 158 мм |
|  | 8 | Длина ручки - в диапазоне не более 135 мм - 138 мм |
|  | 9 | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве |
|  | 10 | Одноразовый, стерильный |
|  | 11 | Способ стерилизации - гамма стерилизация |
|  | 12 | Срок стерильности - 5 лет с момента производства |
|  | 13 | Лезвия закреплены в ручках |
|  | 14 | Для улучшения захвата на ручке скальпеля в средней части шесть диагонально расположенных выступов овальной формы |
|  | 15 | Пластиковый жесткий чехол для лезвия |
|  | 16 | Размер № 10 |
|  | 17 | Упаковка - 10 шт. |
|  | 18 | Количество, 20 шт |
| 56 | 1 | Скальпель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - скальпель стерильный, №18 |
|  | 5 | Материал лезвия - высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь |
|  | 6 | Материал ручки скальпеля - полимерный медицинский пластик светлого цвета |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 152 мм - 158 мм |
|  | 8 | Длина ручки - в диапазоне не более 135 мм - 138 мм |
|  | 9 | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве |
|  | 10 | Одноразовый, стерильный |
|  | 11 | Способ стерилизации - гамма стерилизация |
|  | 12 | Срок стерильности - 5 лет с момента производства |
|  | 13 | Лезвия закреплены в ручках |
|  | 14 | Для улучшения захвата на ручке скальпеля в средней части шесть диагонально расположенных выступов овальной формы |
|  | 15 | Пластиковый жесткий чехол для лезвия |
|  | 16 | Размер № 18 |
|  | 17 | Упаковка - 10 шт. |
|  | 18 | Количество, 30 шт |
| 57 | 1 | Скальпель |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - скальпель стерильный, №15 |
|  | 5 | Материал лезвия - высококачественная хирургическая нержавеющая карбоновая сталь |
|  | 6 | Материал ручки скальпеля - полимерный медицинский пластик светлого цвета |
|  | 7 | Длина - в диапазоне не более 150 мм - 158 мм |
|  | 8 | Длина ручки - в диапазоне не более 136 мм - 140 мм |
|  | 9 | Лезвия и хирургические ручки производятся в условиях единого производственного цикла (включая цикл стерилизации), сквозного контроля качества, в едином пространстве |
|  | 10 | Одноразовый, стерильный |
|  | 11 | Способ стерилизации - гамма стерилизация |
|  | 12 | Срок стерильности - 5 лет с момента производства |
|  | 13 | Лезвия закреплены в ручках |
|  | 14 | Для улучшения захвата на ручке скальпеля в средней части шесть диагонально расположенных выступов овальной формы |
|  | 15 | Пластиковый жесткий чехол для лезвия |
|  | 16 | Размер № 15 |
|  | 17 | Упаковка - 10 шт. |
|  | 18 | Количество, 10 шт |
| 58 | 1 | Зажим кровоостанавливающий |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зажим кровоостанавливающий по CAIRNS (автор) |
|  | 5 | Форма бранш - изогнутые |
|  | 6 | Бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности |
|  | 7 | Соединение бранш типа "box lock" |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 145 мм - 150 мм |
|  | 9 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 42 HRC – 46 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, нанесенную механическим, электроэрозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала, из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 10 шт. |
| 59 | 1 | Зажим кровоостанавливающий |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зажим кровоостанавливающий по LERICHE (автор) |
|  | 5 | Форма бранш - прямые |
|  | 6 | Бранши с поперечной насечкой на внутренней поверхности |
|  | 7 | Соединение бранш типа "box lock" |
|  | 8 | Общая длина - в диапазоне не более 150 мм - 155 мм |
|  | 9 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 10 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 42 HRC – 47 HRC |
|  | 11 | Инструменты должны иметь четкую маркировку, нанесенную механическим, электроэрозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 12 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 13 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 14 | -матричный код |
|  | 15 | -условное обозначение материала, из которого изготовлен инструмент |
|  | 16 | Количество, 5 шт. |
| 60 | 1 | Цапка |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - цапка по BACKHAUS (автор) |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 80 мм - 85 мм |
|  | 6 | Соединение бранш типа "box lock" - соответствие |
|  | 7 | Материал - 20Х13 или x20cr13, или эквивалент в соответствии с ГОСТ 19126-2007, 5632-72 |
|  | 8 | Жесткость по шкале Роквелла, в диапазоне не более 42 HRC - 46 HRC |
|  | 9 | Инструменты должны иметь четкую маркировку нанесенную механическим, электроэррозионным или иным способом, обеспечивающим четкость изображения и содержать следующие сведения: |
|  | 10 | -наименование или фирменный знак изготовителя |
|  | 11 | - номер инструмента или его обозначение |
|  | 12 | -матричный код |
|  | 13 | -условное обозначение материала из которого изготовлен инструмент |
|  | 14 | Количество, 12 шт. |
| 61 | 1 | Зонд хирургический |
|  | 2 | Каталожный номер |
|  | 3 | страна происхождения |
|  | 4 | Тип - зонд двухсторонний, пуговчатый |
|  | 5 | Длина - в диапазоне не более 130 мм - 135 мм |
|  | 6 | Диаметр - в диапазоне не более 1,5 мм -1,7 мм |
|  | 7 | Количество, 1 шт. |
|  |  | Общие требования к Товару |
|  | 1 | Сертификат соответствия ГОСТ РФ (наличие при поставке) |
|  | 2 | Регистрациионное удостоверение Минздравсоцразвития (Минздрава России) (наличие при поставке) |
|  | 3 | Документация должна быть на русском языке |
|  | 4 | Обучение медицинского и технического персонала, гарантийные обязательства, сервисное обслуживание |
|  | 5 | Сервисная служба по обслуживанию и ремонту (заточки инструментов) в России |
|  | 6 | Общие требования ко всем инструментам |
|  | 7 | Инструменты должны иметь матовую поверхность для исключения отражающего эффекта |
|  | 8 | Для повышения коррозионной устойчивости инструменты должны проходить химическую пассивацию |
|  | 9 | Метод стерилизации - автоклавирование |
|  | 10 | Гарантия на все инструменты должна быть не менее 12 месяцев с даты поставки |
|  | 11 | Гарантия на инструменты с твердоплавкими вставками 36 месяцев с даты поставки |
|  | 12 | Матричный код должен обеспечивать возможность получения информации об операционной нагрузке, количестве дезинфекционных и стерилизационных обработок, а так же производителе, материале и дате изготовления, позволяющей в случае поломки определить ее гарантийность |
|  | 13 | Общие требования к зажимам |
|  | 14 | Движения инструментов должны быть ровными без качания, с некоторым сопротивлением при открытии и закрытии. |
|  | 15 | В открытом состоянии, когда инструменты открыты под любым углом, они должны сохранять это положение и не закрываться под действием собственной силы тяжести. |
|  | 16 | Зубцы кремальеры должны заходить друг на друга при первом касании кончиков зажимов. Зажим должен закрываться полностью, начиная с кончиков вдоль всей насечки, при полном закрытии кремальеры. Не должно быть щелей в рабочей части при полном закрытии инструментов. |
|  | 17 | Зубцы кремальеры должны полностью совпадать друг с другом и быть строго параллельны. |
|  | 18 | Общие требования к пинцетам |
|  | 19 | Пинцет должен закрываться полностью, начиная с кончиков и далее вдоль всей насечки |
|  | 20 | Насечка должна быть симметрична, зубцы должны полностью совпадать друг с другом. При полном закрытии пинцета не должно быть щелей в рабочей части, кончики пинцета не должны расходиться. |
|  | 21 | Направляющий штифт (при наличии) должен точно входить в отверстие на противоположной лапке. При открытии или закрытии не должно быть никаких помех, вызванных штифтом. |
|  | 22 | Общие требования к иглодержателям |
|  | 23 | Бранши инструментов должны закрываться с некоторым пружинящим эффектом. При закрытии кремальеры на последний зубец, бранши должны сходиться не менее, чем на 2/3 их длины. |
|  | 24 | В открытом состоянии, когда инструменты открыты под любым углом, они должны сохранять это положение и не закрываться под действием собственной силы тяжести. |
|  | 25 | Движения инструментов должны быть ровными без качания, с некоторым сопротивлением при открытии и закрытии. |
|  | 26 | Общие требования к ножницам |
|  | 27 | Лезвия ножниц - должны соответствовать типу и модели; должны быть одного размера (длины, ширины, толщины). |
|  | 28 | Края замковой части должны быть скошены |
|  | 29 | Соединительный винт должен быть расположен в центре замковой части. |
|  | 30 | При резании, инструменты не должны заминать ткани. Движение должны быть ровными. |
|  | 31 | Основная режущая часть ножниц должна составлять не менее 2/3 длины лезвий. При свободном закрытии ножниц, когда одна из отведенных рукояток закрывается под собственной силой тяжести, основная режущая часть ножниц должна оставаться открытой на не менее 2/3 длины. |

Примечание для участников размещения заказа:

При подготовке первой части заявки на участие в аукционе участник размещения заказа обязан указать точное наименование (модель), каталожный номер (при наличии), страну происхождения товара и конкретные показатели предлагаемого поставке товара, соответствующие всем параметрам, установленным в техническом  задании. Показатели товара должны быть выражены в точных цифрах без употребления слов «не более», «не менее», «должно быть» и т.п. В случае, если показатель не имеет точного значения, то указывается диапазон, в пределах которого измеряется его значение (линейные размеры: длина, ширина - указывается конкретное значение, жесткость - указывается диапазон).

Приложение № 2

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

ДОГОВОР № _______

на поставку инструментов медицинских

г. Пермь						                                   «_____» _________ 2012  года

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская детская клиническая больница № 15», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главного врача ___________действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________,  именуемое в дальнейшем «Поставщик»,  в лице _________________________________________, действующего на основании _________________________,  с другой стороны, по результату открытого аукциона в электронной форме (протокол № ____от «____»_______________2012 года, являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

- Предмет Договора

  - Поставщик обязуется поставить инструменты медицинские Заказчику (далее – Товар) в соответствии с требованиями Спецификации (Приложение № 1), а последний обязуется принять и оплатить этот Товар.

  - Наименование, модель, срок предоставления гарантии качества, количество, цена и стоимость Товара указаны в Спецификации (Приложение № 1) и  впоследствии  указываются в товарно-транспортных накладных и счетах-фактурах.

  - Поставка Товара осуществляется Поставщиком единовременно без разделения на отдельные партии Товара.

2. Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена договора составляет ________ руб. (_________________ руб. коп.) и является неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора.

2.2. Стоимость Товара, подлежащего поставке, устанавливается на основании ценовой заявки Поставщика, признанного победителем в ходе проведения открытого аукциона в электронной форме, фиксируются в протоколе открытого аукциона в электронной форме и в дальнейшем в Спецификации, являющейся неотъемлемой частью настящего Договора.

2.3. Цена Договора включает в себя расходы на доставку, погрузочно-разгрузочные работы,  страхование, уплату таможенных пошлин, налоги, сборы и иные обязательные платежи

2.4. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором количества Товара и иных условий исполнения Договора.

2.5. Оплата за Товар производится безналичным перечислением денежных средств в течение 90 (девяносто)  календарных дней после поставки Товара и получения надлежащим образом оформленных документов: товарно-транспортной накладной с указанием даты поставки Товара и с отметкой материально-ответственного лица Заказчика, счёта-фактуры на поставленный Товар и акта сдачи-приемки Товара. Оплата по Договору третьим лицам не допускается. Оплата за Товар производится за счет средств ОМС.

3. Качество и комплектность товара

3.1 Поставляемый Товар должен соответствовать государственным стандартам, другой нормативно-технической документации, а по функциональным и качественным характеристикам - требованиям, указанным в Приложении № 2 к настоящему Договору.

3.2 Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.

3.3. Гарантийный срок на поставленный Товар устанавливается на срок не менее  12 месяцев. На инструменты с твердосплавными вставками не менее 36 месяцев. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки Товара.

Поставщик гарантирует качество Товара в течение гарантийного срока, применительно ко всему Товару, но не менее срока, установленного Производителем. В подтверждение этого Поставщик предоставляет Заказчику одновременно с передачей товара относящиеся к нему документы (сертификат соответствия,  регистрационное удостоверение, инструкцию по эксплуатации на русском языке и т.п.), предусмотренные законом, иными правовыми актами.

Гарантийное обслуживание Товара осуществляется полностью силами и средствами Поставщика без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4. Сроки,  порядок поставки и приемки Товара

4.1. Поставка Товара  осуществляется по адресу: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А в соответствии с условиями, указанными в Спецификации (Приложение № 1) и функциональным и качественным характеристикам Товара (Приложение № 2).

4.2. Период поставки Товара – в течение 90 календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими сторонами строго по заявке Заказчика.

4.3. Поставщик осуществляет поставку всех наименований товара и в количестве, предусмотренном в Спецификации, единовременно без разбивки на партии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня, следующего за днем после получения заявки от Заказчика. В заявке указывается наименование и количество товара. Способ подачи заявки – путем направления заказного письма с уведомлением либо факсом.

В случае поставки Товара не в полном объеме Заказчк вправе отказаться от приемки частично поставлнного Товара с применением к Поставщику соответствующих последствий и санкций, предусмотренных настоящим Договором, как к стороне договора, нарушившей существенные условия договора.

4.4. Заказчик в лице уполномоченного лица, имеющего право на приемку Товара на основании надлежаще оформленной доверенности и предъявлении документа, удостоверяющего личность (паспорт, водительское удостоверение,  военный билет), осуществляет приемку Товара по количеству и качеству в присутствии представителя Поставщика.

4.5.  Одновременно с передачей Товара  Заказчику Поставщик передает следующие документы:

- сертификат соответствия;

- регистрационное удостоверение;

- товарно-транспортную накладную;

- счет-фактуру;

- акт сдачи-приемки товара;

- технический паспорт и инструкцию по эксплуатации на русском языке

- и др. документы, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

4.6. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям.  Поставка Товара осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи Товара в процессе его поставки и до момента подписания товарно-транспортной накладной и акта сдачи приемки-товара несет Поставщик.

4.7.  Заказчик осуществляет приемку Товара от Поставщика по количеству, ассортименту, комплектности и качеству в соответствии с требованиями, установленным в настоящем Договоре и приложениях к нему. Проверяет Товар на наличие дефектов непроизвольного характера (дефектов транспортировки и др.). При поставке определенного набора Товаров в комплекте (комплект Товаров), Заказчик проверяет Товар по комплектности. При осуществлении приемки Товара уполномоченный представитель Заказчика обязан осмотреть Товар и проверить его на наличие явных дефектов. Доказательством передачи Товара является акт сдачи-приемки Товара, товарно-транспортная накладная, счет-фактура.

4.8. При приемке поставляемого Товара Заказчик вправе привлекать независимых экспертов и специалистов, имеющих специальные познания.

4.9. При  обнаружении в Товаре  производственных или иных дефектов, недоукомплектации Товара, несоответствия количества поставляемого Товара Спецификации,несоответствий условиям Договора и приложениям к Договору при  эксплуатации в период гарантийного срока, Заказчик не позднее 5 (пяти) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика путем направления заказного письма с уведомлением. После получения подобного уведомления Поставщик обязан явиться в срок не позднее 2-х рабочих дней с момента получения уведомления для составления акта выявленных недостатков. В  случае отсутствия Поставщика акт составляется только представителями Заказчика. Поставщик должен строго в течение 10 (десяти) рабочих дней  исправить дефекты, несоответствия, доукомплектовать или произвести замену бракованного Товара (его части) без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

4.10. Факты непоставки Товара, а равно нарушения сроков поставки Товара, отказ от устранение дефектов, нарушение сроков устранения дефектов, предусмотренных п. 4.9. натоящего Договора, обнаружение несоответствия Товара условиям настоящего Договора и приложениям к нему по количеству, качеству, комплектности, нарушение оказания вспомогательных услуг фиксируется Заказчиком в соответствующем акте, один экземпляра которого в обязательном порядке направлется Поставщику заказным письмом с уведомлением.

4.11. Товар приобретается Заказчиком для его использования, в том числе при оказании высокотехнологичной медицинской помощи больным в экстремальном состоянии (в том числе пациентам детского возраста), в связи с чем факты непоставки Товара, в том числе отказ от поставки товара, либо частичной поставки Товара, либо любое нарушение сроков поставки Товара, либо нарушение условий по качеству и комплектности Товара, не устраненные Поставщиком в предусмотренные Заказчиком сроки, определяются Исполнителем и Заказчиком как существенные нарушения условий Договора поставки и влекут за собой последсвия, предусмотренные п.6 и п.8 настоящего Договора.

5.Форс-мажор

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

6.  Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

6.2. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, определенных сторонами как сущестенные и поименованные в п. 4.11. настоящего Договора, Заказчик дополнительно к последствиям, связанным с существенным нарушением Поставщиком условий договора, вправе применить к Постащику следующие штрафные санкции:

6.2.1. За отказ от поставки Товара полностью или в части, выраженный путем совершения соответствующих действий либо в форме бездействия со строны Поставщика, – штраф в размере 10 % цены договора, установленной в п. 2.1. настоящего Договора.

6.2.2. За отказ от устранения либо просрочку сроков устранения дефектов Товара, устранения  несоответствий Товара, доукомплектации Товара или производства замены бракованного Товара (его части), предусмотренных п. 4.9. настоящего Договора, - штраф в размере 10 % цены договора, установленной в п. 2.1. настоящего Договора.

6.2.3. Заказчик вправе удержать штраф с Поставщика из любой суммы, подлежащей уплате последнему.

6.3. В случае нарушения Поставщиком условий настоящего Договора, определенных сторонами как сущестенные и поименованных в п. 4.11. настоящего Договора, Поставщик теряет право требования возврата суммы обеспечения исполнения  настоящего Договора. Заказчик обращает взыскание на сумму залога во внесудебном порядке и сумма залога переходит в собственность залогодержателя.

6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком сроков оплаты, установленных в п. 2.5. настоящего Договора, Поставщик вправе потребовать от Заказчика уплату пени. Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего за днем после дня истечения сроков исполнения обязательств. Размер пени устанавливается в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени. Заказчик освобождается от уплаты пени если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, будут по возможности  разрешаться  путем   переговоров между сторонами, а при недосижения согласия – в судебном порядке в Арбитражном суде Пермского края с соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензии – 10 рабочих дней с момента получения претензии.

8. Расторжение Договора

8.1. Расторжение Договора допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда в связи с нарушением существнных условий договора, поименованных сторонами как существенные в п. 4.11 натоящего Договора.

9. Заключительные условия

9.1. Настоящий Договор действует с момента подписания обеими сторонами и до полного исполнения своих обязательств.

9.2. Настоящий Договор выражает все  условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых в нем  вопросов, при этом все предыдущие обсуждения, обещания, представления между сторонами, если таковые имелись, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

9.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.5. Для  решения текущих вопросов по Договору от Заказчика назначается ответственное лицо: ____________ контактный тел.: ____________

9.6. Для  решения текущих вопросов по Договору от Поставщика назначается ответственное лицо: ___________________________________________ контактный тел.: _______________.

9.7. К настоящему Договору прилагается:

Приложение № 1 «Спецификация».

Приложение № 2 «Функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристикам Товара».

10. Юридические адреса, банковские и отгрузочные реквизиты сторон

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» Адрес: 614066, г. Пермь, ул. Баумана, 17, литер А Р\с БИК ИНН КПП ______________________ МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ Юридический адрес: Почтовый адрес: тел./факс БИК ИНН КПП р/с к/с __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___ от _________  2011 г.

Спецификация

| № п/п | Наименование товара | Срок предоставления гарантии качества, мес. | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. |  |  |  |  |  |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ М.А.Мальцев МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№ ___ от _________  2012 г.

Функциональные характеристики, потребительские свойства

и качественные характеристики товара

| № п/п | №/№ | Наименование товара, функциональные характеристики, потребительские свойства и качественные характеристики товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

Подписи сторон:

| ЗАКАЗЧИК: МБУЗ «Городская детская клиническая больница № 15» ______________________ МП | ПОСТАВЩИК: ________________________________________ __________________________ (Ф.И.О.) МП |
| --- | --- |

Приложение № 3

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены

| № п/п | Наименование товара/работ/услуг | Поставщик № 1 Вх. № 01-16-951 от 15.11.2012 | Поставщик № 2 Вх. № 01-16-949 от 15.11.2012 | минимальная цена, руб. | начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инструменты медицинские (в соответствии с техническим заданием) | 2079819,57 | 2039038,80 | 2039038,80 | 2039038,80 |