**Приложение № 1**

**Техническое задание на разработку планов эвакуации при пожаре в хирургическом корпусе по адресу г. Пермь, ул. Баумана, д.17 МБУЗ «Городская детская клиническая больница №15»**

1. Требования к планам эвакуации. Типы, размеры. (ГОСТ Р 12.2.143-2009г. п.6.2.1.,6.2.4.)

Планы эвакуации должны быть:

-Этажные размером 600\*840 (А1)- один на этаж в целом – 6 этажей с текстовой частью на плане. (3000руб шт)

-секционные размером ламинированные 400\*600 (А-2) – 25 шт. (2500руб шт.)

- текстовая часть форматом 400\*300 в количестве 25 шт. (1200руб шт)

- индивидуальные (локальные) (А-3) ламинированные или на пластике – 137 шт. (700руб шт)

2. Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.

**2.1. Графическая часть** должна включать в себя поэтажную (секционную) планировку здания с указанием:

- путей эвакуации;

-эвакуационных выходов и мест размещения спасательных средств;

-аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток;

-места размещения самого плана эвакуации в здании, на этаже (секции);

-мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемые знаками пожарной безопасности (пожарных кранов, огнетушителей);

-мест включения пожарной автоматики;

-телефонов, аптечек, эл. щитов.

Цветографическое изображение знаков безопасности на планах должно соответствовать требованиям ГОСТа Р 12.4.026. Высота знаков и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.

Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации а графической части должен быть указан номер этажа.

Надписи и графические изображения на плане эвакуации (кроме знаков безопасности и символов) должны быть черного цвета независимо от фона. Шрифт надписей на плане эвакуации по ГОСТ Р 12.4.026. Высота шрифта не менее 5 мм.

**3. Текстовая часть**. Выполняется в виде таблицы:

(№п/п, перечень и порядок действий, исполнитель)

Также можно оформить в виде инструкций или памяток при пожаре.

Перечень действий должны включать следующие пункты:

-способ оповещения о пожаре;

-порядок и последовательность эвакуации людей;

-направление движения людей к эвакуационным выходам;

-открытие всех эвакуационных выходов;

-проверка все ли люди покинули помещения;

-проверка срабатывания систем дымоудаления;

- порядок ручного (дублирующего) включения систем пожарной и противоаварийной автоматики;

-обязанности и действия людей, в том числе, порядок вызова пожарных подразделений.

Текстовая часть плана эвакуации должна содержать инструкции о действиях в чрезвычайных ситуациях (при пожаре) порядок действий при пожаре необходимо разработать в двух вариантах ( в дневное и в ночное время), а также в инструкции учесть действия обслуживающего персонала по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории маломобильных.

**Индивидуальные планы эвакуации**.

Разновидность общего плана эвакуации, разрабатывается для отдельных палат.

Состоит из:

-графической части;

-текстовой части;

-памятки о мерах пожарной безопасности.

Графическая часть составляется также как для общего плана эвакуации, но пути эвакуации наносить для конкретного помещения (больничной палаты) На плане эвакуации показать размещение огнетушителей, пожарных кранов, телефонов, мест включения систем пожарной автоматики и др.

Текстовая часть индивидуального плана должна содержать перечень действий больных в случае пожара и краткую памятку о мерах пожарной безопасности.

**Требования к материалам изготовления и условиям эксплуатации планов эвакуации.**

- планы должны быть стойкими к воздействию воды, водных растворов кислит, щелочей и моющих средств;

- материалы для изготовления планов должны соответствовать (условиям эксплуатации, требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам;

- для изготовления планов допускается использовать фотолюминесцентные полимерные материалы (самоклеющие пленки, листовые пластики и т.п.)

Цена услуг включает в себя разработку и установку планов, налоги, таможенные пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, оплату транспортных расходов, страхования и прочих расходов