Приложение №3

к извещению о проведении

запроса котировок

от 21.11.2012

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми».

г. Пермь                                                                                                                        «__» _______ 2012 г

Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора учреждения Галиханова Дмитрия Кадировича, действующего на основании Устава, с одной стороны и _________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________, действующего на основании ______, с другой стороны,  заключили настоящий муниципальный контракт о нижеследующем:

- Предмет муниципального контракта

1.1. На основании приказа директора учреждения от «__» ______ 2012 г № __ «О размещении муниципального заказа» и решения котировочной комиссии (протокол от «__» _______ 2012 г №______), Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по настоящему муниципальному контракту по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми», согласно техническому заданию (Приложение № 1 к муниципальному контракту).

1.2. Подрядчик обеспечивает  выполнение работ по настоящему муниципальному контракту в соответствии с:

а) приложениями к настоящему муниципальному контракту, являющимися его неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – техническое задание на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми»;

- Приложение №2 – расчет стоимости на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми»;

- Приложение №3 – оценка качества выполняемых работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми»;

- Приложение №4 – перечень нормативных документов, обязательных при выполнении работ;

- Приложение №5 – приказ о назначении ответственного представителя (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение №6 – график помесячной разбивки выполняемых объемов работ (Предоставляется подрядчиком при заключении договора);

- Приложение №7 – форма предписания.

б) требованиями действующего законодательства, технической документации, нормативных документов.

1.3. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту лично, иждивением Подрядчика: из его материалов, его силами и средствами.

2. Сроки действия муниципального контракта

2.1. Срок действия муниципального контракта: с момента заключения настоящего муниципального контракта до момента исполнения сторонами обязательств.

2.2. Срок выполнения работ: с момента заключения муниципального контракта по 17 декабря 2012 года.

3. Стоимость работ, порядок приемки и оплаты

3.1 Общая стоимость работ, подлежащих выполнению, составляет_____, без дальнейшей индексации.

3.2. Стоимость работ включает в себя все обязательные платежи, налоги и сборы, подлежащие выплате, и расходы, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора (приобретение материалов, хранение, изготовление, погрузо-разгрузочные работы, транспортировка, страхование и др.).

3.3. Основанием для рассмотрения фактически выполненных Подрядчиком объемов работ, являются акты контрольных проверок, акты приемки выполненных работ, акты оценки качества работы, журнал производства работ, счет-фактуры и документы подтверждающие объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей  прием и переработку этого мусора, предоставляемые Заказчику.

3.4. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком после устранения Подрядчиком замечаний Заказчика и выявленных в процессе работы недостатков (если таковые имеются), с учетом применения экономических санкций согласно условиям, установленным в муниципальном контракте (Приложение №3 к муниципальному контракту).

3.5. Оплата за фактически выполненные Подрядчиком объемы работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента подписания сторонами актов приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и на основании предоставленной Заказчику счет-фактуры и докуменов подтверждающих объем вывезенного мусора к местам его легальной утилизации, выданные организацией осуществляющей  прием и переработку этого мусора.

3.6. Стоимость выполняемых работ подлежит изменению в связи с неоказанием (некачественным выполнением) работ и последующим применением санкций, предусмотренных разделом 7 настоящего муниципального контракта, а также в случае изменения бюджета.

3.7. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с расчётом стоимости работ заказчика  с применением понижающего коэффициента, с учетом п. 3.6. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую  расчёту стоимости работ заказчика и составляет _____.

3.8. Работы по настоящему муниципальному контракту финансируются из городского бюджета по долгосрочной целевой программе «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми».

3.9. В случае, если муниципальный контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуальных предпринимателей и иных занимающихся частной практикой лиц, оплата такого муниципального контракта уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой муниципального контракта.

3.10. Оплата по муниципальному контракту, являющемуся приложением к документации об аукционе, производится на счет поставщика (исполнителя, подрядчика), указанный в таком муниципальном контракте. Оплата по муниципальному контракту третьим лицам не допускается.

4. Качество работ

4.1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего муниципального контракта, в том числе требованиям по качеству работ, а также требованиям по технологии и материалам, рекомендаций, государственных стандартов РФ, безопасности  жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

4.2. Претензии Заказчика по выявленным дефектам и недостаткам объемов работ фиксируются в актах контрольных проверок, являющихся основанием для:

4.2.1. требований устранения дефектов и недостатков работ Подрядчиком за свой счет;

4.2.2. снижения стоимости работ Подрядчика в порядке, установленном настоящим муниципальным контрактом.

4.3. В случае несоответствия выполняемых объемов работ требованиям технического задания, а также действующей нормативной документации работы не принимаются.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. В соответствии с условиями настоящего муниципального контракта, при соблюдении требований технической документации обеспечить выполнение работ, указанных в п. 1.2. настоящего муниципального контракта и сдать выполненные работы в установленный срок.

5.2. Вести журнал производства работ с начала производства работ и до их завершения.

5.3. Обеспечить на объекте производства работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

5.4. Принимать меры по предотвращению возможного причинения вреда, связанного с выполнением работ по настоящему муниципальному контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного ущерба, кроме случая, когда обязанность принятия мер, и ответственность лежит на владельцах коммуникаций.

5.5. Обеспечить беспрепятственный доступ к месту производства работ уполномоченного представителя Заказчика по всем видам работ в течение всего периода их производства, предоставлять по требованию указанного представителя журнал производства работ, сертификаты на материалы, санитарно-гигиенические требования, другие документы для осуществления контроля за ходом выполнения работ.

5.6. В случае приостановки производства работ, происходящей не по инициативе Заказчика, Подрядчик обязан в течение одних суток проинформировать об этом Заказчика. Подрядчик также заблаговременно уведомляет Заказчика о возможном наступлении событий, препятствующих исполнению настоящего муниципального контракта.

5.7. В случае несогласия Подрядчика с претензиями Заказчика, Подрядчик вправе организовать комиссионный выход и обследование Объекта с привлечением представителя Заказчика, а в необходимых случаях с привлечением представителя районной администрации, других специалистов.

5.8. Подрядчик за свой счет  и своевременно обязан устранять недостатки, указанные в актах контрольных проверок Заказчика.

5.9. Подрядчик обязан выполнять предписания и письменные указания, в сроки указанные Заказчиком.

5.10. Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему муниципальному контракту своими силами без привлечения субподрядной организации.

5.11. Подрядчик обязан обеспечить Заказчику объезд и осмотр объектов для оценки качества выполняемых работ на транспортном средстве, предоставленном Подрядчиком.

6. Права и обязанности Заказчика

6.1. Для осуществления контроля за ходом производства работ и принятия оперативных решений Заказчик назначает уполномоченного представителя, имеющего право:

- присутствовать на объекте производства работ;

- производить соответствующие мероприятия, обеспечивающие контроль за качеством производства работ;

- отдавать письменные распоряжения о частичной и полной приостановке производства работ с указанием причин, о запрещении применения материалов, технических средств, не обеспечивающих установленный нормативными условиями уровень качества;

- принимать выполненные объемы работ и давать письменные предписания об устранении дефектов и недостатков, а также устанавливать срок устранения дефектов и недостатков;

- осуществлять иные полномочия по осуществлению контроля за качеством работ.

6.2. Заказчик обязан своевременно осуществлять приемку работ, подписывать акты на выполненные объемы работ.

6.3. Заказчик обязан производить оплату выполненных и принятых к оплате объемов работ в порядке и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего муниципального контракта.

6.4. Заказчик осуществляет рассмотрение документации по сдаче и оплате выполненных Подрядчиком объемов работ в течение семи рабочих дней со дня получения указанной документации от Подрядчика.

6.5. Заказчик осуществляет проверку и подписание представленных подрядчиком актов фактически выполненных работ.

6.6. Заказчик осуществляет контроль качества выполненных Подрядчиком работ посредством периодических проверок. Количество проверок определяется Заказчиком. По итогам каждой проверки представители Заказчика и Подрядчика составляют акты контрольной проверки, в которых, в том числе фиксируют выявленные дефекты и недостатки в работе Подрядчика, указывают замечания по качеству выполнения работ. Периодические проверки проводятся в форме выезда на соответствующие объекты представителей Заказчика и Подрядчика. При отказе одной из сторон от подписания актов контрольных проверок в нем делается отметка об этом, акт подписывается другой стороной и в течение суток направляется другой стороне заказным письмом с уведомлением или по факсимильному аппарату. Односторонний акт контрольной проверки является обязательным к исполнению Подрядчиком и может быть признан недействительным только в судебном порядке.

6.7. Данные актов контрольных проверок служат основанием для применения санкций в соответствии с условиями настоящего муниципального контракта.

6.8. Заказчик вправе выдать предписание о выявлении дефектов и недостатков объекта производства работ в одностороннем порядке, самостоятельно установить срок устранения указанных дефектов и недостатков Подрядчиком и направить указанную документацию Подрядчику заказным письмом с уведомлением и по факсимильной почте. В этом случае Подрядчик обязан за свой счет в установленные Заказчиком сроки устранить указанные в предписании дефекты и недостатки объекта производства работ.

6.9. Заказчик имеет право приостановить работы по муниципальному контракту в случае выполнения работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также в случае решения администрации района о приостановке работ в отношении объекта.

7. Ответственность сторон

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых на себя обязательств стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет ответственность и обязанность возмещения ущерба, причиненного, в том числе третьим лицам, в результате неисполнения либо некачественного выполнения работ по настоящему муниципальному контракту (в том числе, если недостатки возникли или выявлены после завершения выполнения  работ), иных нарушений условий настоящего муниципального контракта, требований  действующего законодательства и нормативной документации.

7.3. При возникновении неблагоприятных последствий в связи с выполнением Подрядчиком работ по настоящему муниципальному контракту, Подрядчик обязан за собственный счет компенсировать все возникшие в связи с этим издержки и затраты, выплатить компенсации и возместить убытки.

7.4. За каждое нарушение Подрядчиком обязательств принятых по настоящему муниципальному контракту, Заказчик удерживает с Подрядчика следующие штрафы и неустойки:

7.4.1. За просрочку сроков выполнения работ Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере 1 % от общей стоимости работ по муниципальному контракту за каждый день просрочки.

7.4.2. За просрочку сроков устранения дефектов Заказчик удерживает с Подрядчика неустойку в размере  1 % от общей стоимости работ указанных в п. 3.1 настоящего муниципального контракта за каждый день просрочки.

7.4.3. За выданные Заказчиком и неисполненные предписания в указанные сроки Подрядчиком, Заказчик удерживает с Подрядчика штраф в размере 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

7.5. Заказчик за несвоевременную оплату муниципального контракта уплачивает неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки, если такая задержка произошла по вине Заказчика. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.6. Удержание штрафов, пеней, неустойки производится Заказчиком при расчетах согласно п. 3.5. настоящего муниципального контракта.

8. Действие и прекращение действия муниципального контракта

8.1. Настоящий муниципальный контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, а также, по соглашению Сторон, в 3 (Трёх) экземплярах на бумажном носителе.

8.2. Настоящий муниципальный контракт вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до исполнения всех принятых на себя обязательств сторонами по муниципальному контракту.

8.3. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут в случае неисполнения Подрядчиком двух или более предписаний, с учетом п. 8.5.

8.4. Расторжение муниципального контракта допускается исключительно по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

8.5. При расторжении настоящего муниципального контракта по решению суда по вине Подрядчика, Подрядчик уплачивает Заказчику единовременную неустойку в размере 25 % от общей цены работ,  указанной в п.3.1 настоящего муниципального контракта.

9. Разрешение споров между сторонами

9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему муниципальному контракту регулируется законодательством Российской Федерации.

9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего муниципального контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. В качестве крайнего средства разрешения конфликта каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Пермского края.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему муниципальному контракту, если их исполнению препятствует чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила).

10.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению обязательств по настоящему муниципальному контракту одной из сторон, она обязана оповестить другую сторону не позднее 5 (Пяти) дней с момента возникновения таких обстоятельств, при этом срок выполнения обязательств по настоящему муниципальному контракту переносится соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.

Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.

Заказчик:                                                             	Подрядчик:

| Муниципальное казенное учреждение «Благоустройство Дзержинского района» 614087, г. Пермь, ул. Рабочая, 19 тел.: (342)238-30-30 Получатель: УФК по Пермскому краю (ДФ г. Перми МКУ «Благоустройство Дзержинского района» л/с 02934018343) ИНН 5903089626 КПП 590301001 р/сч 40204810300000000006 ГКРЦ ГУ Банка России по Пермскому краю г. Пермь БИК 045773001 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Директор ________________ Д.К. Галиханов м.п. | Директор ________________ м.п. |  |

Приложение № 1

к муниципальному контракту

№ __ от _____ 2012 г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми».

1. При производстве работ Подрядчик обеспечивает надлежащее качество их выполнения. Качество работ определяется их соответствием требованиям настоящего технического задания, а также требованиям по технологии и материалам, согласно нормативной (СНиП, ГОСТ и др.) и технической документации, рекомендаций, безопасности жизни и здоровья, сертификации, лицензирования, если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

2. Материалы, используемые в работе, должны иметь сертификат и знак соответствия.

3.Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, сохранности зеленых насаждений, объектов городской собственности.

4. В случае обнаружения недостатков при приемке работ, Заказчик поручает Подрядчику в течение срока, установленного в мотивированном отказе от приемки работ устранить недостатки, за свой счет.

5. Заказчик  вправе в любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ.

6. Подрядчик обязан вести журнал производства работ. Предъявить справку с полигона о вывезенном мусоре.

Перечень и состав работ:

Сад им.250-летия города Перми

| № | Наименование работ | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вырубка аварийных деревьев | 17 |
| 2 | Омолаживающая обрезка | 11 |
| 3 | Санитарная прочистка | 29 |

Технические требования к выполнению работ :

1.Омолаживающая  обрезка, вырубка и санитарная прочистка деревьев должна производится с соблюдением правил техники безопасности и в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство…» Работы должны выполнятся с применением, как ручного труда, так и специализированной техники: автовышка, бензопила, автомашина самосвал (либо её эквивалентом) Срезы должны быть гладкими, крупным срезам рекомендуется придавать слегка выпуклую форму, вертикально растущие побеги снимаются косым срезом. Удаление крупных ветвей производится обязательно с помощью трех пропилов: первый пропил делают с нижней стороны ветви на расстоянии 25-30 см от ствола и на глубину, равную четверти толщины ветви. Второй пропил делают сверху на 5 см дальше от ствола, чем нижний. После того как ветвь отвалится, третьим пропилом аккуратно срезается оставшийся пенек. Разрывы коры можно устранить поддержкой пенька рукой или веревкой. Для безопасности большие ветви предварительно подвешивают на веревке (или двух)  к выше расположенной ветви или стволу дерева и после спиливания осторожно опускают на землю.

2.После работ по обрезке, вырубке и санитарной прочистке, выполнить погрузку и вывоз веток и стволов на полигон.

3.Во время выполнения работ складирование кряжей и сучьев производится в безопасное и удобное для прохожих и автотранспорта место.

4. Сразу после обрезки все срезы диаметром более 2 см необходимо замазать садовым варом или закрасить масляной краской на натуральной олифе.

5. После уборки с применением специализированной техники производится ручная уборка территории до полного очищения от порубочных остатков.

6.Срезанные стволы и ветки должны быть вывезены на полигон захоронения твердых бытовых отходов в течение 3 дней, с предоставлением отчетных документов. Представить справку с полигона о вывезенном мусоре (ветки, стволы).

7.По окончании работ не допускается наличие порубочных остатков на проезжей части улиц, тротуаров. Стволы и ветки должны быть замазаны садовым варом либо краской на масляной основе.

8.Обеспечить на объекте производства работ безопасность движения пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране труда, охране окружающей среды, сохранности зеленных насаждений, объектов городской собственности. Восстановление поврежденных газонов и зеленых насаждений на прилегающей к месту вырубки территории (если это необходимо) производится в обязательном порядке подрядчиком не позднее чем в течении полугода с момента причинения повреждения.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                                            Подрядчик ____________//

М.п.								М.п

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

на выполнение работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми»

| № пп | Обоснование | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Вырубка деревьев |  |  |  |  |  |
| 1 | ФЕРр68-3-3 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 22,77 | 21664,72 |
| 2 | ФЕРр68-3-1 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (липа, сосна, кедр, тополь) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 2,53 | 2082,49 |
| 3 | ФЕРр68-3-5 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (дуб, бук, граб, клен, ясень) диаметром до 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 15,18 | 18670,96 |
| 4 | ФЕРр68-3-4 В ред. пр. № 207 Минрегиона РФ | Валка деревьев в городских условиях: (ель, пихта, береза, лиственница, ольха) диаметром более 300 мм | 1 складочный м3 кряжей | 7,79 | 15243,09 |
| Итого по разделу 1 Вырубка деревьев |  |  |  |  | 57661,26 |
| Раздел 2. Омолаживание деревьев |  |  |  |  |  |
| 5 | ФЕР47-01-110-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Спиливание скелетных ветвей деревьев с диаметром ствола до 50 см при количестве срезов: от 20 до 30 | 1 дерево | 11 | 43369,48 |
| 6 | ФССЦ-101-2143 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Краска | кг | 0,66 | 98,7 |
| Итого по разделу 2 Омолаживание деревьев |  |  |  |  | 43468,18 |
| Раздел 3. Санитарная прочистка |  |  |  |  |  |
| 7 | ФЕР47-01-114-02 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Вырезка сухих ветвей на дереве: с автогидроподъемника при высоте дерева более 5 м | 10 ветвей | 43,5 | 47364,02 |
| 8 | ФССЦ-101-2143 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Краска | кг | 2,61 | 390,23 |
| 9 | ФЕР47-01-114-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | При изменении на 1 шт. количества выреза сухих ветвей на одном дереве добавлять или исключать: к расценке 47-01-114-02 | 10 ветвей | 43,5 | 19083,83 |
| 10 | ФССЦ-101-2143 Пр. Минрегиона №308 от 28.07.09 | Краска | кг | 1,305 | 195,09 |
| Итого по разделу 3 Санитарная прочистка |  |  |  |  | 67033,17 |
| Раздел 4. Погрузка и вывозка |  |  |  |  |  |
| 11 | ФСЦП311-01-108-1 | Дрова: погрузка | тонна | 64,192 | 6258,66 |
| 12 | ФСЦП310-3030-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера: расстояние перевозки 30 км; нормативное время пробега 1,92 час; класс груза 1 | 1 тонна | 64,192 | 9287,63 |
| 13 | Прайс-лист | Справка с полигона (постановление № 139-о от 02.06.2011) | т | 64,192 | 44404,17 |
| Итого по разделу 4 Погрузка и вывозка |  |  |  |  | 59950,46 |
| ИТОГИ: |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 88% ФОТ (от 19053,62) (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |
| 98% ФОТ (от 23308,16) (Поз. 5-10) |  |  |  |  |  |
| 100% ФОТ (от 981,24) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |
| 48% ФОТ (от 19053,62) (Поз. 1-4) |  |  |  |  |  |
| 60% ФОТ (от 981,24) (Поз. 11) |  |  |  |  |  |
| 72% ФОТ (от 23308,16) (Поз. 5-10) |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  | 228113,07 |

Понижающий коэффициент ____.

Стоимость работ с учётом понижающего коэффициента ______.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/                                            Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 3

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

Оценка качества выполняемых работ по содержанию скверов, садов Дзержинского района города Перми в рамках долгосрочной целевой программы «Организация и обустройство мест массового отдыха населения города Перми».

| № п/п | Критерии оценки качества работ | (%) снижения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Омолаживающая обрезка, вырубка, санитарная прочистка выполнена НЕ в соответствии с правилами обрезки | -100 |
| 2. | Имеется мусор, ветки, сучья, стволы | -100 |
| 3. | Не произведена ручная уборка после выполнения работ | -100 |
| 4. | Срезы не замазаны садовым варом | -20 |
| 5. | Не вывезены ветки, стволы после обрезки и вырубки деревьев и поросли в течении суток | 20% за каждые сутки |
| 6. | Не исполнение предписания в установленный срок | 30 тыс.рублей |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 4

К муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

Перечень нормативных документов обязательных при выполнении работ

| 1 | ЕНиР 18 | Зеленое строительство |
| --- | --- | --- |
| 2 | СНиП III-10-75 | Благоустройство территорий |
| 3 | ГОСТ 28329-89 | Озеленение городов |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик ____________//

М.п.								М.п.

Приложение № 5

К муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

Приказ о назначении ответственного представителя

Наименование организации

Подрядчика

ПРИКАЗ

__________ № ___________

/о назначении ответственного представителя/

В связи с началом производства работ на объекте _________________________________,

ПРИКАЗЫВАЮ:

Назначить ответственным лицом за производством на выполнение работ по ______________________________________________________ с правом подписи документации по исполнению муниципального контракта ____________________________________ (Ф.И.О., должность).

Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на _________________________ (Ф.И.О., должность)

Директор _________________________________________ (Фамилия, инициалы)

(подпись)

Приложение № 6

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

график помесячной разбивки выполняемых объемов работ

руб.

| Стоимость работ на 2012 год | 1 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 2 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 3 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  | 4 квартал | в т.ч. по месяцам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | январь | февраль | март |  | апрель | май | июнь |  | июль | август | сентябрь |  | октябрь | ноябрь | декабрь |

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/           Подрядчик _____________//

МП							МП

Приложение № 7

к муниципальному контракту

№ __ от «__» _____ 2012 г

(форма)

ПРЕДПИСАНИЕ

от _______________                                                                                               № __________

Наименование Подрядчика___________ ___________________________________________

На основании п.п.______ договора от ________ № ________ необходимо

устранить выявленные недостатки и нарушения работ по _________, требований действующего законодательства РФ, правовых актов города Перми, условий договора от ________ № _______, технической документации, выявленные в результате ___________________________________________________________________________:

| № | Предписание | Место, где выявлен дефект, недостаток, нарушение | Срок для устранения дефекта, недостатка, нарушения |
| --- | --- | --- | --- |

По истечении срока для устранения выявленных нарушений о результатах их устранения сообщить __________________________________ в письменной форме и подтвердить фотодокументами с указанием наименования объекта, исполнителя снимка (ФИО, занимаемая должность), даты и время снимка.

Срок для сообщения об устранении дефекта, недостатка, нарушения законодательства и правовых актов, обязательств и условий договора __________________.

Представитель Заказчика:_______________________________________________________.

Представитель Подрядчика:_____________________________________________________.

Отметка об устранении дефекта, недостатка, нарушения:___________________________________________________________________.

Устранение дефекта, недостатка, нарушений проверил представитель Заказчика:  Ф.И.О._______________________  подпись__________________ дата_________________.

Заказчик ____________/Д.К. Галиханов/  Подрядчик _____________//

МП							МП