Приложение № 1

к документации открытого аукциона в электронной форме

Техническое задание на мебель медицинскую

для МБУЗ "Городская клиническая поликлиника №4"

| № поз. | № п/п | Требования к товару | Параметры и условия требований к товару | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Тумба подкатная медицинская | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Материал столешницы | изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны | Указать |
|  | 11 | Толщина столешницы | не менее 28 мм | Указать |
|  | 12 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 13 | Толщина окантовки корпуса | не менее 0,4 мм | Указать |
|  | 14 | Толщина окантовки столешницы | не менее 2 мм | Указать |
|  | 15 | Количество отделений с дверкой, шт. | 1 | Указать |
|  | 16 | Количество полок, шт. | 2 | Указать |
|  | 17 | Материал колесных опор на тумбе | Пластик | Указать |
|  | 18 | Цвет колесных опор | Черный |  |
|  | 19 | Диаметр колесных опор | не менее 42 мм |  |
|  | 20 | Высота колесных опор на тумбе | не менее 57 мм |  |
|  | 21 | Количество колесиков, шт. | 4 | Указать |
|  | 22 | Габариты тумбы (Ш*Г*В): | не менее 430х450х600мм | Указать |
|  | 23 | Ручка металлическая, шт. | 1 | Указать |
|  | 24 | Цвет тумбы | белый | Указать |
|  | 25 | Требуемое количество, штук | 5 | 5 |
| 2 | 1 | Тумба медицинская | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Материал столешницы | изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны | Указать |
|  | 11 | Толщина столешницы | не менее 28 мм | Указать |
|  | 12 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 13 | Толщина окантовки корпуса | не менее 0,4 мм | Указать |
|  | 14 | Толщина окантовки столешницы | не менее 2 мм | Указать |
|  | 15 | Количество отделений с дверкой, шт. | 2 | Указать |
|  | 16 | Количество полок, шт. | 2 | Указать |
|  | 17 | Количество ниш | 3 | Указать |
|  | 18 | Стол установлен на металлические опоры | Наличие | Указать |
|  | 19 | Высота регулирования опор | не менее 100 мм | Указать |
|  | 20 | Габариты тумбы (Ш*Г*В): | не менее 800х500х750мм | Указать |
|  | 12 | Ручка металлическая | 2 | Указать |
|  | 13 | Цвет | белый | Указать |
|  | 14 | Требуемое количество, штук | 14 | 14 |
| 3 | 1 | Стол с гигиеническим покрытием лабораторный | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Каркас | травмобезопасный, изготовлен из листовой стали | Указать |
|  | 11 | Покрытие каркаса | экологически чистая эпоксидная полимерно-порошковая краска, устойчивая к обработке моющими и дезинфицирующими средствами | Указать |
|  | 12 | Цвет | Светло-серый | Указать |
|  | 13 | Материал столешницы | изготовлена из постформинга с округлением лицевой стороны | Указать |
|  | 14 | Толщина столешницы | не менее 28 мм | Указать |
|  | 15 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 16 | Толщина окантовки корпуса | не менее 0,4 мм | Указать |
|  | 17 | Толщина окантовки столешницы | не менее 2 мм | Указать |
|  | 18 | Стол установлен на регулируемые опоры | Наличие | Указать |
|  | 19 | Габариты стола: | не менее 1000х600х750мм | Указать |
|  | 20 | Правосторонняя встроенная тумба | Наличие | Указать |
|  | 21 | Количество выдвижных ящиков во встроенной тумбе | 3 | Указать |
|  | 22 | Размеры тумбы (Ш*Г) | 450х600 мм | Указать |
|  | 23 | Цвет | белый | Указать |
|  | 24 | Требуемое количество, штук | 11 | 11 |
| 4 | 1 | Шкаф для документов закрытый, широкий | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 11 | Толщина кромки | не менее 2 мм | Указать |
|  | 12 | Габариты (Ш*Г*В): | не менее 800х420х1900 мм | Указать |
|  | 13 | Комплектация: в верхней части шкафа две полки три ниши, в нижней части- 1 полка 2 ниши | Наличие | Указать |
|  | 14 | Количество дверей | 4 | Указать |
|  | 15 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая | Наличие | Указать |
|  | 16 | На крепление предусмотрены пластмассовые заглушки | Наличие | Указать |
|  | 17 | Шкаф установлен на металлические опоры | Наличие | Указать |
|  | 18 | Высота регулирования опор | не менее 100 мм | Указать |
|  | 19 | Цвет шкафа | серый | Указать |
|  | 20 | Ручка металлическая | 4 | Указать |
|  | 21 | Требуемое количество, штук | 6 | 6 |
| 5 | 1 | Шкаф для одежды | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 11 | Толщина кромки | не менее 2 мм | Указать |
|  | 12 | Габариты (Ш*Г*В): | не менее 800х550х1900 мм | Указать |
|  | 13 | Комплектация: шкаф поделен сплошной перегородкой на 2 половины | Наличие | Указать |
|  | 14 | Полка под головные уборы | 2 | Указать |
|  | 15 | Высота полки под головные уборы | не более 250 мм | Указать |
|  | 16 | Дверь | 2 | Указать |
|  | 17 | Штанга металлическая | 2 | Указать |
|  | 18 | Шкаф установлен на металлические опоры | Наличие | Указать |
|  | 19 | Опоры регулируемые, высотой | не менее 100 мм | Указать |
|  | 20 | Ручка металлическая | 2 | Указать |
|  | 21 | Цвет шкафа фасад/корпус | Серый/ белый | Указать |
|  | 22 | Требуемое количество, штук | 9 | 9 |
| 7 | 1 | Стол рабочий однотумбовый | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | № ____ от ______ |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 11 | Толщина столешницы | не менее 28 мм | Указать |
|  | 12 | Толщина окантовки стола | не менее 0,45мм | Указать |
|  | 13 | Толщина окантовки столешницы | не менее 2 мм. | Указать |
|  | 14 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая | Наличие | Указать |
|  | 15 | На крепление предусмотрены пластмассовые заглушки | Наличие | Указать |
|  | 16 | Габаритные размеры стола (Ш*Г*В): | не менее 1100х600х750мм | Указать |
|  | 17 | Тумба выкатная | Наличие | Указать |
|  | 18 | Габариты тумбы (Ш*Г*В): | не менее 430*450*600мм | Указать |
|  | 19 | Колеса, пластик | 4 | Указать |
|  | 20 | Количество выдвижных ящиков в тумбе | 3 | Указать |
|  | 21 | На каждом выдвижном ящике установлена ручка | Наличие | Указать |
|  | 22 | Цвет стола (столешница), фасад тумбы | серый | Указать |
|  | 23 | Цвет корпуса стола и тумбы | белый | Указать |
|  | 22 | Стол установлен на металлические опоры | Наличие | Указать |
|  | 23 | Высота регулирования опор | не менее 100 мм | Указать |
|  | 24 | Требуемое количество, штук | 12 | 12 |
| 8 | 1 | Шкаф для документов закрытый, узкий | Указать | Указать |
|  | 2 | Модель | Указать | Указать |
|  | 3 | Производитель | Указать | Указать |
|  | 4 | Страна происхождения | Указать | Указать |
|  | 5 | Декларация соответствия | № ____ от ______ | Указать |
|  | 6 | Паспорт | Наличие | Указать |
|  | 7 | Материал корпуса | ламинированная древесностружечная, трехслойная плита | Указать |
|  | 8 | Содержание формальдегидов в материале корпуса | не более 0,01 мг/м3 | Указать |
|  | 9 | Толщина ЛДСП | не менее 16 мм | Указать |
|  | 10 | Торцевые поверхности окантованы кромкой ПВХ, обладающей высокой прочностью и устойчивостью к химическим реагентам | Наличие | Указать |
|  | 11 | Толщина кромки | не менее 2 мм | Указать |
|  | 12 | Габариты (Ш*Г*В): | не менее 400х420х1900 мм | Указать |
|  | 13 | Комплектация: в верхней части шкафа две полки три ниши, в нижней части- 1 полка 2 ниши | Наличие | Указать |
|  | 14 | Количество дверей | 2 | Указать |
|  | 15 | В местах скрепления конструкции в качестве крепежных элементов применяются евровинт (конфирмат) и стяжка эксцентриковая | Наличие | Указать |
|  | 16 | На крепление предусмотрены пластмассовые заглушки | Наличие | Указать |
|  | 17 | Шкаф установлен на металлические опоры | Наличие | Указать |
|  | 18 | Высота регулирования опор | не менее 100 мм | Указать |
|  | 19 | Цвет шкафа фасад | серый | Указать |
|  | 20 | Цвет шкафа корпус | белый | Указать |
|  | 21 | Ручка металлическая | 2 | Указать |
|  | 22 | Требуемое количество, штук | 3 | 3 |