УТВЕРЖДАЮ

Главный врач МБУЗ «ГСП № 2»

_______________ / Чупракова Е.В.

«   »                        2012 года

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на право заключить договор

на частичный капитальный ремонт системы вентиляции

(предмет договора)

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения

«Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь, 2012 год

| Общие сведения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион проводится в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: - Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - решением Пермской городской Думы от 26.12.2006 № 334 «Об утверждении порядка формирования, обеспечения размещения, исполнения и контроля за исполнением муниципального заказа города Перми»; - постановлением администрации города от 08.05.2007 № 157 «Об утверждении Порядка взаимодействия участников системы муниципального заказа при формировании, обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполнением муниципального заказа муниципального образования город Пермь». |  |  |
| I. Сведения о заказчике |  |  |
| Наименование |  | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» |
| Место нахождения |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Почтовый адрес |  | 614070, г.Пермь, ул. Студенческая, 32 |
| Адрес электронной почты |  | sp2@perm.ru |
| Контактный телефон |  | (342) 282-60-50 (342) 263-12-76, доб. 153 |
| Контактное лицо |  | Топелина Марина Васильевна |
| II. Сведения о предмете открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| Предмет договора |  | Частичный капитальный ремонт системы вентиляции |
| Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) |  | 485 788 руб. 30 коп |
| Обоснование начальной (максимальной) цены договора |  | Согласно локально-сметному расчету (приложение № 3 к аукционной документации). |
| Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг |  | Количество поставляемого товара и объем выполняемых работ - согласно: - техническому заданию (приложение № 1 к аукционной документации); - локально-сметному расчету (приложение № 3 к аукционной документации); - раздел П3 проекта (приложение № 5 к аукционной документации) |
| Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам |  | Поставляемые оборудование, механизмы и материалы, а также выполняемые работы должны отвечать следующим требованиям: - технические характеристики материалов и оборудования указаны в приложении (Приложение № 2 к документации об аукционе); - работы должны выполняться в соответствии с требованиями следующих документов: а) Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и другими действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ; б) СНиП 12-03-2001 ч.1; СНиП 12-14-2002 ч.II «Безопасность труда в строитльстве»; в) СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»; г) СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»; д) СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование»; е) Гост Р 53315-2009; - работы должны выполняться в соответствии с Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации); - монтируемые оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество; - используемые в работе материалы должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество. Определенные Техническим заданием (приложение № 1 к аукционной документации) и Локально-сметным расчетом (приложение № 3 к аукционной документации) состав и объем работ изменению не подлежат. |
| Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники |
| Условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг |  | Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее одного календарного дня с момента заключения настоящего Договора. Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с графиком производства работ (Приложение № 4 к договору). Сроки производства работ не должны превышать 7 календарных дней с момента заключения договора. Указанный график производства работ должен быть разработан Подрядчиком не позднее одного календарного дня с момента заключения договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к аукционной документации. |
| Срок и (или) объем предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара |  | Гарантия качества товара регулируется ст.470 ГК РФ. Исчисление гарантийного срока определяется ст.471 ГК РФ. Срок гарантии распространяется на весь объем работ (на всё, составляющее результат работ или какую-либо часть) и составляет не менее 24 месяцев. |
| Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг |  | Оплата поставляемых выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах специальной организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика. Заказчик производит оплату за поставленное оборудование и его монтаж при предоставлении регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, паспортов и инструкций на русском языке на соответствующее монтируемое оборудование, в соответствии с актом приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справкой о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), счетом, счет – фактурой, актов индивидуального испытания оборудования. Форма расчетов – перечисление денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Срок оплаты – в течение 20 банковских дней с момента подписания справки КС-3 и акта приемки выполненных работ КС-2. В случае невыполнения работ в установленные сроки оплата будет производится по мере поступления финансирования в 2013 году по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов». Оплата производится на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре. Оплата по договору третьим лицам не допускается. |
| Источник финансирования заказа |  | Средства Бюджета города Перми (Долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов») |
| Порядок формирования цены договора (цены лота) |  | Цена договора должна включать все расходы участника размещения заказа связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая расходы закупку необходимого оборудования, на вывоз строительного мусора, транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Цена договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения договора. |
| Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) |  | Рубль РФ |
| Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного ЦБ РФ и используемого при оплате заключенного договора |  | Не установлено |
| III. Требования к участникам размещения заказа: |  |  |
| - Участниками размещения заказов являются лица, претендующие на заключение договора. Участником размещения заказа может быть любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. - Участники размещения заказов имеют право выступать в отношениях, связанных с размещением заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией. |  |  |
| При размещении заказа путем проведения открытого аукциона в электронной форме устанавливаются следующие обязательные требования к участникам размещения заказа: |  |  |
|  | Соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме – наличие у участника размещения заказа свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: - 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; - 33.3. Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | Непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; |  |
|  | Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; |  |
|  | Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |  |
|  | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |  |
| IV. Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме: |  |  |
| - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. |  |  |
| - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из следующих пунктов сведения: |  |  |
|  | Согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме; - Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара. |  |
| - Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: |  |  |
|  | - Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; |  |
|  | Копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом открытого аукциона в электронной форме: - копия свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования; 33.3 Жилищно-гражданское строительство. |  |
|  | - Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |  |
| Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | - Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на русском языке. Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. - Участником размещения заказа в первой части заявки дается согласие, которое может быть указано им в виде следующего текста: «Изучив документацию открытого аукциона в электронной форме, подтверждаем свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме». - Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные разделом IV документации части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. - Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме. - Подача участником размещения заказа заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме является согласием такого участника размещения заказа на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме, в качестве платы за участие в открытом аукционе в электронной форме в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ. |
| V. Обеспечение заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме |  |  |
| Размер обеспечения заявки на участие в аукционе |  | - 5% начальной (максимальной) цены договора. - Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере распространяется на всех участников размещения заказа. |
| VI. Сроки подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, сроки рассмотрения таких заявок. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  |  |
| - Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 29.11.2012 14:00 |
| - Дата окончания срока рассмотрения первых частей - заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме |  | 30.11.2012 |
| - Дата проведения открытого аукциона в электронной форме |  | - 03.12.2012 |
| - Обеспечение исполнения договора |  | - Установлено в размере 30 % от начальной максимальной цены договора, а именно: 145736 (Сто сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 49 коп. - Способы обеспечений исполнения договора: - безотзывная банковская гарантия, выданная банком или иной кредитной организацией в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного аукционной документацией; - передача Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения договора, предусмотренного аукционной документацией. - Способ обеспечения исполнения договора из указанных выше способов определяется участником размещения заказа самостоятельно. - В случае передачи заказчику в залог денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается договор, перечисление производится по следующим реквизитам: Получатель; УФК по Пермскому краю (ДФ г.Перми, МБУЗ «ГСП № 2» л/с 06920003406). ИНН; 5906005737. КПП; 590601001. р/с; 40701810300003000001. Банк получателя; РКЦ Пермь, г. Пермь. БИК; 045744000. Назначение платежа; Обеспечение исполнения договора бюджетного учреждения по итогам открытого аукциона в электронной форме, извещение от «____» ____________ 2012 г. №____________________.. - Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 20 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. - Участник аукциона, с которым заключается договор, обязан предоставить обеспечение исполнения договора одновременно с передачей участником аукциона подписанного проекта договора. - Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор, является бюджетное учреждение, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. |

Приложение № 1

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Техническое задание на частичный капитальный

ремонт системы вентиляции для МБУЗ «ГСП № 2»

- Общие требования:

Подрядчик должен организовать частичный капитальный ремонт системы вентиляции в
МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. График производства работ должен включать в себя весь комплекс работ по частичному капитальному ремонту системы вентиляции.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Технические требования:

Технические, функциональные и качественные характеристики материалов указаны в приложении № 2 к аукционной документации.

- Виды выполняемых работ:

| ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Частичный капитальный ремонт системы вентиляции |  |  |  |  |  |
| МБУЗ "ГСП № 2" по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32" |  |  |  |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. П3 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час | 1 камера | 1 | ФЕР20-06-002-01 |  |
| 2 | VS-10-R-HС-Т | шт. | 1 | прайс |  |
| 3 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 3 | ФЕР20-02-003-07 |  |
| 4 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 2 | ФЕР20-02-003-05 |  |
| 5 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм-200*200 | 1 клапан | 2 | ФЕР20-02-004-15 |  |
| 6 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 2 | ФССЦ-301-5501 |  |
| 7 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (из нержавеющей) | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,14 | ФЕР20-01-001-01 |  |
| 8 | Воздуховоды из тонколистовой коррозионно-стойкой стали толщиной 0,5 мм, диаметром до 500 мм | м2 | 14 | ФССЦ-301-8033 |  |
| 9 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 | ФЕР20-02-018-01 |  |
| 10 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 0,8 | ФССЦ-301-0231 |  |
| 11 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | ФЕР20-02-006-07 |  |
| 12 | Опциональное оснащение к AS-9R | шт. | 1 | прайс |  |
| 13 | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки 75 | 1 м3 изоляции | 0,01375 | ФЕР26-01-009-01 |  |
| 14 | Установка фильтров | 1 м2 поверхности в свету | 0,5 | ФЕР20-05-001-01 |  |
| 15 | Фильтр ФЯС-11Н35.3П | шт. | 1 | прайс |  |
| 16 | Установка фильтров | 1 м2 поверхности в свету | 0,4 | ФЕР20-05-001-02 |  |
| 17 | Фильтр ФЛР 400*200 (EU7) | шт. | 1 | прайс |  |
| 18 | Агрегат или машина компрессорно-конденсаторная, масса: 0,18 т | 1 шт. | 1 | ФЕРм07-01-035-01 |  |
| 19 | Компрессорно-конденсаторный блок ERQ100AV | шт. | 1 | прайс |  |
| 20 | Щиты и пульты, масса: до 50 к | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-06-001-01 |  |
| 21 | Блок управления EKEQDCB | шт. | 1 | прайс |  |
| 22 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-06-001-01 |  |
| 23 | Пульт управления BRC1D52 | шт. | 1 | прайс |  |
| 24 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-02-001-01 |  |
| 25 | Адаптер KRP4A51 | шт. | 1 | прайс |  |
| 26 | Арматура приварная с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода: 32 мм | 1 шт. | 1 | ФЕРм12-12-007-01 |  |
| 27 | Температурный датчик KRCS01-1 | шт. | 1 | прайс |  |
| 28 | Автоматика AS-9R | к-т. | 1 | прайс |  |
| 29 | Щиты и пульты, масса: до 100 кг | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-06-001-02 |  |
| 30 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг-монтаж термостата | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-02-001-01 |  |
| 31 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг-монтаж диффманометра | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-02-001-01 |  |
| 32 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг-датчик температуры воздуха | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-02-001-01 |  |
| 33 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг-датчик температуры | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-02-001-01 |  |
| 34 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг-привод клапана | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-05-001-01 |  |
| 35 | Механизм исполнительный, масса: до 20 кг-привод | 1 шт. | 1 | ФЕРм11-05-001-01 |  |
| 36 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,6 | ФЕРм08-02-409-01 |  |
| 37 | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката (ГОСТ Р 50827-95) легкого типа, со стальной протяжкой (зондом), наружным диаметром 20 мм | м | 60 | ФССЦ-103-2404 |  |
| 38 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 | 100 м | 0,6 | ФЕРм08-02-412-01 |  |
| 39 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 5 и сечением 1,5 мм2 | 1000 м | 0,01 | ФССЦ-501-8456 |  |
| 40 | Кабель медный ПВС 3*1 | м | 50 | прайс |  |
| 41 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0,1 | ФЕРм08-03-574-01 |  |

Приложение № 4

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

График производства работ

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 7 календарных дней с даты подписания гражданско-правового договора (с учетом выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику) без привязки к календарным датам.

Приложение № 6

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на частичный капитальный ремонт системы вентиляции

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь									"__"_________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и				___					, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице											, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов открытого аукциона от «  » _____________ 2012г. № ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 (далее – Объект) выполнить работы по частичному капитальному ремонту системы вентиляции, состав и объем которых определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Локально-сметном расчете (Приложение № 3 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Договором.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________(___________________________) рублей.

  - Цена Договора установлена на основании итогов аукциона, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором видов и объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

  - Цена договора должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая расходы на вывоз строительного мусора, транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора.

  - Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее одного календарного дня с момента заключения настоящего Договора.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ» по капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2» (Приложение № 4 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан завершить выполнение работы в течение 7 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - разработать график выполнения работ не позднее одного календарного дня с момента заключения настоящего Договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 4 к Договору;

    - выполнить своими силами весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором;

    - поставить и установить все оборудование и механизмы. Все оборудование и механизмы должны быть новыми не бывшими в употреблении, сопровождаться техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - применять в работе материалы, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество; технические функциональные и качественные характеристики материалов должны соответствовать характеристикам согласно приложению № 2 к Договору

  - Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Обеспечить общий порядок на объекте.

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х рабочих дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов).

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора и оборудования, отработавшего свой нормативный срок, с объекта в период выполнения работ.

  - Подрядчик обязан предоставить обеспечение исполнения договора одновременно с передачей им подписанного проекта договора.

  - Перечень регламентируемых документов, в соответствии с которыми Подрядчик обязан выполнять работы:

5.8.1. Федерального Закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97 № 116-ФЗ и другими действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ;

5.8.2. СНиП 12-03-2001 ч.1; СНиП 12-14-2002 ч.II «Безопасность труда в строитльстве».

5.8.3. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

5.8.4. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

5.8.5. СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование».

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Составить акт о передаче Объекта в работу Подрядчику.

  - Составить акт о передаче Подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по Договору.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных Договором. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте.

7.2. Заказчик вправе привлечь специальную организацию, осуществляющую технический надзор за капитальным ремонтом, для осуществления приемки выполненных работ.

7.3. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах специальной организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

7.4. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. После подписания Договора Заказчиком и Подрядчиком Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более 30 % от цены Договора, что составляет 		 (				) руб. 		 коп.

8.2. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локально-сметным расчетом (Приложение № 3) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

8.2.1. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчету (Приложение № 3) Заказчика, что составляет ________.

8.3. Окончательная оплата производится Заказчиком за вычетом аванса (при условии оплаты аванса Заказчиком Подрядчику) после выполнения всех работ, в течение 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком оформленных в установленном порядке документов: счета, счет-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), а также после предоставления регистрационных удостоверений,  сертификатов соответствия, паспортов и инструкций на русском языке на соответствующее монтируемое оборудование, актов индивидуального испытания оборудования. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.

8.4. В случае невыполнения работ Подрядчиком в установленные Договором сроки оплата будет производится по мере поступления финансирования в 2013 году по долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»

8.5. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

- ГАРАНТИИ

9.1 Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии распространяется на весь объем работ составляет 24 месяца;

    - в семидневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования,  выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

10.1. В целях обеспечения исполнения обязательств Подрядчика по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику безотзывную банковскую гарантию, или передает Заказчику денежные средства в обеспечение исполнения настоящего договора в размере, указанном в пункте 10.2 настоящего договора (далее - обеспечение исполнения настоящего договора).

10.2. Размер обеспечения исполнения настоящего договора составляет 30 % от начальной (максимальной) цены договора и составляет 145736 (Сто сорок пять тысяч семьсот тридцать шесть) руб. 49 коп.

10.3. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным гражданским законодательством.

В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по настоящему договору, которая должна быть не менее суммы, установленной в пункте 10.2 договора.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на настоящий договор путем указания на Стороны договора, номер и дату извещения о проведении открытого аукциона в электронной форме, по результатам проведения которого заключается настоящий договор, название предмета и ссылки на основании заключения договора, указанное в преамбуле настоящего договора.

Срок действия безотзывной банковской гарантии должен устанавливаться с учетом установленного общего срока выполнения работ.

Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание па согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий договор, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской гарантии.

10.4. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 10.2 договора, на счет Заказчика.

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего договора подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.

Денежные средства возвращаются Подрядчику Заказчиком при условии надлежащего исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему договору в течение 20 банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. Денежные средства не могут быть возвращены Подрядчику ранее окончания общего срока выполнения работ по настоящему Договору.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по настоящему договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему договору, Подрядчик обязуется в течение 15 банковских дней представить Заказчику иное (новое) обеспечение исполнения на тех же условиях и в том же размере, что указаны в данном разделе настоящего Договора.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

11.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

11.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

11.4. Риск случайной гибели работ и оборудования или их частей в ходе выполнения работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

12.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

12.2. За увеличение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

12.3. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

12.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

12.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

12.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Форс-мажором не является событие, вызванное небрежностью или преднамеренным действием стороны, событие, которое сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, должна в письменном виде не позднее чем через 3 (три) рабочих дня после этого события уведомить другую сторону о таком событии. Достаточны подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти или управления РФ.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и  в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

14.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования  недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

14.2. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

14.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

15.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

16.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика и один для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

16.3. Для  решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

16.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.: _______________.

16.3.2. от Заказчика: Мордвина Ирина Исмагиловна, контактный тел.: (342) 265-80-02.

16.4. Приложения к Договору:

16.4.1. Приложение 1 Техническое задание.

16.4.2. Приложение 2 Технические функциональные и качественные характеристики материалов.

16.4.3. Приложение 3 Локальный  сметный расчет.

16.4.4. Приложение 4 График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» Юридический адрес: 614070, г. Пермь Ул. Студенческая 32 Фактический адрес: 614070, г. Пермь Ул.Студенческая 32 т/ф: 263-12-76 ИНН 5906005737 КПП 590601001 ОКОНХ 91 514 ОКПО 019 395 87 р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г.Пермь БИК 045744000 л/с 06920003406 Главный врач ________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ____________ 2012г. |  |

Приложение № 1

к Договору №    от

«Техническое задание»

Аналогично Приложению № 1 к аукционной документации.

Приложение № 2

к Договору №    от

«Технические, функциональные и качественные характеристики материалов»

Аналогично Приложению № 2 к аукционной документации.

Приложение № 3

к Договору №    от

«Локальный сметный расчет»

Аналогично Приложению № 3 к аукционной документации.

Приложение № 4

- к Договору №    от

График производства работ

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 7 календарных дней с даты подписания договора (с учетом выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 5

к документации об открытом

аукционе в электронной форме

Проект

Отдельным файлом (архив) к аукционной документации – «Приложение № 5».