Приложение № 1

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000114 от 21.11.2012г.

Техническое задание на частичный капитальный

ремонт системы вентиляции для МБУЗ «ГСП № 2»

- Общие требования:

Подрядчик должен организовать частичный капитальный ремонт системы вентиляции в
МБУЗ «ГСП № 2» по адресу г. Пермь, ул. Студенческая, 32, 4-х этажное здание поликлиники.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими государственными и отраслевыми стандартами и нормативными документами РФ.

Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. График производства работ должен включать в себя весь комплекс работ по частичному капитальному ремонту системы вентиляции.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемого оборудования и материалов государственным стандартам и техническим условиям.

- Виды выполняемых работ:

Количество поставляемого товара и объем выполняемых работ - согласно:

- локально-сметному расчету (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок № 0356300000412000114 от 21.11.2012г. (приложено отдельным файлом);

- разделам В6, В8, В9, В10 проекта (приложение № 3 к извещению о проведении запроса котировок № 0356300000412000114 от 21.11.2012г. (приложено отдельным файлом);

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по частичному капитальному ремонту системы вентиляции

МБУЗ "ГСП № 2" по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Обоснование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. В6 |  |  |  |  |  |
| 1 | Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-03 |  |
| 2 | Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали круглого сечения Ко-05 | шт. | 1 | ФССЦ-301-5692 |  |
| 3 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,4 т | 1 вентилятор | 1 | ФЕР20-03-001-04 |  |
| 4 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 8 | шт. | 1 | ФССЦ-301-3452 |  |
| 5 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 | ФЕР20-02-018-01 |  |
| 6 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 0,8 | ФССЦ-301-0231 |  |
| 7 | Установка фильтров ячейковых | 1 м2 поверхности в свету | 2,5 | ФЕР20-05-001-01 |  |
| 8 | Фильтр СКФ 2/2*1 | шт. | 1 | прайс |  |
| 9 | Фильтр ФЯК 6662 У | шт. | 4 | прайс |  |
| 10 | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 2 | ФЕР18-07-001-02 |  |
| 11 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 710 мм | 1 зонт | 1 | ФЕР20-02-009-08 |  |
| 12 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 710 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-0284 |  |
| 13 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-16 |  |
| 14 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 600х600 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-5506 |  |
| 15 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 3200 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-16 |  |
| 16 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 700х700 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-5507 |  |
| 17 | Установка виброизолятора: номер 41 | 10 виброизоляторов | 0,4 | ФЕР20-02-020-04 |  |
| 18 | Виброизоляторы пружинные до № 41 | шт. | 4 | ФССЦ-301-0147 |  |
| 19 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1600 мм | 1 шт. | 1 | ФЕР20-02-005-07 |  |
| 20 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 400х250 | шт. | 1 | ФССЦ-301-4982 |  |
| Раздел 2. В8 |  |  |  |  |  |
| 21 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-01 |  |
| 22 | Клапан обратный RSK 315 | шт. | 1 | прайс |  |
| 23 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | ФЕР20-03-001-01 |  |
| 24 | Вентилятор RK 500*300 A1 | шт. | 1 | прайс |  |
| 25 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 | ФЕР20-02-018-01 |  |
| 26 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 0,8 | ФССЦ-301-0231 |  |
| 27 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 | ФЕР20-02-003-07 |  |
| 28 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 3 | ФЕР20-02-003-05 |  |
| 29 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм | 1 зонт | 1 | ФЕР20-02-009-03 |  |
| 30 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 315 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-0279 |  |
| 31 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,2 | ФЕР20-01-001-10 |  |
| 32 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 20 | ФССЦ-301-1794 |  |
| Раздел 3. В9 |  |  |  |  |  |
| 33 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-01 |  |
| 34 | Клапан обратный RSK 250 | шт. | 1 | прайс |  |
| 35 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | ФЕР20-03-001-01 |  |
| 36 | Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80-75 из разнородных металлов № 3.15 | шт. | 1 | ФССЦ-301-3433 |  |
| 37 | Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам | 1 м2 | 0,8 | ФЕР20-02-018-01 |  |
| 38 | Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и сортовой стали | м2 | 0,8 | ФССЦ-301-0231 |  |
| 39 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 3, размер 200х200 мм | 1 решетка | 4 | ФЕР20-02-003-07 |  |
| 40 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | 1 зонт | 1 | ФЕР20-02-009-02 |  |
| 41 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 250 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-0278 |  |
| 42 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм-300*300 | 1 клапан | 4 | ФЕР20-02-004-15 |  |
| 43 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 300х300 мм | шт. | 4 | ФССЦ-301-5503 |  |
| 44 | Установка виброизолятора: номер 38 | 10 виброизоляторов | 0,4 | ФЕР20-02-020-01 |  |
| 45 | Виброизоляторы пружинные до № 38 | шт. | 4 | ФССЦ-301-0144 |  |
| 46 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 | ФЕР20-02-005-06 |  |
| 47 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х300 | шт. | 1 | ФССЦ-301-4991 |  |
| 48 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1600 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,15 | ФЕР20-01-001-10 |  |
| 49 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1600 мм | м2 | 15 | ФССЦ-301-1794 |  |
| Раздел 4. В10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм | 1 клапан | 1 | ФЕР20-02-004-01 |  |
| 51 | Клапан обратный RSK 160 | шт. | 1 | прайс |  |
| 52 | Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т | 1 вентилятор | 1 | ФЕР20-03-001-01 |  |
| 53 | Вентилятор СК 160 В | шт. | 1 | ФССЦ-301-2448 |  |
| 54 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х200 мм | 1 решетка | 3 | ФЕР20-02-003-05 |  |
| 55 | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 1, размер 100х100 мм | 1 решетка | 3 | ФЕР20-02-003-05 |  |
| 56 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | 1 зонт | 1 | ФЕР20-02-009-01 |  |
| 57 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм | шт. | 1 | ФССЦ-301-0277 |  |
| 58 | Установка клапанов: огнезадерживающих периметром до 1600 мм-200*200 | 1 клапан | 5 | ФЕР20-02-004-15 |  |
| 59 | Клапаны противопожарные с электромеханическим приводом и возвратной пружиной типа КПС-1 (60) размером 200х200 мм | шт. | 5 | ФССЦ-301-5501 |  |
| 60 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: периметром до 1000 мм | 1 шт. | 1 | ФЕР20-02-005-06 |  |
| 61 | Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК 200х200 | шт. | 1 | ФССЦ-301-4967 |  |
| 62 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 900 мм | 100 м2 поверхности воздуховодов | 0,4 | ФЕР20-01-001-09 |  |
| 63 | Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, периметром до 1000 мм | м2 | 40 | ФССЦ-301-1793 |  |

Приложение № 4

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000114 от 21.11.2012г.

- ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на частичный капитальный ремонт системы вентиляции

для Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Городская стоматологическая поликлиника № 2»

г. Пермь									"__"_________ 2012г.

Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице главного врача Чупраковой Екатерины Владиславовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и				___					, именуемый в дальнейшем “Подрядчик”, в лице											, действующего на основании _____________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», по результатам запроса котировок (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «  » _____________ 2012г. № ____) заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - Подрядчик обязуется по заданию Заказчика на объекте, расположенном по адресу: г. Пермь, ул. Студенческая, 32 (далее – Объект) выполнить работы по частичному капитальному ремонту системы вентиляции, состав и объем которых определяются в Техническом задании (Приложение № 1 к Договору) и Локально-сметном расчете (Приложение № 2 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями настоящего Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить их по цене и на условиях, указанных настоящим Договором.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Договор действует с момента его подписания обеими Сторонами до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

- ЦЕНА ДОГОВОРА

  - Цена Договора составляет ______________(___________________________) рублей.

  - Цена Договора установлена на основании запроса котировок, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных Договором видов и объемов работ и иных условий исполнения настоящего Договора.

  - Цена договора должна включать все расходы Подрядчика, связанные с выполнением всех работ в полном объеме, в том числе включая расходы на приобретение необходимого оборудования, вывоз строительного мусора, транспортные расходы, расходы страхования, выплаченные или подлежащие выплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, которые могут возникнуть при исполнении договора.

  - Цена Договора определяется в твердых ценах, неизменных на весь период выполнения договора и не может быть изменена Подрядчиком в одностороннем порядке.

  - Работы, выполненные Подрядчиком без согласования с Заказчиком, механизмы и оборудование, установленное без согласования с Заказчиком, оплате не подлежат.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Начало выполнения работ: Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее одного календарного дня с момента заключения настоящего Договора.

  - Сроки завершения отдельных видов работ определены в «Графике производства работ» по частичному капитальному ремонту системы вентиляции в МБУЗ «ГСП № 2» (Приложение № 3 к Договору), являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Окончание выполнения работ: Подрядчик обязан завершить выполнение работы в течение 7 календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

5. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

  - При исполнении настоящего Договора Подрядчик обязан:

    - Разработать график выполнения работ не позднее одного календарного дня с момента заключения настоящего Договора в соответствии с формой, являющейся Приложением № 3 к Договору.

    - Выполнить своими силами весь объем работ, предусмотренный настоящим Договором.

    - Поставить и установить все оборудование и механизмы. Все оборудование и механизмы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, сопровождаться техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами.

    - Применять в работе материалы, которые должны соответствовать государственным стандартам, техническим условиям и иметь соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

  - Согласовывать с Заказчиком все виды, объемы и сроки выполнения работ.

  - Обеспечить на объекте выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды.

  - Обеспечить общий порядок на объекте.

  - Извещать Заказчика в письменном виде в течение 3-х дней об изменении места нахождения или (и) почтового адреса или (и) номеров телефонов (факсов).

  - Подрядчик осуществляет уборку и вывоз строительного мусора и оборудования, отработавшего свой нормативный срок, с объекта в период выполнения работ.

  - Не передавать техническую документацию третьим лицам и не разглашать содержащуюся в ней информацию.

  - Подрядчик до начала производства работ обязан предоставить заверенную копию свидетельства о его допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а именно: 12.10 Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций и оборудования и 33.3 Жилищно-гражданское строительство.

  - Перечень регламентируемых документов, в соответствии с которыми Подрядчик обязан выполнять работы:

5.9.1. СНиП 12-03-2001 ч.1; СНиП 12-14-2002 ч.II «Безопасность труда в строитльстве».

5.9.2. СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

5.9.3. СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения».

5.9.4. СНиП 41-01-2003«Отопление, вентиляция и кондиционирование».

# ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

  - Составить акт о передаче Объекта в работу Подрядчику.

  - Составить акт о передаче Подрядчику документов, необходимых для выполнения работ по Договору.

  - Обеспечить Подрядчика возможностью временного присоединения оборудования для производства работ к сетям и коммуникациям.

  - Выполнить приемку работ в соответствии с условиями настоящего Договора.

  - Оплатить результат работ в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

- ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. При выполнении работ Заказчик и Подрядчик назначают своих представителей для оформления актов, предусмотренных Договором. Подрядчик в случае необходимости проводит согласование с органами государственного надзора порядка выполнения работ на объекте.

7.2. Заказчик вправе привлечь специальную организацию, осуществляющую технический надзор за капитальным ремонтом, для осуществления приемки выполненных работ.

7.3. Принятие работ Заказчиком осуществляется только после положительного заключения о выполненных работах специальной организацией, осуществляющей технический надзор за капитальным ремонтом.

7.4. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2) комиссией с участием Подрядчика и Заказчика.

- ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ

8.1. После подписания Договора Заказчиком и Подрядчиком Заказчик вправе выплатить Подрядчику аванс в размере не более 30 % от цены Договора, что составляет 		 (				) руб. 		 коп.

8.2. Расчёт за выполненные объёмы работ производится в соответствии с локальным сметным расчетом (Приложение № 2) Заказчика с применением понижающего коэффициента.

8.2.1. Понижающий коэффициент определяется как частное от деления цены договора на стоимость работ, соответствующую локальному сметному расчету (Приложение № 3) Заказчика, что составляет ________.

8.3. Окончательная оплата производится Заказчиком за вычетом аванса (при условии оплаты аванса Заказчиком Подрядчику) после выполнения всех работ, в течение 20 банковских дней со дня подписания Заказчиком оформленных в установленном порядке документов: счета, счет-фактуры, акта сдачи-приемки выполненных работ (ф. КС – 2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС – 3), а также после предоставления регистрационных удостоверений, сертификатов соответствия, паспортов и инструкций на русском языке на соответствующее монтируемое оборудование, актов индивидуального испытания оборудования. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в договоре.

8.4. В случае невыполнения работ Подрядчиком в установленные Договором сроки оплата будет производится по мере поступления финансирования в 2013 году по Долгосрочной целевой программе «Пожарная безопасность Пермского края, обеспечение нормативного состояния государственных и муниципальных учреждений Пермского края на период 2010-2014 годов»

8.5. Оплата по договору третьим лицам не допускается.

- ГАРАНТИИ

9.1 Подрядчик гарантирует:

    - установленные механизмы и оборудование новые, не были в употреблении, сопровождаются техническими паспортами завода изготовителя с установленными гарантийными обязательствами;

    - срок гарантии распространяется на весь объем работ и составляет 24 месяца;

    - срок гарантии на используемое оборудование – в соответствии со значением завода-изготовителя;

    - в семидневный срок устранять недостатки и дефекты работ, дефекты (в том числе некомплектность) монтируемого оборудования, выявленные в ходе приемки работ и в течение всего срока гарантии.

- ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Ответственность за причинение вреда третьим лицам в ходе исполнения Договора несет Подрядчик.

10.2. Подрядчик не вправе без согласия Заказчика уступить третьим лицам вытекающее из настоящего Договора право (требование).

10.3. В случае перемены Заказчика по Договору права и обязанности Заказчика по такому Договору переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

10.4. Риск случайной гибели работ и оборудования или их частей в ходе выполнения работ несет Подрядчик.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

11.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору.

11.2. За увеличение сроков выполнения работ по Договору Подрядчик выплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от цены Договора за каждый день просрочки исполнения обязательств по настоящему Договору.

11.3. Заказчик вправе удержать неустойку с Подрядчика из любой суммы, подлежащей уплате последнему. В случае если Заказчик при расчетах с Подрядчиком не воспользовался правом на удержание суммы неустойки, указанные суммы взыскиваются с Подрядчика в судебном порядке. Факт нарушения сроков выполнения работ фиксируется в соответствующем акте Заказчика.

11.4. Взыскание неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств по настоящему Договору либо устранения нарушений.

11.5. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ по настоящему Договору, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения обязательства предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательств.

11.6. Подрядчик несет ответственность за причинение вреда третьим лицам.

- ФОРС-МАЖОР

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если это явилось следствием непреодолимой силы, возникшей после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не мог ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

  - Форс-мажором не является событие, вызванное небрежностью или преднамеренным действием стороны, событие, которое сторона могла бы предусмотреть при должном прилежании, чтобы учесть их при заключении Договора и предотвратить или контролировать их при выполнении обязательств по настоящему Договору.

  - Сторона, пострадавшая от событий форс-мажора, должна в письменном виде не позднее чем через 3 (три) дня после этого события уведомить другую сторону о таком событии. Достаточны подтверждением возникновения и существования обстоятельств непреодолимой силы будет являться справка, выданная компетентным органом государственной власти или управления РФ.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств, и  в этом случае ни одна из сторон не имеет права требовать от другой стороны возмещения возможных убытков.

- РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

13.1. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком споров по поводу обнаруженных при производстве работ, поставке, монтаже и эксплуатации механизмов и оборудования недостатков и дефектов (в том числе некомплектность), по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая ее назначения. Если экспертиза назначена по соглашению между сторонами – обеими сторонами поровну.

13.2. Разногласия и споры между Сторонами, вытекающие из условий настоящего Договора, либо иные, не урегулированные настоящим Договором отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в течение 10 дней.

13.3. В случае недостижения согласия в ходе переговоров споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

- УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

14.1. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут исключительно по соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1. Все изменения и/или дополнения к настоящему Договору осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся его неотъемлемой частью.

15.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах (один для Подрядчика и один для Заказчика), имеющих одинаковую юридическую силу и вступает в силу с момента его подписания.

15.3. Для решения текущих вопросов по Договору назначаются ответственные лица:

15.3.1. от Подрядчика: _______________________________ контактный тел.: _______________.

15.3.2. от Заказчика: Мордвина Ирина Исмагиловна, контактный тел.: (342) 265-80-02.

15.4. Приложения к Договору:

15.4.1. Приложение 1 Техническое задание.

15.4.2. Приложение 2 Локальный  сметный расчет.

15.4.3. Приложение 3 График производства работ.

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

| Заказчик: | Подрядчик: |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская стоматологическая поликлиника № 2» Юридический адрес: 614070, г. Пермь Ул. Студенческая 32 Фактический адрес: 614070, г. Пермь Ул.Студенческая 32 т/ф: 263-12-76 ИНН 5906005737 КПП 590601001 ОКОНХ 91 514 ОКПО 019 395 87 р/с 40701810300003000001 в РКЦ Пермь, г.Пермь БИК 045744000 л/с 06920003406 Главный врач ________________ Е.В.Чупракова М.П. «___» ____________ 2012г. |  |

Приложение № 1

к Договору №    от

«Техническое задание»

Аналогично Приложению № 1 к извещению о проведении запроса котировок № 0356300000412000114 от 21.11.2012г. (приложено отдельным файлом).

Приложение № 2

к Договору №    от

«Локальный сметный расчет»

Аналогично Приложению № 2 к извещению о проведении запроса котировок № 0356300000412000114 от 21.11.2012г. (приложено отдельным файлом).

Приложение № 3

- к Договору №    от

График производства работ

| № п/п | Виды работ | Количество календарных дней выполнения работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО: 7 календарных дней с даты подписания договора (с учетом выполнения всех видов и объемов работ, сдачи-приемки выполненных работ Заказчику) без привязки к календарным датам.

ПОДПИСИ СТОРОН

Заказчик:							Подрядчик:

МБУЗ «ГСП № 2»

Главный врач______________/Е.В. Чупракова/			_________________/___________/

Приложение № 5

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000114 от 21.11.2012г.

«Форма котировочной заявки»

Котировочная заявка на участие в запросе котировок,
извещение № 0356300000412000114 от 21.11.2012 г.

«___»______________20__года

| Заполняется юридическим лицом: |  |
| --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа |  |
| Место нахождения |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |
| Заполняется физическим лицом (в т.ч. индивидуальным предпринимателем): |  |
| Ф.И.О. участника размещения заказа |  |
| Место жительства |  |
| Банковские реквизиты: Банк Р/с БИК к/с |  |
| ИНН |  |
| Телефон/факс | Указывается на усмотрение участника размещения заказа |
| Согласие исполнить условия договора, указанные в извещении о проведении запроса котировок | Согласен/ не согласен (указать) |
| Предлагаемая цена товара, работы, услуги |  |
| Сведения о включенных (не включенных) в цену расходах |  |

______________________________      __________________________            ________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение № 6

к извещению о проведении запроса котировок

№ 0356300000412000114 от 21.11.2012г.

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Согласно локально-сметному расчету (приложение № 2 к извещению о проведении запроса котировок № 0356300000412000114 от 21.11.2012г. (приложено отдельным файлом).