Приложение № 1

к извещению

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение работ по обустройству светового оборудования ледового городка в Свердловском районе города Перми.**

1. Место установки и расположения светового оборудования ледового городка по адресу: площадь у МАУК «ПГДК им. А.Г. Солдатова» (г. Пермь, Комсомольский проспект,79).

2. В ледовом городке должно быть предусмотрено:

-световое оборудование для подсветки центральной входной зоны (светильники зеленого, синего, красного, белого цвета 16w/840 ) с бесперебойной работой декоративной подсветки в вечернее время.

3. Сборка и монтаж светового оборудования на площади у МАУК «ПГДК им. А.Г.Солдатова», должны быть произведены в сроки по согласованию с заказчиком, с момента заключения муниципального контракта по 19.12.2012 года.

4. Приобретение электрогирлянды для ледового городка в сроки по согласованию с заказчиком. Набор освещения должен включать в себя: дюралайт Feron Art no Led F3 W Rope ligt fla 3 Way 72 led; 2.88 wt 230v/HZ; мощностью вт/1m-2.88W , количество диодов в 1метре – не менее72 шт., цвета по согласованию с заказчиком; контроллер мощностью не менее 144 W (или эквивалент). Возможен альтернативный вариант светового оформления по согласованию с заказчиком .

5. Обеспечение бесперебойной работы электрогирлянды, на весь период эксплуатации ледового городка с применением контроллера с высоким насыщением света.

6. Исполнитель обязан самостоятельно решать вопросы по обеспечению специалистов необходимым оборудованием, инвентарем, материалами, по согласованию работ и получению необходимых разрешений на ведение работ, связанных с электропитанием.

7. Исполнитель обеспечивает недоступность и безопасность для населения светового оборудования в ледовых объектах.

8. Ответственность за соблюдение правил Техники безопасности при проведении подготовительных работ и работ по монтажу и демонтажу светового оборудования ледовых объектов, за жизнь и здоровье специалистов, выполняющих работы по монтажу, эксплуатации и демонтажу несет Исполнитель.

9. Ответственность за технические повреждения элементов плиточного и мраморного покрытия площади у МАУК «ПГДК им.А.Г. Солдатова» при установке светового оборудования ледового городка несет исполнитель и сдает работы по акту выполненных работ представителям заказчика.

10. Приобретение украшений на новогоднюю ель в количестве не менее 20 штук, размерами в диаметре не менее 30 см, по согласованию с заказчиком

11. Предоставление фотоотчета по обустройству светового оборудования ледового городка.

12. Оценочные показатели качества услуг:

- представление и согласование эскизов светового оформления в ледовом городке на площади у МАУК «ПГДК им А.Г. Солдатова» (г. Пермь, Комсомольский проспект,79);

- соответствие характеристик объектов светового оформления техническому заданию;

13. В соответствии с оценочными показателями качества услуг предусмотрено снижение стоимости оказываемых услуг с понижающим коэффициентом в 10% по каждому из показателей.