Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «21» ноября 2012г  № 0356300023212000088

Техническое задание.

Бутылка молочная для детского питания

| № п/п | Наименование параметра | Наличие и величина параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование: | Бутылка молочная для детского питания БДП-200 кроненпробка или эквивалент |
| 2 | Бутылки из медицинского тарного обесцвеченного стекла, градуированы, с широким горлом (кроненпробка) | Наличие |
| 3 | Номинальная вместимость | Не более 200 см3 |
| 4 | Размер бутылки: -высота, мм -диаметр донышка, мм -диаметр горлышка, мм -внутренний диаметр горлышка, мм | не более 172,5±1,8 не более 53±1,8 не менее 26,5±0,3 не менее 16,4±0,4 |
| 5 | Количество, шт. | 7000 |