Приложение №1

Техническое задание

на поставку рольставней в помещения

общественного центра по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 32а

Размер: ширина – 1,2 м, высота – 1,78 м

Количество: 3 шт.

Тип профиля: алюминиевый профиль, роликовой прокатки с пенополиуретановым наполнителем, толщина профиля не менее 11,5 мм, высота профиля не менее 55 мм, вес 1м2 полотна не более 2,96 кг

Цвет: белый

Полотно рольставней должно приводиться в движение электроприводом при помощи выключателя клавишного KAP/1

Монтаж: накладной

Рольставни должны соответствовать ТУ РБ 37364010.001-95, ГОСТ Р 52502-2005, ГОСТ Р 52503-2005

Поставщик в течении трех дней обязан осуществить работы по монтажу рольставней и представить Покупателю акт монтажа и ввода в эксплуатацию.

Срок действия гарантийных обязательств не менее 12 месяцев со дня подписания Покупателем  акта монтажа и ввода в эксплуатацию и передачи Поставщиком сертификата соответствия Покупателю.